第三节 黄曲霉毒素的测定

教学目的：通过本节课学习，使大家掌握黄曲霉毒素的测定方法，尤其是薄层层析法测AFTB1。

教学重点：薄层层析法测AFTB1

教学内容：

一、概述

二、与分析有关的黄曲霉毒素的理化性质

三、AFT的测定方法

教学方法：理论讲解、实验辅助教学。

教学时间：2学时

教学要求：积极思考、认真笔记、准确理解。

授课实施

- 概述

- 发现经过

1960年，英国发生了十万只火鸡因食用了发

霉的花生粉中毒死亡的事件。

当时，不知道死亡原因，经解剖中毒死鸡，发现：肝脏出血、坏死、胆管上皮细胞异常增生。

后来，经过大量试验，从霉变的花生中分离出了黄曲霉。火鸡死因正是由于黄曲霉的产毒菌株产生的毒素造成的，并定名为黄曲霉毒素（A flatoxins）简称AFT。

（二）、黄曲霉毒素结构

AFT是黄曲霉、寄生曲霉的产毒菌株的代谢产特物。是一类结构相似的化合物的混合物，基本结物是二呋喃和氧杂萘邻酮。1963年弄清了AFT的化学结构，到目前为止已鉴定出十多种同系物，例如AFTB1、AFTB2、AFTG1、AFTG2、AFTM1、AFTM2等

AFT的毒性与结构有关，凡二呋喃环未端有双键者，毒性较强，而且有致癌性。AFT是危害性最大的天然毒素之一。

（三）、毒性

AFT属于剧毒物质，其毒性比氰化钾还强，其中毒性和致癌性最大的是AFTB1，另外，B2、G1、G2和M1也具有强列的毒性。毒性顺序：B1﹥B2﹥G1﹥M1﹥2G2﹥M2等。

1、急慢性中毒

主要受害部位是肝脏。肝脏出血、坏死、肝细胞脂肪性变性和胆管增生。

2、致癌性、

AFT的致癌性已经由动物试验证明了，其中AFTB1具有最强的致癌性。

动物长期摄入低浓度的AFTB1或短期摄入高浓度的AFTB1均可之诱发肝癌。别外，还可诱发肾癌、胃癌、沮腺癌、直肠癌、乳癌、卵巢及小肠等部分的肿瘤。

AFT对人类是否有致癌作用，虽然没直接证据证明，但国内外许多研究者认为，某些地区有原发性肝癌流行，从流行病学方面分析，可确定AFT是重要原因。

由于AFT 能引起动物肝脏深度损伤及致癌，对人类健康威肋及大，各国对AFT在食品中限量有严格规定。

（四）容许量

WHO和FAO建议食品中AFT限量为：≤15ppb（1974年）各国的标准范围在5——20ppb 之间。

也有国家认为食品中不得检出AFT。

中国：GB27B1---81规定AFTB1在各主要食品中容许量标准。

玉米、花生油、花生会及共物品≤20μg/kg

大米其它食用油≤10μg/kg

玉米及花生仁制品（按原料折算）

其它粮食、豆类、发酵食品≤5μg/kg

婴儿代乳食品不得检

出其它食品可参照以上标准执行。

二、与分析有关的黄曲霉毒素的理化性质

（一）稳定性

  - 对热稳定

AFT 耐热，一般的烹调温度下破坏很少，当温度达到280℃时可完全破坏。

  - 结晶的AFTB1紫外光照时也不能破坏它，但AFTB1的稀溶液对紫外光很敏感。

  - 遇氧化性物质，例：次氯酸钠、过氧化氢、高锰酸钾等均可破坏。

  - AFTB1在中性和酸性溶液中稳定，在HP1-3的强酸性溶液中稍有分解，在PH9-10的强碱性介质中能迅速分解，荧光消先，但这种反应是可逆的，在酸性条件下又能产生有蓝紫色荧光的B1。

（二）溶解性

1、难溶于水，例如AFTB1在水中的最大溶解度为10ppm。

2、溶于有机溶剂：甲醇、乙醇、氯仿、丙酮、乙腈、苯、二甲基甲酸胺等。

3、不溶于已烷、石油醚、无水乙醚中。

（三）荧光反应

AFT是一种在紫外光区可产生强烈特殊荧光的物质。

B类：（B1、B2）在365nm紫外光下产生蓝紫色荧光；

G类：（G1、G2）在365nm紫外光下产生黄绿色荧光。

三、AFT的测定方法

（一）发法发展概况

黄曲霉毒素的检测技术发展很快。

1、1963年弄结构，以纸层析法和氧化铝薄层层析进行分离分析，以目测法定量。灵敏度0.1mg/kg,主要用于检测B1。

需配合生物试验以便确证。故检验时间长。

2、1965年改用硅藻土G或硅胶作吸附剂，进行薄层层析。以目测法定量。中只能测B1和G1。用化学及薄层层析法确证。

3、1966年后开始使用荧光光密度计法定量，灵敏度1.1μg/kg。可分别测B1、B2、G1、G2四种毒素。

4、近年来，又发展了微柱层析法，取内径

0.4cm玻璃管，制成氧化铝—砩罗里矽土的微柱，样品中的杂质被氧化铝吸附，而黄曲霉毒素剂被砩罗里矽土吸附，将样品管与标准管比较，进行定量。买敏度10μg/kg，操作较薄层层层析法简便迅速，可应用于大批量试样的筛选取试验。但此法只能测AFT总量。

在进行AFTB1的谱查中，首先用微柱法对大批样品筛选，如果AFT不起过容许量，可不作确证试验和准确定量。如超过容许量，再接着用薄层层析法作确证方式验，经确证试验认为确有B1，再用最低检出量法定量。

别外，还可用气相色谱法和液相色谱法测定。

AFTB1、B2、G1、G2通常共同存在，其含量之间存在一定的比例关系。在天然被污染的食品中，一般以B1最多，而且B1的毒性又最大，故食品中AFTB1的测定结果，具有一定的代表性。

（二）薄层层析法（测AFTB1）

1、原理、

根据AFTB1的溶解性，经直接提取和萃取的方法将AFTB1从样液中提取出来，AFTB1在波长365nm 的紫外光下产生蓝紫色荧光，根据比移值定性，AFTB1在薄层上显示荧光的最低检出量定量（进行定性和定量分析）。

在一般实验条件下：

AFTB1最低检出量：0.0004μg。

方法灵敏度:5μg/kg。

比移值:0.6-0.7。

回收率:＞75%。

适用范围:适用于粮食、花生及制品、薯类、豆类、发酵食品及酒类等各种食品中AFTB1的测定。

- 操作条件的选择

- 采样

样品中污染AFTB1的霉粒，一粒可左右测定结果，而且霉粒比例一般分布不均匀，因此必需大量取样，并将大量粉碎样品混合均匀，才能得到相对可靠的结果即采样时要注意样品有代表性。

注意以下几点:a、取有代表性样品

b、局部发霉变质的样品，检验时单独取样。

- 样品提取和净化提取

方法有两种。

甲法：正已烷-甲醇-水提取法。

适用于含油量或色素较多的样品。如：豆类、油类、花生、花生酱等。也可用于玉米、大米、小麦及其制品。

提取机理：

利用AFTB1不溶于已烷（或石油醚）的性质，用石油醚溶解并除去样品中的油脂和大部分色素。然后再用氯仿分配提取AFTB1（在氯仿中的分配系数大），则试样中的水溶性杂质、色素等仍溶于甲醇水溶液中，AFTB1进入氯仿层，使AFTB1与大部分色素、杂质分开而达到提取净化的目的。

提取时注意事项：

分层是关键，应注意每次加试剂后要充分静置。

脱水过滤要慢，使脱水完全。

脱水后用的仪器，要吹干后使用，不得带水。

乙法：氯仿直接提取法。

适用于含杂质较少的食品。如：玉米、小麦、大米及制品。

③、分离分析（单向展开法）

制板要求：（5×20cm）

硅胶G：细度200——300目。

薄层厚度：0.25-0.3mm(湿层)。

100℃活化2h,干燥器中存2-3天。

点样要求：

斑点直经＜3mm。

点样时要边吹冷风边滴加。

不要将薄层点穿。

换样前微量注射器每次用苯洗2-3次。

展开与观察：

采用二次展开法。

预展：用无水乙醚展至前沿12cm，杂质（脂肪）推至前沿，B1不动。

展开：用丙酮：氯仿展开至前沿10cm，取出观察。

确证试验

为证实样液中的荧光物质确是B1产生的，可在B1点上滴加三氟乙酸，通过反应产生B1的衍生物（B2a），展开后，此衍生物也可产生蓝紫色荧光，比移值在0.1左右。

稀释定量

样液中B1的荧光强度与最低检出量的荧光强度一致，则含量为5μg/kg；强于最低检出量，可适当减少样液滴加的微升数或将样液稀释后再滴加不同的微升数，直到样液点荧光强度与最低检出量一致为上。

3、说明（略）