实验四 滴定分析仪器的使用练习

一、试验目的

1．初步掌握碱式、酸式滴定管的使用方法和滴定基本操作。

2．学会辨认滴定终点。

二、仪器和试剂

1．仪器：50ml碱式、酸式滴定管各一支。

2．试剂：0.1%酚酞、0.2%甲基红，NaOH（0.1mol·L-1），HCl（0.1mol·L-1）

三、实验步骤

１．滴定管的准备

洗涤抹油检漏蒸馏水洗涤待装液洗涤装液赶气泡读取初读数除去尖端悬挂的液滴滴定

２．滴定管的操作

３．滴定终点的辨认

由酸式滴定管放出20~30ml盐酸溶液于250ml锥形瓶中（准确记下体积数），加入50ml去离子水稀释，再加入滴酚酞指示剂，用氢氧化钠溶液滴定至出现微红色且30s不褪色，即为终点。记下所消耗的氢氧化钠溶液的体积。

四、思考题

１．滴定分析仪器是否洗净，应该怎样检查？如果洗净，会产生什么影响？

２．酸式滴定管的玻璃旋塞怎样涂凡士林？为什么？

３．滴定管下端存在气泡有何影响？怎样除去？

４．用氢氧化钠溶液滴定盐酸溶液，甲基橙和酚酞两种指示剂是否都可选用？选用何种更合适？为什么？