第二部分  生物化学基本实验

这部分内容为配合生物化学基本技术和技能训练，验证理论教学所设计的基本实验；内容安排上以生物化学的理论系统为顺序，每个实验包括基本原理、

试剂、主要器材、操作步骤、结果、计算及正常值等，使学生能在实验前对实验有概括性的了解。试剂部分介绍实验中所需用的全部试剂及配制保管方法，水溶液仅注明浓度，非水溶液均有注解。在配制方法中所列出的量仅表示在配制过程中的数量关系，而非实验的实际需要量，实际的需要量需按参加实验的人数，并考虑一定的耗损比例，按配制方法另行计算。器材部分仅列出需在实验室配备和临时分发的主要器材设备，常用的仪器已在仪器单中列出，器材项内不再包括。操作部分介绍进行实验的过程，计算方法。注意事项中所讨论的内容应在实验过程中随时注意，使实验能顺利进行。

实验 1  铜的比色测定

[原理]

氢氧化铵作为显色剂与Cu2+结合成深蓝色的铜氨络离子[Cu(NH3)4]2+，其颜色的深浅与Cu2+浓度呈正比关系，与同样处理的标准液进行比色，可求得待测液中Cu2+的含量。

[试剂]

1. 氢氧化铵溶液（氨水溶液）： 2mol/L

2．标准Cu2+溶液（100mg%）：称取3.927g化学纯CuSO4 .5H2O置于100ml容量瓶中，加40ml水溶解，再加入5ml浓H2SO4防止铜盐水解，最后加水至刻度并充分混匀。

[主要器材]

1. 试管及试管架

2. 刻度吸量管

3．721型分光光度计

[操作步骤]

取试管3支，编号，按表4操作：

表4

试剂(ml)                 空白(B)     标准(S)     测定(U)

未知Cu2+溶液                —          —          0.5

标准Cu2+溶液（100mg%）     —         0.5           —

蒸馏水                      2.5         2.0          2.0

NH4OH（2mol/L）            2.0         2.0          2.0

室温充分混匀，在580nm波长处，以空白管调零，读取各管OD值。

[结果计算]

Cu2+mg%=                  ×100

[注意事项]

1．测定用玻璃器皿必须用去离子水冲洗干净，不得有离子污染。

2．标准Cu2+溶液有较强的酸性，而氢氧化铵溶液有较强的碱性，使用时应注意安全。

实验2  肝组织中核酸的分离和核酸组分的鉴定

[原理]

动物肝组织中的核蛋白可用水提取，用酚破坏核酸与蛋白质之间的结合键，再用乙醚抽提除去蛋白质及其杂质，最后用乙醇沉淀核酸。

核酸（DNA和RNA）可被酸水解成磷酸、有机碱（嘌呤碱和嘧啶碱）以及戊糖（核糖和脱氧核糖）。它们分别可用下列方法鉴定：

- 磷酸的鉴定： 磷酸能与钼酸试剂作用生成磷钼酸，后者在还原剂氨基萘酚磺酸钠的作用下还原成蓝色的钼蓝。

H3PO4+12H2MoO4            H3PO4·12MoO3·12H2O

磷酸   钼酸                 磷钼酸

6H+H3PO4·12MoO3·12H2O           H3PO4·6MoO3·3MoO5·12H2O+3H2O

磷钼酸                             钼蓝

2．嘌呤碱的鉴定： 嘌呤碱能与苦味酸作用形成针状结晶。

3．核糖的鉴定： 核糖与强酸共热生成糠醛，后者与苔黑酚（3,5,-二羟甲苯，orcinol）反应，缩合成绿色化合物。

4． 脱氧核糖的鉴定   脱氧核糖在强酸中加热可生成ω-羟基-γ-酮基戊醛，后者与二苯胺作用生成蓝色化合物。

[试剂]

（一）90%苯酚溶液。

（二）乙醚。

（三）95%乙醇。

（四）5%硫酸

（五）钼酸试剂  钼酸铵5g溶于100ml蒸馏水中，再加入浓硫酸15ml，冷却后加蒸馏水至1000ml。冷处保存（一个月内稳定）。

（六）氨基萘酚磺酸钠溶液  1,2,4-氨基萘酚磺酸钠0.5g溶于195ml 15%亚硫酸氢钠与5ml 20%亚硫酸钠溶液中，加塞振摇助溶。贮存于棕色瓶中，冰箱保存（可用4周）用时取上清液。

（七）饱和苦味酸溶液  苦味酸约1.3g溶于100ml蒸馏水中，静置过夜。临用前取上清液。

（八）Bial试剂  苔黑酚1.5g加入浓盐酸500ml中，再加10%氯化高铁20~30滴。临用前配制，冰箱保存。

（九）二苯胺试剂   取二苯胺1g溶于100ml冰醋酸中，加入浓硫酸2.75ml，临用前配制，贮于棕色瓶中。

[主要器材]

（一）离心机

（二）沸水浴

（三）研钵

[操作步骤]

- 肝组织中核酸的提取：按以下流程操作：

肝脏（约1g，置研钵中）

加少量净沙研磨至糊状

加蒸馏水3ml，研磨3min

加90%苯酚5ml，研磨10 min（移入玻璃小试管）

离心5min（3000r/min，）

上层液 （移至塑料小试管）     下层液

加乙醚2ml，试管口覆盖聚乙烯膜、用拇指将管口

按住，用力振摇1-2 min（或用玻棒搅拌）

离心5min（3000r/min）

上清液        中层液           下层液（全部移至塑料小试管）

加95%乙醇2ml（用玻棒搅拌约2 min）

离心3min（3000r/min）

上清液          沉淀

加5%H2SO44ml

（二）核酸水解：                          （移至玻璃大试管）置沸水浴15min

核酸水解液

（三）核酸组分的鉴定

核酸水解液用流水冷却后进行定性鉴定。

- 磷酸的鉴定：试管2支、标号，按表5操作：

表5

试 剂（滴）                  测定管      对照管

核酸水解液                      10          —

5%硫酸                          —         10

钼酸试剂                         5           5

氨基萘酚磺酸钠溶液               4           4

摇匀，置沸水浴中2~3分钟，观察两管颜色变化。

2．嘌呤碱的鉴定：试管1支，加入饱和苦味酸约2ml，再加入核酸水解液4~6滴，摇匀，静止室温中，观察有无针状结晶出现。

3．核糖的鉴定：试管2支、标号，按表6操作：

表6

试 剂（滴）                  测定管      对照管

核酸水解液                      6          —

5%硫酸                         —          6

Bial试剂                        9           9

摇匀，置沸水浴中5分钟后观察两管颜色变化。

4．脱氧核糖的鉴定：试管2支、标号，按表7操作：

表7

试 剂（滴）                  测定管      对照管

核酸水解液                      20         —

5%硫酸                          —        20

二苯胺试剂                      40         40

摇匀，置沸水浴中15分钟后观察两管颜色变化。

[结果]

记录上述各管实验结果，并加以解释。

[注意事项]

1．用新鲜肝组织（可取自小鼠、兔和猪等）制备肝匀浆时，必须充分研磨肝组织。

2．苯酚有腐蚀性，切勿与皮肤接触，注意安全。

3．该实验为定性实验，需记录实验结果并加以解释。

4．正确使用离心机（掌握离心过程中离心管的对称和平衡）。

5．为充分利用时间，可先做脱氧核糖鉴定的实验，若延长沸水浴中的反应时间，其结果更明显。

实验3  邻甲苯胺法测定血清（浆）葡萄糖

[原理]  在热的醋酸溶液中，葡萄糖醛基与邻甲苯胺缩合、脱水，生成希夫氏碱（Schiff  base），经分子重排生成蓝绿色化合物，其颜色深浅在一定范围内与血糖浓度成正比。

[试剂]

1．邻甲苯胺试剂  称取硫脲(AR)2.5g，溶于冰醋酸(AR)750ml中。将此液转入1 L容量瓶内，加邻甲苯胺150ml，2.4%硼酸溶液100ml，用冰醋酸定容至刻度。此溶液应置棕色瓶内室温保存，至少可应用2个月。新配制试剂应放置24h后待“老化”使用，否则反应产物的吸光度低。

2．100mmol/L葡萄糖标准贮存液  称取已干燥恒重的无水葡萄糖1.802g，溶于12mmol/L苯甲酸溶液约70ml中，以12mmol/L苯甲酸溶液定容至100ml。2h以后方可使用。

3．5.0mmol/L葡萄糖标准应用液  吸取葡萄糖标准贮存液5.0ml放于100ml容量瓶中，用12mmol/L苯甲酸溶液稀释至刻度，混匀。

4．0.3mol/L三氯醋酸溶液  称取三氯醋酸5g，溶于蒸馏水70ml中，然后用蒸馏水定容至100ml，混匀即可。

[主要器材]

1．试管及试管架

2．刻度吸量管

3．721型分光光度计

[操作步骤]

- 血清、血浆、脑脊液及清亮的胸腹水按表8操作。

表8

| 加入物(ml) | 空白管 | 标准管 | 测定管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸馏水 | 0.1 | － | － |
| 葡萄糖标准应用液（5.0 mmol/L） | － | 0.1 | － |
| 血清(血浆、脑脊液) | － | － | 0.1 |
| 邻甲苯胺试剂 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

混匀，置沸水中煮沸12min，取出置冷水中冷却3min，在630nm处比色，以空白管调零，读取各管吸光度。

- 严重黄疸、溶血及乳糜样血清制备无蛋白血滤液：取血清0.2ml，加入0.3mol/L三氯醋酸溶液l.8ml，混匀，静置5min，离心5min，取上清液按表9操作。

表9

| 加入物(ml) | 空白管 | 标准管 | 测定管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三氯醋酸溶液 | 1.0 | 0.9 | － |
| 葡萄糖标准应用液（5.0 mmol/L） | － | 0.1 | － |
| 无蛋白血滤液 | － | － | 1.0 |
| 邻甲苯胺试剂 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

混匀，置沸水浴中煮沸12min，取出置自来水中冷却3min，在波长630nm处比色，以空白管调零，读取各管吸光度。

[结果计算]

血糖浓度（mmol/L）=                 ×5.0

[参考范围]  3.89 ～6.11mmol/L

[注意事项]

1．邻甲苯胺为浅黄色油状液体，易氧化。配制前宜重蒸馏，收集199～201℃的馏出部分，此部分馏出液应为无色或浅黄色，然后加入盐酸精胺(1g/L)防止氧化，置棕色瓶密封避光保存。

2．邻甲苯胺在冰醋酸中并不十分稳定，易氧化产生棕色物质而干扰比色，故在邻甲苯胺试剂中加入硫脲，使试剂有抗氧化作用，减少棕色干扰，增加试剂的稳定性，降低空白管的吸光度，并有一定的增色效应。

3．硼酸与α-葡萄糖的羟基结合，能促进葡萄糖转变醛式构型，增加反应的活性。

4．沸水浴时沸水一定要盖过管内的液面，否则温度不均匀，影响显色。

5．此法受煮沸时间、比色时间、试剂存放时间等因素的影响。一般不宜以校正曲线法进行计算，故每次应同时作标准管。

6．最终反应液偶尔会产生混浊，最常见原因是高脂血症；此时，可向显色液3ml中加入异丙醇1.5ml，充分混匀；溶解脂质可消除混浊，所测吸光度乘以1.5 。注射右旋糖酐时，由于右旋糖酐不溶于邻甲苯胺试剂而产生混浊；冷水浴太冷时亦会出现混浊。

实验4  酪氨酸酶的催化作用

[原理]

酪氨酸酶是一种以铜为辅基的结合蛋白酶，这种氧化酶可直接作用于底物多巴生成多巴醌，然后经过一系列的反应，最终生成黑色素。在多巴转变为多巴醌的反应中，酪氨酸酶使多巴中的氢原子的两个电子传递给分子氧，使后者转变为氧离子，游离在溶液中的两个质子与氧离子化合生成水。其催化的主要反应及电子传递过程如下：

酪氨酸是甲状腺素、肾上腺素和黑色素的前体。人类皮肤、毛发和眼睛虹膜的黑色素是酪氨酸在酪氨酸羟化酶催化作用下生成了3,4-二羟苯丙氨酸（简称多巴，DOPA），后者在酪氨酸酶的作用下生成多巴醌，而后经过一系列中间反应，最后聚合成黑色素。白化病（albunism）是一种表现为皮肤、毛发和虹膜变白，因为缺乏酪氨酸酶而不能合成黑色素的先天性代谢缺陷性疾病。

酪氨酸酶也广泛分布于植物界，例如新鲜蘑菇、马铃薯（外层含量尤多）和谷物等。

[试剂]

1．酪氨酸溶液   0.1g酪氨酸溶于100ml 0.1%碳酸钠溶液中。

2．马铃薯抽提液  切碎马铃薯约6g 置于研钵中，加少量净砂，研成匀浆，再加蒸馏水l0ml充分研磨；最后通过棉花过滤，即可获得含有酪氨酸酶的马铃薯抽提液。

3．煮沸过的马铃薯滤液  取2ml 试剂2于试管内，在酒精灯上加热至沸以破坏酶的活性。

4．液体石蜡

[主要器材]

研钵、恒温水浴箱

[操作步骤]

取试管3支按表10进行操作

表10

试剂（滴）          1          2           3

煮沸过的马铃薯液      20          —         —

马铃薯抽提液          —          20         20

酪氨酸液              20          20         20

充分混匀各管

液体石蜡              —          —         5

置35℃~40℃水浴约30分钟，观察并记录各管颜色，试解释所得的结果。

[注意事项]

1．煮沸马铃薯液时，小心勿使液体溅出。

2．加液体石蜡时宜斜执试管，沿管壁缓缓加入，不要产生气泡；加入的液体石蜡必需完全覆盖液面，以隔绝空气。

实验5  琥珀酸脱氢酶的作用及其竞争性抑制

[原理]

肌肉组织中含有琥珀酸脱氢酶，能催化琥珀酸脱氢转变成延胡索酸。反应中生成的FADH2可使蓝色的甲烯蓝还原为无色的甲烯白(还原型甲烯蓝)。丙二酸与琥珀酸的分子结构相似，是琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制剂，故能与琥珀酸竞争琥珀酸脱氢酶的活性中心。丙二酸与琥珀酸脱氢酶结合后，酶活性受到抑制， 则不能再催化琥珀酸的脱氢反应。抑制程度的大小，随抑制剂与底物两者浓度的比例而定。

本实验以甲烯蓝为受氢体，在隔绝空气的条件下，通过甲烯蓝的褪色程度来判断琥珀酸脱氢酶的活性，并籍此观察丙二酸对琥珀酸脱氢酶活性的抑制作用。

CH2COOH

CH2 COOH          FAD          MB•2H（甲烯白）

琥珀酸

CHCOOH

HOOCCH                 FADH2         MB（甲烯蓝）

延胡索酸

[试剂]

1．0.2mol/L琥珀酸: 取琥珀酸钠(MW:270.14)27克加水至500ml。

2．0.02mol/L琥珀酸: 取1液稀释10倍。

3．0.2mol/L丙二酸: 取丙二酸钠(MW:166.05)16.7克加水至500ml。

4．0.02mol/L丙二酸: 取3液稀释10倍。

5．1/15mol/L pH7.4磷酸盐缓冲: 1/15mol/LNa2HPO4溶液80.8ml与1/15mol/LKH2PO419.2ml混合即成。

（1） 1/15mol/LNa2HPO4溶液: 取Na2HPO4.12H2O （MW：358.14）23.876 克 , 加水至1000ml。

（2） 1/15mol/LKH2PO4溶液:取KH2PO4（MW：136.09）1.814克,加水至200ml.

6．0.02％甲烯蓝溶液

7．液体石蜡

[主要器材]

1．新鲜猪心

2．玻璃研钵

3．漏斗

4．手术剪

5．棉花

6．恒温水浴箱

[操作步骤]

- 心肌提取液的制备  取新鲜猪心约6g，用蒸馏水清洗后剪成碎块，置于研钵中，加入适量净沙，研磨成糜状。再加1/15mol/L pH7.4磷酸盐缓冲液12ml，研成糊状，用棉花过滤，滤液即为猪心提取液。

- 取小试管5支，编号，按表11操作：

表11

试剂（滴）      1管       2管      3管      4管      5管

猪心提取液       20        20         20       20        ─

0.2mol/L琥珀酸     4         4          4       ─         4

0.02mol/L琥珀酸   ─         ─        ─        4        ─

0.2mol/L丙二酸    ─         4         ─        4        ─

0.02mol/L丙二酸   ─         ─         4       ─        ─

蒸馏水             4         ─        ─       ─        24

0.02％甲烯蓝       1         1          1        1         1

3．将上述各管摇匀,于各管滴加液体石蜡5滴以隔绝空气，置于37℃水浴中保温，随时观察各管甲烯蓝褪色情况，记录时间，确定5个试管的褪色顺序并解释结果。

[注意事项]

1. 加液体石蜡时宜斜执试管，沿管壁缓缓加入，不要产生气泡。

2. 加完液体石蜡后，在观察结果的过程中，不要振摇试管, 以防止溶液与空气接触而使甲烯蓝重新氧化变蓝。

实验6   氨基酸的薄层层析

[原理]

氨基酸薄层层析属于吸附层析，主要根据各种氨基酸在吸附剂表面的吸附能力不同进行分离或提纯的一种方法。将硅胶（吸附剂—作为固定相的支持剂）均匀地铺在玻璃片上，并将氨基酸样品点于吸附剂上。在密闭容器中，由于吸附剂的毛细管作用使展开剂上行将样品展开。被分离的氨基酸因结构不同，在吸附剂上的吸附亲和力也不同。吸附力大的就容易被吸附剂吸附，而较难被溶剂所冲洗（即解吸）；吸附力小的就容易被溶剂携带至较远的距离。氨基酸在吸附剂和展开剂之间反复多次的进行吸附和解吸附，从而使不同的氨基酸达到分离的目的。

[试剂]

（一）硅胶G

（二）0.2%羧甲基纤维素钠  称取羧甲基纤维素钠1g溶于蒸馏水100 ml中，在沸水浴中煮沸至无气泡，冷却，置冰箱储存，临用前稀释至0.2%。

（二）氨基酸溶液  制备下列各氨基酸的异丙醇（90%）溶液各10ml。

1．0.01mol/L精氨酸   精氨酸15.9mg溶于90%异丙醇10ml中。

2．0.01mol/L甘氨酸   甘氨酸7.5mg溶于90%异丙醇10ml中。

3．0.01mol/L酪氨酸   酪氨酸18.1mg溶于90%异丙醇10ml中。

将上述溶液各取出1ml，混合均匀作为氨基酸混合溶液。

（三）展开剂  按4：1：1体积比例混合正丁醇，冰乙酸及水。临用时配置。

（四）0.5%茚三酮丙酮溶液  茚三酮0.5g溶于无水丙酮100ml中。

[主要器材]

（一）玻璃板（4×10cm）

（二）层析缸。

（三）喷雾器。

（四）长颈漏斗。

（五）玻璃毛细管。

（六）恒温干燥箱。

[操作步骤]

（一）薄板的制备

1．称取硅胶G  0.5g放入研钵中，加1.5ml0.2%羧甲基纤维素钠，研磨成均匀的稀糊状。

2．将上述糊状物倾倒在4×10cm的玻璃片（图11）上，使之均匀地布满于玻片，将玻片轻轻地晃动，使硅胶G均匀分布，表面平坦，光滑，无水层及气泡，然后水平放置在空气中使其自然干燥。

- 薄板上硅胶干后，放入105℃的恒温干燥箱内活化，半小时后取出，晾凉备用。

图11      层析薄板

（二）点样

1．在距离薄板一端约2cm处用细线向下压硅胶，压成一条点样线。

2．用直径约1mm的玻璃毛细管分别吸取甘氨酸、精氨酸、酪氨酸及混合氨基酸溶液，在点样线上点样，每隔0.8cm处点一种样品（约5ul），点样直径约2~3mm。待点样处干后，再将样品在原点样处重复点一次。

（三）展层

1．硅胶板的点样端向下，倾斜地放入层析缸内，使其与缸底平面呈约30。角。

2．用长颈漏斗加入展开剂使展开剂离点样处1~2cm处为止。

3．盖上层析缸盖进行层析。

4．当展开剂前沿到达玻璃板全长的3/4处停止层析，取出玻片，记下展开剂前沿位置，将硅胶板置干燥箱烘干。

（四）显色

1．用0.5%茚三酮丙酮溶液均匀地喷洒于硅胶板上。

2．将玻板置105℃干燥箱内烘干，约2分钟左右即可显出粉红色斑点。

[结果]

计算Rf值：

Rf值 =                        =

1．分别测量甘氨酸、精氨酸、酪氨酸的Rf值，作为标准。

2．再测出混合液中分离出的各种氨基酸的Rf值与标准值对照，以确定为何种氨基酸。

3．甘氨酸、精氨酸、酪氨酸的Rf值分别约为0.22、0.08、0.47。

[注意事项]

1．硅胶薄板活化前必须干燥，否则硅胶易干裂。

2．第二次重复点样须待第一次点样处干后才能进行。

3．层析时缸盖一定要紧密盖好。

实验7  改良Lowry氏法测定蛋白质含量

[原理]

蛋白质分子中含有带酚基的酪氨酸，在碱性条件下其肽链与Cu2+ 螯合，形成蛋白质-铜复合物，此复合物中酪氨酸极易使酚试剂中的磷钼酸-磷钨酸还原，生成蓝色化合物（钼蓝和钨蓝混合物）。蓝色深浅与蛋白质含量成正比的关系可绘制标准曲线，测出样品中蛋白质的含量。

[试剂]

1．蛋白质标准溶液（0.16mg/L）：取80g/L牛血清白蛋白作500倍稀释。取已标定的牛血清白蛋白8mg，用0.9%NaCl稀释至50ml。

2．碱性铜溶液：

甲液：取Na2CO32g溶于0.1mol/L NaOH100ml中。

乙液：取CuSO4·5H2O 0.5g溶于1%酒石酸钾100ml中。

取甲液50ml、乙液1ml混合，此液需临用前配制。

3．酚试剂：  取Na2WO4·2H2O 100g和Na2MoO4·2H2O 25g溶于蒸馏水700ml中，再加85% H3PO4 50ml和浓HCl 100ml充分混匀后，置1500ml圆底烧瓶中温和地回流10小时。冷却，取下冷凝装置，加入硫酸锂（Li2SO4·H2O）150g，蒸馏水50ml及溴水数滴。再煮沸15分钟以除去多余的溴。因溴气甚毒，这一步骤应在通风橱中进行。冷却后稀释至1000ml，然后过滤，溶液呈黄色或金黄色（如带绿色则不能用）。贮于棕色试剂瓶中，临用前，取酚试剂5.0ml，加蒸馏水约50ml，以酚酞为指示剂，以1mol/L NaOH溶液进行滴定，求出酚试剂的当量浓度。然后根据此浓度，将酚试剂用蒸馏水稀释成1mol/L。

4. 0.9% NaCl：

[主要器材]

1．50ml容量瓶

2．721型分光光度计

[操作步骤]

- 取试管6支分别编号，按表12操作：

表12

试剂（ml）           管号    0      1      2      3      4    测定管

蛋白质标准溶液（0.16mg/ml）      0     0.2    0.4    0.6    0.8     —

0.9%NaCl                        1.0   0.8    0.6    0.4    0.2     —

待测血清（1：1000）              —    —     —      —     —     1.0

碱性铜溶液                       5.0   5.0    5.0    5.0    5.0     5.0

混匀后，室温放置15分钟。各管接着加入酚试剂0.5ml，立即混匀，室温放置20分钟，以0管为空白管，在波长650nm比色，分别读取各管光密度。

2．以各标准样品蛋白质含量为横坐标，各管光密度为纵坐标绘制标准曲线。

[结果与计算]

1．以测定管光密度值查标准曲线，由标准曲线计算血清蛋白质含量，制作标准曲线时，横坐标可换算成g/L（血清稀释1000倍）。

2．亦可按下列公式计算：

血清蛋白质含量（g/L）=                ×标准管含量×1000

[注意事项]

各管加酚试剂后应迅速摇匀，且不应出现浑浊。

实验8  血清蛋白质醋酸纤维素薄膜电泳

[原理]

蛋白质由氨基酸组成，是一种两性电解质，在一定pH条件下可带电荷，带电荷的蛋白质在电场中可发生泳动，这种现象叫电泳。

各种蛋白质都有一定的等电点，在等电点时它呈电中性，在电场中既不向阳极也不向阴极移动。血清蛋白质的等电点一般低于7.3，在pH高于它们等电点的缓冲液中带负电荷，在电场中向阳极移动。由于各种蛋白质分子大小和所带的电荷量不同，在电场中泳动的速度也不相同，蛋白质分子小，带电荷多者泳动速度较快，反之较慢。因此，利用醋酸纤维素薄膜为支持物可将血清蛋白质分为清蛋白、(1-球蛋白、(2-球蛋白、(-球蛋白和(-球蛋白。经染色后，则成有色区带，各区带的宽窄及色带深浅表示各种蛋白质含量的多少（图12），可用比色法分别测出各种蛋白质的百分含量（表13）。

醋酸纤维素薄膜电泳由于具有对样品没有吸附现象、电泳时各区带分界清楚、 拖尾现象不明显、样品用量少和电泳时间短等优点，已被广泛应用于临床诊断。

临床上常用此法测定血清蛋白质各组分的百分含量，以协助诊断肝脏、肾脏等疾病。

表13         正常人血清蛋白质各组分理化性质

血清蛋白组分      pI        分子量     迁移率((10-5)   百分含量

(万)         cm/s/伏       (%)

清蛋白       4.6～4.7       6.9          5.9         57～72

(1-球蛋白      5.06         20           5.1          2～5

(2-球蛋白      5.06         30           4.1          4～9

(-球蛋白       5.12        9～15         2.8         6.2～12

(-球蛋白    6.85～7.3    15.6～30       1.0          12～20

[试剂]

1．巴比妥缓冲液(pH8.6, 离子强度0.06)  巴比妥钠12.76g，巴比妥1.66g,置于盛有200ml蒸馏水的烧杯中稍加热溶解后, 移至1000ml容量瓶中, 加蒸馏水稀释至刻度。

2．染色液  氨基黑10B 0.5g, 加甲醇50ml, 冰醋酸10ml, 蒸馏水40ml, 溶后备用。

3．漂洗液  甲醇或乙醇45ml，加冰醋酸5ml, 蒸馏水50ml，混匀备用。

- 洗脱液  0.4mol/L NaOH。

5．新鲜血清(无溶血)。

[主要器材]

1．电泳仪

2．醋酸纤维素薄膜(8(2cm)

3．点样器、 滤纸、 玻璃棒

4．721型-分光光度计

[操作步骤]

1．准备与点样： 取8cm(2cm 醋酸纤维素薄膜,将其浸泡在pH8.6缓冲溶液中，待薄膜完全浸透后，取出轻轻夹于滤纸中, 吸去多余的液体。然后用点样器蘸新鲜血清，在无光泽面距一端约2cm处点样。待血清全部渗入膜内,移开点样器。

2．电泳：取已点样的薄膜，点样面向下两端紧贴在四层滤纸桥上，注意点样端放阴极。盖好电泳槽盖，平衡10分钟，打开电源开关，调节电压至110～130V， 电流0.4～0.6mA/cm， 通电45～60分钟。

3．染色与漂洗：电泳结束后，关闭电源。将薄膜从电泳槽中取出,浸入氨基黑10B染色液中5～10分钟。待充分染色后，取出薄膜，浸入漂洗液中漂洗3～4遍, 直至背景无色为止。用滤纸吸干薄膜。

4．定量：取试管6支，编号，将电泳薄膜按蛋白质区带剪开，分别置于试管中，另于薄膜的空白部分剪一平均大小的薄膜条放入空白管中。各管中加入0.4mol/L NaOH 5ml，反复振摇，使其颜色充分洗脱。用721分光光度计进行比色，波长650nm，以空白管调零，读取各管的吸光度。

各种蛋白质占总蛋白百分含量的计算：

吸光度总和(T)=ODA+OD(1+OD(2+OD(+OD(

清蛋白(A)% = ODA /T(100

(1-球蛋白% = OD(1/T(100

(2-球蛋白% = OD(2/T(100

(-球蛋白%  = OD(/T(100

(-球蛋白%  = OD(/T(100

[结果]

[注意事项]

1．醋酸纤维素薄膜一定要充分浸透后才能点样。点样后，电泳槽一定要密闭。电流不宜过大，以防止薄膜干裂，电泳图谱出现条痕。

2．电泳缓冲液的离子强度不应小于0.05或大于0.07。因为过小可使区带拖尾，过大则使区带过于紧密。

3．电泳槽中缓冲液要保持清洁(数天要过滤一次)，两极溶液要交替使用, 最好将连接正、负极的线路调换使用。

4．通电完毕后，应先断开电源后再取薄膜，以免触电。

5．实验结束后，洗净双手，方可离开实验室。

实验9  氨基移换作用

[原理]

(-氨基酸的(-氨基，在氨基移换酶的作用下转移到(-酮酸上的过程，称为氨基移换作用。此类酶各有一定的专一性，广泛存在于动物组织中。

本实验是以谷氨酸与丙酮酸为底物，在肝匀浆中的丙氨酸转氨酶（ALT）作用下进行氨基移换反应。然后用纸层析法检查反应体系中产物丙氨酸的生成。其反应过程如下：

由于谷氨酸和丙酮酸在肝匀浆中可循其它代谢途径分解和转化，影响氨基移换过程的观察。因此在反应体系中添加一碘乙酸（或一溴乙酸）以抑制谷氨酸和丙酮酸的其它代谢过程。

[试剂]

1．1%谷氨酸溶液  谷氨酸1g，加水20ml，用5% KOH调到中性，然后用0.01mol/L pH 7.4磷酸盐缓冲液稀释至100 ml。

2．1%丙酮酸钠溶液  丙酮酸钠1g加0.01mol/L pH 7.4磷酸盐缓冲液溶解成100 ml。

3．0.25%一碘乙酸  一碘乙酸0.25g加水1ml，用5%KOH调到中性，然后用0.01mol/L pH 7.4磷酸盐缓冲液至100 ml（可用一溴乙酸代替）。

4．2%醋酸。

5．0.01mol/L pH 7.4磷酸盐缓冲液  0.2 mol/L Na2HPO4溶液81ml与0.2mol/L NaH2PO4溶液19ml混匀，用蒸馏水稀释至2000ml。

6．展开剂  水饱和酚（水：酚=40：60混合后，放入分液漏斗中，振荡。静止24小时以后分层，将下部酚层放入瓶中备用）。新配制的酚展开剂可反复使用一周。

7．0.1%丙氨酸溶液  丙氨酸0.1g，用0.01mol/L pH 7.4磷酸盐缓冲液配制成100 ml。

8．0.1%谷氨酸溶液  取试剂（一）用上述磷酸盐缓冲液稀释10倍。

9．0.1%茚三酮乙醇溶液。

[主要器材]

(一)剪刀、镊子。

(二)粗天平。

(三)研钵或玻璃匀浆器。

(四)离心机。

(五)恒温水浴。

(六)烘箱。

(七)圆形滤纸(直径11cm)。

(八)喷雾器。

(九)沸水浴。

(十)玻璃毛细管。

[操作步骤]

(一)肝匀浆制备  取小鼠一只,断头处死后,立即剖腹取出肝脏,用0.9%NaCl溶液洗去血液并用滤纸吸干。称取肝脏约1g，置研钵（或玻璃匀浆器）中，加入0.01mol/L pH 7.4磷酸盐缓冲液5ml，迅速研磨成匀浆。

(二)氨基移换酶反应

1.取离心管2支,分别标明测定管与对照管，各加入肝匀浆10滴，将对照管置沸水浴中煮5分钟后用流水冷却。

2.于两管中各加入1% 谷氨酸溶液10滴，1% 丙酮酸钠溶液10滴，0.25% 一碘乙酸溶液5滴，摇匀，同置40℃水浴中保温30分钟。

3.保温完毕后,取出试管。各加2%醋酸2滴，放入沸水浴中5分钟。取出冷却后，离心（2000r/min  5min）。将上清液分别转移到干燥小试管（并分别标明“测定”、“对照”）中，留待层析用。

(三)层析验证

1.取直径11cm圆形滤纸一张,用圆规作半径1cm的同心圆作为底线。通过圆心作两条互相垂直的线与底线相交四个点,用铅笔分别注明测定、对照、谷氨酸、丙氨酸。

2.用四根毛细玻璃管分别吸取测定管、对照管上清液和0.1% 丙氨酸及0.1% 谷氨酸溶液,依次点在滤纸上标明记号的原点处,注意斑点直径不应大于3mm，待干后，再重复点样一次。

3.在滤纸圆心处剪一小孔(直径约1～2mm)，另取一同类滤纸小条(2×1cm2)卷成筒状，直径约为1～2mm，并将其下端剪成刷状。将此小筒插入滤纸中心小孔(不要突出于纸面)。

4.将展开剂(水饱和的酚溶液)放入直径为3～5cm的干燥表面皿中，表面皿置于直径10cm培养皿正中。将滤纸平放在培养皿上，小筒浸入溶剂中，将另一同样大小培养皿盖上（图13）。展开剂沿小筒上升到滤纸，再向四周扩展，约30分钟后,展开剂前沿距滤纸边缘约1cm时即可取出。

5.取出滤纸用热风吹干或在60℃培养箱中烘干。喷以0.1% 茚三酮乙醇溶液，再用热风吹干。用铅笔圈下各显色斑点，观察层析出现的色斑并解释。

实验10   酵母蔗糖酶米氏常数的测定

[原理]

当环境的温度、pH和酶浓度等条件恒定时，酶促反应的初速度V随底物的浓度[S]增高而加快，直至达到一极限，即最大反应速度Vmax。根据底物浓度和反应速度的这种关系，Michaelis-Menten推导得出如下公式：

式中Km为米氏常数。它是酶的特征性常数。测定Km是研究酶的一项重要工作。大多数酶Km在10-3～10-5mol/L左右。但是Michaelis-Menten方程中反应速度V与底物浓度[S]之间为双曲线关系，通过作图求Km值极不方便。Lineweaver-Burk根据米氏方程又推导出如下直线方程：

以1/[S]为横坐标，1/V为纵坐标，将各点连成一直线，此线向左延长与横轴相交处即为米氏常数（Km）的负值。

本实验是用比色法测定一定时间内、一定量的蔗糖酶作用于不同浓度的底物（蔗糖）生成产物的量，即葡萄糖的量。此产物的生成量为反应速度，然后按Lineweaver-Burk双倒数作图法作图（图14），就可以求出Km值。

图14  Lineweaver-Burk双倒数作图法

[试剂]

1．0.03mol/L蔗糖溶液。

2．0.2mol/L pH5.0醋酸缓冲液：取0.2mol/L醋酸钠溶液70ml与0.2mol/L乙酸溶液30ml相混合。

3．蔗糖酶溶液：干酵母2.5g置研钵中，加蒸馏水4ml，用力研磨10分钟，转移到离心管中，用25ml蒸馏水洗研钵，并将洗涤液一起转移到离心管中，摇匀，静置50分钟，离心（2000r/min  5min），小心取出上清夜备用。置冰箱保存。实验时根据需要用蒸馏水适当稀释。（约25倍稀释）

4．碱性硫酸铜溶液：取无水Na2CO340g溶于400ml蒸馏水中；酒石酸7.5g溶于350ml蒸馏水中；结晶硫酸铜（CuSO4·5H2O）4.5g溶于200ml蒸馏水中，以上分别加热促溶。冷却后将酒石酸溶液倾入Na2CO3溶液中，混匀。再将硫酸铜溶液倾入，并加蒸馏水至总量为1000ml。此试剂可在室温中长期保存。如放置数周后生成沉淀，可用优质滤纸过滤后使用。

5．磷钼酸试剂：烧杯内加入钼酸70g，钨酸钠10g，10%NaOH溶液400ml及蒸馏水400ml。煮沸20～40分钟以除去钼酸内可能存在的氨。冷却移入1000ml容量瓶内，加浓磷酸（85%）250ml，混匀。最后以蒸馏水稀释至1000ml。

6．葡萄糖标准溶液（0.05mg/ml）：

（1）葡萄糖标准贮存溶液：（10 mg/ml）：以分析天平称取1.000g纯葡萄糖，置于小烧杯中加0.25%苯甲酸溶液使溶解，倾入100ml容量瓶中以0.25%苯甲酸溶液稀释至刻度。

（2）葡萄糖标准应用液（0.05mg/ml）：用吸管吸取上述葡萄糖标准贮存液5.0ml放入1000ml容量瓶内，用0.25%苯甲酸溶液稀释致刻度。

[主要器材]

- 恒温水浴及沸水浴

- 721分光光度计

[主要操作步骤]

- 将蔗糖酶溶液置30℃水浴预温5分钟。

- 取试管5支，编号，按表14操作。

表14

0.03mol/L蔗糖溶液        5.0      2.5      1.5       1.0        0

蒸馏水                    0        2.5      3.5       4.0       5.0

pH5.0醋酸缓冲液          0.5      0.5      0.5       0.5       0.5

充分混匀，30℃水浴预温5分钟

蔗糖酶溶液               0.5      0.5      0.5       0.5       0.5

立即混匀，30℃水浴准确保温10分钟

碱性硫酸铜溶液           1.0      1.0      1.0       1.0       1.0

混匀，中止酶反应。

另取试管6支，编号。向1～5管加入上面相对应的5管反应液各0.5ml，再各加蒸馏水1.5 ml；第6管加入葡萄糖标准液2ml。然后按表15操作：

表15

碱性硫酸铜溶液            2.0    2.0      2.0    2.0     2.0    2.0

混匀，置沸水浴8分钟，取出冷却

磷钼酸试剂                2.0    2.0      2.0    2.0     2.0    2.0

混匀，静置3分钟

蒸馏水                    2.0    2.0      2.0    2.0     2.0    2.0

将各管混匀，选用420nm波长比色，以第5管作为空白管调零，第6管作为标准管，记录各管光密度。

[结果与计算]

1～4号管酶促反应所产生的还原糖的(mol数按下式计算：

按照Lineweaver-Burk作图法，以1/[S]为横坐标，10分钟内酶促反应产生的还原糖(mol的倒数1/v为纵坐标作图。将各点连成直线并延长此线与横轴相交点即为酵母蔗糖酶的Km值的负值。

本实验条件下测得的酵母蔗糖酶Km值约为4.2×10-2mol/L。

实验11   血清乳酸脱氢酶同工酶测定

（醋酸纤维素薄膜电泳法）

[原理]

先将血清在醋酸纤维素薄膜进行电泳使乳酸脱氢酶的同工酶分离，然后在薄膜上进行酶反应，显色试剂中包括有底物（乳酸）、NAD+、吩嗪二甲酯硫酸盐（PMS）和碘硝基四唑蓝（INT），NAD+和PMS起递氢作用，INT最后接受氢被还原生成紫色的甲臜类化合物。其反应如下：

乳酸+NAD+        丙酮酸+NADH2

NADH2+PMS         NAD++PMSH2

PMSH2 +INT        PMS+INTH2

[试剂]

  - PH8.6巴比妥缓冲液（离子强度0.05）：称取巴比妥钠10.3g，巴比妥1.84g，溶于热的蒸馏水中，冷后加蒸馏水至1L。

  - 0.1mol/LpH7.5磷酸缓冲液：称取磷酸二氢钾2.16g，磷酸氢二钠

（Na2 HPO4.2H2O）30.13g, 溶于蒸馏水中，并稀释至1L。

3．0.5mol/L乳酸钠溶液：吸取60%DL—乳酸钠溶液9.25ml,加蒸馏水至100ml。

4．显色试剂：临用前配制下列试剂：

（1）1mg/ml吩嗪二甲酯硫酸盐（PMS）水溶液；

（2）辅酶Ⅰ（NAD+）10mg，溶于pH7.5磷酸缓冲液1ml；

（3）碘硝基四唑蓝[氯化2-（4-碘苯基）-3-（4-硝基苯基）-5-苯基四唑]（INT）12mg，溶于pH7.5磷酸缓冲液3ml中；

（4）0.5 mol/L乳酸钠溶液1ml。

其中（2）、（3）、（4）混合后为甲液，（1）为乙液；用时以甲液∶乙液=20∶1混合。应用前，将上述溶液充分混和；但PMS水溶液加入量为0.2ml，且应待其他三种溶液混和后再加。

- 洗脱液：正丙醇9份与二甲亚砜1份混匀即可。

- 2%醋酸：2ml醋酸加水至100ml。

[主要仪器]

1. 恒温水浴箱

2. 电泳仪和电泳槽

3. 醋酸纤维素薄膜

4. 载玻片

- 镊子

- 培养皿

[操作步骤]

1. 取8×2cm薄膜一条，于无光泽面的一端2cm处轻轻用铅笔画一直线（点样线），并在另一端上写上姓名，注明正极。

2. 将标记好的薄膜浸于巴比妥缓冲液，待完全浸透后，取出夹于滤纸中，吸去多余缓冲液。用微量滴管取血清5μl均匀滴加在点样线上，待血清渗入膜后，将膜贴在支架上。点样端放在负极。

3. 平衡5分钟后，打开电源，电压调至90—110V,电流0.4—0.6mA/cm宽，通电30—60分钟后关闭电源。

4. 电泳结束前5分钟，开始按每条0.5ml的量配制混合显色液。取混合显色液0.2ml滴于载玻片上，用镊子另取醋纤膜（4×2cm）一条置于显色液上，两面吸透后，立即将电泳结束后的醋纤膜取下，采用“滚动”手法小心覆盖在浸有显色液的醋纤膜上（点样面向下）。注意：这一步骤不能产生气泡，否则气泡处呈白斑，两条膜相贴时不能拖拉，以免图像模糊。

5. 将载玻片置于湿盒内，放在56℃水浴箱内孵育5-10分钟。

6. 将显色后的醋纤膜揭下，放入2.5 %醋酸溶液中固定5分钟，取出吸干，观察结果。

[结果与计算]

1．同工酶分离的电泳图谱（图15）：

2．计算：

吸光度值总和T=A1+A2+A3+A4+A5，LD同工酶各部分百分数为：

LD1%=A1/T×100%             LD2%=A2/T×100%

LD3%=A3/T×100%             LD2%=A4/T×100%

LD5%=A5/T×100%

[注意事项]

1. 醋纤膜含水量不大，56℃温育期间易干涸，所以应放在有盖容器中，器皿底部垫有湿润的纱布或滤纸。

2. 缓冲液也可配制成含1%琼脂的乳酸锂缓冲液，在玻板上浇一层琼脂凝胶上，再将吸收呈色液的醋纤膜小心覆盖其上，此法温育时间可以较长，醋纤膜不易干涸，且底色明显比不用琼脂的为浅。

3．由于红细胞内LD活性较血清内约高100倍，所以，标本不能溶血，溶血者LD1恒定升高。

参考值：

LD1：24% ~34%       LD2：35%~44         LD3：19%~27%

LD4：0~5%           LD5：0~2%。

# Text boxes

丙氨酸氨基移换酶

+

CH3

—                                   +

点样线    ( (  (2 (1 清蛋白

图12   血清蛋白质醋酸纤维素薄膜电泳示意图

脱氧核糖             (-羟基-(-酮基戊醛

测定管光密度

标准管光密度

溶剂移动的距离（cm）

氨基酸移动的距离（cm）

样品至溶剂前沿的距离（cm）

样品至色斑中心的距离（cm）

强酸

10cm

点样线

+H2O

CH2OH

C=O

CH2

CH2OH

4cm

CHOH

←2cm→

琥珀酸脱氢酶

2Cu+

2Cu2+

O

黑色素

H

N

CH2

CHO

OH—CH2

C     C—CH=

O

HC     CH

CH3

聚合

多巴醌

COOH

CHNH2

CH3

CH2

多巴

H2O

O2-

1/2O2

2H

2e

2H+

酪氨酸酶

OH

NH2

CH2CHCOOH

OH

酪氨酸

NH2

CH2CHCOOH

O

NH2

CH2CHCOOH

OH

[O]（黑色素细胞）

酪氨酸羟化酶

标准管光密度

测定管光密度

+ H2N—

CH3

N—

COOH

CH2

COOH

CHOH

Vmax

CHO

C=O

糠醛            3,5-二羟甲苯                绿色化合物

+

测定管光密度

COOH

C=O

L-谷氨酸      丙酮酸                    (-酮戊二酸      丙氨酸

标准管光密度

—C

O

O

—C

O

CH3

OH—CH2

H

HO

CH3

OH

H

糠醛

+3H2O

—C

O

O

H

浓硫酸

O

核糖

H

C     C—CHO

O

H3C

OH

H      H

HO—C      C—OH

H—C—H   C—C

OH     OH

还原剂

O

HC     CH

羟甲基糠醛        邻甲苯胺               醛亚胺（蓝绿色）

3H2O

酸，

OH—CH2

C     C—CHO

O

HC     CH

葡萄糖                            羟甲基糠醛

HO—CH2

CHOH  CHOH—CHO

CHOH—CHOH

+

蓝色化合物

(-羟基-(-酮基戊醛          二苯胺

CH2

CH2OH

C=O

CH2

CH2

CHO

CH2

COOH

CH2

COOH

CHNH2

+

4      2

1

3

培养皿

表面皿

滤纸

# A                                    B

图13     氨基酸水平型纸层析装置

A．层析圆滤纸                    B．滤纸层析示意图

V =

Vmax [S]

Km +[S]

1

V

=

Km

·

1

[S]

+

1

Vmax

1

[S]

1

v

1

Vmax

1

Km

管                     号

1       2       3        4       5

试剂（ml）

试剂（ml）

管                     号

1       2       3       4       5      6

测定管光密度

标准管光密度

还原糖((mol) =

1000

180

×0.1×

×

7.0

0.5

LD

点样线  LD5 LD4 LD3  LD2    LD1

图15   LD同工酶电泳分离示意图

—                                   +                                 +