实验一、水分活度的测定

一、原理

水分活度（Water  Activity）主要反映物料平衡状态下的水分状态。AW—1型智能水分活度测定仪由高精密度传感器采样，单片机为核心，进行信号采集和处理，并用标准盐饱和溶液分段校准。可在短时间内精确测定样品的水分活度。

图1 整机连接示意图                        图2  前面板示意图

二、操作方法

⒈ 将测量头小心接入主机（见图1）。

⒉ 接通电源开关，电源指示灯亮，蜂鸣器鸣叫两声，数码显示亮，表示开机正常。数秒后，根据当时温度，自动重新设置测量时间，秒点开始闪烁，进入稳定的测量周期。

⒊ 校准

⑴ 估计样品Aw值，选择Aw最为接近的标准盐进行校准。按“标准”键（见图2），每按一次分别选中“氯化钾”、“碘化钾”、“硝酸镁”和“自选”，对应红灯亮。

标准盐饱和溶液Aw值与温度的关系见表一。

表一、三种盐在不同温度下的Aw值

| 温度（℃） | 硝酸镁 | 碘化钾 | 氯化钾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.604 | 0.744 | 0.885 |
| 5 | 0.598 | 0.733 | 0.877 |
| 10 | 0.574 | 0.721 | 0.868 |
| 15 | 0.559 | 0.710 | 0.859 |
| 20 | 0.544 | 0.700 | 0.851 |
| 25 | 0.529 | 0.689 | 0.843 |
| 30 | 0.514 | 0.679 | 0.836 |

⑵ 选中的标准饱和盐溶液倒入玻璃器皿中约1/3~1/2的高度（玻璃器皿中应有沉淀物），把器皿放入测试盒，顺时针方向旋紧密封，然后将测试盒小心与主机相连。

⑶ 按“样品”键，使“样品”显示为对应的插座号，按“－”键，则倒计时开始计时。当环境温度在20℃以下时，测量时间为1.5小时，在20℃以上时（含20℃），为1小时。

⑷ 同时按“+”、“－”键，校准红灯亮，当时间到00后，测量时间到，蜂鸣器鸣报数秒钟，校准红灯熄灭，这时Aw显示为该标准液的Aw值。

⑸ 取出标准液，清洗并干燥器皿。

⑹ 自选标准液Aw的设定：按“标准”键，选中“自选”，灯亮，按“自选”键，Aw的最末一位闪烁，这时按“+”，Aw的最末一位增加1，按“－”，则减少1。如按“+”或“－”键的时间超过2秒，可快速增减。调到预定值后，按“自选”键，Aw设定完毕，停止闪烁，显示测量值，其它步骤按⑵、⑶、⑷、⑸做。

⒋ 测量样品

校准完毕后（如无需再校准，可直接进行测量，不必每次都先校准后测量），可测量样品，把样品放入玻璃器皿中，块状样品要碾成芝麻粒大小，越小越好。然后顺时针方向旋紧密封，将测试盒小心与主机相连。重复步骤⑶，当时间到00后，测量时间到，蜂鸣器鸣报数秒钟，这时Aw显示为该样品的Aw值。

⒌ 从玻璃器皿中取出样品，清洗并干燥器皿。

三、使用注意事项

⒈ 测量头（测试盒内器件）为贵重的精密器件，需轻拿轻放，严禁直接接触样品和水，不能用手触摸。如不小心接触了液体，需自动蒸发干后方能使用。

⒉ 为提高测量精度，测试盒及玻璃器皿应是干燥和清洁的，每次用毕后应清洗干燥处理。测量Aw＞0.95样品时,测量Aw结束后应立即把测量头放在通风处，经10分钟后方能重新测量。

⒊ 配制饱和盐溶液时，应用蒸馏水稀释，放置几天后有固体沉淀物，才能使用。不必每次测量之前校准，一般在隔几天或要求测量结果特别正确时进行校准。

实验二、总糖的测定

一、原理

样品中原有的和水解后产生的转化糖都具有还原性质，在碱性溶液中能将铁氰化钾还原。根据铁氰化钾的浓度和检液滴定量可以计算出样品中糖的含量。

反应式如下：

C6H12O6＋6K3Fe(CN)6＋6KOH → (CHOH)4·(COOH)2＋6K4Fe(CN)6＋4H2O

当滴定到终点时，稍微过量的转化糖立即将次甲基蓝还原为无色的隐色体，此时颜色消失。反应如下：

二、试剂与器材

⒈ 1%的次甲基蓝指示剂。

⒉ 盐酸：分析纯。

⒊ 20%和30%氢氧化钠溶液。

⒋ 1%铁氰化钾溶液：置棕色瓶中保存。每次使用前按下述方法标定铁氰化钾的浓度。

准确称取经105℃烘干并冷却之后的蔗糖1.000g，用少量水溶解并移入500ml容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。取出此液50ml于100ml容量瓶中，加盐酸5ml摇匀，置65～70℃水浴上加温30min，取出，迅速冷却至室温。用30%氢氧化钠溶液中和，加水至刻度，摇匀，倒入滴定管中。

吸取已配制好的铁氰化钾溶液5ml于150ml三角瓶中，加入2.5ml10%氢氧化钠溶液、12.5ml水和洁净的玻璃珠数个，于石棉网上加热至沸腾，保持1min。然后加入次甲基蓝指示剂1滴，立即以糖液滴定至蓝色消失为止，记录用量。正式滴定时，先加入比预实验少0.5ml的糖液，煮沸1min，加入次甲基蓝指示剂1滴，再用糖液滴定至无色。

按下述公式计算铁氰化钾的浓度：

式中C：相当于5ml铁氰化钾溶液的转化糖的重量(g)；

V：滴定时消耗糖液的体积(ml)；

W：称取的蔗糖重量(g)；

0.95：换算系数（1g蔗糖可转化为0.95g转化糖）。

主要器材：滴定管，容量瓶、三角瓶。

三、操作步骤

称取样品5～10g（视含糖量多少而增减），用200ml左右的水洗入250ml容量瓶内（样品中如含有较多的蛋白质、色素、胶体等可逐渐加入20%醋酸铅溶液10～15ml，至沉淀完全为止。并加入10～15ml10%磷酸二氢钠溶液，至不再产生沉淀为止）。加水至刻度，摇匀过滤。

吸取滤液50ml于100ml容量瓶中，按上述铁氰化钾标定方法进行转化、中和及滴定（以样液代替糖液，其余操作相同）。

按下述公式计算总糖含量：

式中A：相当于5ml铁氰化钾溶液的转化糖的重量(g)；

V：滴定试样液消耗体积(ml)。

四、注意事项

⒈ 当滴定到达终点时，过量的转化糖将指示剂次甲基蓝还原为无色的隐色体。这种隐色体容易受空气中的氧所氧化，很快又变为次甲基蓝而显色。

⒉ 整个加温过程应在低温电炉上操作，这样重现性好、准确、误差小。滴定要迅速，否则滴定终点不明显。

实验三、蜂蜜中果糖含量的测定

一、原理

果糖是具有酮基的还原糖（酮糖）。测定时可用直接滴定法测定样品中总的还原糖含量，然后用碘量法测定样品中醛糖的含量，总的还原糖含量减去醛糖的含量即是果糖的含量。

二 、蜂蜜中总还原糖含量的测定（直接滴定法）

⒈ 原理

将一定量的硫酸铜液（菲林试剂甲）和碱性酒石酸钾钠液（菲林试剂乙）等量混合，硫酸铜液与氢氧化钠作用，生成兰色氢氧化铜沉淀，氢氧化铜立即与酒石酸钾钠作用，生成可溶性酒石酸钾钠铜络合物。在加热条件下（煮沸），以次甲基蓝作指示剂，用处理好的样品液滴定，样品液中还原糖与酒石酸钾钠铜反应，生成红色的氧化亚铜沉淀，达到终点时，稍过量的还原糖把次甲基蓝还原，溶液由蓝色变为无色，即为终点。根据样液消耗量可计算还原糖含量，反应过程如下：

ＣuSO4+2NaOH=2Cu(OH)2↓

⒉ 试剂

⑴ 菲林试剂甲：称取硫酸铜34.63g，加蒸馏水溶解后，置于500ml容量瓶中，加水稀释至刻度，混匀。

⑵ 菲林试剂乙：称取酒石酸钾钠173g及氢氧化钠50g，加蒸馏水溶解后置于500ml容量瓶中，加水稀释至刻度，混匀，过滤后使用。

⑶ 标准还原糖液（2mg/ml）：称取纯蔗糖9.5g，溶于50ml水中，加6mol/L盐酸5ml，在20～25℃室温下静置5d（或煮沸15min），使蔗糖转化，冷却后移入1000ml容量瓶中，加水稀释至刻度，再从稀释了的糖液中吸取100ml放入500ml容量瓶中，加1%酚酞2～3滴，以6mol/L氢氧化钠溶液中和后加水稀释至刻度，即为转化糖溶液。此液1ml含转化糖2mg。

⑷ 1%次甲基蓝溶液。

⒊ 操作步骤

⑴ 菲林试剂的标定。准确吸取配好的菲林试剂甲、乙各5ml混于三角瓶中，加次甲基蓝指示剂2滴，加热至沸，由滴定管中滴入糖液，至蓝色完全褪尽，溶液呈清亮为止，根据滴定所用转化糖的体积校正菲林试剂10ml相当的转化糖的克数。

⑵ 称样品10g ，小心转入100ml容量瓶中，蒸馏水定容，吸10ml样品液放入250ml烧杯中，加水50ml，加2.5ml浓盐酸（12mol/L）在沸水中煮40min，取出冷却，此时样品中的蔗糖水解成还原糖，然后加1滴1%的酚酞，加6mol/L氢氧化钠中和至微红色，转移至100ml容量瓶中，定容，摇匀。准确取菲林试剂甲、乙各5ml，放入三角瓶中，加次甲基蓝指示剂2滴，加热至沸，用样品溶液进行滴定，直至样品转化液将菲林试剂滴定至沸腾的泡沫为清亮，同时有红棕色沉淀出现为终点。记录样品液的体积，再重复一次。

⒋ 计算

还原糖的含量（%）=

式中A：10ml菲林试剂所相当的还原糖的质量（g）；

V：滴定时所用样品液的体积（ml）；

m：所称样品的质量（g）。

⒌ 注意事项

因次甲基蓝在碱性溶液中被过量的还原糖还原成无色，在常温下又极易被大气中的氧氧化成蓝色，影响终点的确定，故滴定时瓶中须保持沸腾状态，同时滴定时要快速，尽可能在短的时间内滴定到终点。

三、蜂蜜中醛糖含量的测定（碘量法）

1. 原理

凡是含有游离醛基的和半缩醛羟基的糖，在碱性溶液中与碘作用，被氧化为相应的一元酸。由于加入的碘量是已知过量的，没参加反应的碘与氢氧化钠作用生成次碘酸钠，存在于溶液中，当加入酸时，次碘酸钠与碘化钠（碘与氢氧化钠作用产生）反应又析出碘。用硫代硫酸钠标准溶液滴定剩余的碘，就可计算出糖在氧化时消耗的碘量，由消耗的碘量就可计算出醛糖的含量。

I2(过量部分)＋2NaOH＝NaIO＋NaI＋H2O

NaIO＋NaI＋2HCl＝2NaCl＋I2＋H2O

I2＋2Na2S2O3＝2NaI＋Na2S4O6

2. 试剂

⒈ 0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液。

⒉ 0.1mol/L碘标准溶液。

⒊ 0.1mol/L氢氧化钠溶液。

⒋ 0.5mol/L盐酸。

⒌ 0.5%淀粉指示剂。

3. 操作步骤

准确称取样品10.00g，加蒸馏水转移到250ml容量瓶中，加水定容，摇匀，放置30min，过滤，取滤液50ml于碘量瓶中，准确加入0.1mol/L碘标准溶液25ml，在不断振摇下，加入37.5ml 0.1mol/L氢氧化钠溶液，加塞摇匀，放于暗处15min。取出，加8ml0.5mol/L盐酸，摇匀后用 0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定，直至溶液由棕色变为淡黄色时，加入淀粉指示剂1ml，摇匀，继续滴定到溶液蓝色消失为止(在半分钟内不再显蓝色)，记录硫代硫酸钠标准溶液用量。以同样步骤作试剂空白实验。

4. 计算

式中c：硫代硫酸钠标准溶液的浓度（mol/L）；

V1：空白滴定时所消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积（ml）；

V2：样液滴定时所消耗的硫代硫酸钠标准溶液的体积（ml）；

m：样品质量(g) ；

180.12：葡萄糖的摩尔质量(g/mol)。

5. 注意事项

⑴ 样品中不可含有乙醇、丙酮等成分，因为它们会消耗碘。蔗糖、丙三醇、甘露醇等也与碘反应，但影响较小。

⑵ 样品中醛糖含量较高时，此法测定误差为±0.5%。

四、蜂蜜中果糖含量计算

果糖含量=总还原糖含量－醛糖含量

实验四、蔗糖转化度的测定

一、原理

蔗糖的转化反应一般是在H+的催化下进行，其化学方程式为：

C12H22O22（蔗糖）＋ H2O ＝ C6H12O6（葡萄糖）＋C6H12O6（果糖）

因水量较多，在反应进行中，水的浓度基本不变，所以反应速度只与蔗糖的浓度有关。蔗糖、葡萄糖、果糖都具有旋光性，但旋光能力不同，故可以从反应过程中体系旋光性的变化，测定反应速度。

当反应开始时，体系为右旋，随着反应的进行，葡萄糖和果糖逐渐增多。由于果糖的左旋程度大于葡萄糖的右旋程度，所以，在反应过程中，体系的旋光性，由右旋逐渐变成左旋，因此可以根据体系旋光度的变化，测定反应速度。

设体系的起始旋光度为a。，反应终了时体系的旋光度为a∞,反应到t时刻的旋光度为at，若蔗糖的起始浓度为a，在t时刻反应掉的蔗糖浓度为X，即为此时反应了的蔗糖分数，表示剩余的蔗糖分数。at即应为：

将上式两边各减a∞,通过运算，即得：

通过此式可求出某时t的转化量X。

二、仪器药品

旋光仪1台，秒表1块，容量瓶（50ml）1只，锥形瓶（150ml）2只，蔗糖（分析纯），HCl溶液（3mol/L）。

三、实验步骤

⒈ 调节旋光仪。使用方法见附录。

⒉ 用天平称取10g蔗糖于烧杯中，先加入少量蒸馏水溶解之。然后转入50ml容量瓶中，用水稀释至刻度；用移液管吸取25ml3mol/LHCl溶液于锥形瓶中，用另一移液管吸取蔗糖溶液25ml于另一锥形瓶中。

⒊ 洗净旋光管，将一端加上盖，盛满蒸馏水，使液体在另一端形成一凸出的液面，然后从旁边推上玻璃片，以免管内存在空气泡。再旋上套盖，使玻璃片紧贴于旋光管，勿使漏水。但必须注意，旋紧套盖时不能用力过猛，以免压碎玻璃片。用滤纸将旋光管擦干，再用擦镜纸将旋光管两端的玻璃片擦净，将旋光管放入旋光仪内。打开钠光灯，调整目镜聚焦，使视野清楚，然后旋转检偏镜至观察到两个分视野暗度相等为止。记下检偏镜之旋转角a0，重复测三次，取其平均值。此平均值即为零点，用来校正仪器的系统误差。

⒋ 将HCl溶液倒入蔗糖溶液中，当倒入一半时，按下秒表，作为反应起点。再将溶液倒回盛HCl溶液的瓶中，摇匀。取少许溶液，淋洗旋光管2～3次，再将溶液装入旋光管中，盖好盖子并擦净，立即放入旋光仪中，测定旋光度at。每隔5分钟读数一次。整个实验进行90～100分钟。

⒌ 开始测at时，立即将锥形瓶中剩余的溶液置于50～60℃恒温箱中，恒温40min。然后冷至实验温度，测其旋光度，此即a∞。必须注意，恒温箱的温度不可太高，否则会产生副反应，溶液颜色变黄。实验结束后，立即将旋光管洗净。在整个实验过程中，应注意避免旋光仪被盐酸腐蚀。

五、数据处理

将实验的测定结果列入下表：

| a∞＝ |
| --- |
| t(min) | at | at－a∞ | X |

附录  旋光仪的使用方法

⒈ 基本原理

旋光仪的光学系统如图1所示，它采用三分视野的方法确定光学零位。当钠光灯源射出的光线经聚光镜、滤色镜、起偏镜后，变成平面偏振光。它在半波片外产生三分视界。操作者通过检偏镜及物镜、目镜组可以观察到三分视界的三种变化(图2)。转动检偏镜，当其在零度时(出厂时已调好)，视界中的三部分光度（c）是一致的。当放入装有旋光性物质的旋光管时，由于样品的旋光性，致使平面偏振光产生一定角度的旋转，从而使零度视界(c)发生变化(失去c，出现a、b)。转动检偏镜，再次出现零度视界的亮度，此时检偏镜旋转的角度就是该样品的旋光度，通过放大镜可以从度盘上读取旋光度值。

⒉ 使用方法

(1)接通电源，开启开关，预热5分钟，调节目镜焦距，使两个半圆十分清晰后，开始工作。

(2)零位校证。测定前在末放入旋光管或放进充满蒸馏水的旋光管时，观察零度视界是否一致，如不一致，说明有零位误差，应在测量时加减此偏差值；或者，放松度盘盖背面的四个螺丝，微微转动度盘盖进行校正。一般校正不得大于0.5左右。

(3)装样。将旋光管先用蒸留水洗净，擦净旋光管两端的玻璃片，旋紧旋光管一端的盖子，从另一端管口注入待测液，使液面凸出管口少许，取玻璃片沿管口推入盖好，不能留有气泡。

(4)旋光值的测定。转动度盘和检偏镜。当视界中的亮度一致时，才能从度盘上读数。刻度盘上的旋转方向为顺时针时，读为 “+”值，是右旋物质；相反时为 “－”值，是左旋物质。

(5)双游标的读数按下式计算：

式中Q：计算值，A、B：从两游标窗上分别读取的数值，当A=B时，说明没有偏心差。

3. 注意事项

⑴旋光仪连续使用不能超过2小时，如需长时间测定，应在中间关熄仪器15分钟，并给与降温条件使钠光灯冷却，以免钠光亮度及寿命下降。

⑵旋光管用后，一定洗净、吹干，镜片要防止生霉，用柔软绒布擦净，不能用手直接擦，旋光管上的橡度垫要涂滑石粉。

⑶镜面要防污，用二甲苯擦净后，放入布套内保存。仪器要在干燥、通风及防尘的条件下存放。

实验五、焦糖的制备及色率测定

一、原理

焦糖生产主要有两种途径：一是羰氨反应（即美拉德反应），指糖（羰基）在有氮（氨基）化合物参与下一起加热所起的反应，经过一系列的过程，最终生成结构复杂的高分子类黑色素的过程。二是焦糖化反应，是指糖类在没有氨基化合物参与下，加热到其熔点温度以上时，生成黑褐色色素物质的反应。焦糖色的深浅，用EBC单位表示。根据欧洲啤酒酿造学会（EBC）规定，0.1%焦糖色，用1cm的比色皿，于610nm处吸光度为0.076时，相当20000EBC单位。

二、试剂与材料

⒈ 蔗糖、葡萄糖。

⒉ 10%硫酸铵溶液：称取10g硫酸胺，加水溶解至100ml。

⒊ pH4.5的柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液：称取2.1g柠檬酸，加水溶解至100ml，加氢氧化钠至溶液pH＝4.5。

⒋ 6%醋酸溶液：取6.0ml冰醋酸，加水稀释至100ml。

⒌ 80%乙醇。

⒍ 氯化钠。

三、操作方法

㈠焦糖的制备

⒈ 称取蔗糖10g放入磁蒸发皿中，加水0.5ml，用电炉缓慢加热至170℃左右，关闭电炉，在190~195℃条件下恒温10min，观察颜色的变化及黑色素的形成。然后把30ml的热水少量多次的慢慢加入焦糖液中，不断搅拌使之溶解（加水速度不应过快，以免焦糖结块），再加热、加一定量的水使之完全溶解。冷却，加水定容至100ml，可制得10%焦糖的稀释液，过滤备用。编号为Ⅰ号。

⒉ 称取葡萄糖10.0g，放入瓷蒸发皿中，加水1ml，在搅拌下缓慢加热至糖液温度为125~130℃时，关闭电炉，待糖液温度升至140℃时，小心加入0.5ml10%(NH4)2SO4溶液，然后继续搅拌加热至155℃时，关闭电炉，在155~165℃条件下恒温10min。按上述方法加热溶解后，定容至100ml。可制得10%焦糖的稀溶液，过滤备用。编号为Ⅱ号。

㈡焦糖色率(EBC单位)的测定

⒈ 用刻度吸管吸取Ⅰ、Ⅱ号滤液1.0ml，分别移入100ml容量瓶中，加水稀释至刻度，配成0.1%样品稀释液。

⒉ 用分光光度计，以蒸馏水调零，用1cm比色皿，于610nm波长处分别测定其吸光度。

⒊计算

式中X：色率，EBC单位；

A：610nm处测定样品的吸光度；

0.076：0.1%焦糖标准色于610nm处的吸光度。

实验六、果胶的制备及性质测定

一、果胶的制备

㈠原理

果胶物质可分为三类，即原果胶、果胶及果胶酸,其基本结构是多聚半乳糖醛酸，通常以部分甲酯化状态存在，分子量高达20000左右。原果胶不溶于水，主要存在于初生的细胞壁中，在稀酸长时加热或煮沸条件下，果皮中的原果胶发生水解，甲酯化程度降低及苷键断裂而溶于水，根据果胶不溶于乙醇的性质，用酒精沉淀提取果胶。

㈡试剂及材料

⒈ 0.5%HCl溶液：量取12ml浓盐酸，加水稀释至1000ml。

⒉ 1mol/LNaOH溶液。

⒊ 95%乙醇。

⒋ 柑桔皮或柚子皮。

㈢操作方法

⑴称取果皮50g，切碎，放入沸水中煮2min，而后用清水漂洗，以除去色素、苦味物质等非胶物质。

⑵把上述处理好的果皮放入500ml烧杯中，加0.5%HCl250~300ml，一般以浸没果皮为度，在搅拌下提取20min。

⑶趁热用4层纱布过滤，用少量50℃的热水分次将滤渣洗涤2~3次，洗液并入滤液，最后滤液总体积控制在150ml，冷却至室温。

⑷用1mol/LNaOH调滤液pH为3~4。

⑸在搅拌下缓慢加入95%酒精100ml，待果胶呈棉絮状沉淀后，用四层纱布过滤，除去大量水分，滤渣即是粗制果胶产品。

二、果酱的制备

㈠原理

果胶是亲水性胶体，在pH=2.0~3.5，蔗糖含量65~70%的条件下，适当浓度的果胶水溶液(0.3~0.4%)可形成具有一定强度的三维网状结构凝胶，其主要作用力是分子间的氢键及静电引力。果酱、果冻等食品就是利用这些特性生产的。

㈡试剂及材料

白糖，柠檬酸，自制果胶，柠檬酸钠。

㈢操作方法

⑴配方。70g蔗糖；柠檬酸钠0.4g；柠檬酸0.5g；水20ml；自制果胶适量。

⑵将柠檬酸钠、柠檬酸溶于20ml温水中，用蔗糖把果胶充分拌匀，加入柠檬酸水溶液中。

⑶在不断搅拌下，小火加热至沸，再熬煮10～15min，以糖液能挂珠为度。冷却，观察凝胶的形成。

实验七、固形物含量的测定

（折光仪法）

一、原理

折射率和平均色散是物质的重要光学常数之一，能借以了解物质的光学性质、纯度、浓度及色散大小等。折射仪是一种能测量透明、半透明的液体或固体折射率和平均色散的仪器，并能测定糖溶液内含糖量浓度和不纯糖溶液中的固形物含量，所以用折射仪可直接测定样品中的固形物含量。

二、材料、仪器

⒈ 材料：苹果、梨、果汁等。

⒉ 仪器：阿贝折射仪、分析天平、研钵、滴管。

三、操作步骤

⒈ 取50.00g 样品放入研钵中磨碎，果汁过滤后备用。

⒉ 打开折光仪，先用标准玻璃块校准读数，方法如下：将标准玻璃块之抛光面上加一滴溴代萘，贴在折射棱镜之抛光面上，标准玻璃块之抛光面之一端应向上，以接受光线，打开小反光镜4，旋转棱镜转动手轮2，使读数镜内指示于标准玻璃块上之刻度值，观察望远镜内明暗分界线是否在十字线中间，若有偏差，则用附件方孔调节扳手转动示值调节螺钉9，使明暗分界线调至中央，在以后的测量中示值调节螺钉9不许再动。然后，取下标准玻璃块，擦净进光棱镜和折射棱镜，以免留有其它物质影响测量精度。

⒊ 把被测液体用滴管加在进光棱镜的磨砂面上，旋上棱镜锁紧手柄12，要求液体均匀无气泡并充满视场（若被测液体为易挥发物则在测量过程中须用针筒在棱镜组侧面的下孔内加以补充）。

⒋ 调节两反光镜使二镜筒视场明亮。

⒌ 旋转手轮（2）使棱镜组（13）转动，在望远镜中观察明暗分界线上下移动，同时旋转阿米西棱镜手轮（10）使视场中除黑白二色外无其它颜色，当视场中无其它颜色且分界线在十字中心时，观察读数镜视场左边所指示刻度值即为固形物含量或糖的含量。

⒍ 仪器使用完毕后必须做好清洁工作。

附录：WAY——1型阿贝折射仪结构示意图

1底座  2棱镜转动手轮  3圆盘组  4小反射镜  5支架 6读数镜筒  7目镜  8望远镜筒  9示值调节螺钉  10阿米西棱镜手轮  11色散值刻度圈 12 棱镜锁紧扳手  13 棱镜组 14温度计座 15恒温器接头 16保护罩  17主轴  18反射镜

实验八、脂质的提取及薄层层析

一、原理

生物组织含有多种脂质成分，包括三酰甘油、胆固醇、脑磷脂和卵磷脂等，它们大多与蛋白质结合成疏松的复合物。要将这类脂质提取出来并与蛋白质分离，所用提取剂必须包含亲水性成分和形成氢键的能力，氯仿－甲醇（2∶1，V/V）混合液就是符合要求的生物组织提取剂之一。

生物组织脂质提取液，经过多次水洗，弃去含蛋白质的水层，留下溶有脂质的氯仿层。通过硅胶G薄层层析，氯仿层中的脂质成分可被一一分开、检出。

二、试剂与器材

⒈ 脂质提取剂：氯仿－甲醇（2∶1，V/V）。

⒉ 200目的硅胶G粉。

⒊ 无水硫酸钠。

⒋ 乙酸。

⒌ 碘。

⒍ 展层剂：氯仿∶甲醇∶乙酸∶水=170∶30∶20∶7（V/V）。

主要器材：刻度试管、玻璃板、烘箱、干燥箱、点样器、电吹风、层析缸等。

三、操作步骤

⒈ 脑组织（或蛋黄）脂质的提取：称取脑组织(或煮熟的蛋黄)2g，放于研钵中磨细。另取5倍量氯仿－甲醇（2∶1，V/V）混合溶剂，一边研磨，一边慢慢加入混合溶剂，在保持均匀的状态下提取10min。然后经滤纸过滤到刻度试管中，于滤液中加入1/2体积的水振摇后静置，于是逐渐分为两层，上层为水层，下层为氯仿层，弃去水层，留下氯仿层，继续水洗三、四次，同样弃去水层。再加足够量的无水硫酸钠，吸去残留水分，直至溶液澄清透明，此澄清液即可供脂质薄层层析点样用。

⒉ 铺板：称2g200目的硅胶G粉，放在研钵内，加水6ml，磨匀，用玻棒将胶浆引流到一块5cm×15cm的洁净玻璃板上，用玻棒将其分开，移放到水平台上，轻轻敲振、抖动玻板，使胶浆均匀分布开来。然后令其自然干燥，再放入烘箱内，在110℃活化30min，储放干燥器内备用。

⒊ 点样：在烘干活化的硅胶薄板上，于距底边2cm、侧边1.5cm的两个位点处，用点样器吸取上述氯仿层脂质提取液10ul，进行点样。可以一处点蛋黄提取液，另一处点脑组织提取液。点样直径不要大于3mm。液样分几次点完，点样最好在带余热的电热板上进行或点完一次用吹风机吹干，再点下一次以便随点随干。

⒋ 展层：展层在层析缸中进行。层析缸中装有展层剂约5mm深，在展层缸内壁中部贴有预先用展层剂浸湿的滤纸l张，其大小约为缸高和缸周的1/2。

展层前，必须将已点了样的硅胶薄板先放在展层剂的蒸气中饱和1h。为此将层析缸底的一边稍稍垫高，把点了样的硅液薄板的下端斜搁在缸底无展层剂的一边（这样硅胶薄板只与展层剂的蒸气接触），盖上层析缸盖，让硅胶薄板在展层剂蒸气中保持lh，使充分饱和。然后把层析缸放平，进行展层，至展层剂前沿到达离起点线10cm处，即可取出硅胶板，记下展层剂前沿线，用热风吹干，将展层剂完全驱尽。

⒌ 显色：将热风吹干、驱尽展层剂的硅胶薄板，立即放入预先置有碘片数粒的干洁层析缸中，密闭几分钟，已经展层分开的脂质成分将分别吸附碘蒸气而显现黄色斑点。蛋黄中几种脂质成分按Rf值大小排列顺序是：三酰甘油（0.93）、胆固醇（0.75～0.76）、脑磷脂（0.65）和卵磷脂（0.35）。脑组织脂质成分显出的色斑还要多些。

实验九、油脂质量测定

酸价的测定

一、原理

油脂在外界条件的影响下水解而产生游离的脂肪酸，结果使油脂的酸价升高。所谓酸价是指中和1克油脂中的游离脂肪酸所需的氢氧化钾的毫克数，酸价越小，说明油脂质量越好。

二、试剂

⒈ 1%酚酞指示剂。

⒉ 乙醚－乙醇混合液：按乙醚与乙醇2∶1混合，用0.1mol/L氢氧化钾溶液中和至中性。

⒊ 0.1000mol/L氢氧化钾标准溶液。

三、操作方法

精密称取3~5克样品，置于锥形瓶中，加入30ml中性乙醚－乙醇混合液，振摇使油溶解。加入酚酞指示剂2~3滴，以0.1000mol/L氢氧化钾标准溶液滴定，至初现红色，且0.5min内不褪色为终点。

四、计算

式中X: 样品的酸价；

V：样品消耗KOH标准溶液的体积（ml）；

N：KOH溶液的摩尔浓度；

m：样品质量（g）；

56.11：1mol/LKOH溶液1ml相当于KOH毫克数。

过氧化值

一、原理

油脂放置时间过长或储藏不善，其中不饱和脂肪酸的双键与空气中的氧结合成为过氧化物。过氧化物在油脂中的含量以其氧化生成的碘占油脂的百分含量表示，称为过氧化值。

油脂过氧化值的测定是根据过氧化物在酸性溶液中能与KI作用，析出游离的碘，再用硫代硫酸钠标准溶液滴定碘，以其耗量求出碘的质量，碘占油脂的百分含量即为过氧化值。

二、试剂

⒈ 饱和KI溶液：称取14克KI，加入10ml水溶解，储于棕色瓶中，临用时现配。

⒉ 三氯甲烷－冰乙酸混合液：量取40ml三氯甲烷，加入60ml冰乙酸，混匀。

⒊ 0.002N硫代硫酸钠标准溶液。

⒋ 1%淀粉指示剂：称取可溶性淀粉0.5g，加少量水，调成糊状，倒入50ml沸水中调匀，煮沸。临用时现配。

三、操作方法

精密称取2~3g样品，置于250ml碘瓶中，加30ml三氯甲烷－冰乙酸混合液，使样品完全溶解。加入1.00ml饱和KI溶液，紧密塞好瓶盖，并轻轻振摇0.5min，然后在暗处放置10min。取出加100ml水摇匀，立即用0.002N硫代硫酸钠溶液滴定，至淡黄色，加1ml淀粉指示剂，继续滴定至蓝色消失为终点。同时做空白试验。

四、计算

式中X：样品的过氧化值；

V1：样品消耗硫代硫酸钠标准溶液体积（ml）；

V2：试剂空白消耗硫代硫酸钠标准溶液体积（ml）；

N：硫代硫酸钠标准溶液的当量浓度；

m：样品质量（g）；

0.1269：1N硫代硫酸钠1ml相当于碘的克数。

油脂碘价

一、原理

碘价是100g油脂所吸收的氯化碘或溴化碘换算成碘的克数。碘价的高低表示油脂的不饱和程度。在溴化碘的酸性溶液中，溴化碘与不饱和的脂肪酸起加成反应，游离的碘可用硫代硫酸钠溶液滴定，从而计算出被油脂所吸收的溴化碘的克数。反应如下：

Br2  +  I2  =  2IBr

IBr+CH3(CH2)7CH = CH(CH2)7COOH →  CH3(CH2)7CH CH(CH2)7COOH

I  Br

二、试剂

溴化碘乙酸溶液：溶解13.2g碘于1000ml冰乙酸中，冷却至25℃时，取出20ml，用0.05mol/L 硫代硫酸钠溶液测其含碘量，按126.19g碘相当于 79.92g溴，溴的密度约 3.1g/cm3，计算溴的加入量（注意溴有毒）。加入溴后，再用0.05mol/L 硫代硫酸钠溶液滴定，并校正溴的加入量，使加溴后的滴定毫升数刚好为加溴前的2倍。

三、操作方法

精确称取油样0.1~0.25g，置于干燥碘量瓶中，加10ml氯仿溶解。准确加入溴化碘乙酸溶液25ml，加塞，与暗处放置30min（碘价高于130者放置60min），不时振摇。然后加入15%碘化钾20ml，塞严，用力振摇。用少量新煮沸冷却的蒸馏水将瓶口塞上游离碘洗入瓶内，混匀。用0.05mol/L 硫代硫酸钠溶液滴定至淡黄色时，加入1%淀粉指示剂1ml，继续滴定至蓝色消失为终点（近终点时，用力摇动，使溶于氯仿的碘析出）。

在相同条件下做一空白试验。按下式计算：

式中c： 硫代硫酸钠标准溶液的浓度(mol/L)；

V1：空白滴定时硫代硫酸钠标准溶液的用量(ml)；

V2：样品滴定时硫代硫酸钠标准溶液的用量(ml)；

m： 样品的质量(g)；

0.1269：碘的毫摩尔质量。

实验十、卵磷脂的提取及鉴定

一、原理

在卵黄中约含有10%的卵磷脂。纯卵磷脂是白色块状物，不溶于水，易溶于乙醇、氯仿、乙醚和二硫化碳中，不溶于丙酮，利用这一性质可以与中性脂肪分离。

纯卵磷脂与空气接触后，因所含不饱和脂肪酸被氧化而呈黄褐色。卵磷脂中的胆碱基在碱性溶液中可分解成三甲胺，三甲胺有特异的鱼腥味，利用此反应可鉴别卵磷脂。卵磷脂的胆碱基是亲脂基团，具有能使互不相溶的两相（油相与水相）中的一相分散在另一相中的作用，使之成稳定的乳浊液，因此，卵磷脂是一种天然的乳化剂。

二、试剂及材料

⒈ 95%乙醇。

⒉ 10%NaOH溶液：称取10g氢氧化钠，用蒸馏水溶解并稀释至100ml 。

⒊ 花生油。

⒋ 鸡蛋。

三、操作方法

⒈ 卵磷脂的提取

选新鲜鸡蛋一个，轻轻在鸡蛋小头击破一个小孔，让蛋清从小孔流出，取出蛋黄置小烧杯内，搅碎。加入50℃ 95%乙醇60ml，边加边搅拦，提取3~5min，冷却过滤，将滤液置于磁蒸发皿内，水浴蒸干，残留物即为卵磷脂。

⒉ 鉴定

⑴ 取本实验提取的卵磷脂少量，置于试管内，加10%氢氧化钠溶液约2ml，水浴加热，嗅之是否产生鱼腥味。

⑵ 取少量卵磷脂置于试管内，加丙酮2ml，观察在丙酮中的溶解情况。

⒊ 乳化试验

取两支试管各加入10ml蒸馏水。一支加入卵磷脂，并使之均匀分散在水中，再加入5滴花生油；另一支仅滴入5滴花生油，强烈摇动两支试管，静置后观察比较两支试管内容物的乳化状态，记录结果。

实验十一、赖氨酸含量的测定

一、原理

谷蛋白中赖氨酸残基有自由的ε－氨基，它与茚三酮试剂可以发生颜色反应，其颜色的深浅与赖氨酸残基的含量呈正相关，因此，用比色法就可测得赖氨酸的含量。选用碳原子数与赖氨酸相同的亮氨酸，配成标准溶液，制成标准曲线，可以测定谷蛋白内赖氨酸的含量。

二、试剂

⒈ 柠檬酸缓冲液（0.2mol/L，PH5.0）：称取柠檬酸2.10g和柠檬酸三钠2.94g，溶解于50ml蒸馏水中，调PH到5.0。

⒉ 茚三酮试剂：称取茚三酮1.0g，溶于25ml95%的乙醇中。称取氯化亚锡（SnCl2·H2O）40mg溶于上述25ml柠檬酸缓冲液，将两液混合摇匀，过滤，上清液置于冰箱保存备用。

⒊ 0.02mol/L盐酸：取12mol/L盐酸1.8ml，用蒸馏水稀释到100ml。

⒋ 50%乙醇。

⒌ 亮氨酸标准液：准确称取0.005g亮氨酸加数滴0.02mol/L盐酸混溶，然后用蒸馏水稀释定容到100ml，则得到浓度为50ug/ml的标准液。

三、操作步骤

⒈ 标准曲线的制作。取7支干燥、洁净的刻度试管，按下表添加试剂。

| 试管 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亮氨酸标准液(ml) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 蒸馏水(ml) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 |
| 亮氨酸含量(ug) | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

再向每支试管内加1ml茚三酮试剂，摇匀，盖紧管塞，置沸水浴加热10min，用冷水迅速冷却试管至室温，再于每支试管中加50%的乙醇8ml，混匀后于530nm波长下测吸光度，以吸光度为纵坐标，亮氨酸含量为横坐标绘制标准曲线。

⒉ 样品处理。称取100mg玉米样品，置于250ml的三角瓶中，加50ml蒸馏水于室温下振荡20min，过滤，上清液待测。

⒊ 测定。取1ml滤液于具塞试管，取1ml蒸馏水于另一具塞试管作空白对照，以下操作与标准曲线相同。

四、计算

实验十二、蛋白质等电点的测定

一、原理

⒈ 基本原理。蛋白质分子是典型的两性电解质分子。故存在：

电泳时：向阴极移动       不移动           向阳极移动

不同等电点的蛋白质的混合物，在一个由两性电解质载体所形成连续的pH梯度的环境中进行电泳，在电场的作用下，不管这些蛋白质分子原始分布如何，各蛋白质分子将按它们各自等电点大小，在pH梯度中相应的位置进行聚集，经过一定时间后不同的蛋白质组份便分隔在不同的区域之中。这种按等电点的大小在电场的作用下，在pH梯度某一相应位置进行聚集的行为叫等电聚焦。

⒉ 两性电解质载体。两性电解质载体，是许多异构体和同系物的混合物，它的种类很多，如蛋白质、核酸等。由于这些物质不能构成连续pH梯度，常用的必需含有不同等电点的物质混合物，其化学本质都是多羧基多氨基脂肪族化合物，分子量在300～1000之间。商品名有“Ampholine”(瑞典LKB公司产品)、“Pharmalyte”(瑞典Pharmacia公司产品)等。它们在直流电场的作用下，能从正极到负极形成一个pH值逐渐升高的平滑连续的pH梯度。为了使所形成的平滑梯度稳定不扩散，往往加入抗对流的支持介质，最常用的支持介质是聚丙烯酰胺凝胶和琼脂糖凝胶。

⒊ 聚焦。载体两性电解质聚合在聚丙烯酰胺凝胶中，上槽放酸为正极(2%硼酸等)，下槽放碱为负极(0.5%乙醇胺等)。当通电时因受直流电场的作用，pI大的向正极移动快，pI小的载体移动慢，最后在凝胶柱内形成一个由小至大pH梯度。

蛋白质样品可以聚合在凝胶内，亦可以加在凝胶上部，通电后向其pI值部位移动并聚集，形成蛋白质区带。如要测得蛋白质聚焦部位的pH值就可以得知该蛋白质的等电点。聚焦时间越长，分辨率越高。这与电泳方法不同，是该技术的特点。应用凝胶等电聚焦法不仅能测定两性电解质的等电点，而且能将具有不同等电点的混合物质进行分离或鉴定。

二、仪器、样品和试剂

⒈ 主要仪器

电泳仪(220伏)；分析天平；圆盘电泳槽；双通玻璃管(内径0.6cm，长10cm)8支；制胶玻璃管架；50微升微量进样器1支；7#注射针头(长4cm)l支；10cm长注射针头1支；注射器5毫升1支；鸭嘴形镊子 (夹片用)l把；镊子1把；胶柱拖板(黑色)l块。

⒉ 样品

牛胰核糖核酸酶(生化试剂，上海生物化学研究所产品)，测定时配成10mg/ml的水溶液；酪蛋白。

⒊ 试剂

丙烯酰胺；甲叉双丙烯酰胺；TEMED；过硫酸胺；“Ampholine”(两性电解质，瑞典LKB公司生产)；甲醇；0.2%H2SO4；0.4%乙二胺；乙酸。

凝胶的制备(胶浓度7%):

A液。称取丙烯酰胺30g，甲叉双丙烯酰胺0.8g，加水100ml，贮于冰箱中备用。

B液。取TEMED1.0ml，加水100ml，贮于冰箱中。

C液。称取过硫酸铵70mg，加水100ml，用时新配制。

D液。40%Ampholine (两性电解质)。

E液。水(H2O)。

染色液。0.1mol/LNaOH中加入1%氨基黑(固定液甲醇)或7%乙酸中(固定液7%乙酸)加入0.5～l%氨基黑染色液。(1)氨基黑:取1g氨基黑溶解在100ml0.1mol/LNaOH溶液中，或取0.5～1g氨基黑溶解到100ml7%乙酸液中。(2)考马氏亮兰：6%乙酸中1%G25A。

三、操作过程

⒈ 聚焦

⑴取A液3.0ml，B液0.8ml，E液4.1ml，混合均匀抽真空脱氧后，再加入C液4.1ml和D液0.6ml，迅速混合好，立即装管。

⑵取12支洗净的双通玻璃管，下端用胶塞封住(内径0.6cm，长10cm)垂直放好，用滴管取凝胶液沿玻璃管内壁缓缓加入直至离玻璃管上端1cm处为止。然后加几滴水封上液面(注意加水时不要冲击液面，以免聚合不完全)。放在常温、垂直的条件下静置聚合约20～40min。

⑶通电聚焦前加样

将已聚合好的胶管水封面端向上，垂直插入圆盘电泳槽内，下端放0.4%乙二胺(或乙醇胺)，然后用滤纸条吸除凝胶管上端的封水层后，上糟放0.2%H2SO4或硼酸)使凝胶臂上的空隙内完全充满H2SO4溶液，如有气泡需用针头或玻璃棒轻轻挑除，用微量注射器吸取样品30～4Oul加到胶面上，同时作3支空白胶。

⑷通电聚焦

接通电源，上槽接正极，下糟接负极。打开直流电源，恒压160伏聚焦约4小时。当电流接近零时，继续通电1小时，即停止电泳。

⒉ 剥胶

取下聚焦好的凝胶管，先用蒸馏水将胶管两端洗3次，用带有长针头的注射器内装蒸馏水，进行剥胶。剥胶时以胶柱的正极端为“头”，负极端为“尾”，用长针头向胶与管壁间注水，同时转动管壁，胶与管壁脱离就可将胶取出。

⒊ 测pH梯度

用标尺量出空白胶(不染色的)的总长度，然后每5mm切下一段分别装入小试管中，可切18段加水1ml浸泡过夜，次日测定各段的pH值。

⒋ 样品胶染色处理

⑴先测总长，然后分别将胶条装入每支试管中加10%三氯醋酸溶液固定2小时或过夜，中间换2～3次固定液。

⑵染色。将浸泡好的样品胶用考马氏亮兰和氨基黑进行染色。

①将胶条浸入预热过(60℃)1%考马氏亮兰固定染色液中30min后取出，浸泡在10%的三氯乙酸中，每隔2小时换1次漂洗液，胶条保存在乙醇漂洗液中进行脱色。

②将胶条浸入1%氨基黑固定染色液中5min后取出用5%乙酸进行脱色。

(如用7%乙酸配制染色液，室温下需染色2小时，96℃时需染色10分钟。)

四、数据处理

⒈ pH梯度曲线的制作

以胶条长度(毫米)为横座标，pH为纵座标，作图得一条pH梯度曲线。由于所测得的每一管的pH值是以5mm为一小段的pH混合平均值，因此，在作图时可以把这个值视为5mm小段中心区的pH值。于是第一小段的pH值所对应的凝胶柱长度应为2.5mm，第二小段的pH值所对应的凝胶柱长度应为(5×2－2.5)mm。以此类推，第n小段的pH值所对应的凝胶柱长度应为(5n－2.5)mm。

⒉ 蛋白质等电点的求算

用尺量出固定前后凝胶柱的长度和凝胶柱的正极端(酸性端)到蛋白质色带中心，即聚焦部位的距离Lp。

计算实际长度L0

式中  I1：固定前凝胶柱长度；

I2：固定后凝胶柱长度；

求算蛋白质等电点；

将算出的实际长度L0与pH梯度曲线对应，即得出该蛋白质的等电点。

实验十三、蛋白质的功能性质

一、实验材料和试剂

蛋清蛋白；

2%蛋清蛋白溶液：取2g蛋清加98ml蒸馏水稀释，过滤取清液；

分离大豆蛋白粉；

1mol/L盐酸；1mol/L氢氧化钠；饱和氯化钠溶液；饱和硫酸铵溶液；酒石酸；硫酸铵；氯化钠；δ—葡萄糖内酯；氯化钙饱和溶液；明胶。

二、实验步骤

⒈ 蛋白质的水溶性

（1）在50ml的小烧杯中加入0.5ml蛋清蛋白，加入5ml水，摇匀，观察其水溶性，有无沉淀产生，在溶液中逐滴加入饱和氯化钠溶液，摇匀，得到澄清的蛋白质氯化钠溶液。

取上述蛋白质的氯化钠溶液3ml，加入3ml饱和硫酸铵溶液，观察球蛋白的沉淀析出，再加入粉末硫酸铵至饱和，摇匀，观察清蛋白从溶液中析出，解释清蛋白在水中及氯化钠溶液中的溶解度以及蛋白质沉淀的原因。

（2）在四个试管中各加入0.1g～0.2g大豆分离蛋白粉，分别加入5ml水，5ml饱和食盐水，5ml1mol/L的氢氧化钠溶液和5ml1mol/L盐酸溶液，摇匀，在温水浴中温热片刻，观察大豆蛋白在不同溶液中的溶解度。在第一支、第二支试管中加入饱和硫酸铵溶液5ml，析出大豆球蛋白沉淀。第三、第四支试管中分别用1molL盐酸和1mol/L氢氧化钠中和至pH4~4.5，观察沉淀的生成，解释上述现象。

⒉ 蛋白质的起泡性

（1）在两个250ml的烧杯中各加入2%的蛋清蛋白溶液50ml，一份用玻棒不断搅打1~2min，另一份用玻璃管不断鼓入空气泡1~2min，观察泡沫的生成，估计泡沫的多少以及泡沫的稳定时间。评价不同搅拌方式对蛋白溶液起泡性的影响。

（2）取两个250ml的烧杯，各加入2%的蛋清蛋白溶液50ml，其中一份加入酒石酸0.5g，一份加入氯化钠0.1g，以相同的方式搅拌1~2min，观察泡沫产生的多少及泡沫的稳定性有何不同。

用2%的大豆蛋白溶液进行以上同样试验，比较蛋清蛋白与大豆蛋白的起泡性。

⒊ 蛋白质的凝胶作用

（1）在试管中取1ml蛋清蛋白，加入1ml水和几滴饱和食盐水至溶液澄清，放入沸水浴中，加热片刻观察凝胶的形成。

（2）在100ml烧杯中加入2g大豆分离蛋白粉、40ml水，在沸水浴中加热不断搅拌均匀，稍冷，将其分成两份，一份加入5滴饱和氯化钙溶液，另一份加入0.1g~0.2gδ－葡萄糖内酯，放置温水浴中数分钟，观察凝胶的生成。

（3）在试管中加入0.5g明胶、5ml水，水浴中温热溶解形成粘稠溶液，冷却，观察凝胶的生成。

解释在不同情况下凝胶形成的原因。

⒋ 面粉中谷蛋白的粘弹性

分别将20g高筋面粉和低筋面粉加9ml水揉成面团，将面团不断在水中洗揉，至没有淀粉洗出为止，观察面筋的粘弹性，并分别称重，比较高筋面粉和低筋面粉中湿面筋的含量。

⒌ 酪蛋白的凝乳性

在小烧杯中加入15ml牛乳，逐滴滴加50%的乳酸溶液，观察酪蛋白沉淀的形成，当牛乳溶液达到pH＝4.6时（酪蛋白的等电点），观察酪蛋白沉淀的量是否增多。

实验十四、淀粉酶的活性测定

一、原理

食物中的淀粉酶能将储存的淀粉水解成麦芽糖。淀粉酶主要有两种，即α-淀粉酶和β-淀粉酶，各有其一定的特性。如β-淀粉酶不耐热，在高温下易失活；而α-淀粉酶不耐酸，在pH3.6以下则失活。通常食物提取液中同时有两种淀粉酶存在，测定时，可根据它们的特性分别加以处理，使其中之一失活，即可测出另一酶的活性。如将提取液加热到70℃维持15min使β-淀粉酶失活，便可测定α-淀粉酶的活性。或者将提取液用pH3.6醋酸在O℃时加以处理使α-淀粉酶失活，则可测定β-淀粉酶的活性。淀粉酶水解淀粉生成的麦芽糖，可用3，5-二硝基水杨酸试剂测定。由于麦芽糖能将后者还原生成3-氨基5-硝基水杨酸的显色基团。在一定范围内颜色的深浅与糖的浓度成正比。故可求出麦芽糖的含量，以麦芽糖的毫克数表示淀粉酶活性的大小。

二、试剂与器材

⒈ 1%淀粉溶液。

⒉ 0.4%氢氧化钠溶液

⒊ pH5.6柠檬酸缓冲液:

A液：称柠檬酸20.01g，溶解后，定容于1000ml。

B液：称柠檬酸钠29.41g，溶解后稀释到1000ml。

取A液13.7ml与B液26.3ml混匀，即为pH5.6的缓冲液。

⒋ 3，5-二硝基水杨酸：准确称取3，5-二硝基水杨酸1g溶于20ml1mol/L氢氧化钠中，用蒸馏水稀释至100ml，盖紧瓶塞，勿使二氧化碳进入。

⒌ 麦芽糖标准溶液：称取麦芽糖0.10g，溶于少量蒸馏水中，用容量瓶定容至100ml。

主要器材：台秤、研钵、容量瓶、具塞刻度试管(25ml)、离心机、恒温水浴锅、分光光度计等。

三、操作步骤

⒈ 酶液的提取：称取样品2～5g，置研钵中研成匀浆，倒入具塞刻度试管，用蒸馏水稀释至刻度，混匀后在室温下放置，每隔数分钟振荡一次，15min～20min后，离心上清液备用。

⒉ α-淀粉酶活性的测定：取试管4支，注明两只为测试管，两支为对照管。于每管中各加酶提取液1.0ml，在70℃恒温水浴中准确加热15min，在此期间β-淀粉酶受热而失活。取出迅速冷却，在试管中各加入1.0mlpH5.6的柠檬酸缓冲液。于对照管中先加入4.0ml氢氧化钠，以终止酶的活性。在测试管和对照管中各加入40℃下预热的淀粉溶液2.0ml，混匀，立即放入40℃水浴中准确保温15min后取出，向各试管中迅速加入4.0ml0.4mol/L氢氧化钠，以终止酶的活性，然后准备糖的测定。

⒊ α-及β-淀粉酶活性的测定：取上述酶液2～6ml，置于100ml容量瓶中定容，取试管4支，2支为对照管，2支为测定管，各加入稀释的酶液1.0ml及pH5.6的柠檬酸缓冲溶液1.0ml，向对照管中加入4.0ml0.4mol/L氢氧化钠溶液以终止酶活性。将测定管与对照管置于40℃恒温水浴中保温15min，再向各管中分别加入40℃预热的淀粉液2.0ml，混匀，立即放入40℃水浴中保温15min，取出向测定管中加入4.0ml0.4mol/L氢氧化钠以终止酶的活性。准备糖的测定。

⒋ 麦芽糖的测定

⑴ 标准曲线的制作：取25ml刻度试管7个，编号，分别加入麦芽糖标准液0、0.2、0.6、1.0、1.4、1.8、2.0ml，然后加蒸馏水使各管都达到2.0ml。再加入3，5-二硝基水杨酸2.0ml，置沸水浴中煮沸5min，冷却后用蒸馏水稀释至25ml。在520nm处测其吸光度。以吸光度为纵坐标、麦芽糖量为横坐标作标准曲线。

⑵ 样品的测定：取以上各管中酶作用后的溶液及对照管中的溶液各2.0ml，放入25ml试管中再加入2.0ml3，5-二硝基水杨酸试剂，混匀，以下步骤同标准曲线的制作，然后从标准曲线中查得麦芽糖的含量，计算α-及β-淀粉酶的活性。

⑶ 计算

式中A：α-淀粉酶水解淀粉生成的麦芽糖量；

a：α-淀粉酶对照管中麦芽糖量；

B: (α＋β)－淀粉酶共同水解淀粉生成的麦芽糖量；

b: (α＋β)－淀粉酶对照管中的麦芽糖量；

V：样品稀释体积；

V0：比色时所取样品毫升数；

W：样品重量（g）。

实验十五、温度、pH及酶的激活剂与抑制剂对酶活性的影响

一、原理

酶的化学本质是蛋白质。凡是能够引起蛋白质变性的因素，都可以使酶丧失活性。此外，温度、pH及激活剂与抑制剂对酶的活性都有显著的影响。

酶的活性通常是用测定酶作用的底物——淀粉被唾液淀粉酶分解成各种糊精、麦芽糖等水解产物的变化来观察该酶在各环境条件下的活性。淀粉被酶水解的变化，可通过遇碘呈不同颜色来观察。淀粉遇碘呈蓝色；糊精按分子从大到小的顺序，遇碘可呈蓝色、紫色、暗褐色和红色，最小的糊精和麦芽糖遇碘不呈现颜色反应。

脲酶能催化尿素水解生成氨和二氧化碳，氨可与奈斯勒试剂作用生成橙红色化合物，由颜色深浅可判断反应进行的程度。

二、试剂与器材

1. 0.5%淀粉溶液：称取可溶性淀粉0.5g，加蒸馏水少许，搅拌成糊状后，用煮沸的1%氯化钠溶液稀释至100ml。

2. 碘化钾－碘溶液：取碘化钾2g及碘1.27g溶解于200ml蒸馏水中，使用前用蒸馏水稀释5倍。

3. 1%尿素溶液。

4. 奈斯勒试剂贮存液：于100ml锥形瓶中加入碘化钾30g、碘22g、汞30g及蒸馏水20ml。用力振荡7~15min，到碘的颜色开始转变时，此混合液即发生高温，随即将此瓶浸于冷水中继续振荡，直到棕红色的碘转变成带绿色的碘化钾汞溶液为止。将上清液倾入400ml棕色容量瓶内，加蒸馏水至刻度后，混匀备用。

5. 奈斯勒试剂应用液：取10%氢氧化钠溶液700ml、奈斯试剂贮存液150ml及蒸馏水150ml混匀即可，如有混浊，可静置一日，取上清液使用。奈氏试剂是含有大量汞盐的强碱性溶液，所以它是具有腐蚀性的剧毒试剂。实验时必须严格遵守操作规程，谨防中毒。

6. 1%硫酸铜溶液：称取CuSO4·5H2O 1g，用蒸馏水溶解稀释至100ml。

7. 磷酸氢二钠－柠檬酸缓冲液(pH5.0~8.0)

①0.2mol/L磷酸氢二钠溶液：称取35.62g的Na2HPO4·2H2O，用蒸馏水溶解后，定容至1000ml。

②0.1mol/L柠檬酸溶液：称取19.21g无水柠檬酸，用蒸馏水溶解后定容至1000ml。

将①、②两液配制pH5.0、pH6.8、pH7.4、pH8.0各10ml。

8. 0.5%氯化钠溶液。

9. 唾液淀粉酶制备：每人用自来水嗽口1次，然后取20ml蒸馏水含于口中，半分钟后吐入烧杯中，取10ml，稀释至20ml为稀释唾液，供实验用。

10. 脲酶提取液：取黄豆粉6g，加30%乙醇250ml，振摇10min，过滤，滤液供实验用。

主要器材：恒温水浴锅、比色盘、容量瓶、试管与吸管、漏斗与烧杯。

三、操作步骤

1. 温度对酶活性的影响

①淀粉酶的观察

A.取3支大试管，编号后按表1操作。

表1  各试管溶液组成

| 试管号 | 0.5%淀粉溶液(ml) | 稀释唾液(ml) | 温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | 5 | 1 | 37 |
| 3 | 5 | 1 | 100 |

B.在白色比色盘上，滴碘液2滴于各孔中，自试管放入水浴后，每隔1min，从第2管中取反应液1滴与碘液混合，观察颜色的变化。

C.待第2 管中反应液遇碘不发生颜色变化（即呈碘的颜色）时，向各管中加入碘液1滴，摇匀，观察并记录各管颜色，说明温度对酶活性的影响。

②脲酶的观察

A.取4 支试管，编号，于各管中加入脲酶液各1ml。

B.将第1管置于冰浴中，第2管置于室温，第3管置于50℃水浴中，第4管置于沸水浴中，准时5min后取出。

C.迅速向各管中加入1%尿素液1.0ml，摇匀，再迅速放入上述各自水浴中，准确保温10min.

D.10min 后，各管加入奈斯勒试剂5滴，摇匀，比较各管颜色的深浅，说明温度对脲酶活性的影响。

2. pH对酶活性的影响

①观察pH6.8对酶活性的影响：取试管1支，加入pH6.8的磷酸缓冲液3ml及0.5%淀粉溶液2ml，混匀。放置于37℃水浴中保温3min。再加入稀释唾液2ml混匀，继续保温，每隔1min取出1滴于比色盘上，加碘液1滴，观察淀粉水解的程度，直至碘不变色，记下保温时间。

②观察不同pH值对酶活性的影响：另取试管5支，编号，按编号顺序分别加入pH5.0、6.2、6.8、7.4、8.0的磷酸盐—柠檬酸缓冲液3ml，每管加入0.5%淀粉溶液2ml。置37℃水浴中保温3min后，以1min的间隔，依次向1~5号管中加入稀释唾液2ml，摇匀，37℃保温。参照上述第一步实验的保温时间，到时迅速取出，并立即加入碘液2 滴，充分摇匀，观察各管呈现的颜色，判断在不同pH值中淀粉水解的程度。可以看出pH对唾液淀粉酶活性的影响，并确定最适pH。

3. 酶的激活剂及抑制剂对酶活性的影响

①取小试管3支按表2操作。

②将3支试管放入37℃水浴中，并在白色比色盘上用碘液检查第2管，待碘液不变色时，向各管加碘液1滴，观察水解情况，记录并观察结果。

表2    各试管溶液组成

| 试管号 | 0.5%淀粉溶液(ml) | 1%CuSO4溶液(ml) | 0.5%NaCl溶液(ml) | 蒸馏水 (ml) | 稀释唾液(ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |

四、注意事项

⒈ 稀释唾液加入时应迅速，其中要放入沸水浴的一管，当唾液加入后应立即放入沸水浴。

⒉ 酶的最适pH受缓冲液性质的影响。如唾液淀粉酶的最适pH为6.8，但在磷酸缓冲液中，其最适pH为6.4~6.6，在醋酸缓冲液中则为5.6。

⒊ 硫酸铜溶液为唾液淀粉酶的抑制剂。

⒋ 氯化钠溶液为唾液淀粉酶的激活剂。激活剂和抑制剂不是绝对的，有些物质在低浓度时为激活剂，而在高浓度时则为该酶的抑制剂。例如：氯化钠到1/3饱和度时就抑制唾液淀粉酶的活性。

实验十六、淀粉糊化度的测定

一、原理

生淀粉很难被淀粉酶消化，而糊化以后则容易生成糖，根据这一性质进行测定。以加热试样至完全糊化时所生成的糖量为基准，与没有加热的原始试样所生成的糖量比较，其百分比即为“糊化度”。测定生成的糖采用次碘酸法，是根据醛糖在碱性条件下被碘氧化的原理进行测定的。因为碘溶液的消耗量与糖生成量成正比，所以此法不计算糖的生成量，而是根据碘溶液的消耗量求得糊化度。

二、试剂

⒈ 0.1N碘溶液：碘化钾20g，溶于约150ml水中。再加入12.7g碘，使其溶解，用1000ml容量瓶定容。保存于棕色瓶中。

⒉ 0.1N硫代硫酸钠溶液：五水合硫代硫酸钠25g，溶于约200ml水中，稀释至1000ml，放置2～3天，稳定后备用。

⒊ 0.1N氢氧化钠溶液：用经煮沸排去二氧化碳的水进行配制。

⒋ 5%的糖化酶溶液：称取药用淀粉糖化酶5g溶于95ml水中。配制时，最好先加少量水充分混匀，再继续加水至规定量，过滤后使用，随用随配。

⒌ 淀粉指示剂：1g可溶性淀粉加入20ml水，充分混匀，边搅拌边加入到约80ml的沸水中，搅拌，加热2min~3min放冷，再加氯化钠约20g，使之溶解。如果溶液混浊，则需过滤。

⒍ 1N盐酸

⒎ 10%硫酸

三、操作步骤

每份试样准备3个（A、B、C）容量为100ml的三角瓶，准确称取试样1g，分别置于A、B两个三角瓶中。A、B、C三个三角瓶中各加入50ml水，将A三角瓶放在100℃水浴中摇动加热20min ，然后用冷水快速冷却至室温。

A、B、C三角瓶内分别加入5%淀粉糖化酶溶液5ml，将三个三角瓶全部置于60℃恒温水浴中保温60min，然后，再立即各加入0.1N盐酸2ml，使淀粉糖化酶作用停止。移入100ml容量瓶中，加水定容。

用滤纸过滤，从A、B、C三角瓶中所得滤液即为试验溶液，分别用a、b、c表示。分别取试验溶液10ml置于100ml碘量瓶中，加0.1N碘溶液10ml，边摇动边加0.1N氢氧化钠溶液18ml，于暗处准确放置15min。然后迅速加10%硫酸溶液2ml，用0.1N硫代硫酸钠溶液滴定，当碘量残留很少时，加淀粉指示剂2～3滴，至终点显示。10ml试验溶液a、b、c的滴定值（0.1N硫代硫酸钠溶液的用量）分别用p、q、r表示。

另作空白实验，在一只碘量瓶中加水10ml代替试验溶液，操作与实验溶液相同。滴定用去的0.1N硫代硫酸钠的量设为s。

四、计算

p、q、r分别为10ml试验溶液a、b、c的硫代硫酸钠溶液的滴定值，s为空白实验的滴定值，根据下式可求得糊化度。

实验步骤一览表

| 操 作 | 实 验 区 |
| --- | --- |
|  | A B C 空白 |
| 1 取样 2 加水50ml 3 在沸水浴中加热20min 4 加5%糖化酶溶液5ml 5 37℃，摇动，保温60min 6 加1N盐酸2ml 7 定容至100ml 8 用干燥滤纸过滤 9 取试验溶液10ml 10 加0.1N碘液10ml 11 加0.1N氢氧化钠溶液18ml 12 0.1N硫代硫酸钠溶液滴定值 | + + — — + + + — + — — — + + + — + + + — + + + — + + + — + + + — + + + 水10ml + + + + + + + + p q r s |

实验十七、维生素A、B1、B2的定性测定

一、维生素A的定性测定

㈠原理

维生素A属脂溶性维生素，在氯仿溶液中，维生素A与SbCl3生成蓝色可溶性络合物。此蓝色反应虽非维生素A的特异反应（如胡萝卜素亦有类似反应，但呈色很弱），但此反应常用作维生素A的定性鉴定，并已发展成维生素A的定量测定方法。

本实验所用的器材和试剂必须干燥，否则微量的水即可使三氯化锑形成氯氧化锑（SbOCl）沉淀，不再与维生素A起反应。反应如下：

SbCl3+H2O → SbOCl↓+H2O

㈡试剂及材料

⒈ 无水氯仿：最好用新开封的。如杂质或水分较多，则应进行精制处理，方法如下：用分液漏斗将用蒸馏水充分洗涤的氯仿分离，反复操作2~3次。然后加入一些煅烧过的K2CO3或无水Na2SO4进行干燥，并在棕色玻璃烧瓶中重蒸馏。

⒉ 三氯化锑－氯仿溶液：称取干燥的SbCl320g，用无水氯仿溶解并稀释至100ml。如出现混浊，可静置澄清，取上清液使用。如有必要，可先用少量无水氯仿洗涤三氯化锑，然后再配制，操作应在通风厨中进行。

⒊ 维生素A胶丸。

⒋ 醋酸酐。

㈢操作方法

取1~2滴维生素A，放入干燥的试管中，加入10滴氯仿及醋酸酐1~2滴，以吸收可能混入反应液中的微量水分，混匀。加入SbCl3氯仿液约2ml，混匀，观察颜色变化并记录之。

注意：凡接触过SbCl3的玻璃仪器需先用10%盐酸溶液洗涤后，再用水冲洗。

二、维生素B1的定性测定

㈠原理

维生素B1属于水溶性维生素，在碱性条件下，可被铁氰化钾氧化生成蓝色荧光的硫色素，溶于丁醇中的硫色素显深蓝色的荧光，在紫外灯下更为显著。此试验还可用于定量测定维生素B1。

㈡试剂及材料

⒈ 0.5mol/LNaOH溶液：称取20.0gNaOH，用水稀释至1000ml。

⒉ 1%铁氰化钾溶液：称取1.0g铁氰化钾，用水稀释至100ml。

⒊ 丁醇。

⒋ 维生素B1注射液。

㈢操作方法

加维生素B1注射液1~2滴于试管中，加5ml蒸馏水、0.5mol/LNaOH3ml、1%铁氰化钾溶液1ml，充分摇匀后，再加丁醇2ml，充分振荡萃取，静置10min，待两液相分层后，在245nm波长紫外灯下观察上层丁醇溶液的荧光。

注意：不要让紫外线照到眼。

三、维生素B2的定性测定

㈠原理

维生素B2的水溶液在紫外线照射下，产生绿色荧光。

㈡试剂及材料

维生素B2注射液

㈢操作方法

取一支试管，加维生素B2注射液1~2滴，蒸馏水10ml，摇匀。在245nm波长紫外灯下观察溶液发出绿色荧光。

实验十八、维生素C的测定

2,4－二硝基苯肼比色法

一、原理

样品中还原型抗坏血酸经活性炭氧化为脱氢型抗坏血酸。在一定条件下，脱氢型抗坏血酸与2,4－二硝基苯肼作用生成红色的脎，脎的生成量与总抗坏血酸含量成正比，将脎溶解在硫酸中后可进行比色定量。

二、试剂与仪器

⒈ 4.5mol／L硫酸：250mL浓硫酸（比重1.84）缓慢地加入700mL蒸馏水中，冷却后用水稀释至1000mL。

⒉ 85%硫酸：850mL浓硫酸（比重1.84）缓慢加入150mL水中。

⒊ 2%2,4－二硝基苯肼溶液：溶解2g2,4－二硝基苯肼于100m4.5mol/L硫酸内，过滤。不用时存于冰箱，每次用前必须过滤。

⒋ 2％草酸溶液。

⒌ 1％硫脲：称取5g硫脲溶解于500mL1％草酸溶液中。

⒍ 2％硫脲：称取10g硫脲溶解于500mL1％草酸溶液中。

⒎ 活性炭的活化：加200g碳粉于1L盐酸（1＋9）中，加热回流1～2h，过滤，用水洗至滤液中无铁离子为止，置于110～120℃烘箱中干燥，备用。

⒏ 抗坏血酸标准溶液（1mg／mL）：称取100mg纯抗坏血酸溶解于100mL1％草酸中。

⒐ 恒温水浴37±0．5℃。

⒑ 可见-紫外分光光度计。

⒒ 捣碎机。

三、操作步骤

⒈ 样品提取

均匀取样100g，剪碎置捣碎机中，加100mL2%草酸，制成匀浆。取10～40g匀浆（含1～2mg抗坏血酸）倒入100mL容量瓶中，用1％草酸溶液稀释至刻度，混匀。过滤，滤液备用。

⒉ 氧化

取上述滤液25mL加入2g活性炭，振摇lmin，过滤，弃去最初数毫升滤液。取10mL滤液，加入10mL2％硫脲溶液，混匀，备用。

⒊ 脎的形成

取3个试管A为空白管，B、C为样品管。三管中各加入4mL上述样品液，B、C管中再各加入1.0mL2％2,4－二硝基苯肼溶液。将所有试管放入37±0.5℃恒温水浴保温3小时。取出置室温下，A管加2％2,4－二硝基苯肼溶液1.0mL，放置10～15分钟。

⒋ 脎的溶解

各管置冰浴中缓慢加入85％硫酸5mL，滴加时间至少需1分钟，需边加边摇动试管。取出试管，室温下放置30分钟后比色。

⒌ 比色

用1cm比色杯，以空白液调零点，于540nm波长测吸光值。

⒍ 标准曲线绘制

取50mL标准液于锥形瓶中，加2g活性炭，振摇1分钟，过滤。取滤液10mL于500mL容量瓶中，加5.0g硫脲1％草酸溶液稀释至刻度，抗坏血酸浓度为20μg /mL。取5、10、20、25、40、50、60mL稀释液，分别放入7个100mL容量瓶中，用1%硫脲溶液稀释至刻度，使最后稀释液中抗坏血酸的浓度分别为1、2、4、5、8、10、12μg/mL。按样品测定步骤形成脎并比色，以吸光值为纵坐标，以抗坏血酸浓度（μg/mL）为横坐标绘制标准曲线。

四、结果与计算

| 抗坏血酸含量（mg/100g）= | C×V | × F × | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W |  | 1000 |

式中C：由标准曲线查得或由回归方程算得“样品氧化液”中抗坏血酸浓度，μg /mL；

V：试样用1％草酸溶液定容的体积，mL；

F：样品氧化过程中的稀释倍数；

W：样品重量，g。

五、注意事项

⒈ 加85％硫酸溶解形成的脎时应边加边摇动试管，以防止样品中糖碳化而使溶液变黑。

⒉ 加入硫酸30min后须立刻比色，因为颜色会继续加深。

⒊ 硫脲可防止抗坏血酸被氧化，并可有助于脎的形成。

2,6－二氯酚靛酚滴定法

一、原理

还原型抗坏血酸可还原染料2,6－二氯酚靛酚。用标准碘酸钾溶液标定抗坏血酸溶液，然后以标定的抗坏血酸溶液标定2,6－二氯酚靛酚染料溶液，再用此染料滴定样品中的抗坏血酸。2,6－二氯酚靛酚在酸性溶液中呈红色，被还原后即失去红色，当被测溶液中过量一滴染料时即显红色，以示终点，在无杂质干扰时，被测溶液还原染料的量与其中所含抗坏血酸浓度成正比。

二、试剂与设备

⒈ 1％草酸、2％草酸溶液。

⒉ 陶土。

⒊ 0.1000mol／L碘酸钾标准储备液：精确称取干燥的碘酸钾（GR或AR级）2.1400g用蒸馏水溶解于100mL容量瓶中并定容至刻度。

⒋ 0.0010mol／L碘酸钾标准应用液：取碘酸钾标准储备液1.0mL稀释至100mL。此液1.0mL相当于抗坏血酸0.088mg。

⒌ 1%淀粉溶液：称取可溶性淀粉0.5g，加水1滴，搅拌成糊状后倒人50mL沸水中，混匀，冷藏待用。

⒍ 6％碘化钾溶液：称取碘化钾0.6g溶解于10mL水中。临用时配制。

⒎ 抗坏血酸溶液：称取纯抗坏血酸粉末20mg，用1％草酸溶解于100mL容量瓶中并稀释至刻度，摇匀。冷藏保存。

⒏ 碳酸氢钠溶液：称取碳酸氢钠40.2mg溶解在200mL沸水中。

⒐ 2,6－二氯酚靛酚溶液：称取2,6－二氯酚靛酚50mg溶解在上述碳酸氢钠热溶液中。冷后放冰箱内过夜，次日过滤在250mL容量瓶中，用蒸馏水稀释至刻度，摇匀。贮于棕色瓶中，冷藏保存。

⒑ 组织捣碎机。

⒒ 微量滴定管、锥形烧瓶。

⒓ 100mL具塞量筒。

三、操作步骤

⒈ 2,6－二氯酚靛酚溶液的标定

⑴抗坏血酸标准溶液的标定：吸取抗坏血酸溶液2mL于锥形烧瓶中，再加入1％草酸5mL、6％碘化钾溶液0.5mL、1％淀粉溶液2滴，再以0.0010mol／L碘酸钾标准液滴定至终点为淡蓝色。

计算方法：

| 抗坏血酸浓度（mg／mL）= | 消耗0.0010 mol／L碘酸钾mL数 × 0.088 |
| --- | --- |
|  | 所取抗坏血酸mL数 |

⑵2,6－二氯酚靛酚溶液的标定：吸取已标定过的抗坏血酸溶液5mL及1％草酸溶液5mL于锥形烧瓶中，以待标定的2,6－二氯酚靛酚溶液滴定至溶液呈淡红色在15秒内不褪色为止。

| lmL染料相当于抗坏血酸的mg数= | 抗坏血酸浓度（mg／mL）×抗坏血酸溶液的mL数 |
| --- | --- |
|  | 滴定消耗染料的mL数 |

⒉ 样品测定

⑴取样品100g稍加切碎后置捣碎机中，加入等量的2％草酸溶液，制成匀浆。

⑵称取10g匀浆于小烧杯中，小心地以1％草酸将样品洗入100mL量筒内，稀释至刻度摇匀，静置。

⑶取上层液过滤。吸取滤液5mL于锥形瓶中，以标定过的2，6-二氯酚靛酚溶液滴定至溶液呈淡红色，15秒内不褪色为止。

⑷用蒸馏水作空白滴定，如染料浓度过高，应适当稀释。

四、结果与计算

| 还原型抗坏血酸（mg／100g）= | （V1-V2）× T | ×100 |
| --- | --- | --- |
|  | W |  |

式中V1：样品滴定时所用染料mL数；

V2：空白滴定时所用染料mL数；

T：1mL染料相当于抗坏血酸的mg数；

W：滴定时所用样品稀释液中含样品的g数。

五、说明

⒈ 操作过程要迅速，因还原型抗坏血酸易被氧化。一般不超过2分钟。

⒉ 生食物的匀浆在量筒中振摇后可能有泡沫，可加数滴异戊醇除去泡沫。

⒊ 如样品有色应把样品上层液20mL倒入锥形瓶中，加入一勺白陶土，振摇数次，使充分脱色。静置后再取上层液滴定。同时，取一锥形瓶，加入1％草酸20mL，加入一勺白陶土，振摇数次，作为空白。

⒋ 白陶土应选择脱色力强而不吸附抗坏血酸的。每批新的白陶土要测回收率。

⒌ 样品如不易过滤，可离心取上清液测定。

⒍ 样品中可能有其他杂质也能还原2，6-二氯酚靛酚，但还原染料的速度较抗坏血酸慢，所以滴定时以15秒钟粉红色不褪为止。

实验十九、胡萝卜素的柱层析分离

一、原理

层析法包括纸上层析和柱上层析等。根据操作原理的不同又可分为吸附层析、分配层析、离子交换层析等。本实验采用柱上层析法从植物中分离胡萝卜素等。

某混合物流经吸附柱时，各组分被吸附剂吸附而阻留。由于它们之间分子结构的差异，被吸附的牢固程度不同，此时再用一种溶剂流经吸附柱，则发生与吸附相反的过程，即解吸附。而解吸附程度因吸附有差异而也有所不同。解吸附的溶剂为洗脱剂，此过程称为洗脱。被洗脱的成分随溶剂下流立即又碰上新的吸附剂而被吸附，在整个洗脱过程中发生千千万万次吸附与解吸附。由于混合物中各组分被吸附牢固程度不同，经过洗脱便可将各组分分开。

吸附剂可用一种，如氧化铝，亦可用多种，如在同一柱中上层为蔗糖，中间为碳酸钙，底层为氧化铝。洗脱剂同样有采用单一的及混合的，如苯、石油醚与乙醚混合物等。吸附剂及洗脱剂的选择是根据所要分离的组分而定。绿色植物中含有多种色素，如叶绿素a、叶绿素b、叶黄素、胡萝卜素等，当用氧化铝或蔗糖及用苯或石油醚作洗脱剂时，胡萝卜素被吸附的能力最小，因而可与其它成分分离。

二、试剂与器材

⒈ 丙酮及石油醚。

⒉ 饱和氯化钠溶液。

⒊ 三氯化锑氯仿溶液：用少量精馏氯仿洗三氯化锑至不呈白色，在硫酸干燥器内干燥，用无水硫酸钠干燥的精馏氯仿配制成饱和溶液。

⒋ 蔗糖（分析纯）。

主要器材：层析柱（10mm×200mm），自来水抽气泵、抽滤瓶、研钵、分液漏斗等。

三、操作步骤

⒈ 样品提取：称鲜样品5～10ml剪成碎块，在研钵内加入数毫升丙酮与少量碳酸钙研磨成细的匀浆后用滤纸过滤，残渣再用丙酮研磨数次，直至残渣无色。将提取液收集于量筒中，约15ml。

⒉ 层析柱的制备：称取过100目筛的蔗糖粉20g，用小勺装入层析柱内，边装边轻轻敲管壁四周，以做成一个均匀的蔗糖柱，约装15cm长，装好后在吸附柱上盖一圆形滤纸片，将层析柱固定在抽滤瓶上进行抽吸约10秒钟，注入石油醚使层析柱浸透。

⒊ 色素的分离：将5～10ml（视胡萝卜素的浓度而定）石油醚提取液加入层析柱中继续抽气，并立即不断加入石油醚冲洗，使吸附在柱上端的物质逐渐展开成为数条颜色不同的色带。仔细观察色带的位置，宽度与颜色的深浅。跑在最前面的为黄色的α－胡萝卜素，β－胡萝卜素紧紧相随。当黄色快接近柱底部时，停止抽气，取下橡皮塞，将抽滤瓶中的石油醚倒掉，重新装好塞子继续加石油醚抽气，胡萝卜素被洗脱出来，当管端流出的液体为无色时，表明胡萝卜素已洗脱干净，停止抽气，用干试管收集橙黄色石油醚。

⒋ 定性反应: 将盛有橙黄色溶液(即胡萝卜素石油醚溶液)的试管放在水浴中蒸干后加少许氯仿，使残渣溶解，再加入三氯化锑氯仿饱和溶液10滴，立即呈蓝色反应。如果胡萝卜素浓度较高，即石油醚橙黄色较深，则可不必蒸干，可直接用此溶液作定性反应。

对照实验，取20%鱼肝油氯仿溶液0.2ml加入三氯化锑1ml，立即出现蓝色，此为维生素A特性反应。胡萝卜素反应与其颜色相似，但所需的显色时间稍长。

四、注意事项

胡萝卜素在日光下易分解，整个分析过程应避免阳光直射。

实验二十、叶绿素含量的测定

一、原理

叶绿素的分子结构是由四个吡咯环组成的一个卟啉环，此外，还有一个叶绿醇的侧键，由于分子具有共轭结构，因此可吸收光能。叶绿素是脂类化合物，所以它可溶于丙酮、石油醚、已烷等有机溶剂，用有机溶剂提取的叶绿素可在一定波长下测定叶绿素溶液的吸光度，利用Arnon公式计算叶绿素的含量。

二、仪器与试剂

⒈ 仪器    分光光度计、天平、具塞刻度试管、研钵、漏斗等。

⒉ 试剂    丙酮、碳酸钙。

三、操作步骤

准确称取洗净、擦干（去叶片中的脉）的绿色叶片1.00g，于研钵中加少许碳酸钙研磨成匀浆，用80%丙酮浸提，将上清液过滤（滤纸先用80%丙酮湿润），用滴管吸取80%丙酮分次把研钵中叶绿素浸提液和残渣洗净，然后再用丙酮逐滴把滤纸上的叶绿素溶液洗净移至具塞刻度试管，定容至15ml，于分光光度计652nm波长下测其吸光度。

四、计算

式中H：叶绿素含量（mg/100g）；

A：在652nm处测得的吸光度；

W：样品质量（g）。

五、注意事项

叶绿素是一种极不稳定的化合物，它能被活细胞中的叶绿素酶水解，脱去叶醇基，另外，光照和高温都会使叶绿素发生氧化和分解，因此在分离提取叶绿素的过程中，必须注意控制这些因素，尽可能在低温和弱光下进行，并注意缩短试验时间，以防止叶绿素的破坏。

实验二十一、食品色素的变化

叶绿素

一、原理

绿色蔬菜在烹调时，若用小苏打溶液处理，则颜色变得更绿。叶绿素经过脱甲基、植基叶绿素变为叶绿酸。叶绿素遇到酸时，叶绿素环内的镁离子被氢离子置换，成为褐色的脱镁叶绿素。植物体一般多含有机酸，因此，长时间放置的绿色蔬菜的变化，一般都是由于酸作用于叶绿素，使其脱镁变为脱镁叶绿素的结果。

二、试剂与器材

⒈ 1%乙酸。

⒉ 0.5%NaHCO3溶液。

⒊ 0.05%CuSO4溶液。

主要器材：试管，酒精灯，色谱柱。

三、操作

⒈ 试样制备：用柱色谱分离制取叶绿素a和叶绿素b。

⒉ 把叶绿素a和叶绿素b分别装入8支试管中，依次分别加入下列各种溶液：乙酸、NaHCO3、CuSO4、水。加热至沸，观察颜色的变化。

四、讨论

比较并讨论各种颜色的变化及原因。

花青苷

一、原理

花青苷是植物的花、果鲜明色彩的色素部分，红甘蓝、草莓、樱桃的红色，茄子皮的蓝紫色，紫菜苔的紫色等都是。在这些植物的细胞中，它们以糖苷形式存在着。花青苷对于pH值的变化非常明显，酸性（红）→中性（紫）→碱性（蓝）。而与铁、铝等生成稳定的络盐。

二、试剂

⒈ 0.2%乙酸。

⒉ 0.2%NaHCO3溶液。

三、操作

分别把一片片茄皮置于试管中，于试管中分别加入下列各种液体：水、0.2%乙酸、0.2%NaHCO3。比较它们的颜色。

四、讨论

比较说明它们的颜色变化。

单宁

一、原理

在植物中含有具鞣革作用的物质，它们总称为单宁。它们存在与食品中时，味涩且发黑。单宁与铁结合时发生黑变。

二、试剂

⒈ 5%乙酸。

⒉ 5%NaHCO3。

⒊ 1%FeSO4。

三、操作

于250ml烧杯中加入约10g茶叶，加入100ml沸水浸出单宁，浸出液分成5份，分别处理：⑴不加任何试剂，置于室温放置；⑵加5%乙酸2ml；⑶加5%NaHCO32ml；⑷加入1%FeSO42ml；⑸于水浴上加热。

四、讨论

比较说明它们各自的颜色变化。