第一部分  肉与肉制品化学指标测定实验

实验十  肉及腌肉制品中肉色素的测定

一、原理

肉中呈色物质主要是肌红蛋白和血红蛋白，其中肌红蛋白起主要作用，用水/丙酮溶剂可以从肉中提取出色素物质，然后在721分光光度计上进行比色，通过光密度的大小，即可知肉中色素物质的含量。

用此法还可以测肉经过腌制后生成亚硝基肌红蛋白的色素转化率，从而可知肉的腌制程度及亚硝酸盐的发色效果。

二、肉中肉色素的测定

肌肉的颜色是公认的重要食用品质之一，其实，颜色本身并不会对肉的滋味做出多大贡献。颜色的重要意义在于它是肌肉生理学、生物化学和微生物学变化的外部表现，人们可以很容易地用视觉加以鉴别，从而由表及里地判断肉质。

1．仪器：组织捣碎机，721分光光度计，量桶，带盖的三角烧瓶（100mL），玻璃棒。

2．试剂：丙酮，HCl（12M）。

3．试验步骤

（1）称取匀浆状肌肉样品（去脂肪后的净瘦肉）10±0.1克，置于提取瓶中；

（2）加40mL丙酮和2mL水的混合液，用玻璃棒搅动30秒；

（3）再加入盐酸（12M）1mL；

（4）将上述混悬液保存于封口瓶中，置黑暗处过夜，然后过滤；

（5）在640nm下，用管径1cm比色管，测定澄清溶液的吸光率。用80%丙酮溶液为对照液；

（6）平行测三个样品，取平均值。

三、腌制肉中色素转化率的测定

肉经腌制后，肌红蛋白在亚硝酸盐作用下，会生成亚硝基肌红蛋白，一般肌红蛋白的转化率在80—90%之间，才能形成比较好的色泽。此方法可以测定肉制品中肉色素形成亚硝基肌红蛋白的转化率。

1．仪器

带盖的大试管或三角烧瓶（2个），721分光光度计，10mL吸管，滤纸，玻璃棒、漏斗、试管。

2．试剂

丙酮（溶剂Ⅰ）：在200mL容量瓶内加入18mL蒸馏水，加化学纯丙酮至200mL，混合均匀。

丙酮（溶剂Ⅱ）：向4mL浓盐酸中加蒸馏水至20mL，混合均匀，再将稀释的盐酸倒入200mL容积的量瓶中，加化学纯丙酮至刻度并混合。

3．试验步骤

（1）用软木打孔器取肉样，准确称出2.0g，并放在带盖玻璃容器中，用吸管吸取9mL丙酮（溶剂Ⅰ），用玻璃棒搅拌肉样，使其彻底浸透（需2—3min）。

（2）加盖并缓缓旋转搅拌，静置10min，然后用两张滤纸过滤，滤液盛于试管中，上述操作应在非常柔和的光线下进行，以减少提取过程中色素的褪色。

（3）将滤液倒入1cm规格的比色杯中，在1小时内在540毫微米（nm）波长下读取密度值，并计算亚硝基色素的含量。

（4）按上述要求，准备另外一份2.0克样品移入另一个带盖玻璃容器中，加入9mL丙酮（溶剂Ⅱ），并用玻璃棒搅拌。使样品充分浸透（2—3min），用两张滤纸过滤。过滤前静置1小时，过滤的滤液收集在另一支试管内，在640毫微米（nm）波长下读出其光密度值，计算出总色素含量。

4．结果计算：

亚硝基色素（PPM）=光密度（在540nm下）×290

总的色素（PPM）=光密度（在640nm下）×680

转化（%）=×100

5．注意：

本方法用的样品量已按比例缩小了，因此，肉样应可能均匀一致。取灌肠制品肉样时，采用打孔器提取样品的中心部分，以免带上表层的其它常用食用色素。滤液必须清澈透明，过滤时用两张滤纸即可，如所有高铁血红素能完全转化为亚硝基色素，转化率在理论上可达到100%。