第二部分  肉质评定实验

实验五  肉嫩度的测定

在肉的食用品质中消费者非常重视肌肉的嫩度(tenderness)，肉的嫩度是人们对肉的口感惬意程度（palatability）的重要指标，历来是肉类科学研究领域中的重要课题。

嫩度评定方法可分主观和客观两类。

一、主观评定

主观评定是依靠人们的咀嚼运动和舌与颊对肌肉的软、硬与嚼碎容易性的综合感觉，人在咀嚼肉食时，牙齿对肉食的作用不外乎剪切、撕裂、切割和磨碎，而肉食对这些动作的反作用力和最终结果（肉食残渣在口腔中的剩余量及其粘着性）要刺激感觉器官的感觉性，通过神经纤维传到大脑，形成综合的感觉判断。然后通过评分方法加以表达和分类。

感觉评定的优点是比较接近正常食用条件下对嫩度的评定。缺点是完全凭主观感觉失去客观可比性，做好主观评定的关键是培训人员。

评定嫩度可按咀嚼次数（达到正常吞咽程度时），结缔组织的嫩度、对牙、舌、颊的柔软度，剩余残渣等项目进行评分。

二、客观评定

1．原理

通过用肌肉嫩度计测定剪切肉样时的剪切力的大小，来客观的表示肌肉的嫩度，从力学角度看，剪切是指物料受到两个大小相等，方向相反，但作用线靠得很近的两个力F和F’作用时（如图），其结果使物料受力处的两个截面产生相对错动。当力值达到一定程度时，物料就被剪断了。

图3  剪切的力学原理

大量试验表明，剪切力值（shear value）与主观评定法之间的相关系数达0.60—0.85，平均0.75，这表明该仪器可以对嫩度进行良好估计。

2．仪器：C—LM型肌肉嫩度仪。

3．方法

在一定温度下煮熟的被测肌肉，用直径为1.27cm的取样器切取肉样，在室温条件下置于剪切仪上测量剪切肉样所需的力值，以千克为单位表示，数值愈小，肉愈嫩。反之则相反，可按三次重复计算平均值。

4．仪器使用及原理

该嫩度计的主要构成部分见下图

图4  结构原理图

当电动机1转动时，通过皮带传动2使蜗轮减速器3上的蜗杆转动，蜗杆使蜗轮连同其上的螺杆4转动，这样螺母5及其上的剪切板6便会上、下移动，剪切板6在下降时与放在剪切片7上的肌肉试样8接触后开始进行剪切。剪切力在由弹性敏感元件9感受后通过与之并联的齿条10和相啮合的齿轮11传递到主针12上之后，由主针带动的副针所停留的位置按刻度盘上标定的力值读出。

在试验中，如将升降开关拔到“上升”的位置，并按下启动开关，则剪切板上升，待升到一定高度时，松开启动开关按钮，则剪切板停在所需要的位置上，此后，装进试样，将升降开关置于“下降”位置，并按下启动开关，则剪切板下降，当剪切板与剪切片孔中的试样接触时，便使试样受到剪切作用，这时便可读到剪切力的大小。

# Text boxes

a

b

c

F

F’

F

F’

1.电动机			2.皮带转动

3.蜗轮减速器		4.螺杆

5.螺母			6.剪切板

7.剪切片			8.试样

9.弹性敏感元件		10.齿条

11.齿轮			12.指针