附2  常用6N酸碱溶液的配制

1．6N盐酸溶液：取247mL浓盐酸（比重为1.19），加水稀释至500mL。

2．6N硫酸溶液：取85mL浓硫酸（比重为1.84）缓慢地加入水中，并用水稀释至500mL。

3．6N硝酸溶液：取190mL浓硝酸（比重为1.42），加水稀释至500mL。

4．6N醋酸溶液：取175mL冰醋酸（比重为1.05），加水稀释至500mL。

5．6N氢氧化铵溶液：取200mL纯氨水（比重0.9），加水稀释至500mL。