第一部分  肉与肉制品化学指标测定实验

实验六  肉与肉制品中氯化物含量的测定

一、原理

用热水抽提样品中的氯化物，沉淀蛋白质，过滤后将滤液酸化并加入过量的硝酸银，用硫氰酸钾标准溶液滴定过量的硝酸银，根据硫氰酸钾标准溶液的消耗量，计算出氯化物含量。

二、仪器和设备

实验室常规设备。绞肉机：孔径不超过4mm。

三、试剂

所用试剂均为分析纯，所用水为蒸馏水或相当纯度的水。

硝基苯、硝酸（1:3溶液）、冰乙酸、硫酸铁铵饱和溶液。

蛋白质沉淀剂：

试剂Ⅰ	将106g亚铁氰化钾（K4Fe (CN)6·3H2O）溶于水中，并稀释至1000mL。

试剂Ⅱ	将220g乙酸锌（Zn (CH3COO)2·2H2O）溶于水中，并加入冰乙酸30mL，用水稀释至1000mL。

硝酸银（0.100mol/L）标准溶液：先将硝酸银在150℃的温度下干燥2h，然后置于干燥器内使其冷却，取其16.989g溶于水中，用水稀释至1000mL。

硫氰酸钾（0.100mol/L）标准溶液：

配制	将约9.7g硫氰酸钾（KSCN）溶于水中，用水稀释至1000mL。

标定	精密吸取上述硝酸银标准溶液20mL于锥形瓶中，用硫酸铁铵溶液1mL作指示剂，用硫氰酸钾标准溶液滴定，记下消耗硫氰酸钾溶液的毫升数。按下式计算硫氰酸钾标准溶液的浓度。

式中：N1—硫氰酸钾标准溶液的当量浓度；

V1—滴定消耗硫氰酸钾标准溶液的体积，mL；

N2—硝酸银标准溶液的当量浓度；

V2—标定时用硝酸银标准溶液的体积，mL。

四、操作方法与步骤

1．取样

至少取有代表性的试样200g，将试样品用绞肉机至少绞两次并混匀。然后装入密封的容器里，防止变质和成分变化，试样应尽快分析，最迟不超过24h。

2．试样前处理

称取处理好的试样10g，精确至0.001g，全部装入锥形瓶中。于锥形瓶中加热水100mL，置于水浴中，加热15min，不时摇动锥形瓶内容物。取出并冷至室温，然后依次加入试剂Ⅰ和试剂Ⅱ各2mL，每次加液后都充分摇匀。室温下静止30min，将内容物全部移入容量瓶中，用水稀释至200mL，摇匀，过滤，滤液备用。

注：

此滤液也可用于测定硝酸盐和亚硝酸盐的含量。测这两种物质含量时，在去蛋白过程中，在盛试样的锥形瓶中，要先加入0.5g活性碳，再加入100mL热水。

加入试剂Ⅰ和试剂Ⅱ后，要用1 mol/L氢氧化钠溶液调节pH至7.5～8.3，并用pH计检验。然后再使锥形瓶在室温下静置30min，定容后过滤。

3．测定

精密吸取滤液20mL于锥形瓶中，加入硝酸溶液5mL和硫酸铁铵指示剂1mL。精密吸取硝酸银标准溶液20mL于锥形瓶中，加入硝基苯3mL，并充分混匀，用力摇动以凝结沉淀。用硫氰酸钾标准溶液滴定，直至出现稳定的桔红色。记录所用硫氰酸钾标准溶液的体积，精确至0.05mL。同一试样进行两次测定，并同时做空白试验。

五、结果计算

计算公式：

式中：X—样品中氯化物含量（以氯化钠计），％；

m—试样质量，g；

V0—空白试验消耗硫氰酸钾标准溶液的体积,mL；

V1—滴定消耗硫氰酸钾标准溶液的体积，mL；

c—硫氰酸钾标准溶液的当量浓度；

0.05844—1 当量硫氰酸钾溶液 1毫升相当氯化钠的克数。

当分析结果符合允许差的要求时，则取两次测定的算术平均值作为结果，精确到0.1％。

允许差：由同一分析者同时或相继进行的两次测定的结果之差，不得超过0.2％。