第一部分  肉与肉制品化学指标测定实验

实验八  肉制品中淀粉含量的测定

一、滴定法

（一）原理

淀粉可在酸水解下全部生成葡萄糖，葡萄糖具有还原性，在碱性溶液中能将高铁氰化钾还原。根据铁氰化钾的浓度和碱液滴定量可计算出含糖量而推算出淀粉含量，其反应式如下：

滴定终了时，稍微过量的糖即将指示剂甲基兰还原为无色的隐色体。无色体易被空气中的氧所氧化并重新变为次甲基兰染色体。

（二）仪器

250mL三角烧瓶；滴定管；上皿天平；100mL量筒；250mL容量瓶；10、5、2毫升吸管。

（三）试剂

10%盐酸；20%NaOH溶液；15%亚铁氰化钾溶液；30%硫酸锌溶液；2.5N NaOH溶液；1%次甲基兰指示剂；1%铁氰化钾标准溶液。

（四）实验方法与步骤

1．准确称取绞碎样品20g置于250mL三角烧瓶中，加入80mL10%盐酸，煮沸回流1小时。

2．冷却后用20%氢氧化钠溶液中和，移入250mL容量瓶中，加入3mL15%亚铁氰化钾溶液，5mL30%硫酸锌溶液，摇匀，加蒸馏水至刻度，摇匀。

3．将溶液过滤。

4．将滤液注入50mL滴定管中。

5．将3—5个三角烧瓶中各准确加入10mL1%铁氰化钾标准溶液，2.5mL2.5N NaOH溶液，1滴1%次甲基兰指示剂，煮沸1分钟。其中一个用于预滴定，滴定至兰色消失为止。其它几个用于正式滴定，正式滴定时，先加入比预滴定少0.5mL左右的糖液，煮沸1min，加指示剂1滴，再用滤液滴定至兰色褪色。

（五）计算

淀粉%=

式中：	0.9——由葡萄糖转换为淀粉的系数

由反应可知，淀粉与葡萄糖之比为162.1：180.12=0.9：1，即0.9克淀粉水解后可得1克葡萄糖。

K——1%铁氰化钾标准液校正系数；

A——样品稀释倍数（250/20=12.5）；

10.05与0.0175——用10毫升标准的铁氰化钾时得出的经验系数。

二、容量法

（一）原理

淀粉可在酸水解下生成葡萄糖，然后根据斐林氏容量法测定葡萄糖的含量。

斐林氏A、B液混合时，生成的天兰色Cu(OH)2沉淀。立即与酒石酸钾钠起反应，生成深兰色的氧化铜和酒石酸钾钠的络合物——酒石酸钾钠铜，酒石酸钾钠铜被葡萄糖和果糖还原，生成红色的氧化亚铜（Cu2O）沉淀，达到终点时稍微过量的转化糖将兰色的次甲基兰染色体还原为无色的隐色体，而显出氧化亚铜的鲜红色。

（二）仪器

500mL磨口锥瓶；100mL量筒；回流装置；滤纸和漏斗；500mL容量瓶和100mL容量瓶；碱式滴定管；10mL和5mL吸管；水浴。

（三）试剂

浓盐酸；30%NaOH；12%醋酸锌；6%亚铁氰化钾。

斐林氏A液：溶解69.28g化学纯的硫酸铜（CuSO4·5H2O）于1000mL水中，过滤备用。

斐林氏B液：溶解346g化学酒石酸钾钠和100g化学纯NaOH于1000毫升水中，过滤备用。

斐林氏溶液标定：准确称取经烘干冷却的分析纯蔗糖1.5—2g，用蒸馏水溶解并移入250mL容量瓶中，加水至刻度，摇匀，吸取此液50mL于100mL容量瓶中，加盐酸5mL，摇匀，置水溶中加热，使溶液在2—2.5min内升温至67—69℃保持7.5—8min，使全部加热时间为10min，取出，迅速冷却至室温，用30%NaOH溶液中和，加水至刻度，摇匀，注入滴定管中（必要时过滤）。

准确吸取斐林A、B液各5mL于250mL锥形瓶中，加水约50mL，玻璃珠数粒。置石棉网上加热至沸，保持1min，加入次亚基兰指示剂一滴。再煮沸1min，立即用配制好的糖液滴定至兰色褪尽显鲜红色为终点，正式滴定时，先加入比预试时少0.5mL左右的糖液，煮沸1min，加指示剂1滴，再煮沸1min，继续用糖液滴定至终点，按下式计算其浓度：

A=

式中：	A——相当于10mL斐林氏A和B混合液的转化糖的量（g）；

W——称取的纯蒸糖的量（g）；

V——滴定时消耗的糖液的量（mL）；

500——稀释比（1/250×50/100）；

0.95——换算系数（0.95克蔗糖可转化为1g转化糖）。

（四）操作方法

1．称取样品5g，除去脂肪和水（可称用脂肪和水分测定后的残渣）。移入500mL磨口锥瓶中，加100mL水和7mL浓盐酸，加热回流1小时，冷却，用30%NaOH中和之，用滤纸滤入500mL容量瓶中，加5mL12%醋酸锌和5mL16%亚铁氰化钾澄清之，加水至刻度，摇匀，过滤。

2．取滤液50mL于100mL容量瓶中，加盐酸5mL，摇匀，置水浴中加热，使溶液在2—2.5min内开温至67—69℃，保持7.5—8min，使全部加热时间为10min，取出，迅速冷却至高温，用30%NaOH溶液中和，加水至刻度，摇匀，注入滴定管中（必要时过滤）。

3．将检液注入滴定管中，吸取斐林氏A液和B液各5mL于250mL锥形瓶中，按斐林氏溶液的标定方法（仅以检液代替标准糖液，操作完全相同）进行滴定，按下式计算出含糖量。

总糖（以转化糖计%）=×100
式中：	A——相当于10mL斐林氏A和B混合液的转化糖的量（g）；

W——称取的样品的量（克）；

V——滴定时消耗的样液的量（mL）；

1000——稀释倍数（100/50×500）。

按下式计算淀粉含量：

淀粉（%）= 转化糖%×0.94

# Text boxes

（C6H10O5）n+nH2O             nC6H12O6

H+

C6H12O6+6K3Fe(CN)6+6KOH        (CHOH)4·(COOH)2+6K4Fe(CN)6+4H2O

高铁氰化钾

亚铁氰化钾

(C6H10O5)n  +  nH2O         nC6H12O6

n×162.1

淀粉

n×180.12

葡萄糖