实验七   小麦萌发前后淀粉酶活力的比较

一、目 的

1．学习分光光度计的原理和使用方法。

2．学习测定淀粉酶活力的方法。

3．了解小麦萌发前后淀粉酶活力的变化。

二、原 理

种子中贮藏的碳水化合物主要以淀粉的形式存在。淀粉酶能使淀粉分解为麦芽糖。

2（C6H10O5）n＋H2O-------nC12H22O11

麦芽糖有还原性，能使3,5-二硝基水杨酸还原成棕色的3-氨基5-硝基水扬酸。后者可用分光光度计法测定。

休眠种子的淀粉酶活力很弱，种子吸胀萌动后，酶活力逐渐增强，并随着发芽天数的增长而增加。

本实验观察小麦种子萌发前后淀粉酶活力的变化。

三、器 材

1．25毫升刻度试管。

2．吸管。

3．乳体。

4．离心管。

5．分光光度计。

6．离心机。

7．恒温水浴。

四、试 剂

1.  0.1％标准麦芽糖溶液 20毫升：精确称量100毫克麦芽糖，用少量水溶解后，移入100ml容量瓶中，加蒸馏水至刻度。

2．pH 6.9，0.02摩尔／L磷酸缓冲液 100毫升

3．l％淀粉溶液100毫升：1克可溶性淀粉溶于100毫升 0.02摩尔／L磷酸缓冲液，其中含有 0.006摩尔／L氯化钠。

4．l％3,5-二硝基水杨酸试剂: 1g 3,5-二硝基水杨酸溶于20毫升2摩尔／L的氢氧化钠溶液和50毫升水中；再加人30克酒石酸钾钠，定客至100毫升。若溶液混浊，可过滤。

5．l％氯化钠溶液300毫升

6．海砂5克

五、操作步骤

1．种子发芽：

小麦种子浸泡2.5小时后，放人25℃恒温箱内或在室温下发芽。

2．酶液提取：

取发芽第三天或第四天的幼苗15株，放人乳钵内，加海砂 200毫克，加 1％氯化钠溶液10毫升，用力磨碎。在室温下放置 20分钟，搅拌几次。将提取液离心（l500转／min）6－7分钟。将上清液倒人量筒，测定酶提取液的总体积。进行酶活力测定时，将酶提取液稀释10倍。

取干燥种子或浸泡2.5小时后的种子15粒作为对照（提取步骤同上）。

3．酶活力测定：

（1）取25毫升刻度试管4支。编号。按下表要求加人各试剂（各试剂须25℃预热10分钟）。

将各管混匀，放在25℃，水浴中保温3分钟后，立即向各管中加人10％3,5-二硝基水杨酸溶液2毫升。

（2）取出各试管，放人沸水浴中加热5分钟。冷至室温，加水稀释至25毫升。将各管充分混匀。

（3）用空白管作对照；在500毫微米处测定各管的光吸收值，将读数填人上表。

4．计算

根据溶液的浓度与光吸收值成正比的关系，即：A标准／A未知＝C标准／C未知

：则C（酶液管浓度）＝A酶×C标准／A标准

式中C代表浓度；A为光吸收值。