实验六  细菌的生化试验

目的要求

1．通过本试验加深对细菌生化反应原理和意义的理解；

2．掌握常规细菌生化试验操作方法。

操作步骤

一、糖类发酵（分解）试验

原理：细菌含有分解不同糖（醇、苷）类的酶，因而分解各种糖（醇、苷）类的能力也不一样。有些细菌分解某些糖（醇、苷）产酸（符号：+）、产气（符号：○），培养基由兰变黄（指示剂溴麝香草酚兰由兰遇酸变黄的结果），并有气泡；有些产酸，仅培养基变黄；有些不分解糖类（符号：－），培养基仍为兰色。

（一）适用于需氧菌的方法

培养基  用邓亨氏（Dunham）蛋白胨水溶液（蛋白胨1g，氯化钠0.5g，水100ml，pH7.6按0.5～1％的比例分别加入各种糖），每100ml加入1.2ml的0.2％溴麝香草酚蓝（或用1.6％溴甲酚紫酒精溶液0.1ml）作指示剂。分装于试管（每一个试管事先都加有一枚倒立的小发酵管），10磅高压灭菌10分钟。

如在培养基中加入琼脂达0.5～0.7％，则成半固体，可省去倒立的小发酵管。

0.2％溴麝香草酚蓝溶液配法：

溴麝香草酚蓝            0.2g

0.1N NaOH              5ml

蒸馏水                  95ml

方法：从琼脂斜面的纯培养物上，用接种环取少量被检细菌接种于糖发酵管培养基中（如为半固体，应穿刺），在37℃培养，一般观察2～3天，观察时用上述符号标记之。

（二）适用于厌氧菌的方法

培养基：

蛋白胨                  20g

氯化钠                  5g

琼脂                    1g

1.6％溴甲酚紫酒精溶液   1ml

糖                      10g

硫乙醇酸钠              1g

蒸馏水                  1000ml

将胨、盐、硫乙醇酸钠、琼脂和水放于烧瓶内，加热使融化，再加入所需的糖，调整pH到7.0，加入指示剂，分装试管，在10磅高压灭菌15分钟后，做成高层。

方法  将厌氧菌的培养物用穿刺接种法接种于上述培养基的深部，于37℃培养。结果观察同需氧菌。

二、V－P试验（二乙酰试验）

原理：某些细菌能从葡萄糖→丙酮酸→乙酰甲基甲醇（Acetymethyl carbinol）→2，3-丁烯二醇（2，3-bytaylene cylycol），在有碱存在时氧化成二乙酰，后者和胨中的胍基化合物起作用，产生粉红色的化合物。其反应式为：

2CH3COCOOH——→CH3COCHOHCH3十2CO2

丙酮酸             乙酰甲基甲醇

CH3CHOHCHOHCH3 CH3COCOCH3

2，3-丁烯二醇      丁二酮（二乙酰）

培养基：含葡萄糖、K2HPO4、蛋白胨各5g，完全溶解于1000ml水中后，分装试管内，间歇灭菌或10磅10分钟灭菌。

方法：

1．O’Meara’s法

试剂：40g氢氧化钾溶于100ml蒸馏水中，加入0.3g肌酐即成。

将被检细菌接种于葡萄糖蛋白胨水培养后，于35～37℃培养48小时，于每毫升培养物中加入0.1ml，猛烈摇振混合。

2．Baritt’s法

试剂：6％α-奈酚酒精溶液为甲液，40％氢氧化钾为乙液。

同上法接种培养细菌，于2ml培养液内加入甲液1ml和乙液0.4毫升，摇振混合。

试验时强阳性者约于5分钟后，可产生粉红色反应（长时间无反应，置室温过夜），次日不变者为阴性。

三、甲基红（M．R．）试验

原理：某些细菌在糖代谢过程中生成丙酮酸，有的甚至进一步被分解为甲酸、乙酸、乳酸等，而不是生成V－P试验中的二乙酰，从而使培养基的pH下降至4.5或以下（V－P试验的培养物pH常在4.5以上），故加入甲基红试剂呈红色。本试验常与V－P试验一起使用，因为前者呈阳性的细菌，后者通常为阴性。

培养基：同V－P试验培养基。

甲基红指示剂：0.1g甲基红溶于300ml95％酒精中，再加入蒸馏水200ml。

方法：接种细菌于培养液中， 37℃培养2～7天后，于培养物中加入几滴试剂，变红色者为阳性反应。

四、淀粉水解试验

原理：细菌如产生淀粉酶可将淀粉分解为糖类，在培养基上滴加碘液，可在菌落周围出现透明区。

淀粉琼脂培养基：

pH7.6的肉浸汤琼脂                     90ml

无菌羊血清（只对不易生长的细菌才加）   5ml

无菌3％淀粉溶液                       10ml

将琼脂加热融化，冷却到45℃，加入淀粉溶液及羊血清，混匀后，倾注平板。

方法：将细菌划线接种于上述平板上，在37℃培养24小时。生长后取出，在菌落处滴加革兰氏碘液少许，观察。

结果：培养基呈深蓝色，能水解淀粉的细菌及其菌落周围有透明的环。

五、枸橼酸盐利用试验

原理：当细菌利用铵盐作为唯一氮源，并利用枸橼酸盐作为唯一碳源时，可在枸橼酸盐培养基上生长，生成碳酸钠，并同时利用铵盐生成氢，使培养基呈碱性。

方法1：

Simmons氏培养基：

柠檬酸钠                  lg

K2HPO4                   lg

硫酸镁                    0.2g

氯化钠                    5g

琼脂（洗过）              20g

NH4H2PO4                 1g

1％溴麝香草酚蓝酒精溶液   10ml

蒸馏水  加至1，000ml

调整pH至6.8，15磅15分钟高压灭菌后制成斜面。

将上述培养基中的琼脂省去，制成液体培养基，同样可以应用。将被检细菌少量接种到培养基中， 37℃培养2～4日，培养基变蓝色者为阳性，不变者为阴性。

方法2：

Christenten氏培养基：

柠檬酸钠                  5g

KH2PO4                   1g

葡萄糖                    0.2g

氯化钠                    5g

酚红                      0.012g

半胱氨酸                  0.1g

琼脂                      15g

酵母浸膏                  0.5g

蒸馏水加至                1000ml

有的配方尚加柠檬酸铁铵0.4g，硫代硫酸钠0.08g。

PH不必调整。高压灭菌后做成短厚的斜面。接种时先划线后穿刺，孵育于37℃观察七天。阳性者培养基变红色，阴性者培养基仍为黄色。

六、吲哚试验

原理：细菌分解蛋白胨中的色氨酸，生成吲哚（靛基质），经与试剂中的对位二甲基氨基苯甲醛作用，生成玫瑰吲哚。

培养基：邓亨氏蛋白胨溶液[同（一）]

试剂：常用下述两种。

1．欧立希氏（Ebrlich′s）吲哚试剂

对位二甲基氨基苯甲醛（P-dimethyl aminobenzaldehyde）   1g

纯乙醇                                              95ml

浓盐酸                                              20ml

先以乙醇溶解试剂，后加盐酸，要避光保存。

2．Kovacs试剂

对位二甲基氨基苯甲醛                                5g

戊醇（聚异戊醇）                                    75g

浓盐酸                                              25ml

方法：以接种环接种待试细菌的新鲜斜面培养物于邓亨氏蛋白胨溶液中， 37℃培养24～48小时后（可延长4～5天）。于培养液中加入戊醇或二甲苯2～3ml，摇匀，静置片刻后，沿试管壁加入试剂2毫升。在戊醇或二甲苯下面的液体变红色者为阳性反应。

也可将一指头大的脱脂棉，滴上两滴欧立希氏试剂，再在同处加滴两滴高硫酸钾（K2S2O4）饱和水溶液，置于含培养液的被检试管中，离液面约半寸，置烧杯内水浴煮沸为止，脱脂棉上出现红色为阳性。此法略繁，但省试剂且准确，因为将试剂加到液体中，吲哚和粪臭素均呈阳性，而用此法，只是吲哚（它能挥发）呈阳性反应。

亦可以滤纸片浸湿1%的二甲基苯丙烯甲醛的10％浓HCl溶液，然后以接种环刮取一环琼脂的纯培养物涂布于该滤纸上。

细菌涂印周围呈蓝色者为阳性，细菌涂印周围无色泽变化或淡黄色者为阴性。

厌氧菌用蛋白胨水

蛋白胨                  20g

葡萄糖                  10g

硫乙醇酸钠               1g

Na2HPO4（无水）         2g

琼脂                     1g

蒸馏水                  1000ml

加热溶解，调整pH至7.4～7.6，过滤，分装小试管，15磅高压15分钟。

七、硫化氢试验

原理：有些细菌能分解含硫氨基酸，产生硫化氢（H2S），H2S会使培养基中的醋酸铅或氯化铁形成黑色的硫化铅或硫化铁。

方法1：醋酸铅琼脂法

培养基：

肉汤琼脂                    100ml

10％硫代硫酸钠溶液（新配）  2.5ml

10％醋酸铅溶液              3ml

三种成份分别高压灭菌，前二者混合后待凉至60℃，加入醋酸铅溶液，混合均匀，无菌分装试管达5～6cm高，立即浸入冷水中，使冷凝成琼脂高层。

方法：用接种针蘸取纯培养物，沿管壁作穿刺，孵育于37℃ 1～2天后观察，必要时可延长5～7天。培养基变黑色者为阳性。

或将细菌培养于肉汤、肝浸汤琼脂斜面或血清葡萄糖琼脂斜面，在试管的棉花塞下方挂一约6.5×0.6cm2的浸蘸饱和醋酸铅溶液（10g醋酸铅溶于50毫升沸蒸馏水中即成）且已干燥的滤纸条，于37℃培养，观察7天，纸条变黑者为阳性结果。

方法2：三氯化铁明胶培养基法

培养基：

硫胨（Thiopeptone）         25g

明胶                       120g

牛肉膏                     7.5g

氯化钠                     5g

蒸馏水加至                 1000ml

上述成份灭菌后趁热加入5ml灭菌的10％氯化铁溶液。立即以无菌操作分装试管，达5～6cm高，迅速冷凝成高层。

方法：穿刺接种，培养于37℃观察7天，培养基变黑色者为阳性。

八、硝酸盐还原试验

原理：有的细菌能把硝酸盐还原为亚硝酸盐，而亚硝酸盐能和对氨基苯磺酸作用生成对重氮基苯磺酸，且对重氮基苯磺酸与α-萘胺作用能生成红色的化合物N-α-萘胺偶氮苯磺酸，其反应式为：

对氨基苯磺酸          对重氮基苯磺酸

（一）适用于需氧菌的方法

培养基：

硝酸钾（不含NO2-）         0.2g

蛋白胨                      5g

蒸馏水                      1000ml

溶解，调节pH至7.4，分装试管。每管约5毫升，15磅高压灭菌15分钟。

试剂：

甲液    对位氨基苯磺酸         0.8g

5N醋酸溶液            100ml

乙液    α—萘胺               0.5g

5N醋酸溶液            100ml

方法：

接种细菌后37℃培养4天，沿管壁加入甲液二滴与乙液二滴，当时观察。阳性者立刻呈红色。

（二）厌氧菌硝酸盐培养基法

培养基：

硝酸钾（不含NO2-，化学纯）    1g

磷酸氢二钠                     2g

葡萄糖                         1g

琼脂                           1g

蛋白胨                         20g

蒸馏水                         1000ml

加热溶解，调整pH至7.2，过滤，分装试管，15磅高压灭菌15分钟。

方法：接种后作厌氧培养，试验方法和结果观察同上法，但培养1～2日即可。

九、石蕊牛乳试验

原理：紫乳培养基中的主要成分为干酪素、乳糖及指示剂等。由于各种细菌对这些成分的作用不同，引起培养基的变化也有不同，观察的主要变化为：

产酸：主要从乳糖产生酸，指示剂变酸色（石蕊为红色，溴甲酚紫为黄色）。

酸凝或加有产气：产酸，并有牛乳的凝固（pH4.7以下）；如有气体形成，则凝块中有裂隙，在魏氏梭菌则呈“暴烈发酵”。

凝乳酶产生：很少或无酸产生，牛乳凝固。

胨化：部分或大部分牛奶变清亮。

产碱：细菌产生蛋白酶可将干酪素分解产生胺或氨，使培养基的pH进一步升高，呈深紫色。

培养基：加石蕊的酒精饱和溶液于新鲜脱脂牛奶中，使达浅紫色，分装于小试管，用流动蒸汽灭菌，每天1次，每次1小时，共3天。接种细菌后，培养及观察一周。

石蕊酒精溶液的制备：8g石蕊在30ml40％乙醇中研磨，吸出上清液，再如此用乙醇操作两次。加40％乙醇到总量为100ml，并煮沸1分钟。取用上清液，必要时可加几滴1N盐酸使达艳紫色。现在多应用溴甲酚紫代替石蕊，即于100ml脱脂乳中加入1.2ml的1.6％溴甲酚紫的乙醇溶液。

方法：将细菌接种于紫乳培养基中，37℃培养1～7天后观察结果，根据细菌的种类不同，可呈现上述一种或几种现象。

十、凝固血清液化试验

原理：有些细菌产生胞外酶，可使凝固的血清液化，借此鉴别细菌。

吕氏血清培养基：1％葡萄糖肉汤（pH7.6）100毫升，无菌羊（牛、猪）血清300ml，混合后，分装于无菌试管，每管约5～7ml，在血清凝固器内摆成斜面，间歇灭菌。

第一天，80℃ l小时，于37℃过夜；第二天，85℃1小时，于37℃过夜；第三天，90℃1小时，于37℃过夜。

弃去有污染的管。

方法与结果：将纯培养物在斜面上作划线接种，于37℃培养1周，观察培养基有无液化。

十一、肉渣消化试验

原理：有些细菌能够产生蛋白酶，消化肉渣。

熟肉基：即于pH7.4～7.6的牛肉汤中，于分装试管前，加入半指高的肉渣。液面上加少量凡士林或液体石蜡，15磅高压灭菌30分钟。

方法：用无菌毛细玻管或接种环接种细菌后，用蜡笔于培养基的肉渣层上缘划一横线作标记，在37℃培养几天，观察管内肉渣的高度有无变化，即可判定肉渣是否已被部分消化。

十二、明胶液化试验

原理：有些细菌能产生分泌于细胞外的明胶酶，分解明胶为氨基酸，使半固体的明胶培养基成为液体。

培养基：明胶培养基（见附录  培养基27）

方法1、明胶琼脂平板法可于普通琼脂加入1％明胶倾注平板后，分为四个区，每个区分别划线接种一种被检菌，经24～48小时培养后，于培养基表面注入氯化汞溶液（氯化汞12g，蒸馏水80ml，浓盐酸16ml），如细菌液化明胶，则在菌落周围出现透明带。

方法2、将被检菌穿刺接种于明胶培养基，于20℃培养7天，逐日观察明胶液化现象。如室温高，培养基自行溶化时，可与冰箱内放置30分钟，然后取出观察结果，不再凝固时为阳性。

十三、尿素酶试验

原理：某些细菌能产生尿素酶。尿素酶可分解尿素，产生大量的氨，使培养基的pH值升高，反应式为：

O

Ⅱ

NH2-C-NH2+2H2O（NH4）2CO3——2NH3+CO2+H2O

培养基：应用Christenrsen氏培养基

蛋白胨               1g

葡萄糖               1g

氯化钠               5g

KH2PO4              2g

0.2％酚红溶液        6ml

琼脂                 20g

蒸馏水加至           1000ml

调整pH至6.9。需生长因子的细菌，可加入酵母浸膏0.1％。

121℃高压灭菌15分钟，冷却到55℃时加入十分之一的20％尿素液（经滤过法除菌）使尿素含量为2％（即每1000ml中有20g），制成短斜面。接种细菌时，同时作划线及穿刺，置37℃培养24小时后观察，培养基从黄色变红色时为阳性。接种量多，反应快的细菌，数小时即可使培养基变红。阴性者应继续观察4天。

可以省去琼脂，将各物（包括20g尿素）溶解后，过滤除菌，无菌分装，培养2日，无菌者应用。

十四、触酶试验

原理：触酶又称过氧化氢酶，能将过氧化氢分解为水和氧气：

2H2O22H2O+O2↑

培养基：细菌应培养在不含血液的营养琼脂上，因为红血球含有接触酶。

方法：将约1 ml3％的H2O2倾注于生长物（菌落或菌苔）上，有气泡（O2）发生者为阳性。亦可于清洁小试管中加入少量的H2O2（30％），再用清洁无菌的细玻捧（或火焰封口的毛细玻管或镍铬丝做成的接种环）蘸细菌少许，插入于H2O2液面下，有气泡产生者为阳性。不可用铂环取细菌，因为铂有时可使H2O2产生气泡。

Daniel，Y．C．法：将细菌在平皿上划线，培养于37℃24小时。另取一支毛细玻璃管（外径1mm，长67mm左右），将其一端浸于3％的H2O2液中，使H2O2上升到毛细玻管内，高度约达20mm。将这一支带有H2O2的毛细管下端，轻轻接触菌落，毛细管内立即出现“沸腾”者为强阳性，观察时间以10秒钟为限。

十五、氧化酶试验（Kovac试验）

原理：氧化酶及细胞色素氧化酶。做氧化酶试验时，此酶并不直接与氧化酶试剂起反应，而是首先使细胞色素C氧化，然后此氧化型细胞色素C再使对苯二胺氧化，产生颜色反应。

2还原型细胞色素C+2H++O22氧化型细胞色素C十H2O

试剂，1%盐酸四甲基苯二胺水溶液，或1%盐酸二甲基对苯二胺水溶液，配制后盛于棕色瓶中，置冰箱中可保存2周，若冰冻保存可用4～6周。

方法1  如细菌在固体培养基上长出菌落，可将试剂直接滴在细菌的菌落上，菌落呈玫瑰红色然后到深紫色者为氧化酶阳性。

方法2  取白色洁净滤纸一角，蘸取试验菌菌落少许，加试剂一滴，阳性者立即呈粉红色，以后颜色逐渐加深。

十六、DNA酶试验

原理：DNA酶可使DNA链水解成为由几个单核苷酸组成的寡核苷酸链。长链DNA可被酸沉淀，而水解后形成的寡核苷酸，则可溶于酸，于DNA琼脂平板上进行试验，可在菌落周围形成透明环。

培养基：DNA酶试验培养基

营养琼脂（pH7.2）  100ml  脱氧核糖核酸（DNA） 0.2g

8％CaCl2水溶液     1ml

方法：将被检菌接种于0.2%DNA琼脂平板上做点状接种，于35～37℃培养18～24小时后，用1N盐酸倾注平板。于菌落周围出现透明环为阳性。

十七、脂酶试验

原理：细菌产生的脂酶可分解脂肪为游离脂肪酸。加在培养基中的维多利亚蓝可与脂肪结合成为无色化合物，如果脂肪被细菌产生的脂肪酶分解，则维多利亚蓝释出，呈现深蓝色。该试验主要用于厌氧菌的鉴定。

培养基：脂酶培养基

蛋白胨                         10g

酵母浸膏                       3g

氯化钠                         5g

琼脂                           20g  pH7.8

维多利亚蓝（1：1500水溶液）   100ml

玉米油                         50ml

蒸馏水                         900ml

方法：将被检细菌接种于脂酶培养基上，于35～37℃培养24小时。细菌如有脂酶，则使培养基变为深蓝色，否则培养基不变色（无色或粉红色）。

十八、氨基酸脱羧酶试验

原理：有的细菌具有脱羧酶，能使氨基酸脱羧（-COOH），生成胺和CO2，使培养基的pH升高，最常用的氨基酸有赖氨酸、鸟氨酸和精氨酸。

基础培养基：

蛋白胨                         5g

葡萄糖                         1g

0.2%溴麝香草酚蓝溶液           12ml

蒸馏水                         1000ml

调整pH到6.8，每100m1基础培养基，加入所需要测定的氨基酸0.5g，所加的氨基酸应先溶解于NaOH溶液内。

L—d赖氨酸0.5g + 15％Na0H溶液0.5ml

L—d鸟氨酸0.5g + 15%NaOH溶液0.6ml

加入氨基酸后，再调整pH至6.8，分装于灭菌小试管内，每管1ml，121℃高压灭菌10分钟。

方法：从琼脂斜面上挑取培养物少许接种，上面滴加一层无菌液体石蜡，于37℃培养4天，每天观察结果。阳性者培养液先变为黄色，后变为蓝色。阴性者为黄色。

十九、苯丙氨酸脱氨酶试验

原理：细菌能将苯丙氨酸脱氨变成苯丙酮酸，酮酸能使三氯化铁指示剂变绿色。变形杆菌及普罗菲登斯菌有苯丙氨酸脱氨酶的活力。

培养基：

DL苯丙氨酸（或L苯丙氨酸1g）    2g

氯化钠                            5g

酵母浸膏                          3g

琼脂                              12g

Na2HPO4                          1g

蒸馏水                            1000ml

分装于小试管内，121℃高压灭菌 10分钟，制成长斜面。

试验方法：多量接种被检菌， 37℃孵育18～24小时，生长好后，取出注入0.2毫升（或4～5滴）10％的FeCl3水溶液于生长面上，变绿色者为阳性。

二十、氰化钾抑菌试验

原理：氰化钾可以抑制某些细菌的呼吸酶系统，细胞色素、细胞色素氧化酶、过氧化氢酶和过氧化物酶，以铁卟啉作为辅基，氰化钾能和铁卟淋结合，使这些酶失去活性，使细菌生长受到抑制。

培养基：

蛋白胨                   10g

Na2HPO4                 5.64g

NaCl                     5g

KH2PO4                  0.225g

蒸馏水                   1000ml

此为基础液。调节pH至7.6，15磅灭菌15分钟，冷却，置冰箱。

于冷基础液中加以15ml0.5％氰化钾溶液（0.5g KCN溶于100ml冷却的灭菌蒸馏水中），分装于灭菌小试管，每管约1ml，立即用蘸有热石蜡的软木塞塞紧，可于冰箱中保存2周。

方法：将20～24小时肉汤培养物，接种一大环到KCN培养基中，立即用软木塞塞紧，置37℃培养，连续观察2天，有细菌生长时为阳性反应。注意：KCN为剧毒药，宜在通气橱内操作。

# Text boxes

氧化酶