实验二十、食品中黄曲霉毒素B1的产生与检测

标准依据：GB/T5009.22-2003食品中黄曲霉毒素B1的测定

一、实验目的与要求：

1、学习酶联免疫(ELISA)方法测定粮食及食品中黄曲霉毒素B1的实验原理，掌握实验的操作要点及测定方法

2、了解酶联免疫(ELISA)的工作原理，正确熟练使用酶标仪。

二、实验原理：

本试剂盒采用间接竞争ELISA方法，样品中的黄曲霉毒素B1经提取、脱脂、浓缩后与定量特异性抗体反应，多余的游离抗体则与酶标板内的包被抗原结合，加入酶标记物和底物后显色，与标准曲线比较测定含量。

三、仪器与试剂：

（一）试剂盒组成

1、 AFB1抗原包被16孔×6条形带框酶标板；

2、抗体；

3、酶标二抗；

4、空白对照液；

5、底物（1mg×4）；

6、底物液A；

7、底物液B；

8、终止液；

9、PBS一T洗液；

10、一次性手套（2副）。

（二）仪器

1、酶标仪； 2、离心机。

四、实验步骤：

（一）样品中AFB1的提取

1． 大米和小麦（脂肪含量＜3.0％）：

样品粉碎后过20目筛，称取20.0g，加入250m1具塞锥形瓶中。准确加人60mL三氯甲烷，盖塞后滴水封严，150rpm振荡30min。静置后，用快速定性滤纸过滤于50mL烧杯中，立即取12mL滤液（相当4.0g样品）于75mL蒸发皿中。65℃水浴通风挥干。用2.0mL甲醇一PBS (20+80)分三次（0.8mL、0.7mL、0.5mL）溶解并彻底冲洗蒸发皿中凝结物，移至小试管加盖振荡后静置待测。此液每毫升相当2.0g样品。

2. 玉米（脂肪含量3.0～5.0％）：

样品粉碎后过20目筛，称取20.0g，加入250mL具塞锥形瓶中。准确加入50.0mL甲醇一水（80+20）溶液和15.0mL石油醚，盖塞后滴水封严，150rpm振荡30min。用快速定性滤纸过滤于125mL分液漏斗中,待分层后，放出下层甲醇水溶液于50mL烧杯内，从中取10.0mL （相当于4.0g样品）于75mL蒸发皿中,以下按上述“65℃水浴通风挥干”起，依法操作。

3．花生（脂肪含量15.0－45.0％）：

样品去壳去皮粉碎后称取20.0g，加入250mL具塞三角瓶中，准确加人100.0mL甲醇水(55 ＋45）溶液和30mL石油醚,盖塞后滴水封严，150rpm振荡30min，静置15min后用快速定性滤纸过滤于125mL分液漏斗中，待分层后，放出下层甲醇水溶液于100mL烧杯内，从中取20.0 mL（相当于4.0g样品）置于另一125mL分液漏斗中，加入20.0mL三氯甲烷，振摇2min，静置分层（如有乳化现象可滴加甲醇促使分层）．放出三氯甲烷于75mL蒸发皿中，再加5.0mL三氯甲烷于分液漏斗中重复振摇提取后，放出三氯甲烷层一并于蒸发皿中，以下按上述“65℃水浴通风挥干”起，依法操作。

4．植物油：

用小烧杯称取4.0g样品，用20.0mL石油醚，将样品移于125mL分液漏斗中，用20.0mL 甲醇水(55 ＋45）溶液分次洗烧杯，溶液一并移人分液漏斗中。（精炼油4.0g样为4.575mL，可直接用移液器加入分液漏斗再加溶剂后振摇）振摇2min，静置分层后，放出下层甲醇水溶液于750mL蒸发皿中。再用5.0mL甲醇水溶液重复振摇提取一次，提取液一并加入蒸发皿中，以下按自“65℃水浴通风挥干”起，依法操作。

5．其它食品：可按照G8 5009有关章节提供的方法操作，最终提取物（相当于4.0g样 品）应收集于2.0m1甲醇一PBS(20＋80)中。

（二）样品测定

1、将下列试剂稀释后备用

PBS一T洗液：390mL蒸榴水稀释（1:40）；

底物液A: 9mI蒸溜水稀释（1:9）；

抗体: 7.0mL洗液稀释（1:140）；

酶标二抗:10mL洗液稀释（1:200）；

阴性对照液:200μl抗体十200μl空白对照液在玻璃试管内混合振荡后静置。

2、抗体抗原反应

将抗体与等量样品提取液（溶液为甲醇一PBS）在玻璃试管内混合振荡后室温 静置15分钟。启封酶标板，用洗液2×3分钟洗板后在吸水纸上拍干，分别在适当孔位加入此抗体抗原反应液及空白对照液（3孔）和阴性对照液（3孔）,130μl／孔,37℃湿盒中孵育（或加盖以保持相对湿度），2小时后，倒掉反应液并拍干,用洗液3×3分钟洗板，拍干。

3、酶标记反应

加入酶标二抗，100μl／孔，37℃盒中孵育1小时后，用洗液5×3分钟洗板，拍干。

4、显色反应

lmg底物十2.5m1底物液A ＋42μl底物液B，待底物充分溶解后加入酶标板，100μl／孔，37℃15分钟后加终止液40μl／孔。

5、测定

酶标仪490nm测定各孔0.D值。

五、数据处理及计算结果：

1、求出各孔的0.D校正值：0.D校正值＝O.D实测值一空白对照孔0.D值（均值）。

2、求出待测样的0.D％值：0.D％＝[O.D校正值/阴性对照孔0.D校正值（均值）］ × 100％。

3、求出待测样AFB1含量（ng／g）：在标准竞争抑制曲线上找到待测样0.D％值（座标Y值）的对应点，该点座标X值的反对数（10x）即为样品中AFB1的含量（ng／g），见图1。

六、使用进口试剂盒检测的主要实验步骤

- 样品提取：取5.0g样品与锥形瓶中，加入70％甲醇25ml，振摇3min，过滤于分液漏斗中，静置分层，放出下层的甲醇水提取液，即为样品提取液。（亦可根据样品中黄曲霉毒素含量进行适当稀释为待测样液）

- 免疫反应：红色微孔中加入蓝色试剂100μl，分别加入标准品和样品各

100μl，三次混匀，移100μl到白色抗体孔，摇匀，室温反应10min，弃去液体，用去离子水洗5次，用吸水纸扣干

- 显色反应：加入绿色试剂100μl，摇匀，室温反应10min，加入红色试剂

100μl，终止反应。

- 结果检测：在450nm处用酶标仪检测

七、注意事项及说明：

1、带手套操作。酶标板用后处理，不能重复使用。样品提取过程中用过的玻璃仪器需要重复使用时，应作解毒处理后,再洗涤。

2、操作时应手持酶标板板框，避免液体等沾污板底部，以保持酶标洁度。

3、试剂盒如需分次使用，应在每次使用前根据用量稀释试剂，每次用多少稀释多少，剩下的酶标板和试剂，应及时封存，4℃保存备用。如需保存较长时间则应-20℃保存。 但反复冻融后，将导致抗体效价下降。

4、结果判定：根据参考资料三：现行国家食品（饲料）卫生标准中规定的AFB1允许量标准对检测样品AFB1污染程度进行判定。

5、具体分析还要根据试剂盒的具体要求。

八、思考题：

1、简述ELISA方法定量检测黄曲霉毒素B1的原理？

2、实验对样品进行前处理的作用？

3、影响检测准确性主要有哪些因素？

4、酶标仪操作过程要注意些什么？