生物化学实验技术操作指导

天津科技大学

生物化学课程组

2006.12

目录

生物化学实验须知(((((((((((((((((((((((((((((( 2

实验室一些常用知识介绍((((((((((((((((((((((((((( 3

实验一：离子交换法分离氨基酸  ((((((((((((((((((((((( 7

实验二：垂直板聚丙烯酰胺凝胶电泳分离蛋白质((((((((((((((((( 9

实验三：马铃薯多酚氧化酶制备及性质实验(((((((((((((((((((13

实验四：碱性蛋白酶活力的测定  (((((((((((((((((((((((16

实验五: 植物组织中DNA和RNA的提取和鉴定 ((((((((((((((((19

实验六：糖酵解中间产物的鉴定((((((((((((((((((((((((22

实验七：综合设计实验—蛋白质的制备及其含量测定(((((((((((((((24

实验八：还原糖和总糖的测定（3，5-二硝基水杨酸法） (((((((((((((35

实验九：发酵过程中无机磷的利用(((((((((((((((((((((((37

实验十：氨基酸的分离鉴定—纸层析法(((((((((((((((((((((39

实验十一：细菌血栓溶解酶活性测定((((((((((((((((((((((41

实验十二：可溶性糖的硅胶G薄层层析(((((((((((((((((((((43

实验十三：植物材料中总黄酮的提纯与鉴定(((((((((((((((((((44

实验十四：IEF/SDS-PAGE双向电泳分离鉴定蛋白质(((((((((((((((45

附   录 ((((((((((((((((((((((((((((((((((49

一、实验室主要仪器使用操作规程与注意事项((((((((((((((((((49

二、常用缓冲溶液的配制(((((((((((((((((((((((((((55

三、硫酸铵饱和度的常用表((((((((((((((((((((((((((60

生物化学实验须知

1．实验室规则

(1) 实验课必须提前5分钟到实验室,不迟到,不早退，应自觉遵守课堂纪律。

(2) 使用仪器、药品、试剂和各种物品必须注意节约, 应特别注意保持药品和试剂的纯净, 严防混杂污染。

(3) 实验台、试剂药品架必须保持整洁, 仪器药品摆放井然有序。实验完毕,需将药品、试剂排列整齐, 仪器洗净倒置放好, 实验台面抹拭干净, 经教师验收仪器后, 方可离开实验室。

(4) 使用和洗涤仪器时, 应小心谨慎, 防止损坏仪器。使用精密仪器时, 应严格遵守操作规程, 发现故障应立即报告教师, 不要自己动手检修。

(5) 在实验过程中要听从教师的指导, 严肃认真地按操作规程进行实验, 并简要、准确地将实验结果和数据记录在实验记录本上。课后写出实验报告, 由课代表收齐交给教师。

(6)仪器损坏时, 应如实向教师报告, 真填写损坏仪器登记表, 然后补偿一定金额。

(7)每次实验课安排同学轮流值日, 值日生要负责当天实验的卫生和安全检查。

2．实验记录

实验课前应认真预习实验内容，将实验名称、实验原理、实验内容和步骤等简单扼要写在记录本上。实验记录本要标明页码，不能随意撕掉任何一页。

实验中使用的试剂纯度和终浓度以及使用的仪器类型等都要记录清楚。实验中观察到的现象、结果和得出的数据，应及时直接记在记录本上，绝对不可以随意记在单片纸上。原始记录必须准确、简练、清楚。

3．实验报告的书写

实验结束后,应及时整理和总结实验结果, 写出实验报告。

- 标题

标题应包括实验名称、实验时间、实验室名称、实验组号、实验者及同组者姓名、实验室条件。

- 实验目的

- 实验原理

应简述基本原理，不要完全照抄实验指导书。

（4）操作步骤

操作步骤 (或方法)可以采用流程图的方式或自行设计的表格来表达。

- 实验结果

将实验中的现象、数据进行整理、分析，得出相应的结论。建议尽量使用图表法来表示实验结果，这样可以使实验结果清楚明了。

- 讨论

包括对实验结果及观察现象的小结、对实验中遇到的问题和思考题的探讨以及对实验的改进意见等。

4．生物化学实验课评分标准

- 实验预习情况（10%）

- 实验操作情况（20%）

- 实验报告情况（30%）

- 实验考试成绩（40%）

实验室一些常用知识介绍

一．玻璃仪器的洗涤及一些常用的洗涤剂

1. 玻璃仪器的洗涤

（1）新购买的玻璃仪器, 首先用自来水洗去表面灰垢, 然后用洗衣粉刷洗, 自来水冲净后, 浸泡在 1%~2% 盐酸溶液中过夜以除去玻璃表面的碱性物质。最后, 用自来水冲洗干净, 并用蒸馏水冲洗 2 次。

（2）对于使用过的玻璃仪器, 应先用自来水冲洗, 再用毛刷蘸取洗衣粉刷洗。用自来水充分冲洗后再用蒸馏水冲洗 2 次。凡洗净的玻璃仪器壁上都不应带有水珠, 否则表示尚未洗净, 需重新洗涤。

（3）比较脏的仪器或不便刷洗的仪器, 使用前应用流水冲洗, 以除去粘附物, 如果仪器上有凡士林或其他油污, 应先用软纸擦除, 再用有机溶剂擦净，最后用自来水冲洗。待仪器晾干后, 放入铬酸洗液中浸泡过夜。取出后用自来水充分冲洗, 再用蒸馏水冲洗 2 次。

（4）普通玻璃仪器可在烘箱内烘干, 但定量的玻璃仪器如吸管、滴定管、量筒、容量瓶等不能加热, 应晾干备用。另外, 分光光度计中的比色杯的四壁是用特殊胶水粘合而成, 受热后会散架, 所以也不能烘干。

对疑有传染性的样品 ( 如肝炎病人的血清 ), 其容器应先消毒再清洗。盛过剧毒药物或放射性同位素物质的容器, 应先经过专门处理后再清洗。

2. 一些常用的洗涤剂

a. 肥皂水或洗衣粉溶液

这是最常用的洗涤剂, 主要是利用其乳化作用以除去污垢, 一般玻璃仪器均可用其刷洗。

b. 铬酸洗液 ( 重铬酸钾一硫酸洗液 )

铬酸洗液广泛用于玻璃仪器的洗涤, 其清洁效力来自于它的强氧化性 (6 价铬) 和强酸性。铬酸洗液具有强腐蚀性, 使用时应注意安全。铬酸洗液可反复使用多次, 如洗液由红棕色变为绿色或过于稀释则不宜再用。

c. 5%~10% 乙二胺四乙酸二钠 (EDTA-Na2) 溶液: 加热煮沸, 利用 ED-TA 和金属离子的强配位效应, 可去除玻璃器皿内部钙镁盐类的白色沉淀和不易 溶解的重金属盐类。

d. 45% 的尿素洗液: 是蛋白质的良好溶剂, 适用于洗涤盛蛋白质制剂血样的容器。

e.乙醇一硝酸混合液

用于清洗一般方法难于洗净的有机物, 最适合于洗涤滴定管。

二．生物化学常用缓冲液

1. 磷酸盐缓冲液

磷酸盐是生物化学研究中使用最广泛的一种缓冲剂, 由于它们是二级解离, 有 2 个pka 值, 所以用它们配制的缓冲液, pH 范围最宽：

NaH2P04：pKa1=2.12,  pKa2=7.21

Na2HP04：pKa1=7.21,  pKa2=12.32

配酸性缓冲液：用 NaH2P04, pH 值为 1~4 。

配中性缓冲液：用混合的两种磷酸盐, pH 值为 6~8。

配碱性缓冲液：用 Na2HP04, pH 值为 10~12 。

磷酸盐缓冲液的优点为：

①	容易配制成各种浓度的缓冲液;

②	适用的 pH 范围宽;

③	pH 受温度的影响小;

④	缓冲液稀释后 pH 变化小, 如稀释 10 倍后 pH 的变化小于 0.1 。

其缺点为：

①易与常见的Ca2+、 Mg2+以及重金属离子缔合生成沉淀;

②会抑制某些生物化学过程, 如对某些酶的催化作用会产生某种程度的抑制作用。

2.Tris缓冲液( 三羟甲基氨基甲烷)

Tris 缓冲液在生物化学研究中使用的越来越多, 有超过磷酸盐缓冲液的趋势, 如在SDS- 聚丙烯酷胶凝胶电泳中己都使用 Tris 缓冲液, 而很少再用磷酸盐。

Tris 缓冲液的常用有效 pH 范围是在 " 中性 " 范围 , 例如

Tris-HCl 缓冲液pH 值为 7.5~8.5

Tris- 磷酸盐缓冲液 pH 值为 5.0~9.0

Tris-HCl 缓冲液的优点是：

① 因为 Tris 碱的碱性较强 , 所以可以只用这一种缓冲体系, 配制 pH 范围由酸性到碱性的大范围 pH 值的缓冲液;

② 对生物化学过程干扰很小, 不与钙离子及重金属离子发生沉淀。

其缺点是：

①缓冲液的 pH 值受溶液浓度影响较大, 缓冲液稀释 10 倍 , pH 值的变化大于 0.1;

②温度效应大, 温度变化对缓冲液 pH 值的影响很大, 例如 4℃时缓冲液的 pH 值为 8.4, 则 37 ℃时的 pH 值为 7.4, 所以一定要在使用温度下进行配制, 室温下配制的 Tris-HCl 缓冲液不能用于 0~4℃;

③易吸收空气中的 C02, 所以配制的缓冲液要盖严密封;

④此缓冲液对某些 pH 电极发生一定的干扰作用, 所以要使用与 Tris 溶液具有兼容性的电极。

3. 硼酸盐缓冲液

常用的有效 pH 范围是：pH 值为 8.5~10.0, 因而它是碱性范围内最常用的缓冲液, 其优点是配制方便, 只使用一种试剂, 缺点是能与很多代谢产物形成络合物, 尤其是能与糖类的短基反应生成稳定的复合物而使缓冲液受到干扰。

4. 氨基酸缓冲液

此缓冲液使用的范围宽, 可用于 pH 值为 2.0~11.0, 例如最常用的有：

甘氨酸 -HCl 缓冲液：pH 值为 2.0~5.0 。

甘氨酸 -NaOH 缓冲液：pH 值为 8.0~11.0 。

甘氨酸 -Tris 缓冲液：pH 值为 8.0~11.0( 此缓冲液用于广泛使用的 SDS 聚丙烯酰胺凝胶电泳的电极缓冲液 ) 。

组氨酸缓冲液：pH 值为 5.5~6.5 。

甘氨酰胺(glycine amide) 缓冲液：pH 值为 7.8~8.8 。

甘氨酰甘氨酸 (glycylglycine 〉缓冲液：pH 值为 8.0~9.0 。

此类缓冲体系的优点是：为细胞组分和各种提取液提供更接近的天然环境。

其缺点是：①与羧酸盐和磷酸盐缓冲体系相似, 也会干扰某些生物化学反应过程, 如代谢过程等; ②试剂的价格较高。

三．pH 值的测定

测定溶液 pH 值通常有两种方法, 最简便但较粗略的方法是用 pH 试纸, 分为广泛和精密 pH 试纸两种。

精确测定溶液 pH 值要使用 pH 计, 其精确度可达 0.005 个 pH 单位, 关键是要正确 选用和校对 pH 电极。过去是使用两个电极, 即玻璃电极和参比电极, 现在它们已淘汰, 被两种电极合一的复合电极所代替。

玻璃电极对溶液中的氢离子浓度敏感, 其头部为一薄玻璃泡, 内装有 0.lmol/L HCl, 上部由银 -氯化银电极与铂金丝联结。当玻璃电极浸入样品溶液时, 薄玻璃泡内外两侧的电位差取决于溶液的 pH 值, 即玻璃电极的电极电位随样品溶液中氢离子浓度 ( 活 度 ) 的变化而变化。

参比电极的功能是提供一个恒定的电位, 作为测量玻璃电极薄玻璃泡内外两侧电位差的参照。常用的参比电极是甘汞电极 (Hg/HgCl) 或银 -氯化银电极 (Ag/AgCl) 。参比电极电位是氯离子浓度的函数, 因而电极内充以 4mol/L KCl 或饱和 KC1, 以保持恒定的氯离子浓度和恒定的电极电位。使用饱和 KCl 是为使电极内沉积有部分 KCl 结晶, 以使 KCl 的饱和浓度不受温度和湿度的影响。

现在 pH 值测定已都改用玻璃电极与参比电极合一的复合电极, 即将它们共同组装在一根玻璃管使用时应注意：

(1) 经常检查电极内的 4mol/L KCl 溶液的液面, 如液面过低则应补充 4mol/L KCl溶液。

(2) 玻璃泡极易破碎, 使用时必须极为小心。

(3) 复合电极长期不用, 可浸泡在 2mol/L KCl 溶液中, 平时可浸泡在无离子水或缓冲溶液中, 使用时取出, 用洗并冲洗玻璃泡部分, 然后用吸水纸吸干余水, 将电极浸入待测溶液中 , 稍加搅拌, 读数时电极应静止不动, 以免数字跳动不稳定。

(4) 使用时复合电极的玻璃泡和半透膜小孔要浸入到溶液中。

(5) 使用前要用标准缓冲液校正电极, 其数据见书后附录, 常用的 3 种标准缓冲液pH 值 4.00 、 6.88 和 9.23(20 ℃ ), 精度为± 0.002pH 单位。校正时先将电极放入 6.88 的标准缓冲液中, 用 pH 计上的 " 标准 " 旋钮校正 pH 读数, 然后取出电极洗净, 再放入 pH 值为 4.00 或 9.23 的标准缓冲液中, 用 " 斜率 " 旋钮校正 pH 读数, 如此反复多次, 直至二 点校正正确, 再用第三种标准缓冲液检查。标准缓冲液不用时应冷藏。

(6) 电极的玻璃泡容易被污染。若测定浓蛋白质溶液的 pH 值时, 玻璃泡表面会覆 盖一层蛋白质膜, 不易洗净而干扰测定, 此时可用 0.1mol/L HCl 的 lInurnl 胃蛋白酶溶液浸泡过夜。若被油脂污染, 可用丙酣浸泡。若电极保存时间过长, 校正数值不准时, 可将电极放入 2mol/L KCl 溶液中 ,40 ℃加热 lh 以上, 进行电极活化。

pH 测定时会有几方面的误差：

(1) 钠离子的干扰： 多数复合电极对 Na+ 和 H+ 都非常敏感, 尤其是高 pH 值的碱性溶液 ,Na的干扰更加明显。例如 , 当 Na+ 浓度为 0.1mol/L 时, 可使 pH 值偏低 0.4~ 0.5 个单位。为减少 Na+ 对 pH 测定的干扰, 每个复合电极都应附有一条校正Na+ 干扰的标准曲线, 有的新式的复合电极具有 Na+ 不透过性能, 如不具备以上两个条件, 则可以将电极内的 KCl 换成NaCl。

(2 〉浓度效应：溶液的 pH 值与溶液中缓冲离子浓度和其他盐离子浓度有关, 因为溶 液 pH 值取决于溶液中的离子活度而不是浓度, 只有在很稀的溶液中, 离子的活度才与其浓度相等。生化实验中经常配制比使用浓度高 10 倍的 " 贮液 ", 使用时再稀释到所需浓度，由于浓度变化很大，溶液pH会有变化，因此稀释后仍需对其pH进行调整。

(3）温度效应：有的缓冲液的pH受温度影响很大，如Tris 缓冲液，因此配制和使用都要在同一温度下进行。

实验一：离子交换法分离氨基酸

一、实验目的

学习用阳离子交换树脂柱分离氨基酸的操作方法和基本原理。

二、实验原理

离子交换层析（ion exchange chromatography，简称ICE）是分析和制备样品混合物的液-固相层析方法，是基于待测物质的阳离子或阴离子和相对应的离子交换剂间的静电结合，即根据物质的酸碱性、极性等差异，通过离子间的吸附和脱吸附原理将电解质溶液各组分分开。它是从复杂混合物体系中分离性质极为相似的生物分子的有效手段之一。由于带电荷不同的各种物质对离子交换剂有不同亲和力，通过改变洗脱液的离子强度和pH值，控制这种亲和力，即可使这些物质依据亲和力大小顺序依次从层析柱中洗脱下来。

氨基酸是两性电解质，分子上的净电荷取决于氨基酸的等电点和溶液的pH值，各种氨基酸分子结构不同，在同一pH值时所带电荷的性质（正、负）和多少不同，与离子交换树脂的亲和力有差异，因此可根据亲和力从小到大的顺序被洗脱液分别洗脱下来，达到分离的效果。

三、仪器与试剂

（一）实验器材

（1）玻璃层析柱

（2）试管

（3）移液管

（4）恒压洗脱瓶

（5）部分收集器

（6）水浴锅

（7）分光光度计

（8）电炉

（二）材料与试剂

（1）苯乙烯磺酸钠型树脂（100~200目）

（2）2mol/L盐酸溶液

（3）2mol/L氢氧化钠溶液

（4）标准氨基酸溶液：将天门冬氨酸和赖氨酸分别配成2mg/mL的0.1mol/L盐酸溶液。

（5）混合氨基酸溶液：将上述天门冬氨酸和赖氨酸溶液按1：4比例混合。

（6）柠檬酸-氢氧化钠-盐酸溶液（pH5.8，钠离子浓度0.45mol/L）：取柠檬酸14.25克、氢氧化钠9.30克分别溶于水后混合，加入浓盐酸5.25毫升，定容至500毫升；4℃冰箱保存。

（7）显色剂：2克水合茚三酮溶于95%乙醇中，加水至100毫升。

四、操作步聚

（1）层析柱的准备：将强酸性阳离子交换树脂用氢氧化钠处理成Na+型后洗至中性，搅拌1小时后装入层析柱，使之自然降沉到一定高度，用缓冲液平衡。

（2）平衡：用pH5.8的柠檬酸缓冲液冲洗平衡离子交换柱，调节流速，收集洗脱液至4倍床体积即可上样。

（3）加样分离：将液面缓慢放至贴近层析柱表面，由柱上端仔细加入氨基酸混合液0.25~0.5毫升，同时开始收集流出液。当样品液弯月面靠近树脂顶端时，立即加入0.5毫升柠檬酸缓冲液。待缓冲液弯月面靠近树脂顶端时，再加入0.5毫升柠檬酸缓冲液。如此重复两次，然后用滴管小心注入柠檬酸缓冲液（切勿搅动床面）。用试管收集洗脱液，每管收集1毫升，直至无氨基酸流出为止。

（4）氨基酸的鉴定：向各管收集液中加入1毫升水合茚三酮显色剂并混匀，在沸水浴中加热15分钟，冷至室温测定光密度值。以收集的管数为横坐标，以吸光度值A为纵坐标，绘制洗脱曲线。（用以已知两种氨基酸的纯溶液为样品，按上述方法和条件分别操作，将得到的洗脱曲线与混合氨基酸的洗脱曲线对照，即可确定两个峰为何种氨基酸。）

五、思考题

1.何谓氨基酸的离子交换？本实验采用的离子交换剂属于哪一种？

2.离子交换树脂用缓冲液平衡，为何又用缓冲液冲洗？实验中为什么要用pH5.8的柠檬酸缓冲液？可不可以用其它pH值的缓冲液？如果可以，应选用的pH为多少？并阐述原理。

3.茚三酮显色剂在与氨基酸显色时，是与氨基酸的什么基团反应？反应条件是什么？显色时为什么要沸水浴加热？显色原理是什么？

4.本实验分离的两种氨基酸，是否可以采用阴离子交换树脂分离，如果使用阴离子树脂，条件和结果如何？请说明原理。

5.除氨基酸外，用离子交换柱层析法还适合分离哪些物质？为什么？

实验二：垂直板聚丙烯酰胺凝胶电泳分离蛋白质

一、实验目的

学习SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳法(SDS—PAGE)测定蛋白质的分子量的原理和基本操作技术。

二、实验原理

蛋白质是两性电解质，在一定的pH条件下解离而带电荷。当溶液的pH大于蛋白质的等电点(pI)时，蛋白质本身带负电，在电场中将向正极移动；当溶液的pH小于蛋白质的等电点时，蛋白质带正电，在电场中将向负极移动；蛋白质在特定电场中移动的速度取决于其本身所带的净电荷的多少、蛋白质颗粒的大小和分子形状、电场强度等。

聚丙烯酰胺凝胶是由一定量的丙烯酰胺和双丙烯酰胺聚合而成的三维网状孔结构。本实验采用不连续凝胶系统，调整双丙烯酰胺用量的多少，可制成不同孔径的两层凝胶；这样，当含有不同分子量的蛋白质溶液通过这两层凝胶时，受阻滞的程度不同而表现出不同的迁移率。由于上层胶的孔径较大，不同大小的蛋白质分子在通过大孔胶时，受到的阻滞基本相同，因此以相同的速率移动；当进入小孔胶时，分子量大的蛋白质移动速度减慢，因而在两层凝胶的界面处，样品被压缩成很窄的区带。这就是常说的浓缩效应和分子筛效应。同时，在制备上层胶(浓缩胶)和下层胶(分离胶)时，采用两种缓冲体系；上层胶pH=6.7—6.8，下层胶pH＝8.9；Tris—HCI缓冲液中的Tris用于维持溶液的电中性及pH，是缓冲配对离子；CI-是前导离子。在pH6.8时，缓冲液中的Gly-为尾随离子，而在pH＝8.9时，Gly的解离度增加；这样浓缩胶和分离胶之间pH的不连续性，控制了慢离子的解离度，进而达到控制其有效迁移率之目的。不同蛋白质具有不同的等电点，在进入分离胶后，各种蛋白质由于所带的静电荷不同，而有不同的迁移率。由于在聚丙烯酰胺凝胶电泳中存在的浓缩效应，分子筛效应及电荷效应，使不同的蛋白质在同一电场中达到有效的分离。

如果在聚丙烯酰胺凝胶中加入一定浓度的十二烷基硫酸钠(SDS)，由于SDS带有大量的负电荷，且这种阴离子表面活性剂能使蛋白质变性，特别是在强还原剂如巯基乙醇存在下，蛋白质分子内的二硫键被还原，肽链完全伸展，使蛋白质分子与SDS充分结合，形成带负电性的蛋白质—SDS复合物；此时，蛋白质分子上所带的负电荷量远远超过蛋白质分子原有的电荷量，掩盖了不同蛋白质间所带电荷上的差异。蛋白质分子量愈小，在电场中移动得愈快；反之，愈慢。蛋白质的分子量与电泳迁移率之间的关系是：

Mr=K(10-b·m)  logMr=LogK—b·Rm，

式中  Mr ——蛋白质的分子量；

logK——截距；

b——斜率；

Rm ——相对迁移率。

实验证明，蛋白质分子量在15,000—200,000的范围内，电泳迁移率与分子量的对数之间呈线性关系。蛋白质的相对迁移率Rm＝蛋白质样品的迁移距离／染料(溴酚蓝)迁移距离。这样，在同一电场中进行电泳，把标准蛋白质的相对迁移率与相应的蛋白质分子量对数作图，由未知蛋白的相对迁移率可从标准曲线上求出它的分子量。

SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)法测定蛋白质的分子量具有简便、快速、重

复性好的优点，是目前一般实验室常用的测定蛋白质分子量的方法。

三、试剂及主要器材

1．主要试剂

1)标准蛋白混合液

内含：磷酸化酶(Mw 94,000)，牛血清蛋白(Mw 67,000)，肌动蛋白(Mw 43,000)，磷酸酐酶(Mw 30,000)和溶菌酶(Mw 14,000)

2)30％凝胶贮备液：Acr 30g，Bis 0.8g,加蒸馏水至100mL

3)分离胶缓冲液(1.5mol／L): Tris 18.15g,加水溶解,6mol/L HCl调pH8.9,定容100mL

4)浓缩胶缓冲液(0.5mol／L): Tris 6g,加水溶解，6mol/L HCl调pH6.8，并定容到100mL

5)电极缓冲液(pH8.3)：SDS lg，Tris 6g，Gly 28.8g，加水溶解并定容到1000mL。用时稀释五倍。

6)10％SDS

7)10％过硫酸铵(新鲜配制)

8)1％TEMED

9)上样缓冲液：0.5mol／L Tris-HCl pH6.8  1.25mL，50％甘油4mL，10％SDS 2mL，巯基乙醇0.4mL，0.1％溴酚蓝0.4mL，加蒸馏水定溶至10mL。

10)0.25％考马斯亮蓝R-250染色液：考马斯亮蓝R-250 1.25g，50％甲醇454mL，冰乙酸46mL。

11)脱色液：冰乙酸 35mL，蒸馏水465 mL。

12)未知分子量的蛋白质样品(1mg／mL )

2．实验器材

- DYCZ-24D垂直板电泳槽(北京市六一仪器厂)

- 电泳仪

- 长滴管及微量加样器

- 烧杯(250mL、500m1)、量筒(500mL、 250m1)、培养皿(15cm(l5cm)

- 注射器等

四、实验操作

- 装板

将密封用硅胶框放在平玻璃上，然后将凹型玻璃与平玻璃重叠，将两块玻璃立起来使底端接触桌面，用手将两块玻璃夹住放入电泳槽内，然后插入斜插板到适中程度, 即可灌胶。

- 凝胶的聚合

分离胶和浓缩胶的制备：按下表中溶液的顺序及比例，配置10％的分离胶和4.8％的浓缩胶。

| 试剂名称 | 10%的分离胶/mL | 4.8%的浓缩胶/mL |
| --- | --- | --- |
| Acr/Bis 30% 分离胶缓冲液（pH8.9） 浓缩胶缓冲液（pH6.8） 10%SDS 10%过硫酸铵 水 TEMED | 5 3.75 0 0.15 0.1 5 1 | 1.6 0 1.25 0.1 0.1 4.95 1 |

按上表各液加入混匀后配制成分离胶后，将凝胶液沿凝胶腔的长玻璃板的内面缓缓用滴管滴入，小心不要产生气泡。将胶液加到距短玻璃板上沿2cm处为止,约5mL。然后用细滴管或注射器仔细注入少量水,约0.5-1mL。室温放置聚合30-40min。

待分离胶聚合后，用滤纸条轻轻吸去分离胶表面的水分，按上表制备浓缩胶。用长滴管小心加到分离胶的上面，插入样品模子(梳子)；待浓缩胶聚合后，小心拔出样品模子。

3．蛋白质样品的处理

若标准蛋白质或欲分离的蛋白质样品是固体，称取lmg的样品溶解于lmL 0.5mol／L pH6.8Tris-盐酸缓冲液或蒸馏水中；若样品是液体，要测定蛋白质浓度，按1.0～1.5mg／mL溶液比例，取蛋白质样液与样品处理液等体积混匀。本实验所用样品为15～20(g的标准蛋白样品溶液，放置在0.5mL的离心管中，加入15—20(l的样品处理液。在100℃水浴中处理2min，冷却至室温后备用。

吸取未知分子量的蛋白质样品20(l，按照标准蛋白的处理方法进行处理。

- 加样

SDS-聚丙烯酰胺凝胶垂直板型电泳的加样方法

用手夹住两块玻璃板,上提斜插板使其松开,然后取下玻璃胶室去掉密封用硅胶框,注意在上述过程中手始终给玻璃胶室一个夹紧力,再将玻璃胶室凹面朝里置入电泳槽,插入斜板,将缓冲液加至内槽玻璃凹面以上,外槽缓冲液加到距平板玻璃上沿3mm处即可,注意避免在电泳槽内出现气泡。

加样时可用加样器斜靠在提手边缘的凹槽内，以准确定位加样位置，或用微量注射器依次在各样品槽内加样，各加10～15(l(含蛋白质10～15(g)，稀溶液可加20～30(l (还要根据胶的厚度灵活掌握)。

5．电泳

加样完毕，盖好上盖，连接电泳仪，打开电泳仪开关后，样品进胶前电流控制在15～20mA，大约15～20min；样品中的溴酚蓝指示剂到达分离胶之后，电流升到30～45mA，电泳过程保持电流稳定。当溴酚蓝指示剂迁移到距前沿1～2cm处即停止电泳，约1-2小时。如室温高，打开电泳槽循环水，降低电泳温度。

6．染色、脱色

电泳结束后，关掉电源，取出玻璃板，在长短两块玻璃板下角空隙内，用刀轻轻撬动，即将胶面与一块玻璃板分开，然后轻轻将胶片托起，指示剂区带中心插入铜丝作为标志，放入大培养皿中染色，使用0.25％的考马斯亮蓝染液，染色2～4h，必要时可过夜。

弃去染色液，用蒸馏水把胶面漂洗几次，然后加入脱色液，进行扩散脱色，经常换脱色液，直至蛋白质带清晰为止。

7．结果处理

1)测量脱色后凝胶板的长度和每个蛋白质样品移动距离(即蛋白质带中心到加样孔的距离)，测量指示染料迁移的距离。

2)按以下公式计算蛋白质样品的相对迁移率(Rm)

相对迁移率＝样品迁移距离(cm)／染料迁移距离(cm)

3)标准曲线的制作：以各标准蛋白质相对迁移率为横坐标，蛋白质分子量的对数为 纵坐标在半对数坐标纸上做图，得到一条标准曲线。

4)测定蛋白质样品的分子量：根据待测蛋白质样品的相对迁移率，从标准曲线上查得该蛋白质的分子量。

五、思考题

- 聚丙烯酰胺盘状凝胶电泳的几个不连续性是什么？

- 电泳时的三个物理效应是什么？是怎样造成的？

- 电泳后上下槽缓冲液可否混合后再使用？为什么？

- 上样缓冲液中加入甘油的作用是什么？

- 贮液配制及贮存应注意什么？

- 过硫酸铵、7%乙酸和考马斯亮蓝在实验中有什么作用？

实验三：马铃薯多酚氧化酶制备及性质实验

一、实验目的

- 学习从组织细胞中制备酶的方法。

- 掌握多酚氧化酶的作用及各种因素对其作用的影响。

二、实验原理

多酚氧化酶是一种含铜的酶，其最适pH值为6～7。由多酚氧化酶催化的反应，如以邻苯二酚为底物，可以被氧化形成邻苯二醌。由多酚氧化酶催化的氧化还原反应可通过溶液的颜色的变化鉴定，这个反应在自然界中是常见的，如去皮的马铃薯和水果变成褐色就是由于该酶作用的结果。

多酚氧化酶的最适底物是邻苯二酚（儿茶酚）。间苯二酚和对苯二酚与邻苯二酚的结构相似，它们也可以被氧化为各种有色物质。

酶是生物催化剂，其催化活性易受各种因素的影响，如温度、pH、底物种类、底物浓度、酶浓度以及抑制剂和蛋白质变性剂等都会改变其生物催化活性。

三、实验器材

1．匀浆机

2．小刀，纱布，漏斗，其它玻璃器皿

3．离心机

4．冰箱

5．恒温水浴

四、材料与试剂

1．马铃薯

2．0.1mol/L的NaF溶液: 将4.2g氟化钠溶于1000mL水中。

3．0.01mol/L的邻苯二酚溶液:将1.1g邻苯二酚溶解于1000mL水中,用稀NaOH调节溶液的pH值为6.0,防止其自身的氧化作用。当溶液变成褐色时，应重新配制。新配制的溶液应贮存于棕色瓶中。

4．pH6.8的磷酸盐缓冲液

5. 5%三氯乙酸溶液

6. 硫脲

7. 0.01mol/L的间苯二酚溶液:将0.11g间苯二酚溶解于100mL水中。

8．0.01mol/L的对苯二酚溶液:将0.11g对苯二酚溶解于100mL水中。

9．固体硫酸铵

10．0．8％HCl：19.2mL浓HCl加水稀释到1000mL。

11．0.2%和0.3%（V/V）的乳酸溶液。

12. 0.5%的碳酸钠溶液

13．0.01％的碳酸钠溶液

五、操作方法

1．多酚氧化酶的制备

每三个小组一起，称取150g马铃薯（新马铃薯可以不去皮），切块后放入匀浆机，加入150mLNaF溶液，匀浆后用四层纱布过滤。

各组分别量取50mL滤液置离心管中，于3500转/min离心5～10min，取上清夜，加入固体硫酸铵16g，溶解，于4℃放置30min，于3500转/min离心15min，倒掉上清液，沉淀用15mL pH6.8的磷酸盐缓冲液溶解，即为粗酶液，含有马铃薯多酚氧化酶。

2．多酚氧化酶的催化作用

按表1加入各试剂，观察反应现象并记录和分析原因。

表1  多酚氧化酶的催化作用

| 试管号 | 酶液 | 邻苯二酚 | 水 | 混匀后37℃保温5～10min，观察颜色变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15滴 | 15滴 | － |  |
| 2 | 15滴 | － | 15滴 |  |
| 3 | － | 15滴 | 15滴 |  |

- 多酚氧化酶的化学性质

按表2加入各试剂，观察反应现象并记录和分析原因。

表2  多酚氧化酶的化学性质

| 试管号 | 酶液 | 5％三氯乙酸 | 硫脲 | 振荡混匀后分别加入邻苯二酚15滴，于37℃保温10min，观察颜色变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15滴 | － | － |  |
| 2 | 15滴 | 15滴 | － |  |
| 3 | 15滴 | － | 少许 |  |

4．底物专一性

按表3加入各试剂，观察反应现象并记录和分析原因。

表3  多酚氧化酶的底物专一性

| 试管号 | 酶液 | 邻苯二酚 | 间苯二酚 | 对苯二酚 | 混匀后37℃保温5～10min，观察颜色变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15滴 | 15滴 | － | － |  |
| 2 | 15滴 | － | 15滴 | － |  |
| 3 | 15滴 | － | － | 15滴 |  |

5．底物浓度的影响

按表4加入各试剂，观察反应现象并记录和分析原因。

表4 底物浓度的影响

| 试管号 | 酶液 | 邻苯二酚 | 水 | 混匀后37℃保温1min，观察颜色变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5滴 | 1滴 | 39滴 |  |
| 2 | 5滴 | 10滴 | 30滴 |  |
| 3 | 5滴 | 40滴 | － |  |

6．酶浓度的影响

按表5加入各试剂，观察反应现象并记录和分析原因。

表5  酶浓度的影响

| 试管号 | 酶液 | 邻苯二酚 | 水 | 混匀后37℃保温2min，观察颜色变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15滴 | 15滴 | － |  |
| 2 | 1滴 | 15滴 | 14滴 |  |

- 氢离子浓度的影响

按表6加入各试剂，观察反应现象并记录和分析原因。

| 管号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8% HCl | 40滴 | - | - | - | - |
| 0.3% 乳酸 | - | 40滴 | - | - | - |
| 0.2% 乳酸 | - | - | 40滴 | - | - |
| 0.01%碳酸钠 | - | - | - | 40滴 | - |
| 0.5%碳酸钠 | - | - | - | - | 40滴 |
| 邻苯二酚 | 7滴 | 7滴 | 7滴 | 7滴 | 7滴 |
| 酶液 | 7滴 | 7滴 | 7滴 | 7滴 | 7滴 |
| 混合后pH值 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 37℃保温5min，观察颜色变化,确定最适pH值 |  |  |  |  |  |

六、思考题

1．在酶制备过程中加入硫酸铵的目的是什么？

2．在多酚氧化酶性质实验中三氯乙酸和硫脲有什么作用？

3．该多酚氧化酶的最适pH值是多少？为什么？

4．通过实验可知哪些因素会影响酶的催化活力？

实验四：碱性蛋白酶活力的测定（福林—酚试剂法）

一、实验目的

①学习测定蛋白酶活力的方法。

②掌握分光光度计的原理和使用方法。

③学习绘制标淮曲线的方法。

二、实验原理

福林—酚试剂是磷铂酸盐与磷钨酸盐的混合物。它在碱性条件下不稳定，能被酪氨酸中的酚基还原，生成铂蓝、钨蓝的混合物。酪蛋白在蛋白酶作用后产生的酪氨酸可与福林—酚试剂反应，所生成的蓝色化合物可用比色法测定。

三、实验器材

①分光光度计

②恒温水浴锅

②冷凝器

四、材料与试剂

①市售的碱性蛋白酶制剂。

②0.4mo/L碳酸钠：42.4gNa2CO3用蒸馏水溶解．定容到l000mL。

③4mo1/L三氯醋酸：65.6g三氯醋酸用蒸馏水溶解，定容到1000 mL。

④2%酪蛋白：2.0g酪蛋白加40mL蒸馏水，加3—5滴浓氨水，于沸水浴上溶解。

用pH11的硼酸钠-氢氧化钠缓冲溶液定容到1000mL。

⑤pH11的硼酸钠-氢氧化钠缓冲溶液：0.1mol/LNaOH与0.05mol/LNa2B4O7等体积混合。

⑥福林—酚试剂：50g钨酸钠(Na2W04·2H20)，12.5g铂酸钠(Na2Mo04·2H20)，

350mL水，25mL 85％磷酸，50mL浓盐酸放入1000mL圆底烧瓶中，文火回流(保持微沸)10 h，撤下冷凝器，加150g硫酸铿(Li2O4)，25mL水，混匀加溴水约5mL脱色。直至金黄色为止，再微沸15min，驱除残溴，冷却，用4—5号耐酸细菌漏斗过滤，定容到500mL，盛于洗干净干燥的棕色瓶中，使用时以1：2稀释。

五、操作方法

(1)样品处理

精确称取粉制酶制剂1.0g用PH 11的硼酸钠—氢氧化钠缓冲液溶解并定容到200ml,于40℃浸取30min，滤纸过滤，取2ml滤液用PH11的硼酸钠-氢氧化纳缓冲液定容到50mL。

(2)比色测定

取10mL离心管4支分别加入稀释筋液1.0mL。

平行试验3支                                  空白试验1支

①于40℃水浴预热2—3min。     ①于40℃水浴预热2—3min。

②加1.0mL 40℃预热的2％酪蛋   ②加2.0mL 0.4mol/L三氯醋酸40℃保

白，于40℃反应10min。         温10min。

③加2.OmL 0.4mol/L三氯醋酸反  ③加l.0mL 2％的酪蛋白，反应15min

应15min过滤。                 过滤。

④取过滤液1.0mL放入盛有5mL Na2C03溶液的试管中。

⑤加1.0mL l：2稀释的福林—酚试剂(此试剂应最后加入)于40℃水浴发色20 min。

⑥7220型分光光度计在680nm比色，比色皿厚1cm。

(3)比色常数(K)的求法

将DL-酪氨酸于105℃烘2h，精确称取0.1000g，加少量0.2mol/L盐酸加热溶解，用蒸馏水定容到1000mL(每毫升含DL-酪氨酸100.0 µg)，取5支试管，按下表加样。

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酪氨酸/ml | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| H2O/ml | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| Na2CO3/ml | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 福林-酚/ml | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OD680 |  |  |  |  |  |

摇匀于40℃发色20min，以0号管为空白，在680nm进行比色。

以吸光度OD为纵坐标，以DL-酪氨酸含量(µg)为横坐标作一直线，可求出比色常数K—单位吸光度值相当DL-酪氨酸的µg数，见示意图1。

图1  DL-酪氨酸标准曲线示意图

(4)计算

活力单位规定：在pH11，40℃，1min内产生1(g酪氨酸的酶量(g)为一个活力单位。

总活力(U/g)＝K××OD×稀释倍数

式中  K—为比色常数，DL—酪氨酸µg／吸光度；

OD——吸光度；

稀释倍数——200( 50/2；

4——酶活测定液的稀释倍数；

10——酶促反应时间，min。

六、思考题

1. 0.4mol/L碳酸钠、0.4mol/L三氯醋酸溶液的作用是什么?

2. 为什么要把反应条件控制在pH值为11、温度为40℃?

3. 稀释的酶溶液是否可以长期使用?为什么?

实验五：植物组织中DNA和RNA的提取和鉴定

一、实验目的

①学习和掌握从植物组织中分离核酸的原理和操作方法。

②学习和掌握测定核酸含量的定糖法（苔黑酚法和二苯胺法）的原理及操作方法。

二、实验原理

核酸是生物体内的主要化学成分，核酸在生物体内主要以核蛋白的形式存在。核酸分为脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）。DNA主要存在与在细胞核中，RNA主要存在于细胞质中。

用冰冷的稀三氯乙酸或高氯酸溶液在低温下抽提菜花匀浆，以除去酸溶性小分子物质。再由有机溶剂如乙醇、乙醚等抽提，去除脂溶性的磷脂等物质。最后用浓盐溶液（10%氯化钠溶液）和0.5mol/L高氯酸（70℃）分别提取DNA 和RNA。

由于核酸和脱氧核糖核酸有特殊的颜色反应，经显色后所呈现的颜色深浅在一定范围内和样品中所含的核糖和脱氧核糖的量成正比。因此可用定糖法来定性定量测定核酸。

① 核糖的测定：测定核糖的常用方法是苔黑酚法（3，5—二羟基甲苯，即Orcinol反应）。当含有核糖的RNA与浓盐酸及3，5—二羟基甲苯在沸水水浴中加热10～20min后，有绿色物产生，这是因为RNA脱嘌呤后的核糖与酸作用生成糠醛，后者再与3，5—二羟基甲苯作用生成绿色物质。

RNA+浓硫酸+  绿色化合物

注意：DNA、蛋白质和黏多糖等物质对测定有干扰作用。

② 脱氧核糖的测定：测定脱氧核糖的常用方法是二苯胺法。含有脱氧核糖的DNA在酸性条件下和二苯胺在沸水浴中共热后，产生蓝色。这是因为DNA嘌呤核苷酸上的脱氧核糖遇酸生成ω-羟基-6-酮基戊醛，再与二苯胺作用产生蓝色物质。

DNA+少量浓硫酸或冰乙酸+ 蓝色物质

注意：DNA、蛋白质和黏多糖等物质对测定有干扰作用。

此法易受多种糖类及其衍生物和蛋白质的干扰。

上述两种定糖的方法准确性较差，但快速简便，能鉴别DNA和RNA，是鉴定核酸、核苷酸的常用方法。

三、实验器材

- 恒温水浴

- 电炉

- 布氏漏斗装置

- 移液管

- 烧杯

- 量筒

- 剪刀

- 研体

四、材料和试剂

- 新鲜菜花

- 95%乙醇

- 丙酮

- 5%高氯酸溶液

- 0.5mol/L三氯酸溶液

- 10%氯化钠溶液

- 标准RNA溶液（5mg/100mL）

- 标准DNA（15mg/100ml）

- 粗氯化钠

- 海沙

- 二苯胺试剂：将1g二苯胺溶于100ml冰醋酸中，再加入2.75mL浓硫酸（置冰箱中可保存6个月。使用后，在室温下摇匀）。

- 三氯化铁浓盐酸溶液：将2ml10%三氯化铁溶液（用FeCl3·6H20配制加入到）400mL浓盐酸中。

五、操作方法

1. 核酸的分离

①取菜花的花冠20g，剪碎后置于研钵中。加入20mL 95％乙醇和少量诲砂，研磨

成匀浆。然后用布氏漏斗抽滤，弃去滤液。

②向滤渣中加入20mL丙酮，搅拌均匀,抽滤，弃去滤液。

③再向滤渣中加人20mL丙酮，搅拌5min后抽滤(用力压滤渣，尽量除去丙酮)。

④在冰盐浴中，将滤渣悬浮在预冷的20mL 5％高氯酸溶液中搅拌抽滤弃去滤液。

⑤特滤渣悬浮于20mL 95％乙醇中，抽滤，弃去滤液。

⑧滤渣中加入20mL丙酮，搅拌5min。抽滤至干．用力压滤渣尽量除去丙酮。

⑦将干燥的滤渣重新悬浮在40ml10％氯化钠溶液中，在沸水浴中加热15mln，放置、

冷却，抽滤至干，留滤液，并将此操作重复进行一次。将两次滤液合并，为提取物一。

⑧将滤渣重新悬浮在20mL 0.5mol儿高氯酸溶液中。加热到70℃。保温20 min

(恒温水浴)后抽滤。留滤液为提取物二。

2．DNA和RNA的定性鉴定

①二苯胺反应：按表1加入各种试剂，反应后观察现象井记录结果。

表1  二苯胺反应加入试剂

| 管号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸馏水/ml | 1 | - | - | - | - |
| DNA溶液/ml | - | 1 | - | - | - |
| RNA溶液/ml | - | - | 1 | - | - |
| 提取物一/ml | - | - | - | 1 | - |
| 提取物二/ml | - | - | - | - | 1 |
| 二苯胺试剂/ml | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 放沸水浴中10min后的现象 |  |  |  |  |  |

②苔黑酚反应：按表2加入各种试剂，反应后观察现象井记录结果。

表2  苔黑酚反应加入试剂

| 管号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸馏水/ml | 1 | - | - | - | - |
| DNA溶液/ml | - | 1 | - | - | - |
| RNA溶液/ml | - | - | 1 | - | - |
| 提取物一/ml | - | - | - | 1 | - |
| 提取物二/ml | - | - | - | - | 1 |
| 三氯化铁浓盐酸溶液/ml | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 苔黑酚乙醇溶液/ml | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 放沸水浴中10-20min后的现象 |  |  |  |  |  |

根据现象分析提取物一和提取物二中主要含有什么物质?

六、思考题

1．核酸分离时为什么要除去小分子物质和脂类物质？本实验是怎样除掉的？

2．运用本实验方法是否可以提取到能够进行其他生物实验用的核酸材料?

3．快速鉴别RNA和DNA的方法是什么?

实验六：糖酵解中间产物的鉴定

一、实验目的

了解糖酵解过程的某一中间步骤及利用抑制剂来研究中间代谢的方法。

二、实验原理

利用碘乙酸对糖酵解过程中3-磷酸苷油醛脱氢酶的抑制作用，使3-磷酸苷油醛不再向前变化而积累。硫酸肼作为稳定剂，用来保护3-磷酸苷油醛是不自发分解。然后用2，4-二硝基苯肼与3-磷酸苷油醛在碱性条件下形成2，4-二硝基苯肼-丙糖的棕色复合物，其棕色程度与2-磷酸苷油醛含量成正比。

三、仪器 原料和试剂

（1）仪器：试管（1.5×1.5cm）、吸量管（1ml、、2ml3ml）、恒温水浴、烧杯（50ml）。

（2）原料：新鲜酵母。

（3）试剂：

①2，4-二硝基苯肼：0.1g2，4-二硝基苯肼溶于水100ml 2mol/L盐酸溶液中，贮于棕色瓶中备用。

②0.56mol/L硫酸肼溶液：称取7.28g硫酸肼溶于50ml水中，这时不会全部溶解，当加入NaOH使pH达7.4时则完全溶解。此液也可用于水合肼溶液配制，可按其分子浓度稀释至0.56mol/L，此时溶液呈碱性，可用浓硫酸调pH至7.4即可。

③5%葡萄糖溶液。

④10%三氯乙酸溶液。

⑤0.75mol/LNaOH溶液。

⑥0.002mol/L碘乙酸溶液。

四、操作步骤

（1）取小烧杯3只，分别加入新鲜酵母0.3g，并按下表分别加入各试剂，混匀。

| 杯号 | 5%葡萄糖加入量/ml | 10%三氯醋酸加入量/ml | 碘乙酸加入量/ml | 硫酸肼加入量/ml | 发酵时起泡多少 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 2 | 1 | 1 |  |
| 2 | 10 | -- | 1 | 1 |  |
| 3 | 10 | -- | -- | -- |  |

（2）将各杯混合物分别倒入编号相同的发酵罐内，放入37℃保温1.5h，观察发酵管产生气泡的量有何不同。

（3）把发酵管中发酵液倾倒入同号小烧杯中并在2号和3号杯中按下表补加各试剂，摇匀放10min后和第一只烧杯中内容物一起分别过滤，取滤液进行测定。

| 杯号 | 10%三氯乙酸/ml | 碘乙酸/ml | 硫酸肼/ml |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | -- | -- |
| 3 | 2 | 1 | 1 |

（4）取3个试管，分别加入上述滤液0.5ml，并按下表加入试剂和处理。

| 管号 | 滤液/ml | 0.75mol/L NaOH/ml | 室温放置 10min | 2，4-二硝基苯肼/ml | 38℃水浴保温19min | 0.75mol/L NaOH/ml | 观察结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 3.5 |  |
| 2 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 3.5 |  |
| 3 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 3.5 |  |

五、思考题

实验中哪一发酵管生成的气泡最多？哪一管最后生成的颜色最深？为什么？

实验七：综合设计实验

蛋白质的制备及其含量的测定

类型：给定选题的综合设计性实验

基本内容：

通过学习的生物化学知识和实验技术，自行设计一种含蛋白质的样品处理方法、蛋白质制备方法和测定方法。

基本要求：

掌握常用的蛋白质制备和定量测定的方法及其原理，能够根据样品的种类不同设计蛋白质制备的方法，并根据蛋白质性质不同设计选用相应的定量测定方法。通过实验方案设计及方法选择，使学生了解不同来源蛋白质制备的基本原理与方法；熟悉几种蛋白质含量测定方法的基本原理及应用条件；学会设计并实施一种蛋白质的制备及测定实验方案；通过实验独立完成试剂的配制、蛋白质的制备、标准曲线的制作、蛋白质含量测定、结果计算、方案实施总结全过程。并能够熟练使用离心机、分光光度计等进行蛋白质制备和紫外、可见分光光度测定。

可选择的蛋白质含量测定方法有：

- 紫外分光光度法

- Bradford法

- 微量凯氏定氮法

- 双缩脲法等

- Folin-酚法

实验报告：

要求给出实验目的、设计方案及设计原理、实验技术路线和参数选择的依据、实验参考文献、实验方法和步骤、实验结果和分析、总结。

第一部分：蛋白质样品的选择、处理及制备

设计要求：

- 蛋白质样品的选择: 乳制品、植物蛋白、动物蛋白等

- 处理方法的选择：根据所要制备和测定的蛋白质样品的来源、种类和特性选择处理的方法——可选择粉碎、匀浆、超声破壁等方法

- 制备方法的选择：根据要测定的蛋白质组分选择制备的方法——可选择粉碎后直接测定总蛋白质、采用特定溶剂提取后测定特定溶解性的蛋白质、分离纯化后测定特定组分的蛋白质等等。

根据以上选择制定实验方案，并确定具体的实验参数，具体实验步骤和参数的选择可参考实验教材。

（1）生物化学实验技术和操作指导，自编讲义

（2）生物化学实验（工科专业适用），化学工业出版社，董晓燕主编，第一版，2003年

（3）生物化学实验和技术，中国轻工业出版社，袁道强主编，第一版，2006年

第二部分：样品中蛋白质含量的测定

设计要求：

1．根据所制备的样品中蛋白质的性质选择合适的测定方法，如粗制品的总蛋白质含量一般可选择凯氏定氮法，纯化后没有干扰的蛋白质样品可选择紫外分光光度法等等。

2．参考附录中提供的可选用的方法，制定测定的具体实验方案。

附录：测定蛋白含量可选用的方法

I. 紫外分光光度法测定蛋白质的含量

一、实验目的

掌握紫外分光光度法测定蛋白质的含量的方法。

二、实验原理

蛋白质分子中存在含有共轭双键的酪氨酸和色氨酸，使蛋白质对280nm的光波具有最大吸收值，在一定的范围内，蛋白质溶液的吸光值与其浓度成正比，可作定量测定。该法操作简单、快捷，并且测定的样品可以回收，低浓度盐类不干扰测定，故在蛋白质和酶的生化制备中广泛被采用。但此方法存在以下缺点：

1．当待测的蛋白质中酪氨酸和色氨酸残基含量差别较大是会产生一定的误差，故该法适用于测定与标准蛋白质氨基酸组成相似的样品。

2．若样品中含有其他在280nm吸收的物质如核酸等化合物，就会出现较大的干扰。但核酸的吸收高峰在260nm，因此分别测定280nm和260nm两处的光吸收值，通过计算可以适当的消除核酸对于测定蛋白质浓度的干扰作用。但因为不同的蛋白质和核酸的紫外吸收是不同的，虽经校正，测定结果还存在着一定的误差。

三、实验器材

1．紫外分光光度计

2．移液管

3．试管及试管架

4．石英比色皿

四、材料与试剂

1．标准蛋白质溶液：准确称取经凯氏定氮校正的牛血清清蛋白，配制成浓度为1mg/mL的溶液。

2．待测蛋白溶液：酪蛋白稀释溶液，使其浓度在标准曲线范围内。

五、操作方法

1．标准曲线的制作

按表1加入试剂。

表1 标准曲线的制作

| 管号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛血清白蛋白溶液/mL | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| 蒸馏水/mL | 4 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0 |
| 蛋白质浓度/（mg/mL） | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.50 | 0.625 | 0.75 | 1.00 |
| A280 |  |  |  |  |  |  |  |  |

混匀后, 选用1cm的石英比色皿，在波长280nm处测定各管的吸光值。以蛋白质的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制出血清蛋白的标准曲线。

2．未知样品的测定

取待测蛋白质溶液1mL，加入3mL蒸馏水，在280nm下测定其吸光度值。并从标准曲线上查出待测蛋白质的浓度。

II. Bradford法测定蛋白质的含量

一、实验目的

学习考马斯亮蓝G-250染色法测定蛋白质的原理和方法。

二、实验原理

1976年Bradford建立了用考马斯亮蓝G-250与蛋白质结合的原理，迅速而准确的定量蛋白质的方法。染料与蛋白质结合后引起染料最大吸收光的改变，从465nm变为595nm。蛋白质-染料复合物具有高的消光系数，因此大大提高了蛋白质测定的灵敏度（最低检出量为1μg）。染料与蛋白质的结合是很迅速的过程，大约只需2min，结合物的颜色在1h内是稳定的。一些阳离子（如K+，Na+，Mg2+），（NH4）2SO4，乙醇等物质不干扰测定，而大量的去污剂如TritonX-100，SDS等严重干扰测定，少量的去污剂可通过用适当的对照而消除。由于染色法简单迅速，干扰物质少，灵敏度高，现已广泛用于蛋白质含量的测定。

三、实验器材

1．天平

2．分光光度计

3．试管及试管架

4．比色皿

5．移液管

四、材料与试剂

1．考马斯亮蓝G-250：称取100mg考马斯亮蓝G-250溶于50mL95%乙醇中，加入100mL85%（W/V）磷酸，将溶液用水稀释到1000mL。[试剂的终含量为：0.01%考马斯亮蓝G-250，4.7%（W/V）乙醇，和8.5%（W/V）磷酸]。

2．标准蛋白质溶液：可用牛血清白蛋白预先经凯氏定氮法测定蛋白含氮量，根据其纯度配制成0.1mg/mL的溶液。

3．未知样品液。

五、操作方法

- 牛血清蛋白标准曲线的制作

取6支试管，编号为1、2、3、4、5、6，按表2加入试剂。

表2  牛血清蛋白标准曲线的制作

| 试管号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准蛋白液/mL | 0 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.75 |
| 水/mL | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.55 | 0.4 | 0.25 |
| 每管中所含标准蛋白质的量/（(g/mL） | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| G-250染色液/mL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 室温下静置2min |
| A595 |  |  |  |  |  |  |

混匀后静置2min，以1号管作空白对照,测定各管595nm下的吸光值，以吸光植为纵坐标，蛋白浓度为横坐标作图，得到标准曲线。

2．未知样品中蛋白质的测定

取未知浓度的蛋白液（通过适当稀释，使其浓度控制在0.015-0.1mg/mL范围内）加到1mL试管内，再加入G-250染色液5mL混匀，测其595nm下的吸光度，对照标准曲线求出未知蛋白液的浓度。

六、思考题

1．比较两种方法的测定结果, 分析紫外法和Bradford法测定蛋白质含量的各自有哪些优点和缺点？

2．为什么标准蛋白质必须用凯氏定氮法测定纯度？

3．若样品中含有核酸杂质，紫外法测定时应如何排除干扰？

III.总氮量的测定—微量凯氏定氮法

- 实验目的

①学习和掌握凯氏定氮法的原理

②掌握微量凯氏定氮法的操作技术，包括未知样品的消化、蒸馏、滴定几含氮量滴定。

- 实验原理

当被测定的天然含氮有机物与浓硫酸共热消化时，分解出氮、二氧化碳和水、其中氮，与硫酸化合成硫酸铵。由于分解反应进行得很慢，故可加入硫酸铜和硫酸钾或硫酸钠，其中硫酸铜为催化剂，硫酸钾或硫酸钠可提高消化液的沸点，氧化剂（过氧化氢）也能加速反应。

消化终止后，在凯氏定氮仪中加入强碱碱话消化液，使硫酸氨分解放出氨；用水蒸气蒸馏发，将氨蒸入过量的标准无机酸溶液中，全部蒸完之后，用标准的盐酸溶液滴定各锥形瓶中收集的氨量，准确测定氨量，从而折算出蛋白质含量。其化学反应原理如下。

- 浓硫酸的作用

①脱水使有机物碳化。2H2SO4→2SO2↑+2H2O+O2↑   C+O2→CO2↑

②氧化。2H2+O2→2H2O↑

③浓硫酸在338℃以上分解产生氧气，能使有机物破坏，生成二氧化碳和水。

蛋白质R-CH（NH2）COOHNH3↑+CO2↑+SO2↑+H2O

④2NH3+H2SO4（过量）→（NH4）2SO4

- 硫酸铜的作用

2CuSO4→Cu2SO4+SO2↑+O2↑

C+ O2→CO2↑

2H2+O2→2H2O↑

Cu2SO4+2H2SO4→2CuSO4+SO↑2+2H2O

- 硫酸钾的作用

K2SO4+2H2SO4→2KHSO4，使沸点提高到400℃

4.30%氢氧化钠的作用

2（NH4）2SO4+NaOH2NH4OH+Na2SO4

NH4OHNH3+H2O

蒸馏出的NH3用3%硼酸溶液吸收，用标准盐酸滴定，其指示剂为甲基红-溴甲酚绿混合指示剂，终点变色敏锐，其反应式为：

2NH3+4H3BO3→（NH4）2B4O7+5H2O

2（NH4）2B4O7+2HCl+5H2O→2NH4Cl+4H3BO3

- 实验器材

①50ml凯市烧瓶3个，小漏斗3个，铁丝筐1个。

②50ml锥形瓶6个。

③算式滴定管。

④移液管：1ml、5ml、10ml。

⑤100ml容量瓶（3个）。

⑥10ml量筒。

⑦表面皿。

⑧凯氏定氮蒸馏装置。

四、材料与试剂

①浓硫酸（化学纯）

②30%氢氧化钠溶液。

③3%硼酸溶液。

④0.01mol/L标准盐酸溶液。

⑤混合指示：取0.2%甲基红的乙醇（95%）溶液1份和0.2%溴甲酚绿的乙醇（95%）溶液5份混合。

⑥硼酸指示剂混合液：5ml的3%硼酸溶液加入1-2滴混合指示剂。

⑦硫酸钾-硫酸铜粉末混合物（K2SO4:CuSO4•5H2O=6:1）200mg。

五、操作方法

1.消化

准备3个50ml的凯氏烧瓶并标号，向1，2号瓶中准确加入1ml10%奶粉溶液，注意将溶液（固体样品同样）加到烧瓶的底部，勿使其粘在瓶口及瓶颈。于3号烧瓶中加入1ml蒸馏水作为空白对照，用以测定试剂可能含有的微量含氮物质。

用小纸条向每个烧瓶中加入约200mg硫酸钾硫酸铜混合物粉末，再加入化学纯浓硫酸5ml。将瓶口上放一小漏斗，再把凯氏烧瓶斜置铁筐内，在通风橱中用电炉加热消化。消化开始以微火加热，首先看到烧瓶内物质碳化变黑，并产生大量泡沫。此时要特别注意，不能让黑色物质上升到烧瓶颈部，否则将影响样品的测定结果。当混合物不再发生泡沫时，升高温度，使瓶内液体微微沸腾。假如在瓶颈上发现有黑色颗粒，应小心将烧瓶倾斜震荡，用消化液将颗粒冲下来；在消化中要时常转动烧瓶，使全部样品浸泡在硫酸内，以便在微沸的硫酸内不断消化。消化至溶液呈蓝绿色透明时（大约2h），停止加热，使烧瓶自然冷却至室温。用蒸馏水将消化液无损地转入50ml容量瓶中，稀释至刻度，混匀备用。

2.蒸馏

（1）仪器的洗涤

仪器使用前应先经一般洗涤，再经水蒸气洗涤。一般洗涤是用水洗净仪器，每次实验后要洗去氢氧化钠溶液，以防止样品加入时立即放氨。使用前全部蒸馏装置必须用水蒸气充分洗涤，用水蒸气洗涤蒸馏器的目的在于洗去冷凝管中可能残留的氨。对于处于使用状态的仪器（尤其是正在测定中的仪器）。加样前使蒸气通过1-2min即可。对于较长时间未使用的仪器，必须用水蒸气洗涤道吸收蒸气的硼酸指示剂混合液中指示剂颜色合格为止。洗涤方法如下：取2-3个50ml3%硼酸指示剂混合液，用表面皿覆盖备用。

如图3-1所示，先煮沸蒸汽发生器1（蒸汽发生器中盛有硫酸酸化的蒸馏水，需放几块沸石或耐火砖以防爆沸），关闭夹子12，使蒸汽通过反应室5中的插管11进入反应室，再由冷凝器5min左右后，在冷凝器下口放一个盛有硼酸指示剂混合液的锥形瓶9，倾斜使冷凝器下口端完全浸没在液体内，继续蒸汽洗涤1-2min，观察锥形瓶内液体颜色是否改变，如无变化，证明蒸馏器内部已洗涤干净。

实际所用的指示剂极为灵敏的，因此很难保证不变色。含有指示剂的硼酸溶液，正常呈棕红色，即使不接受氨蒸气，放在室内桌面上几分钟后，也可能会因为吸收了空气中的二氧化碳而变灰色或暗绿色。在洗涤较长实际未使用的仪器，用硼酸指示剂混合液鉴定时，若1-2min后溶液未变成鲜绿色，而只变成灰色或暗绿色，即可认为是基本上未变色，仪器已经洗净。向下移动锥形瓶，使硼酸液面离开冷凝管口约1cm，继续通蒸汽1min，最后用水冲洗冷凝管外口，移开火焰，打开夹子12，即可准备样品测定。

加样前反应室5内液体应尽量少，以免降低碱浓度而延长反应时间，使氨蒸馏得不完全。

（2）样品及空白蒸馏

①加样：加样前先撤火（熟练后此步可省去，不撤火），并打开夹子12（这是本实验的关键，否则样品会被倒抽到反应室外）。用移液管吸取5或10ml稀释消化液，放入小漏斗，打开夹子6，使之缓慢流入反应室5，然后将夹子夹紧。取1只盛有硼酸指示剂混合液的锥形瓶，放在冷凝器下口，冷凝器下口必须浸没在硼酸液面之下。目的是保证反应室的样品放出的氨全部被硼酸吸收。用量筒向小漏斗中加入10ml30%氢氧化钠溶液，打开夹子6使之缓慢地流入反应室5，在碱液尚未完全流入时，将夹子6夹紧，向小漏斗中加入约5ml蒸馏水，再稍稍松开夹子，使一半蒸馏水流入反应室5，另一半留在漏斗中做水封。

②蒸馏：用电炉（或煤气灯）加热水蒸气发生器，沸腾后，加紧夹子12，开始蒸馏。锥形瓶中硼酸指示剂混合液吸收了氨，由紫红色变为绿色，自变色时起，蒸馏3-5min，移动锥形瓶使硼酸液面离开冷凝管下口约1cm，并用少量蒸馏水洗涤冷凝管下口外面，继续蒸馏1min，拿开锥形瓶，用表面皿覆盖瓶口，重复2次以上操作，做3个平行样，分别用标准盐酸滴定。

③排废液及洗涤：一次蒸馏结束后，为了排出反应后的废液，在小漏斗中放入蒸馏水，并加热水蒸气发生器，待蒸汽很足、气液分离温度很高时，反应室中液体沸腾，连续不断冒泡，这时，打开架子6，使冷水流入反应室5，同时，立即左手用劲捏橡皮管位置3，这时气液分离器4中的蒸汽比反应室5中的多，遇冷收缩较大，压力降低较快，结果反应室5中的废液通过反应室中的插管自动地被抽到气液分离器中，如此反复几次即可排尽反应废液及洗涤废液。若气液分离器中有较多的废液，可打开夹子12放出废液，再关闭夹子12是蒸汽通过全套蒸馏仪数分钟后，继续下一次蒸馏。

3.滴定

全部蒸馏完毕后，以0.01mol/L标准盐酸滴定各锥形瓶中收集的氨量，滴定至硼酸溶液显淡紫红色为止（滴定终点），记录消耗HCl的体积。

4.计算

计算公式：

样品的总氮含量（g氮%）=

式中  V样——样品消耗标准盐酸的体积，mL；

V空——空白消耗标准盐酸的体积，mL；

D——样品消化后稀释的体积，ML；

V1——稀释后的消化液用于蒸馏的体积，mL；

V2——样品的体积，mL；

W——样品的质量，g；

NHCl——标准盐酸的浓度，mol/L

样品中粗蛋白质含量=总氮含量*6.38。

六、思考题

- 写出以下各步的化学方程式。

⑴ 蛋白质的消化；

⑵ 氨的蒸馏；

⑶ 氨的吸收；

⑷ 氨的滴定。

- 解释消化过程中消化液颜色的变化及其原因。

- 消化时加硫酸钾硫酸铜混合物的目的是什么？30%氢氧化钠溶液的作用是什么？3%硼酸溶液的作用是什么？

IV.双缩脲法

一、实验目的

掌握用双缩脲法测定蛋白含量的基本操作方法，为蛋白质研究打基础。

二、实验原理

具有两个或两个以上肽键的化合物皆有双缩脲反应，蛋白质在碱性溶液中能与Cu２＋络合呈紫红色，颜色深浅与蛋白质浓度成正比，故可用比色法进行测定，根据标准曲线进行计算可以确定蛋白质浓度。

三、实验器材

1.实验仪器

紫外可见分光光度计、10毫升具塞刻度试管、试管、移液管

2.试剂

（1）双缩脲试剂：将0.175克CuSO4.5H2O溶于约15毫升蒸馏水，置于100毫升容量瓶中，加入30毫升浓氨水、30毫升冰冷的蒸馏水和20毫升饱和NaOH溶液，摇匀，室温放置1-2小时，再加蒸馏水至刻度，摇匀备用。

（2）牛血清白蛋白溶液：称取一定量的牛血清白蛋白（用凯氏定氮准确测定蛋白含量）溶于100毫升0.9%NaCl溶液，配制成蛋白浓度为1mg/ml的标准蛋白溶液。

（3）未知蛋白溶液：生物材料或样品，配制成溶液。

四、实验步骤

1.标准曲线的绘制

取干净的10ml刻度具塞试管进行编号，按下表加入试剂

| 序 号 | 1mg/ml牛血清白蛋白溶液（ml） | 蒸馏水（ml） | 蛋白质浓度（mg/ml） | OD540 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 9.0 | 0.1 |  |
| 2 | 2.0 | 8.0 | 0.2 |  |
| 3 | 3.0 | 7.0 | 0.3 |  |
| 4 | 4.0 | 6.0 | 0.4 |  |
| 5 | 5.0 | 5.0 | 0.5 |  |
| 6 | 6.0 | 4.0 | 0.6 |  |

取干净试管7支，按0、1、2、3、4、5、6分别编号，0号加入3 ml蒸馏水，其余各管分别加入上述不同浓度的蛋白溶液3 ml，各管加入双缩脲试剂2.0 ml，充分混匀，各管有紫红色颜色出现，在540nm处测定各管的光密度值，以蛋白质含量作为横坐标，以OD540值作为纵坐标，绘制标准曲线。

2.未知蛋白样品溶液蛋白含量测定

准确吸取未知浓度的蛋白样液3ml于干净试管内，加入双缩脲试剂2.0ml，混匀，在540nm处测定其光密度值，根据标准曲线计算求得该溶液的蛋白浓度。

V.Folin-酚法

一、实验目的

①学习Folin-酚法测定血清蛋白质含量的原理和方法。

②进一步掌握比色法或分光光度法在实际测量中的应用和注意事项。

二、实验原理

Folin-酚试剂法是测定蛋白质含量的经典方法，它是在双缩脲法的基础上发展而来的。它操作简单、迅速、灵敏度高，叫双缩脲法灵敏100倍。Folin-酚法所用的试剂由两部分组成，试剂A相当于双缩脲试剂。蛋白质中的肽键与试剂A中的碱性硫酸铜反应形成铜-蛋白质复合物。这个复合物可与试剂B中磷钼酸-磷钨酸发生氧化还原反应。由于磷钼酸与磷钨酸易被酚类化合物还原而呈蓝色反应。而蛋白质中的酪氨酸和色氨酸均可发生此呈色反应。颜色的深浅与蛋白质的浓度成正比。故可用比色法测定蛋白质的含量。

此法易受蛋白质样品中酚类化合物及柠檬酸的干扰。另外，试剂B中的磷钼酸-磷钨酸仅在酸性pH值时稳定，故在将试剂B加入到碱性的铜-蛋白质溶液时，必须立即混合均匀。以确保还原反应能正常发生。

此法也适用与酪氨酸和色氨酸的定量测定。

三、实验器材

①试管及试管架。

②721型分光光度计。

③吸管：0.5ml、1ml、5ml。

四、材料与试剂

①Folin酚试剂A：将1gNa2CO3溶于50ml0.1mol/LnaOH中，另将5g硫酸铜溶于1000ml 1%酒石酸钾钠溶液中，使用当天将50l Na2CO3和1ml硫酸铜-酒石酸钾钠混合即得溶液（A）。

②Folin酚试剂B：在一个2000ml的磨口圆底烧瓶中加入100g钨酸钠，25g钼酸钠，700ml蒸馏水和50ml85%的磷酸，100ml浓盐酸，充分混匀后，接上回流冷凝器，连续加热回流10h，小心除去冷凝器，加入150g硫酸锂，50ml蒸馏水，数滴溴（加溴应在通风橱内操作），充分混合，继续加热烧瓶20min除去多余的溴，冷却后，加水稀释到1000ml，混合均匀，溶液应是黄绿色的

③牛血清蛋白（500μg/ml）。

④稀释100倍的正常人的血清。

五、操作方法

①标准曲线的绘制：取7支试管，做好标记，按表3-11加入试剂。将各管混合均匀，室温下放置30min。以0号管作空白，欲500nm波长下测定各管的吸光度，以吸光度为纵坐标，以牛血清白蛋白溶液为横坐标，绘制出牛血清白蛋白的标准曲线。

表1  血清白蛋白标准曲线制作

| 管号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛血清白蛋白/mL | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 蒸馏水/mL | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 每管所含牛血清白蛋白的含量μg/mL | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Folin酚试剂A/mL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

②血清样品的测定：准确吸取血清样品0.2ml，再加入0.8ml蒸馏水使样品体积达到1ml，加入5ml Folin酚试剂A15min后，再加Folin酚试剂B0.5ml，放置30min后，以0号管为空白，于500nm波长下测定吸光度由标准曲线查出样品的蛋白质浓度。

六、思考题

  - 试述Folin酚法的优缺点。

  - 比较分光光度法与比色法的异同。

实验八：还原糖和总糖的测定（3，5-二硝基水杨酸法）

一、实验目的

- 了解3，5-二硝基水杨酸法测定还原糖的基本实验。

- 区分还原糖和总糖测定过程的异同，掌握具体的、操作方法。

二、实验原理

还原糖是指含有自由基醛基或酮基、具有还原性的糖类。单糖都是还原糖。3，5-二硝基水杨酸与还原糖共热后可生成棕红色氨基化合物。在一定范围内，该棕红色化合物颜色的深浅与还原糖的量呈正比关系，可用分光光度计进行比色测定。因此3，5-二硝基水杨酸法可用于还原糖的测定，且具有快速、杂质干扰小的优点。

不具还原性的部分双糖或多糖经酸水解后可彻底分解为具有还原性的单糖。通过对样品中的总糖进行酸水解，测定水解后还原糖含量，可计算出样品的总糖含量。

三、仪器、原料和试剂

（1）仪器：电热恒温水浴锅、分光光度计、试管及试管架、玻璃漏斗、容量瓶(100mL)、量筒（10mL，100mL）。

（2）原料：甘薯淀粉。

（3）试剂：

①3，5-二硝基水杨酸试剂（DNS）：6.3g DNS和262mL 2mol/L NaOH加入到500mL含有182g酒石酸钾钠的热水溶液中，再加入5g亚硫酸钠和5g重蒸酚，搅拌溶解，冷却后加水定容至1000mL，贮存于棕色瓶中，7～10d后使用。

②葡萄糖标准溶液（1000µɡ/mL）：准确称取干燥恒重的葡萄糖1g，加入少量水溶解后再加入8mL 12mol/L的浓盐酸，以蒸馏水定容至1000mL。

③6mol/L HCl

④10%  NaOH

⑤6mol/L NaOH

⑥碘试剂 （称取5g碘和10g碘化钾，溶于100mL蒸馏水中）。

⑦酚酞试剂（称取0.1g酚酞。溶于250mL 70%乙醇中）。

四、实验步骤

- 标准曲线的制作

(1)标准葡萄糖梯度溶液的配制：取5支大试管，分别按下表加入试剂。

(2)绘制标准曲线：另取6支试管，前5支分别加入上述不同梯度葡萄糖溶液1mL，第6管加入蒸馏水1mL。然后各管再加入DNS试剂1mL。沸水浴加热5min，取出冷却后再加入蒸馏水8mL。摇匀，以第6管作为空白，分光光度计540nm处测定吸光值。以吸光值为纵坐标，葡萄糖含量为横坐标，绘制标准曲线。

| 试剂 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 葡萄糖标准溶液/1000µɡ·mL-1 蒸馏水加入量/mL 葡萄糖最终浓度/µɡ·mL-1 | 1 9 100 | 2 8 200 | 4 6 400 | 6 4 600 | 8 2 800 |

- 样品中还原糖和总糖的测定

(1) 样品中还原糖的提取：称取甘薯粉1.0g放入小烧杯中，先加入少量水调成糊状，再加入约50mL水摇匀，煮沸约数分钟，使还原糖浸出，然后转移至100mL容量瓶中定容，经过滤的上清液用于还原糖的测定。

(2)样品中总糖的水解和提取：称甘薯粉1.0g放入小烧杯中，先加入6mol/L HCl 10mL，水15mL，搅匀后放入沸水浴加热水解30min，冷却后用6 mol/L NaOH调pH到中性（1滴酚酞试剂检测呈微红）然后转移至100mL容量瓶中定容，过滤后，取10mL上清液稀释至100mL即为稀释1000倍的总糖水解液。

(3)还原糖和总糖的测定：分别吸取上述还原糖溶液和总糖溶液水解液1mL于

试管中，以制作标准曲线相同的方法加入DNS试剂1mL，沸水浴加热5min，取出冷却后再加入蒸馏水8mL，摇匀，分光光度计540nm处测定吸光值。还原糖和总糖各做3个平行实验。

根据测定的吸光值，在标准曲线上查出相应的还原糖含量，并折算成样品中还原糖和总糖含量。

五、计算

含糖量=糖量(mg)×样品稀释倍数×100/样品量（mg）(%)

六、思考题

- 糖包括哪些化合物？

- 为保证实验中糖测定的准确性，应注意哪些操作事项？

实验九：发酵过程中无机磷的利用

一、实验目的

(1)了解发酵过程中无机磷的作用及磷酸化检查方法。

(2)掌握定磷法的原理及实验技术。

二、实验原理

酵母能够发酵糖产生乙醇和 CO2,这一现象的生理机理主要涉及到糖的氧化磷酸化过程。在此过程中，糖利用反应体系中的无机磷，磷酸化成不同的有机代谢中间产物，使酵母发酵体系中无机磷的含量不断减少。

无机磷酸可以与钼酸作用生成磷钼酸络合物，进而被α-1，2，4-氨基萘粉璜酸钠还原成钼蓝化合物，该化合物颜色的深浅与磷酸的量成正比，由此可对无机磷进行定量。

本实验通过定时定量测定反应体系中的无机磷，来观察发酵过程中酵母对无机磷的应用情况。

三、仪器、原料和试剂

(1)仪器：恒温水浴国、721型分光光度计、刻度离心管、研钵、吸量管、试管和试管架。

(2)原料：新鲜啤酒酵母或活性干酵母。

(3)试剂:

①蔗糖

②磷酸盐溶液：准确称取磷酸氢二钠（Na2HPO4·12H2O）60.35g和磷酸二氢钾（KH2PO4·2H2O）10g溶于水中，用水定容至500ml，放冰箱中备用。

③标准磷酸盐溶液（含磷25µg/ml）：先将磷酸二氢钾在110℃烘干2h，在干燥器中冷却后，准确称取0.0549g用水溶解并定容至500ml，放冰箱中备用。

④5%三氯乙酸溶液。

⑤硫酸-钼酸铵溶液：3mol/L硫酸和2.5%钼酸铵溶液等体积混合。

⑥α-1，2.4-氨基酸萘酚磺酸钠溶液：称取0.25α-1，2，4-氨基萘磺酸、15g亚硫酸氢钠和0.5g亚硫酸钠，用水溶液并定容至100ml。临时用，加3倍水混匀。

四、操作步骤

1．绘制标准曲线

取6支试管，按下表操作：

| 管编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准磷酸盐溶液加入量/ml | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 水加入量/ml | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
| 硫酸-钼酸铵溶液加入量/ml | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| α-1，2，4-氨基萘酚磺酸钠加入量/ml | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 反应条件 | 37℃水浴保温10min，冷却至室温 |
| 含磷量加入量/ml | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| A660 |  |  |  |  |  |  |

注意：各管加入α-1，2，4-氨基萘磺酸钠溶液时，应加每一管，立即混匀。

以无机磷量（µg）为横坐标，以A值为纵坐标，绘制标准曲线。

2．酵母发酵

取约0.5活性干酵母和1g蔗糖放入研体中，加入3ml磷酸盐缓冲液仔细研磨至糜，之后在加入ml蒸馏水和2ml磷酸盐缓冲溶液，搅拌至均浆，倒入50ml锥形瓶中，立即取出0.5ml均匀的悬浮液，加入盛有3.5ml三氯乙酸溶液的试管中，摇匀，作为待测试样1。同时将锥形瓶加入37℃水浴中保温培养，经常摇匀，每隔30min取出0.5ml悬液，并立即加入到盛有3.5ml三氯乙酸溶液的试管中，摇匀。共取三次，依次作为待测试样2、3、4。

3．无机磷的测定

将上述待测悬液静置10min后用于干滤纸过滤，获得澄清滤液。然后分别吸取个滤液1.0ml置4个干净试管中，另取1试管加水1.0ml作为空白，按标准曲线的制作方法进行显色、比色，然后将标准曲线上查出各种样液中的无机磷含量。

五．计算

无机磷的消耗量（%）= ×100

式中  试样1—无机磷含量为100%；

n—待测样编号。

六、思考题

⑴影响实验结果准确度的因素有哪些？

⑵无机磷消耗的快慢反映糖代谢的快慢，其受哪些因素的影响？无机磷最终都转化为哪些有机磷？

实验十：氨基酸的分离鉴定—纸层析法

一、实验目的

通过对氨基酸的分离，学习运用纸层析法分离混合物的基本原理，掌握纸层析的操作方法。

二、实验原理

纸层析（Paper Chromatography，简称PC），是以滤纸作为惰性支持物的分配层析，滤纸纤维上有亲水性的羟基，通过吸附一层水作为固定相，通常把有机溶剂作为流动相。有机溶剂自上而下流动称为下行层析，自下而上流动称为上行层析。流动相流经支持物时，与固定相之间连续抽提，使物质在两相间不断分配而得到分离。物质被分离后在纸层析图谱上的位置用Rf值（比移值）来表示：

Rf值 = 原点到层析点中心的距离/ 原点到溶剂前沿的距离

在一定条件下某种物质的Rf值是常数，其大小受物质的结构、性质、溶剂系统物质组成与比例、pH值、选用滤纸质地和温度等多种因素影响。此外，样品中的盐分、其他杂质以及点样过多均会影响的有效分离。无色物质的纸层析图谱可用光谱法（紫外光照射）或显色法鉴定，氨基酸纸层析图谱常用茚三酮或吲哚醌作为显色剂，本实验采用茚三酮作为显色剂。

三、仪器与试剂

（一）实验器材

（1）层析缸

（2）毛细管

（3）喷雾器

（4）培养皿

（5）电吹风机

（6）层析滤纸（新华一号）

（7）针线、直尺

（二）实验试剂

（1）扩展剂：4份水饱和的正丁醇和1份冰乙酸的混合物。将20毫升正丁醇与5毫升冰乙酸放入分液漏斗中与15毫升水混合，充分振荡，静置后分层，放出下层水层，取漏斗内的扩展剂约5毫升置于小烧杯中做平衡溶剂，其余的倒入培养皿中备用。

（2）氨基酸溶液：5mg/mL的赖氨酸、甘氨酸、脯氨酸、谷氨酸、丙氨酸、亮氨酸溶液以及它们的混合液。

（3）显色剂：0.5%水合茚三酮正丁醇溶液。

四、操作步聚

1.将盛有平衡溶剂的小烧杯置于密闭的层析缸中，取长22厘米，宽14厘米的层析滤纸一张，在滤纸的一端距边缘2-3厘米处用铅笔划一条直线，在此直线上每间隔2厘米作一记号，等待点样。

2.点样：用毛细管将各氨基酸样液分别点在7个位置上，注意一定要每个点用一个毛细管，避免混用污染。样点干燥后再点2-3次，每点在滤纸上的扩散直径范围在3毫米内为最佳。

3.扩展：用针线将滤纸缝成圆筒状，注意纸的两边不能接触，留一定缝隙。将盛有约20毫升扩展剂的培养皿迅速置于密闭的层析缸中，并将滤纸垂直立于培养皿中，点样的一端在下，扩展剂的液面需低于点样线1厘米，待溶剂上升至距离滤纸上端2厘米左右时取出滤纸，用铅笔在溶剂前沿划一边界线，自然干燥或用电吹风机吹干溶剂。

4.显色：用喷雾器均匀喷上0.5%茚三酮正丁醇溶液，然后置100℃烘箱烘烤5分钟或用电热风吹干即可显出各层析斑点。

5.计算各种氨基酸的Rf值。

五、思考题

为什么不同的氨基酸有不同的Rf值，影响本实验Rf值精确性的因素有哪些？

实验十一：细菌血栓溶解酶活性测定

一、实验目的

学习分离制备胞外蛋白酶的基本方法和溶栓酶常用活力测定方法。

二、实验原理

枯草芽孢杆菌在特定生理条件下能够对外分泌多种蛋白水解酶，可以水解蛋白质，在食品、制药及洗涤剂等行业中有广泛应用，更为值得关注的是有些菌株能够分泌产生具有溶解血栓骨架成分纤维蛋白的溶栓蛋白酶，因而具有很好的开发前景和临床应用价值，近年来受到广泛关注。血栓的形成是个复杂过程，其主要成分是血纤维蛋白的聚集，是在凝血酶作用下由底物纤维蛋白原转化而来，有多种因子参与。在体外有凝血酶和纤维蛋白原存在下不久可以形成血凝块，添加琼脂可以增加其机械强度。当有溶栓酶存在时，可以溶解纤维蛋白，经过18小时可以有明显的透明圈，测量透明圈的大小并根据尿激酶标准曲线可以计算溶栓酶的活力。

三、实验器材

高压蒸汽消毒器，摇床，超净工作台，水浴锅，恒温培养箱，培养皿，直尺，微量移液器（20ul），高速冷冻离心机，小烧杯（50ml），电炉，玻璃棒，小量筒（10ml，100ml），250ml三角瓶

琼脂粉，凝血酶，牛纤维蛋白原，蛋白胨，酵母提取物，NaCl

四、实验步骤

- 培养基的配制及灭菌

配制枯草杆菌培养用LB培养基，称取10克蛋白胨，5克酵母提取物，10克NaCl，加入自来水1000ml，搅拌溶解，用100ml量筒取50ml倒入250ml三角瓶，120℃灭菌20分钟。

- 接种及培养

培养基冷却至室温，在超净工作台进行无菌操作接种枯草杆菌SBS一环，170转/分钟，37℃培养48小时。

- 制备粗酶液

培养结束后取1.5ml发酵液，4℃，10000rpm离心10分钟，用微量移液器取10ul加到琼脂-纤维蛋白平板上，37℃保温18小时，观察透明圈大小并测量其直径（mm）

- 琼脂纤维蛋白平板的制作法

称取60mg牛纤维蛋白原，加入20ml无菌生理盐水搅拌溶解完全，取5ml放入培养皿中混匀，使平铺满底部。

称取0.3克琼脂粉放入50ml 小烧杯加入20ml无菌生理盐水，电炉上加热溶化，自然冷却至45℃左右，加入1ml凝血酶（10u/ml），混匀，迅速用小量筒取5ml倒入上述培养皿中迅速混匀，冷却几分钟即可。

- 计算

根据下列标准尿激酶经验公式y=3.3525x，计算溶栓酶活力（IU/ml）

y为IU/ml，x为透明圈面积（mm2 ）

- 思考题

本实验误差主要出自哪些方面，如何采取措施减小误差，提高实验结果的可靠性？

实验十二：可溶性糖的硅胶G薄层层析

一、实验目的

了解薄层层析的一般原理，掌握硅胶G薄层层析的基本技术及其在可溶性糖分离坚定中的应用。

二、实验原理（略）

三、实验仪器

硅胶G薄层板、毛细管、层析缸、电吹风、喷雾器、烘箱

四、实验试剂

1、1%标准糖溶液

2、扩展剂：氯仿:冰乙酸:水=18:21:3

3、苯胺-二苯胺-磷酸显色剂：2g二苯胺，加2ml苯胺，10ml 85%磷酸，1ml浓盐酸，100ml丙酮溶解混匀

五、实验步骤

1、活化：硅胶板用前放入110℃烘箱中活化30分钟。

2、活化后的硅胶板室温冷却后，在距底边2cm水平线上确定5个点，用毛细管吸取糖溶液，轻轻接触薄层表面，每次加样后原点扩散直径不超过3mm，干后再点一次。

3、展层：将薄板有样品的一端浸入扩展剂，扩展剂液面应低于点样线。盖好层析缸盖，上行展层。当展层剂前沿离薄板顶端2cm时，停止展层，取出薄板，用铅笔标出溶剂前沿界线，用热风吹干。

4、显色：用喷雾器均匀喷上显色剂，在85℃下烘干，即可显出各层析斑点。

六、结果计算

测量各各层析斑点中心到原点的距离和溶剂前沿到原点的距离，计算各层析点的Rf值，根据待测样品与标准样品的Rf值比较进行定性。

实验十三：植物材料中总黄酮的提取与测定

一、实验目的

了解黄酮类功能成分的提取方法和含量测定方法。

二、实验原理

黄酮类化合物是广泛存在于自然界的具有保健作用的一类化合物，在植物体内大部分与糖成为苷，大多具有黄色或淡黄色故称为黄酮，具有抗氧化、预防与治疗心脑血管疾病等多种功效，在天然药物开发中深受关注。由于大部分黄酮类物质易溶于水、乙醇、乙醚等物质，可以用一定浓度的乙醇进行提取。黄酮类物质在碱性条件可以与亚硝酸钠、硝酸铝等溶液反应产生有色物质可以比色测定，一般以芦丁为标准样品。

三、实验材料

（1）试剂：芦丁、无水乙醇、5%亚硝酸钠、10%硝酸铝、10%NaOH

（2）实验材料：香椿叶粉

（3）仪器：50毫升容量瓶、烧杯、水浴锅、分光光度计、过滤装置

四、操作方法与步骤

- 标准曲线制作

准确充分干燥的芦丁用40%乙醇溶解定容得到1毫克/毫升标准溶液。准确吸取芦丁标准液配成2微克/毫升、4、8、12 、16、20、24微克/毫升溶液各10毫升，取1毫升加1.5毫升5%亚硝酸钠混匀，6分钟后加1.5毫升10%硝酸铝混匀，6分钟后加10% NaOH10毫升，用40%乙醇定容至50毫升，摇匀后15分钟在510nm比色测定吸光值。以40%乙醇做平行对照调零。

- 提取及测定

称取5克样品加入100毫升65%乙醇浸提1-2小时后过滤，取滤液1毫升于50毫升容量瓶，加1.5毫升5%亚硝酸钠混匀，6分钟后加1.5毫升10%硝酸铝混匀，6分钟后加10% NaOH10毫升，用40%乙醇定容至50毫升，摇匀后15分钟在510nm比色测定吸光值。

- 结果处理与分析

根据标准曲线查得芦丁含量，计算叶片黄酮含量（%）

实验十四：IEF/SDS-PAGE双向电泳分离鉴定蛋白质

一、实验目的

掌握采用2-D电泳技术分离分析蛋白质的基本方法，为蛋白质组学研究打基础。

二、实验原理

1975年O’ Farrell建立IEF/SDS-PAGE双向电泳技术分离和分析生物大分子蛋白组分技术，具有极高的分辨率。第一相根据不同蛋白所带电荷特性，用等电点（pI）聚焦技术分离蛋白质；第二相根据不同蛋白分子量大小特性，通过蛋白质与SDS形成复合物后，在聚丙烯酰胺凝胶电泳中的不同分子大小迁移达到分离蛋白的目的。第一相IEF系统含有高浓度的脲和NP-40及DTT使分子内部S-S键破坏充分变性，试剂不带电荷，不影响等电点和原有电荷。第一相一般采用盘状等电聚焦电泳，电泳结束后带有蛋白的凝胶从玻璃管中脱出后必须经过第二相SDS电泳分离系统的溶液平衡。所用平衡液为含有β-巯基乙醇和SDS的第二相浓缩胶缓冲液，β-巯基乙醇能使蛋白分子中的二硫键保持还原状态，有利于SDS与蛋白质的充分结合，一般振荡平衡30分钟。使等电聚焦凝胶中的两性电解质和高浓度的脲扩散出胶，使等电聚焦为第二相浓缩胶缓冲液所平衡。IEF/SDS-PAGE技术是当前分子生物学研究领域中的常用技术，对于生物大分子蛋白的分离和分析极为精确而有效，可以鉴定103以上数量级的蛋白质种类，借助计算机软件及扫描系统可以开展蛋白质组学研究，有极大的应用价值。

三.试剂、设备和储存液配制

试剂：丙烯酰胺、甲叉双丙烯酰胺、TEMED（四甲基乙二胺）、过硫酸铵（APS）、两性电解质（ampholytes）、超纯脲、三羟基氨基甲烷、甘氨酸、β-巯基乙醇、二硫苏糖醇、非离子去垢剂NP-40、甘油、磷酸、氢氧化钠、SDS、溴酚蓝、琼脂糖、考马斯亮蓝

设备：双向电泳槽、电泳仪

第一相储存液和缓冲液：

裂解缓冲液：9.8M脲、2%（w/v）NP-40、2% ampholytes pH3-10、100mMDTT，在-80℃保存

覆盖缓冲液：8M脲、1% ampholytes pH3-10、5%（w/v）NP-40、5%β-巯基乙醇，在-80℃保存

平衡缓冲液：0.06MTris-HCl pH6.8、2%SDS、100mMDTT、10%甘油，室温保存

凝胶液丙烯酰胺溶液：28.38%丙烯酰胺、1.62%甲叉双丙烯酰胺过滤后4℃存放，两周内使用

NP-40：10%（w/v）NP-40溶于水中室温保存

磷酸：1M   室温保存

NaOH：4℃存放，不超过2周

10(蛋白样品溶液： -80℃存放

1mg/ml：DNaseI

500ug/ml  RNaseA

0.5MTris-HCl  pH7.0

50mMMgCl2

琼脂糖溶液：1%琼脂糖、0.002%溴酚蓝     在平衡缓冲溶液中4℃存放

第二相储存液和缓冲液：

溶液A（分离胶）：29.2%丙烯酰胺、0.8%甲叉双丙烯酰胺  过滤后4℃存放，两周内使用

溶液B：分离胶缓冲液   1.5MTris-HCl   pH8.8  4℃存

溶液C：浓缩胶缓冲液pH6.8      1.0MTris  用6M HCl调pH6.8，4℃存放

5(电泳缓冲液：

30.3克Tris、144克甘氨酸          稀释使用时加SDS 0.1% ，室温保存

四、实验操作

1.蛋白样品制备

枯草杆菌在冰浴用20mM Tris-HCl，pH8.8，2 mMCaCl2 溶液悬浮细胞，加SDS至终浓度0.3%增溶蛋白质，10Х蛋白样品溶液至终浓度

100ug/ml：DNaseI

50ug/ml  RNaseA

50mMTris-HCl  pH7.0

5mMMgCl2

样品移至室温，将其悬浮于裂解液后直接上样或-70℃存放

2.第一相IEF/PAGE

A）、IEF管的清洗干燥及安装

B）凝胶配制

尿素    14.4克

10%NP-40   2毫升

溶液A（分离胶）5毫升

两性电解质pH5-7   0.9毫升

两性电解质pH3.5-10  0.45毫升

甘油液：（25.5毫升水+ 5.5毫升甘油） 9.3毫升

水   2毫升

抽气15分钟，加入TEMED 10微升、10%APS  40微升 轻轻混匀，灌入玻璃管上端刻度处，用50微升3M尿素轻轻覆盖于表面隔绝空气，2小时凝胶可聚合完全，除去尿素溶液，再在底部包扎尼龙绸。

预电泳：凝胶管安装在电泳槽下槽加10mM磷酸电极液，使胶管浸入2-3厘米，仔细赶去管下端气泡。管上端胶面覆盖10微升裂解缓冲液。裂解缓冲液表面加10微升覆盖缓冲液。覆盖缓冲液表面加20mM NaOH电极液至管口，注意几个液面勿搅混。上槽加20mM NaOH电极液浸过胶管2-3厘米，预电泳开始200V15分钟，300V30分钟，400V60分钟。每次加电压时电流应有所下降。

IEF电泳：预电泳后将上槽电极液移去，凝胶管液体也全移去后用蒸馏水洗2-3次，滤纸吸干水，加20微升蛋白样品（蛋白在100-150微克），样品表面加10微升覆盖缓冲液，小心加20mM NaOH至管口，上槽重新加20mM NaOH电极液高出胶管口2-3厘米，在400V，电泳18小时。

脱胶：结束电泳后，小心取下胶管，洗净表面电极液，将胶从管中脱出，标记正极和负极。

平衡凝胶：将胶移到50毫升平衡缓冲液平衡20分钟，除尿素和两性电解质，平衡后可直接进行SDS-PAGE第二相电泳或-20℃冰冻、融化后进行电泳

3.第二相SDS-PAGE电泳

A）玻璃板清洗及凝胶玻璃框搭制：先用肥皂粉洗刷，水洗后晾干，用铬酸洗液浸泡3小时后用水洗净，蒸馏水冲洗晾干，乙醇淋洗并干燥。

两块玻璃板左右两侧及底部用塑料条垫入，用夹子夹住。1%琼脂糖加热溶化用滴管加入外侧玻璃板与塑料垫条之间冷却后备用。

B）分离胶配制

分离胶浓度10%：溶液A40毫升，10%SDS1毫升，溶液B25毫升，双蒸水33.5毫升，抽气5分钟后加TEMED20微升，10%APS0.5毫升，混匀灌胶。

浓缩胶浓度5%： 溶液D3.2毫升，10%SDS0.2毫升，溶液C2.5毫升，双蒸水14毫升，抽气5分钟，TEMED8微升，10%APS100微升混匀

C）制胶

将配制好的分离胶灌入玻璃板夹层，胶高度达到11厘米在表面加一层正丁醇封绝空气，2小时后去正丁醇，双蒸水洗2次并倒干水，加入浓缩胶2-3毫升，倒去后再加浓缩胶至距玻璃板上端0.5厘米，加一薄层正丁醇，聚合2小时，水洗表面滤纸吸干备用。

D）上样

将等电聚焦平衡后的胶条横卧紧贴浓缩胶表面，靠近凝胶条的酸性端放置标准蛋白分子量样品胶。融化琼脂糖溶液，冷至70℃加入玻璃框使IEF胶和标准蛋白样品胶固定于浓缩胶表面。琼脂糖溶液加入后的胶面要平，不带气泡。

E）电泳

将凝胶玻璃框安装于电泳槽，在上下槽中灌入含0.1%SDS的Tris-甘氨酸电泳液与胶板相通，仔细赶去胶板下部气泡，通电进行电泳。室温下恒流40mA，约5小时。

当溴酚蓝指示剂达到距离凝胶底部0.5厘米可停止电泳，取胶。

4.蛋白固定和银染

电泳后凝胶在20%三氯乙酸振荡固定1-2小时，在50%乙醇-12%乙酸溶液震荡3小时或过夜，双蒸水洗2次，每次20分钟，1%戊二醛-1.9%四硼酸钠溶液振荡15分钟，双蒸水洗3次，每次20分钟，新鲜银氨溶液振荡反应20分钟，双蒸水洗20分钟，在定影液中定影10-15分钟，用双蒸水冲洗后保存于双蒸水中。

附   录

一、实验室主要仪器使用操作规程与注意事项

（一）移液器的使用

1.基本原理

移液器（有的称“移液枪”、“取液器”）是一种取样量连续可调的精密取液仪器，基本原理是依靠活塞的上下移动。其活塞移动的距离是由调节轮控制螺杆机构来实现的，推动按钮带动推杆使活塞向下移动、排除了活塞腔内的气体。松手后，活塞在复位弹簧的作用下恢复其复位，从而完成一次吸液过程。

2.操作方法（参见图1）

（1）将一个吸液尖装在吸液杆上，推到套紧位置以保证气密性。

（2）转动调节轮，使读数显示为所要取液体的体积。

图1 移液器的使用

（3）轻轻按下推动按钮，将推动按钮由位置“0”推到位置“l”。

（4）手握移液器，将吸液尖垂直浸入待取液体中，浸入深度为2~4mm。

（5）经2~3s后缓慢松开推动按钮，即从推动按钮位置“1”复位到“0”位，完成吸液过程，停留1~2s后将移液器移出液面。

（6）用纱布或滤纸将粘在尖头外表面的液体擦掉。注意不要接触到吸液尖头部的孔表面。

（7）将吸液尖头部放入被分配的容器中，使尖贴着容器的内壁，然后慢慢按下推动按钮至位置“1”，继续按至位置“2”，此时液体应全部排净o

（8）将吸液尖口部沿着容器内壁滑动几次，然后移走移液器，松开推动按钮，按卸尖按钮推掉吸液尖，即完成一个完全的操作过程(5000ul移液器不带卸尖器)。

3.使用注意事项

（１）移液器属于精密仪器，取液前应先调好调节轮。

（２）排液时要按动二档至图示位置“2”，以便排净液体。

（３）为获得较好的精度，在取液时应先用吸液的方法浸渍吸液尖，以消除误差。因为当所吸液体是血浆类、石油类和有机类液体时，吸液尖的内表面会留下一层薄膜。因为这个值对同一个吸液尖是一个常数。如果将这个吸液尖再浸一次，则精度是可以保证的。

（４）浓度大的液体消除误差的补偿量由试验确定，其取液量可通过增加或减少数轮的读数加以补偿。

（５）当移液器中有溶剂时，移液器不准放倒．防止残留液体倒流。

（６）吸取少量液体时最好不要用大体积的移液器。

（７）使用移液器之前应看清其刻度，不要调节的超过其最大刻度。

（二）吸管的使用

吸管是生物化学实验中最常用的取量容器。用吸管移取溶液时，一般用右手的中指和拇指拿住管颈刻度线上方，把管尖插入溶液内大约1cm处，不得过深与过浅。用洗耳球吸液体至所需刻度上，立即用右手食指按住管口，提升吸管离开液面，使吸管末端靠在盛溶液器皿的内壁上，略微放松食指，使液面平稳下降，直至溶液的弯月面与刻度标线相切(注意，此对溶液凹面，刻度和视线应在一个水平面上)，立即用右手食指压紧管，取出吸管，插入接受容器中，吸管垂直，管尖靠在接受器内壁，接受器约15°夹角，松开食指，使液体自然流出。标有 “吹”字的刻度吸管以及奥氏吸管应吹出尖端残留液体，其他吸管则不必吸

出尖端残留液体。

量取液体时，应选用取液量最接近的吸管。如欲取1.5ml液体，应选用2.0ml的刻度吸管，另外，在加同种试剂于不同试管中、且所取量不同时，应选择一支与最大取液量最接近的刻度吸管。例如，各试管中应加试剂量为0.3，0.5，0.7，0.9ml，则应选用一支量程为1.0ml的吸管。

（三）离心机的使用

离心机的种类很多，现介绍TDL-5-A型低速台式离心机的操作步骤。

1、接好电源，打开电源开关。面板显示00000，3秒钟后闪烁。

2、按选择键，出现P0000，为转速设定项。

3、按记忆键，显示仪器上次运转的频率。

4、按加键和移位键，输入需要的工作频率。

5、必须记忆键，存储设定的数值。仪器显示P0000。

6、按加键，显示P0001，为时间设定项。

7、按记忆键，显示上次运行的时间。

8、按加键和移位键，输入需要的仪器工作时间（分钟）。

9、必须记忆键，存储该设定值。显示P0001。

10、必须按选择键，退出设定。显示00000并闪烁。

11、按离心键，仪器工作并显示实际转速，到设定时间，降速到00000在5秒内，打开盖门，取出样品。如有需要在运行中可按停止键，中断机器运转。

使用注意事项：

1、使用前必须仔细阅读说明书。以发挥最佳性能确保安全。

2、将仪器放置在坚固平整的台面上，以免仪器运转产生不必要的麻烦。

3、使用前应检查转子是否有伤痕、腐蚀、离心管是否有裂纹老化现象，发现疑问应停止使用，实验完毕后，将转头和仪器擦干净，以防试液粘污而产生腐蚀。

4、离心杯必须等量灌注，切不可在转子不平衡状态下运转。

5、运转前请拧紧转头压紧螺母，盖好风罩，以免高速旋转时出现松动，影响正常工作。

6、不能在塑料盖上放置任何物品，以免影响仪器的使用效果，不能在机器运转过程中或转子未停稳的情况下打开盖门，以免发生事故。

7、除运转速度和运行时间外，请不要随意更改机器的工作参数，以免影响机器的性能。

8、转速设定不得超过最高转速，以确保仪器正常运转。

9、使用中如果出现00000或其它数字，极其不运转，应关机断电，10秒钟后重新开机，待显示00000后，再按运转键，机器将照常运转。

10、离心机一次运行最好不要超过60分钟。

11、离心机必须可靠接地，机器不使用，请拔掉电源插头。

12、如果未能及时打开盖门，可将电源开关关闭再接通，然后打开盖门。

（四）722型分光光度计的使用

１．仪器的主要用途

722型光栅分光光度计能在近紫外、可见光谱区域内对样品物质作定性和定量的分析。该仪器可广泛应用于医药卫生、临床检验、生物化学、石油化工、环境保护、质量控制等部门，是理化实验室常用分析仪器之一。

２．仪器的使用方法

（１）使用仪器前，使用者应该首先了解本仪器的结构和工作原理，以及各个操作旋钮之功能。在末接通电源前，应该对仪器进行检查，电源线接线应牢固，通地要良好，各个调节旋钮的起始位置应正确，然后再接通电源开关。

（２）将灵敏度旋钮调置“1”档(放大倍率最小)。

（３）开启电源，指示灯亮，选择开关置于“T”，波长调置测试用波长。仪器预热20min。

（４）打开试样室盖(光门自动关闭)，调节“0”旋钮，使数字显示为 “00.0”，盖上试样室盖，将比色皿架处于蒸馏水校正位置，使光电管受光，调节透过率“100％”旋钮，使数字显示为“100.0”。

（５）如果显示不到“100.0”，则可适当增加微电流放大器的倍率档数，但尽可能倍率置低档使用，这样仪器将有更高的稳定性。但改变倍率后必须按(4)重新校正“0”和“100％”。

（６）预热后，按(4)连续几次调整“0”和“100％”，仪器即可进行测定工作。

（７）吸光度A的测量：按(4)调正仪器的“00.0”和“100％”后，将选择开关置于“A”，调节吸光度调零旋钮，使得数字显示为“.000”，然后将被测样品移入光路，显示值即为被测样品的吸光度的值。

（８）浓度C的测量：选择开关由“A”旋置“C”，将已标定浓度的样品放入光路，调节浓度旋钮，使得数字显示为标定值，将被测样品放入光路，即可读出被测样品的浓度值。

（９）如果大幅度改变测试波长时，在调整“0”和“100％”后稍等片刻，(因光能量变化急剧，光电管受光后响应缓慢，需一段光响应平衡时间)，当稳定后，重新调整“0”和“100％”即可工作。

（１０）每台仪器所配套的比色皿，不能与其他仪器上的比色皿单个调换。

（１１）仪器数字后盖，有信号输出0~1000mV，插座1脚为正，2脚为负接地线。

3.使用注意事项：

（1）实验中如果大幅度改变测试波长，在2种波长厂测定的时间应间陨数分钟，使光电管有足够的平衡时间。

（2）同套比色杯吸光度肯定有差异，如果4个比色杯内装上蒸馏水，在相同波长下吸光度有较大差值，应选用空白吸收值最小的杯子装参比溶液，其他杯子在读数后应减去空白读数值以做校正。

（3）比色杯必须成套使用，注意保护。清洗时用0.1mol/LHCl和乙醇溶液或稍加稀释的洗涤液浸泡去污，用蒸馏水充分清洗干净，晾干备用。

（五）UV-9100型紫外可见分光光度计的使用

１．仪器各部分功能介绍(见图2)

（１）样品室门：打开门可放置样品，关上门后才可以进行测量。

（２）显示窗：显示测量值。在不同的功能下．可以分别显示透射比，吸光度及浓度和错误显示。

（３）波长显示窗：显示当前波长值。

（４）波长调节旋钮：调节波长用，当转动波长旋钮时，窗的数字随之改变。

（５）仪器电源开关。

（６）仪器操作键盘：实现仪器测量及功能转换。

（７）打印输出口。

（８）RS232口(选配)。

（９）换灯手柄。

（１０）样品池拉手。

（１１）电源插座。

（１２）氘灯开关。

图2  UV-9100型紫外可见分光光度计

２．键盘

如图3所示：本仪器共有八个操作键，七个工作方式指示灯，当用户每选用一种工作方式时，该指示灯点亮，点亮时间与按键时间长短一致。

图3  UV-9100型紫外可见分光光度计的键盘

%T——投射比   CONC——浓度   MODE——方式选择  NUMBER——工作线选择

ABS——吸光度  C0——建曲线   STD——点  SETTING（+）——置数加

SETTING（-）——置数减    ENTER——确认    PRINT——打印

操作键的具体功能如下：

（１）方式选择键：

共有四种工作方式供用户选择。这四种方式是透射比、吸光度，浓度及建曲线，每按此键一次可循环进入一种工作方式，同时相应的指示灯亮，指示当前工作状态。

（２）100％ABS0：

调100％键：按此键后计算机对当前样品采样，调整电气系统放大量，并使显示器显示为100.0(％T)或0.000(ABS)。

★在按下此键后，仪器所有键被封锁，当调整l00％T结束后 ，显示100(％T)或0.000

(ABS)后键释放，此键只在透射比及吸光度档起作用。

（３）0％T

调零键调整仪器零点，显示器显示0.0。

★应在全挡光的情况下，调零。此键只在透射比档起作用。

（４）工作曲线选择

共有三种工作曲线方式供用户选择，分别是1点法、2点法、3点法，并用光标指示，所选方式在进行浓度测量时，第一点到第三点的三个指示灯，哪个亮则表示选用几点法方式建曲线并测量浓度。如：在建曲线时输入了三个标样，而在浓度档测量时，把工作曲线选择点指示灯放在了第二点，则表示实际测量选用的标准曲线为前两点标样值所建，第三个点不起作用。

★只有在建曲线状态下，工作曲线选择键置数键（+ -）、确认键才起作用。

（５）置数加：标样浓度置入数字增加键，改变显示数值。

★该键只在建曲线功能下起作用。

（６）置数减：标样浓度置入数字减少键，改变显示数值。

★该键只在建曲线功能下起作用。

（７）确认：

当按置数加、减键置好所需标样浓度值后按下此键，确认所输的标样值，并对当前位的信号进行采集，作为标样A值存入计算机内。

★按键时要注意，显示器上的标样浓度值应为光路中样品的标样值，当置入另一点标样时应注意改变光路中的标样，该键只在建曲线功能下起作用。

（８）打印：在不同的方式选择功能下，可打印出透射比值，吸光度值及浓度值，在不同功能下的打印内容如下图所示：

①透射比      ②吸光度      ③浓度       ④建曲线

T×××．×     A×．×××      C×．×××     A×．×××

３．操作步骤

安装好仪器后，检查样池位置，使其处在光路中(拉动拉手应感到每档的定位)。关好样品室门，打开仪器电源开关(若联用打印机，则应先开主机后开打印机)，方式选择指示灯应在透射比位置，工作曲线选择点应在第一点，显示器应显示为××．×，预热10min，即可以进行测量。

（１）透射比测量

在样品室中，放置空白及样品。

①按需要调节波长旋钮，使波长显示窗显示所需波长值。

②按[方式选择]键使透射比指示灯亮，并使空白溶液处在光路中。

③按[100％T]键调100％，待显示器显示l00.0时即表示调好100％T。

④打开样品室门在样池架中放挡光块，关闭样品室门，观察显示器是否为零，如不为0.0，则按[0％T]调零。

⑤取出挡光块，放入空白溶液，关好样品室门，显示器应为l00．0，若不为100．0，则应重调100％T(重复③)。

⑥拉动样品拉手使被测样品依次进入光路，则显示器上依次显示样品的透射比值。

（２）吸光度测量

吸光度测量与透射比基本相同，只是有一点要注意：按方式选择键时，应使吸光度指示灯亮。

（３）浓度直读

①建曲线

建曲线有三种方法：1点法、2点法、3点法，现以2点法为例。

a.先将配好的两个浓度标准液及空白液放入样池架。

b.按需要调整波长。

c.按[方式选择]键至透射比档，将空白液拉入光路，按[100%T]键调 100.0。

d.打开门加挡光块按[0％T]键调零后需检查100.0，若有变化应重调100％T。

e.按[方式选择]键至建曲线档，按[工作曲线选择]键至第二点，显示器应显示500。

f．将第一点标样拉入光路，按[置数加]或[置数减]键，使显示器显示标样浓度按[确认]键，确认此组数据。

g．将第二点标样拉入光路，按[置数加]或[置数减]键使显示器显示第二点标样浓度值，按[确认]键，确认此组数据。

②浓度测量

a．将空白液及被测样品放在样品室内。

b．按[方式选择]键至透射比档。

c．在空白液时调l00％T及0％T(方法同透射比测量)。

d．按[方式选择]键至浓度档(按MODE键使其左侧的CONC灯被点亮)。

e．拉样品至光路中，显示应为样品在二点曲线下的浓度值。

★若要改为一点法，则在建曲线档把[工作曲线选择]设在第一点，然后再浓度测量，此时即为第一个标样所建标准曲线下的样品浓度值。

（六）、pHS-2型酸度计

（１）仪器安装

按照仪器的要求接上电源。

（２）电极安装

先将玻璃电极和甘汞电极固定在电极夹上，并调整二者使之处于适当的高度， 电极插在电极插孔内并固定，新使用或长期不用的玻璃电极用前应在蒸馏水中浸泡活化48小时，甘汞电极在使用时应把上面的小橡皮塞和下端橡皮套拔去，以保持液位压差。

（３）校正

如要测量pH值，先按下#7键，#5保持不按下状态，左上角指标灯亮，一般短时间测量，只需预热数分钟，但要保持仪表零点稳定，必须预热0.5~1h以上。然后用标淮缓冲液校正仪器：

①测量标准缓冲溶液的温度。

②调节#11温度调节器使旋钮指示该温度值。

③将2#分档开关放在“6”，调节#10使指示在pH“l”。

④将2#分档开关放在校正位置，调节#3校正调节器使指针达满刻度。

⑤将#2放在“6”位置，重复检查PH“1”位置。

⑥重复(3)、(4)二步骤（调整不能立即进行，须保持半分钟左右稳定后进行〕。

⑦将#2放在“6”位置。

（４）定位

①在试杯内放入标准缓冲溶液，按该溶液温度表查出作该温度的pH值。

②按下读数开关#5。

③调节定位#4使指示在该pH值(即#2档开关的指示数加表针指示值)。并摇动试杯使指示稳定为止。重复调节#4调节器。

（５）测量

①被测溶液温度应与标准溶液温度相同。

②放开读数开关#5。

③将电极头部用蒸馏水清洗，并用滤纸吸干，将电极移入被测溶液中并摇动试杯。

④按下读数开关#5，调节#2分档开关使读出指示值，重复数次直至读数稳定为止。此值(分档开关值加表针指示值)即为被测溶液的PH值。

（七）电子顶载天平

电子顶载天平是粗天平的更新换代产品，最大载荷280g，感量0.001g，对使用环境要求不太高，在现代实验室中广泛应用。采用压力传感器进行单盘称量，有称量范围选择开关，最大称量量设280g(精度0.01g)和28g(精度0.001g)两档，变换自如。有消除链(TARE)，可方便除皮、连续称量。数字显示反应灵敏，—目了然。机后有打印机接口，面板上有打印键(PRINTI)，对多数样品称量时可自动编号，打印称量结果，免去手工记录数据，准确无误。称量盘上有防风圈，能防止或减弱空气流动对称量造成的影响，所以可以在普通实验室内使用。面板上有水准仪，能方便调整仪器的水平。

使用方法：

(1)去掉防尘罩，首先检查称量盘和防风圈内有无撤落的药品，必要时小心取下称量盘、探头和防风圈，清扫干净后重新装好。

(2)观察仪器是否水平，必要时进行调整。

(3)根据称样量和盛装容器的重量，将称量范围选择开关拨至适当档位(280g或28g)。

(4)插上电源，打开天平左后方的电源开关。显尔屏闪烁几次之后出现“0.00”或“0.000”，如有读数，按清除键使回零，初次称量最好预热10min。

(5)将称量瓶(称量纸或小烧杯)轻轻放在称量盘中央，待数值显示稳定后，按消除键扣除皮重使数字显示为0。然后小心加入被称量物，待数字显示稳定后，即可读数。如不符合要求，可酌情增减。记录称量结果或用打印机自动记录。

(6)称量完毕，取下被称量物，关闭电源开关，拨下插头。

(7)检查并做必要的清洁工作，最后罩上防尘罩(布)。

(8)每个使用者均应在天平使用记录本上登记，记载天平最终状况。

二、常用缓冲溶液的配制

（一）、缓冲溶液的配制

1.甘氨酸—盐酸缓冲液(0.05mo1／L，pH 2.2~3.6，25oC)

首先配制0．2mol／L甘氨酸溶液(15．01g甘氨酸溶解后定容至1L)o然后量

取25m1 0.2mol/L甘氨酸+x m1 0.2mol/L盐酸．加蒸馏水稀释至100ml。

| pH | 2mol/L HCl /mL | pH | 2mol/L HCl /ml |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 2.4 2.6 2.8 | 22.0 16.2 12.1 8.4 | 3.0 3.2 3.4 3.6 | 5.7 4.1 3.2 2.5 |

2. 甘氨酸—氢氧化钠缓冲液 (pH 8.6~10.6，25℃)

25ml 0.2mol/L 甘氨酸(含Gly15.01g/L)+x ml 0.2mol/LNaOH,加水至100ml。

| pH | 0.2mol/L NaOH /ml | pH | 0.2mol/L NaOH /ml |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 | 2.0 3.0 4.4 6.0 8.4 | 9.6 9.8 10.0 10.4 10.6 | 11.2 13.6 16.0 19.3 22.8 |

3.邻苯二甲酸氢钾-HCl缓冲液(0.05mol／L， pH 2.2~4.0，25℃)

首先配制0.1mol／L邻苯二甲酸氢钾(20.42g邻苯二甲酸氢钾溶解后定容至lL)。然后量取50m1 0.1mol/L邻苯二甲酸氢钾+x ml 0.1mol／L盐酸，加水稀释至100m1。

| pH | 0.2mol/L HCl /mL | pH | 0.2mol/L HCl /mL | pH | 0.2mol/L HCl /mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 | 49.5 45.8 42.2 38.8 35.4 32.1 28.9 | 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | 25.7 22.3 18.8 15.7 12.9 10.4 8.2 | 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 | 6.3 4.5 2.9 1.4 0.1 |

4.邻苯二甲酸氢钾-氢氧化钠缓冲液（pH 4.1~5.9，25℃）

50 m1 0.1mol/L邻苯二甲酸氢钾〔20．42g／L〕+x m1 0.1mol/LNaOH，加水稀释至100m1。

| pH | 0.1mol/LNaOH /ml | pH | 0.1mol/LNaOH /ml | pH | 0.1mol/LNaOH /ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 | 1.2 3.0 4.7 6.6 8.7 11.1 13.6 | 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 | 16.5 19.4 22.6 25.5 28.8 31.6 34.1 | 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 | 36.6 38.8 40.6 42.3 43.7 |

5.磷酸氢二钠-磷酸二氢钠缓冲液（0.2mol/L,pH 5.8~8.0，25℃）

0.2mol/L磷酸氢二钠(含Na2HPO4·12H20 71.64g／L)；0.2mo1/L磷酸二氢钠(含NaH2P04·2H2O 31.21g／L)。

| pH | 0.2mol/L Na2HPO4 /ml | 0.2mol/L NaH2PO4 /ml | pH | 0.2mol/L Na2HPO4 /ml | 0.2mol/L NaH2PO4 /ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 | 8.0 12.3 18.5 26.5 37.5 49.0 | 92.0 87.7 81.5 73.5 62.5 51.0 | 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 | 61.0 72.0 81.0 87.0 91.5 94.7 | 39.0 28.0 19.0 13.0 8.5 5.3 |

6.磷酸二氢钾—氢氧化钠缓冲液(pH 5.8~8.0)

50 m1 0.1磷酸二氢钾(13.60 g／L)+x m1 0.1mol／L NaOH，加水稀释至100m1。

| pH | 0.1mol/L NaOH x ml | pH | 0.1mol/L NaOH x ml | pH | 0.1mol/L NaOH x ml | pH | 0.1mol/L NaOH x ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 | 3.6 4.6 5.6 6.8 8.1 9.7 | 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 | 11.6 13.9 16.4 19.3 22.4 25.9 | 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 | 29.1 32.1 34.7 37.0 39.1 40.9 | 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 | 42.4 43.5 44.5 45.3 46.1 |

7. Tris—HCI缓冲液(0.05mo1／L，pH 7~9)

25ml 0.2mol/L三羟甲基氨基甲烷(24.23g/L)+x ml 0.1mol／L盐酸，加水至100 ml。

| pH | 0.1mol/L /ml | pH | 0.1mol/L /ml |
| --- | --- | --- | --- |
| 23℃ | 37℃ |  | 23℃ | 37℃ |  |
| 7.20 7.36 7.54 7.66 7.77 7.87 7.96 8.05 8.14 | 7.05 7.22 7.40 7.52 7.63 7.73 7.82 7.90 8.00 | 45.0 42.5 40.0 37.5 35.0 32.5 30.0 27.5 25.0 | 8.23 8.32 8.40 8.50 8.62 8.74 8.92 9.10 | 8.10 8.18 8.27 8.37 8.48 8.60 8.78 8.95 | 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 10.0 7.5 5.0 |

8. 巴比妥—盐酸缓冲液(pH 6.8~9.6，18℃)

100m1 0.04mol／L巴比妥(8.25g／L)+x m1 0.2mol／L HCl混合。

| pH | 0.2mol/LHCl /ml | pH | 0.2mol/LHCl /ml | pH | 0.2mol/LHCl /ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 | 18.4 17.8 16.7 15.3 13.4 | 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 | 11.47 9.39 7.21 5.21 3.82 | 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 | 2.52 1.65 1.13 0.70 0.35 |

9. 硼砂—硼酸缓冲液(pH 7.4~9.0)

0.05moL／L硼砂(含Na2B4O7·H2O 19.07g／L)

0.2mol／L硼酸(含硼酸12.37g／L)

| pH | 0.05mol/L 硼砂 | 0.2 mol/L 硼酸 | pH | 0.05mol/L 硼砂 | 0.2 mol/L 硼酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 7.6 7.8 8.0 | 1.0 1.5 2.0 3.2 | 9.0 8.5 8.0 7.0 | 8.2 8.4 8.7 9.0 | 3.5 4.5 6.0 8.0 | 6.5 5.5 4.0 2.0 |

10.碳酸钠—碳酸氢钠缓冲液(0.1mol/L，pH 9.2~10.8)

0.1mol／L Na2C03(含Na2CO3·10H20 28.62g／L)

0.1mol／L NaHC03 (含NaHC03 8.40g／L)(有Ca，Mg2+时不得使用)

| pH | 0.1mol/L Na2CO3 /ml | 0.1mol/L NaHCO3 /ml | pH | 0.1mol/L Na2CO3 /ml | 0.1mol/L NaHCO3 /ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20℃ | 37℃ |  |  | 20℃ | 37℃ |  |  |
| 9.2 9.4 9.5 9.8 9.9 | 8.8 9.1 9.4 9.5 9.7 | 10 20 30 40 50 | 90 80 70 60 50 | 10.1 10.3 10.5 10.8 | 9.9 10.1 10.3 10.6 | 60 70 80 90 | 40 30 20 10 |

11. 硼砂—氢氧化钠缓冲液(0.05mo1／L硼酸根，pH 9.3~10.1)

0.05mo1／L硼砂(19.07g／L)25m1+x m1 0.2mol／L NaOH，加水稀释至1L。

| pH | 0.2mol/LNaOH /ml | pH | 0.2mol/LNaOH /ml |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.3 9.4 9.6 | 3.0 5.5 11.5 | 9.8 10.0 10.1 | 17.0 21.5 23.0 |

12. 磷酸氢二钠—氢氧化钠缓冲液(0.025mol/L，pH 11.0~11.9，25℃)

0.05mo1／L Na2HPO4(含Na2HPO4·12H2017.91g／L)50ml+x ml 0.1mo1／LNa0H，加水稀释至100ml。

| pH | 0.1mol/LNaOH /ml | pH | 0.1mol/LNaOH /ml |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 | 4.1 5.1 6.3 7.6 9.1 | 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 | 11.1 13.5 16.2 19.4 23.0 |

13. 氯化钾—氢氧化钠缓冲液(0.05mol/L，pH12.0~13.0，25℃)

0.2mol／L KCl(14.91g／L)25ml+x ml 0.2mol／L NaoH，加水至100 m1。

| pH | 0.2mol/LNaOH /ml | pH | 0.2mol/LNaOH /ml |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 | 6.0 8.0 10.2 12.2 16.8 24.4 | 12.6 12.7 12.8 12.9 13.0 | 25.6 32.2 41.2 53.0 66.0 |

14.柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液(0.1mo1／L, pH 3.0~6.2)

0.1mol/L柠檬酸(含柠檬酸·H2O 21.0lg/L)

0.1mol/L柠檬酸三钠(含柠檬酸三钠·2H2O 29.4g／L)

| pH | 0.1mol/L 柠檬酸 /ml | 0.1mol/L 柠檬酸三钠 /ml | pH | 0.1mol/L 柠檬酸 /m | 0.1mol/L 柠檬酸三钠 /ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 | 82.0 77.5 73.0 68.5 63.5 59.0 54.0 49.5 44.5 | 18.0 22.5 27.0 31.5 36.5 41.0 46.0 50.5 55.5 | 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 | 40.0 35.0 30.0 25.5 21.0 16.0 11.0 8.5 | 60.0 65.0 69.5 74.5 79.0 84.0 88.5 92.0 |

15.磷酸氢二钠—柠檬酸缓冲液(pH 2.6~7.6)

0.1mol/L柠檬酸(含柠檬酸·H2O 21.01g／L)

0.2mo1／L磷酸氢二钠(含Na2HPO4·2H2O 35.6lg/L)

| pH | 0.1mol/L 柠檬酸 /ml | 0.2mol/L Na2HP4 /ml | pH | 0.1mol/L 柠檬酸 /ml | 0.2mol/L Na2HP4 /ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 | 89.10 84.15 79.45 75.30 71.50 67.80 64.50 61.45 58.60 55.90 53.25 50.70 48.50 | 10.90 15.85 20.55 24.70 28.50 32.20 35.50 38.55 41.40 44.10 46.75 49.30 51.50 | 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 | 46.40 44.25 42.00 39.55 36.85 33.90 30.75 27.25 22.75 17.65 13.05 9.15 6.35 | 53.60 55.75 58.00 60.45 63.15 66.10 69.25 72.75 77.25 82.35 86.95 90.85 93.65 |

16. 乙酸—乙酸钠缓冲液(0.2mol／L，pH 3.7~5.8，18℃)

0.2mol／L乙酸(含冰乙酸11.7m1／L)

0.2mo1／乙酸钠(含乙酸钠·3H20 27.22g/L)

| pH | 0.2mol/L NaAc /ml | 0.2mol/L HAc /ml | pH | 0.2mol/L NaAc /ml | 0.2mol/L HAc /ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 | 10.0 12.0 18.0 26.5 37.0 49.0 | 90.0 88.0 82.0 73.5 63.0 51.0 | 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 | 59.0 70.0 79.0 86.0 91.0 94.0 | 41.0 30.0 21.0 14.0 9.9 6.0 |

17.酸度计标准缓冲溶液的配制

(1)pH 4缓冲溶液(0.05mo1/L邻苯二甲酸氢钾溶液)  称取(先在115± 5℃下烘干2~3h的)邻苯二甲酸氢钾10.12g溶于蒸馏水，在容量瓶中稀释至1L。

(2)pH7缓冲溶液(0.025mol/L磷酸二氢钾和0.025mol／L磷酸氢二钠混合溶液)分别称取先在115±5℃下烘干2~3h的磷酸氢二钠3.53g和磷酸二氢钾3.39g溶于蒸馏水，在容量瓶中稀释至1L。所用蒸馏水应预先煮沸15~30min。

(3)pH 9缓冲溶液(0.01 mol／L硼砂即四硼酸钠溶液)  称取硼砂3.80 g(注意：不能烘！)溶于蒸馏水，在容量瓶中稀释至1L。所用蒸馏水应预先煮沸15~30min。

(4)缓冲溶液的pH值与温度的关系对照表

| 温度℃ | 0.05mol/L 邻苯二甲酸氢钾 | 0.025mol/L 混合磷酸盐 | 0.01mol/L 硼砂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 4.01 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.06 4.07 4.09 | 6.98 6.95 6.92 6.90 6.88 6.86 6.85 6.84 6.84 6.83 6.83 6.83 6.84 | 9.46 9.39 9.33 9.28 9.23 9.18 9.14 9.10 9.07 9.04 9.02 8.99 8.97 |

三、硫酸铵饱和度的常用表

1.调整硫酸铵溶液饱和度计算表（25℃）

| 在25℃硫酸铵终浓度，%饱和度 |
| --- |
|  |  | 10 | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
| 每1L溶液加固体硫酸铵的克数* |
| 硫酸铵的初浓度，％饱和度 | 0 | 56 | 114 | 144 | 176 | 196 | 209 | 243 | 277 | 313 | 351 | 390 | 430 | 472 | 516 | 561 | 662 | 767 |
|  | 10 |  | 57 | 86 | 118 | 137 | 150 | 183 | 216 | 251 | 288 | 326 | 365 | 406 | 449 | 494 | 592 | 694 |
|  | 20 |  | 29 | 59 | 78 | 91 | 123 | 155 | 189 | 225 | 262 | 300 | 340 | 382 | 424 | 520 | 619 |
|  | 25 |  | 30 | 49 | 61 | 93 | 125 | 158 | 193 | 230 | 267 | 307 | 348 | 390 | 485 | 583 |
|  | 30 |  | 19 | 30 | 62 | 94 | 127 | 162 | 198 | 235 | 273 | 314 | 356 | 449 | 546 |
|  | 33 |  | 12 | 43 | 74 | 107 | 142 | 177 | 214 | 252 | 292 | 333 | 426 | 522 |
|  | 35 |  | 31 | 63 | 94 | 129 | 164 | 200 | 238 | 278 | 319 | 411 | 506 |
|  | 40 |  | 31 | 63 | 97 | 132 | 168 | 205 | 245 | 285 | 375 | 469 |
|  | 45 |  | 32 | 65 | 99 | 134 | 171 | 210 | 250 | 339 | 431 |
|  | 50 |  | 33 | 66 | 101 | 137 | 176 | 214 | 302 | 392 |
|  | 55 |  | 33 | 67 | 103 | 141 | 179 | 264 | 353 |
|  | 60 |  | 34 | 69 | 105 | 143 | 227 | 314 |
|  | 65 |  | 34 | 70 | 107 | 190 | 275 |
|  | 70 |  | 35 | 72 | 153 | 237 |
|  | 75 |  | 36 | 115 | 198 |
|  | 80 |  | 77 | 157 |
|  | 90 |  | 79 |

*在25℃下，硫酸铵溶液由初浓度调到终浓度时，每升溶液所加固体硫酸铵的克数。

2.调整硫酸铵溶液饱和度计算表（0℃）

| 在0℃硫酸铵终浓度（％浓度） |
| --- |
|  |  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 每100ml溶液加固体硫酸铵的量／ｇ＊ |
| 硫酸铵初浓度 | 0 | 10.6 | 13.4 | 16.4 | 19.4 | 22.6 | 25.8 | 29.1 | 32.6 | 36.1 | 39.8 | 43.6 | 47.6 | 51.6 | 55.9 | 60.3 | 65.0 | 69.7 |
|  | 5 | 7.9 | 10.8 | 13.7 | 16.6 | 19.7 | 22.9 | 26.2 | 29.6 | 33.1 | 36.8 | 40.5 | 44.4 | 48.4 | 52.6 | 57.0 | 61.5 | 66.2 |
|  | 10 | 5.3 | 8.1 | 10.9 | 13.9 | 16.9 | 20.0 | 23.3 | 26.6 | 30.1 | 33.7 | 37.4 | 41.2 | 45.2 | 49.3 | 53.6 | 58.1 | 62.7 |
|  | 15 | 2.6 | 5.4 | 8.2 | 11.1 | 14.1 | 17.2 | 20.4 | 23.7 | 27.1 | 30.6 | 34.3 | 38.1 | 42.0 | 46.0 | 50.3 | 54.7 | 59.2 |
|  | 20 | 0 | 2.7 | 5.5 | 8.3 | 11.3 | 14.3 | 17.5 | 20.7 | 24.1 | 27.6 | 31.2 | 34.9 | 38.7 | 42.7 | 46.9 | 51.2 | 55.7 |
|  | 25 | 0 | 2.7 | 5.6 | 8.4 | 11.5 | 14.6 | 17.9 | 21.1 | 24.5 | 28.0 | 31.7 | 35.5 | 39.5 | 43.6 | 47.8 | 52.2 |
|  | 30 | 0 | 2.8 | 5.6 | 8.6 | 11.7 | 14.8 | 18.1 | 21.4 | 24.9 | 28.5 | 32.3 | 36.2 | 40.2 | 44.5 | 48.8 |
|  | 35 | 0 | 2.8 | 5.7 | 8.7 | 11.8 | 15.1 | 18.4 | 21.8 | 25.4 | 29.1 | 32.9 | 36.9 | 41.0 | 45.3 |
|  | 40 | 0 | 2.9 | 5.8 | 8.9 | 12.0 | 15.3 | 18.7 | 22.2 | 25.8 | 29.6 | 33.5 | 37.6 | 41.8 |
|  | 45 | 0 | 2.9 | 5.9 | 9.0 | 12.3 | 15.6 | 19.0 | 22.6 | 26.3 | 30.2 | 34.2 | 38.3 |
|  | 50 | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.2 | 12.5 | 15.9 | 19.4 | 23.0 | 26.8 | 30.8 | 34.8 |
|  | 55 | 0 | 3.0 | 6.1 | 9.3 | 12.7 | 16.1 | 19.7 | 23.5 | 27.3 | 31.3 |
|  | 60 | 0 | 3.1 | 6.2 | 9.5 | 12.9 | 16.4 | 20.1 | 23.1 | 27.9 |
|  | 65 | 0 | 3.1 | 6.3 | 9.7 | 13.2 | 16.8 | 20.5 | 24.4 |
|  | 70 | 0 | 3.2 | 6.5 | 9.9 | 13.4 | 17.1 | 20.9 |
|  | 75 | 0 | 3.2 | 6.6 | 10.1 | 13.7 | 17.4 |
|  | 80 | 0 | 3.3 | 6.7 | 10.3 | 13.9 |
|  | 85 | 0 | 3.4 | 6.8 | 10.5 |
|  | 90 | 0 | 3.4 | 7.0 |
|  | 95 | 0 | 3.5 |
|  | 100 | 0 |

＊指在０℃下，硫酸铵溶液由初浓度调到终浓度时，每100ml溶液所加固体硫酸铵的克数。