实验 4 植物组织水势的测定（小液流法）

一、原理

当植物组织与外液接触时，如果植物组织的水势低于外液的渗透势（溶质势），组织吸水、重量增大而使外液浓度变大；反之，则组织失水、重量减小而外液浓度变小；若两者相等，则水分交换保持动态平衡，组织重量及外液浓度保持不变。根据组织重量或外液浓度的变化情况即可确定与植物组织相同水势的溶液浓度，然后根据公式计算出溶液的渗透势，即为植物组织的水势。溶液渗透势的计算：

Ψ s = - iCRT （ 6 – 1 ）

式中： Ψ s —— 溶液的渗透势，以 MPa 为单位。

R ——气体常数，为 0.008314 MPa · L/ （ mol · K ）。

T ——绝对温度，即 273 + t ℃。

C ——溶液的质量摩尔浓度，以 mol/kg 为单位。

i ——为解离系数， CaCl 2 为 2.6 。

二、实验材料、试剂与仪器设备

（一）实验材料

植物叶片或洋葱鳞茎。

（二）试剂

1 ．甲烯蓝粉末。

2 ． CaCl 2 溶液：包括 0.10 、 0.15 、 0.20 、 0.25 、 0.30 、 0.35 、 0.40 、 0.45 mol/kg 8 种不同质量摩尔浓度的溶液。

（三）仪器设备

大试管 8 支 , 小试管 8 支，青霉素小瓶 8 支，移液管（ 5mL ），毛细吸管 8 支，培养皿，打孔器，剪刀 l 把，镊子 1 把，解剖针 1 支。

三、实验步骤

1. 编号贴标签 取干燥洁净的大试管 8 支，小试管 8 支，青霉素小瓶 8 支，毛细吸管 8 支，编号贴标签，按序号排好。

2. 打取、浸泡叶片 取待测样品的功能叶数片，用打孔器打取小圆片约 60 片，放在培养皿中，混合均匀。用镊子分别把 5 ～ 8 个小圆片放到盛有 4 mL 不同质量摩尔浓度 CaCl 2 溶液的青霉素小瓶中，浸没叶片，盖紧瓶塞，放置 30 min ，并不断轻摇小瓶，以加速水分平衡（如温度低时可延长放置时间）。

3. 染色 到预定时间后，用解剖针尖蘸取微量甲烯蓝粉末，加入各青霉素小瓶中，并摇动，使溶液染色均匀。

4. 测定 把试管中的不同浓度的系列标准液分别倒入相同编号的小试管中，用毛细吸管吸取相同编号青霉素小瓶内的有色溶液少许，插入相同编号的小试管溶液中部，轻轻挤出有色溶液一小滴，小心取出毛细管（勿搅动有色液滴），观察有色液滴的升降情况，并记录于表 6 – 1 中。若有色溶滴上升，表示浸过叶片的溶液浓度变小（即植物叶片组织中有水排出），说明叶片组织的水势大于该浓度溶液的溶质势；若有色液滴下降，则说明叶片组织的水势小于该浓度的溶质势；若有色小液滴静止不动，说明叶片组织的水势等于该浓度溶液的溶质势。若在前一浓度溶液中下降，而在后一浓度中上升，则植物组织的水势可取二种浓度溶液的溶质势的平均值。

分别测定不同浓度中有色液滴的升降，找出与组织水势相当的浓度。记录实验时的温度，根据原理中公式（ 6 – 1 ）计算出组织的水势。

表 6-1 小液流法现象观察记载表

| CaCl 2 浓度（ mol/kg ） | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小有色液滴移动方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |

[ 注意事项 ]

1. 所取材料在植株上的部位要一致，打取叶圆片要避开主脉和伤口。

2. 取材以及打取叶圆片的过程操作要迅速，以免失水。

3. 带结晶水的甲烯蓝不易溶于 CaCl 2 溶液，可在 100 ℃下烘干成无水甲烯蓝粉末使用。

4. 毛吸管尖端弯成直角，以保证从中出来的液滴不受向下力的影响。

[ 思考题 ]

用小液流法测定植物组织水势时，为什么应强调所用试管、毛吸管应保持干燥，打取小圆片并投入试管中时动作应迅速，加入甲烯蓝不能太多？