5L发酵罐发酵L-乳酸（综合性试验）

实验指导书

5L发酵罐发酵L-乳酸实验涉及微生物学，生物工程原理，有机酸工艺学，发酵工厂设备，工业发酵分析等多门课程内容。希望同学们复习这些相关知识，了解从生产菌种到发酵法制备大宗化工原料的全过程。

- 实验目的

  - 学习掌握利用发酵法生产L-乳酸的原理和工艺操作。

  - 熟练掌握5L发酵罐的结构和使用方法。

  - 掌握L-乳酸、残糖和菌体浓度的测定方法。

- 实验原理

乳酸分子式为：CH3CH2OCOOH，分子量90.08，因为乳酸分子内含有一个不对称的C原子，从而具有D-型和L-型两种构型。L-乳酸为右旋，D-乳酸是左旋的，当L(+)-乳酸和D（-）-乳酸等比例混合时，即成为消旋的DL-乳酸。

乳酸生产有三种方法：化学合成法，酶法和微生物发酵法。发酵法制备乳酸是以淀粉、葡萄糖、等糖类或牛乳为原料，接种微生物经发酵而生成乳酸。乳酸发酵机理主要有:Ⅰ.同型乳酸发酵，Ⅱ.异型乳酸发酵，Ⅲ.双歧杆菌发酵。

本实验用菌为嗜热乳酸杆菌(T-1)，发酵方式为同型乳酸发酵。发酵机理如下：

葡萄糖经 EMP 途径降解为丙酮酸，丙酮酸在乳酸脱氢酶的催化下还原为乳酸。发酵方式如下：

经过这种途径， 1 mol 葡萄糖可以生成 2 mol 乳酸，理论转化率为 100 ％。但由于发酵过程中微生物有其他生理活动存在，实际转化率不可能达到 100 ％。一般认为转化率在 80 ％以上者，即认为是同型乳酸发酵。工业上较好的转化率可达 96 ％。

三、实验用品

- 实验器材

全自动式5L发酵罐           上海理工大学高机实业总公司）

手提式压力蒸汽灭菌锅       北京市将台医疗设备厂镇海联营厂

752紫外可见分光光度计      上海精密科学仪器有限公司

MY－879型生化培养箱       天津轻工业学院

DGG型电热鼓风干燥机       天津天宇机电有限公司

YP1200型电子天平           上海精密科学仪器有限公司

GH801型超净工作台          天津净化仪器厂

TGL－16G台式高速离心机    上海医用分析仪器厂

SBA－40C型生物分析传感器  山东省科学院生物研究所

HZQ－Q恒温振荡器           东联电子技术开发有限公司

蒸汽发生器DZF-3              上海航星机械有限公司

其他：量桶、烧杯、离心管、移液管、酒精等、接种环、PH试纸

玻璃棒等

2、试剂

（1）种子培养基（g/L）：葡萄糖（玉米糖化液）30、酵母膏5、

蛋白胨5、CaCO3 10

（2）发酵培养基（g/L）：葡萄糖（玉米糖化液）100，酵母膏5、

蛋白胨5、豆浓3

（3）8mol/lNaOH溶液

- 消泡剂

四、实验程序

（1）分析方法

1．葡萄糖和L-乳酸的测定

发酵液中葡萄糖和乳酸的测定采用SBA-40C型生物传感分析仪测定。方法：首先将发酵液离心，吸取上清液，稀释250倍，进样测定。

2．菌体浓度的测定

发酵液经高速离心后，用0.1moL/L盐酸溶液洗涤沉淀除去残余CaCO3，离心两次后，弃上清液，将菌体悬浮于10mL蒸馏水中，用分光光度计测定A580值。

（2）操作方法

1．玉米糖化液的制备

把500g玉米粉加入到2000ml水中，每100g玉米加入1mlα-淀粉酶，先加入75%，搅拌均匀，在85～90℃保温1小时，加热煮沸，待温度再降至90℃时，加入另外的25%的α-淀粉酶，降温到50～60℃，加5ml糖化酶保温6～8小时，得到玉米粉水解糖液。

2．种子培养

取新鲜斜面菌种一环，接入种子培养基中，于转速150r/min摇床中，50℃培养16-18h。

3．5L发酵罐发酵

①空消：空罐灭菌。

②实消：将发酵培养基2.7L从进样口倒入5L发酵罐中，盖上盖子。检查发酵罐安装完好后，盖上灭菌罩，105℃灭菌15分钟。

③校正：校正pH电极、溶氧电极（校正方法参考5L罐使用说明书）

④接种与发酵：在接种圈的火焰保护下，将种子培养液300mL倒入发酵罐中，控制发酵温度50℃，pH为6.0, 溶氧:0～20h通风60L/h，发酵罐搅拌 100r/min，20～72h停止通风和搅拌。以NaOH为中和剂。

⑤测量：每隔4h取样，测菌体浓度、葡萄糖和L-乳酸浓度。

(3)注意事项：

①使用SBA～40C生物传感分析仪要严格按照使用说明进行，进样针使用完毕后要用蒸馏水清洗，以防进样针堵塞。

②使用蒸汽发生器灭菌时注意蒸汽发生器压力不要太高，以免发生危险。

五、实验数据处理

发酵培养时，按照一定的时间间隔取样测定并记录，结果如下表。

| 时刻 | 时间 ／h | 葡萄糖浓度 /(g/L) | 菌体浓度A600 | L-乳酸浓度 /(g/L) | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12：00 | 0 |  |  |  |  |
| 16：00 | 4 |  |  |  |  |
| 20：00 | 8 |  |  |  |  |
| 24：00 | 12 |  |  |  |  |
| 4：00 | 16 |  |  |  |  |
| 8：00 | 20 |  |  |  |  |
| 12：00 | 24 |  |  |  |  |
| 16：00 | 28 |  |  |  |  |
| 20：00 | 32 |  |  |  |  |
| 24：00 | 36 |  |  |  |  |
| 4：00 | 40 |  |  |  |  |
| 8：00 | 44 |  |  |  |  |
| 12：00 | 48 |  |  |  |  |
| 16：00 | 52 |  |  |  |  |
| 20：00 | 56 |  |  |  |  |
| 24：00 | 60 |  |  |  |  |
| 4：00 | 64 |  |  |  |  |
| 8：00 | 68 |  |  |  |  |
| 12：00 | 72 |  |  |  |  |

- 结果与讨论

(1)　按照上表给出的相应数据，以时间为横坐标，表中数据为纵坐标绘图，分析各量的变化规律。

(2)　糖酸转化率(%)：生成L-乳酸的克数与消耗葡萄糖克数之比的百分数。

参考文献：

[1] 周德庆.《微生物学教程》，高等教育出版社，2002年第2版

[2] 肖冬光等.《微生物工程原理》，中国轻工业出版社，2004年07月第1版

[3] 梁世中等.《生物工程设备》，中国轻工业出版杜，2002年01月第1版

[4] 朱懿德.《工业发酵分析》，中国轻工业出版杜，1991年10月

[5] 金其荣等.《有机酸发酵工艺学》 ，中国轻工业出版杜，1997年5月