新疆农业职业技术学院实践教学教案

NO：1

| 实验（实训）时数 | 2学时 | 指导教师 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 班 级 |  | 时 间 |  | 周次 |  | 节次 |  |
| 实验(实训) 项目名称 | 实验实训一 显微镜油镜的使用及细菌形态的观察 | 实验（实训） 项目类别 | □ 课程实验 □课程实习 □ 岗位综合实训 □技能训练 |
| 实验（实训）项目性质 | □演示性 □ 验证性 □ 应用性 □设计性 □ 综合性 |
| 实验（实训）组织 | 实验（实训）地点 | 同时实验（实训）人数/组数 | 每组人数 |
| 【实践教学能力目标】 1、要求学生掌握显微镜油镜的使用及保养方法。 2、认识细菌的形态大小。 【职业素质渗透点】 1、初步认识本课程的性质、地位，激发兴趣，热爱专业。 2、逐步培养学生实验操作的准确、规范意识。树立良好的职业习惯。 【教学策略】 1、利用先进的教学手段，实验前进行电教片放映，增强学生感性认识 2、教师示范，进一步讲解说明，学生分组操作。 3、观察学生操作，个别指导。 4、实验内容始终与技能考核项目贯穿起来，避免个别学生有应付的思想。 【实施过程】 教学内容及目标 内容：显微镜油镜的使用及细菌形态的观察 目标：要求学生掌握显微镜油镜的使用及保养方法，认识细菌的形态， 基本构造和特殊构造 设备材料： 显微镜 香柏油 二甲苯 擦镜纸 细菌染色标本片 方法及步骤：（一）显微镜油镜的使用 1、油镜的识别：油镜是显微镜物镜的一种，因使用时必须浸于香柏油内，故称油镜。油镜与其他物镜有以下区别：（1）油镜一般是所有物镜中最长的。 （2）油镜头上标有其放大倍数 “100×” 或“90×”。 |
| （3）不同厂家生产的显微镜,常在不同镜头上标有不同颜色的线圈以示区别，使用时应先熟悉一下油镜头上的线圈颜色,以防用错物镜。 2、基本原理：因光线在香柏油中的折射率（n=1.515）与在玻璃中的折射率（n=1.52）相近，故可减少因折射而射入镜头外的光线，提高了视野的亮度。 3、使用方法：（1）对光：将聚光器升至最高，将光圈放大至最大，调节凹面反光镜，使射入镜头中的光线最强。 （2）装片：在细菌染色标本片的欲检部位滴一滴香柏油后，将标本片安放于载物台上，用弹簧片固定，将待检部位移至聚光器上，先用低倍镜寻找适当的视野，再换用油镜头观察。 （3）调焦：先用粗调节螺旋将载物台上升或使油镜头下降，使油镜头与标本片几乎接触，然后，边用眼睛观察目镜，边用细调节螺旋向相反方向缓慢旋转，直至出现完全清晰的物像为止。 （4）保养：油镜用毕，先用粗调节螺旋将载物台下移或使油镜头上升，将细菌标本片取下，用擦镜纸吸去香柏油，如油已干或模糊不清者，可在擦镜纸上滴1－2滴二甲苯或无水乙醇后将玻片上的香柏油吸净，并立即用干擦镜纸拭去二甲苯；用同样的方法将油镜头擦拭干净。然后将低倍镜转至中央或将物镜转成“八”字形，调节粗调节螺旋，使物镜头与载物台接触，下降聚光器。将显微镜用绸布盖好后装入镜箱，置于阴凉干燥处。 （二）细菌形态的观察：1、细菌基本形态的观察：（1）球菌标本片的观察（2）杆菌标本片的观察（3）螺旋菌标本片的观察 2、细菌特殊构造的观察：（1）细菌荚膜标本片的观察（2）细菌鞭毛标本片的观察 （3）细菌芽孢标本片的观察 注意事项： 1、当油镜头与标本片几乎接触时，不可再用粗调螺旋向上移动载物台或下降油镜头，以免损坏玻片甚至压碎镜头。 2、油镜头和玻片只能用擦镜纸擦拭，不能用手、棉布或其他纸张擦拭。 3、香柏油的用量以1－2滴、能淹到油镜头的中间部分为宜，用量太多则浸染镜头，太少则视野变暗不便观察。 4、为了增强视野的亮度，应做到三点：聚光器调至最高，光圈调至最大，反光镜用凹面镜。 【考核】 1、要求学生认真写实验报告、实验结果及体会，为实验报告成绩。 2、学生要求操作准确、规范，有强的自我责任感。纳入平时成绩。 【实践小结】 【作业及思考】 写出实验报告单，画出细菌的各种观察图片，标明形状、颜色并写体会 思考题：1、油镜与其他物镜有什么区别？2、细菌形态观察的实际意义？ 【指定学生阅读材料】细菌的形态与结构的相关内容及教材实验一的内容 |
| 课后分析： |
| 教研室主任审核 签 名 |  | 累计 学时 | 2 |

新疆农业职业技术学院实践教学教案

NO：2

| 实验（实训）时数 | 2学时 | 指导教师 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 班 级 |  | 时 间 |  | 周次 |  | 节次 |  |
| 实验(实训) 项目名称 | 实验实训二 细菌标本片的制备及染色方法 | 实验（实训） 项目类别 | □ 课程实验 □课程实习 □ 岗位综合实训 □技能训练 |
| 实验（实训）项目性质 | □演示性 □ 验证性 □ 应用性 □设计性 □ 综合性 |
| 实验（实训）组织 | 实验（实训）地点 | 同时实验（实训）人数/组数 | 每组人数 |
| 【实践教学能力目标】 1、要求学生掌握掌握细菌标本片的制备基染色方法。 2、快速找到细菌形态。 【职业素质渗透点】 1、进一步认识本课程的地位、作用，激发兴趣，热爱专业。 2、逐步培养学生实验操作的准确、规范意识。树立良好的职业习惯。 3、树立良好的自我保护意识与保护别人的安全意识。 【教学策略】 1、利用先进的教学手段，实验前进行电教片放映，增强学生感性认识 2、教师示范，进一步讲解说明，学生分组操作。 3、观察学生操作，个别指导。 4、实验内容始终与技能考核项目贯穿起来，避免个别学生有应付的思想。 【实施过程】细菌标本片的制备基染色方法 教学内容及目标 1、要求学生掌握细菌标本片的制备基染色方法。 2、快速找到细菌形态。 3、增强职业道德的教育。 设备材料： 病料 细菌培养物 接种环 玻片 酒精灯 染色缸 染色架 染色液 实验内容： （一）、细菌涂片的制备 1、液体培养物及液体病料： |
| （1）涂片 用接种环取一滴培养液或液体病料，于玻片的中央均匀地涂布成适当大小的薄层 （2）干燥 一般采用自然干燥，天气较冷时也可于酒精灯火焰上方30－40cm处适当加热干燥。 （3）固定 分为火焰固定和化学固定两种。火焰固定时，将干燥好的玻片涂面朝上，以其背面 在酒精灯火焰上来回通过数次，略作加热，以不烫手背 为度；化学固定时，可将干燥好的玻片浸入甲醇中2－3min后取出晾干，或在涂片上滴加数滴甲醇使其作用2－3min后自然挥发干燥。此外，丙酮和酒精也可用作化学固定剂；作瑞特氏染色的涂片不需固定，因染色液中含有甲醇，有固定作用。 （4）染色 根据不同的材料和菌种选择不同的染色法。 2、固体培养物：用接种环取一滴生理盐水于玻片的中央, 用接种环挑取一个菌落于生理盐水中混合,均匀地涂布成适当大小的薄层,干燥,固定,染色。 （二）、细菌触片的制备： 将固体病料（病变组织）作无菌切开,用切面在玻片中央接触一下或稍用力印压成一薄层,干燥,固定,染色。 （三）、细菌的染色法： 1、单染色法：又称简单染色法，即只应用一种染料进行染色的方法。 美蓝染色法：在已干燥、固定好的涂片或触片上滴加适量的美蓝染色液，染色1－2min后，水洗，干燥（吸水纸吸干或自然干燥），镜检。 2、复染色法：应用两种或两种以上的染料或再加媒染剂进行染色的方法。 革兰氏染色法：在已干燥、固定好的涂片上滴加适量的草酸铵结晶紫染色液，染色1－2min后，水洗， 再加革兰氏碘液，作用1－2min后，水洗，加95％酒精脱色0.5－1min后，水洗， 稀释石炭酸复红（或沙黄、番红）染色液复染 0.5min后， 水洗，干燥，镜检。 注意事项： 1、做细菌涂片时，不宜涂得过厚，以免影响制片效果。 2、固定必须确实，火焰固定时不宜温度过高，以免破坏菌体结构。 3、每种染液染色的过程中应保持染色液不干，尤其加热染色的染液，在染色过程中应随时添加，以免蒸发干，影响染色效果。 4、每种染液染色后，应用水将染液一起冲掉，不可先将染液倾去后再用水冲洗。 【考核】 1、要求学生认真写实验报告、实验结果及体会，为实验报告成绩。 2、学生要求操作准确、规范，有强的自我责任感。纳入平时成绩。 【实践小结】 【作业及思考】写出实验报告单，画出细菌的各种观察图片，标明形状、颜色并写体会 思考题：1、细菌标本片的制备方法？2、细菌形态观察的实际意义？3、如何无菌取病料？ 【指定学生阅读材料】细菌的标本片的制备与染色相关内容 |
| 课后分析： |
| 教研室主任审核 签 名 |  | 累计 学时 | 4 |

新疆农业职业技术学院实践教学教案

NO：3

| 实验（实训）时数 | 2学时 | 指导教师 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 班 级 |  | 时 间 |  | 周次 |  | 节次 |  |
| 实验(实训) 项目名称 | 实验实训三 细菌的分离培养及培养性状的观察 | 实验（实训） 项目类别 | □ 课程实验 □课程实习 □ 岗位综合实训 □技能训练 |
| 实验（实训）项目性质 | □演示性 □ 验证性 □ 应用性 □设计性 □ 综合性 |
| 实验（实训）组织 | 实验（实训）地点 | 同时实验（实训）人数/组数 | 每组人数 |
| 【实践教学能力目标】 1、要求学生掌握掌握细菌分离的方法。 2、掌握细菌培养性状的观察。 【职业素质渗透点】 1、进一步认识本课程的地位、作用，激发兴趣，热爱专业。 2、逐步培养学生实验操作的准确、规范意识。树立良好的职业习惯。 3、树立良好的自我保护意识与保护别人的安全意识。 【教学策略】 1、教师示范，进一步讲解说明，学生分组操作。 2、观察学生操作，个别指导。 3、实验内容始终与技能考核项目贯穿起来，避免个别学生有应付的思想。 【实施过程】 细菌的分离培养及培养形状的观察 教学目的要求： 1、要求学生掌握细菌的分离培养、纯化的操作机能. 2、要求学生掌握细菌在培养基上的生长特性. 设备材料：恒温培养箱 病料或细菌培养物 接种环 接种针 酒精灯 灭菌吸管 各种细菌培养基 无水碳酸钠 氢氧化钠或氢氧化钾 凡士林及生理盐水 实验内容：（一）细菌的分离培养： 1、病料的采取：将新鲜肛门拭子用灭菌生理盐水洗涤，洗涤液可用于分离培养；如为病理组织，可用烧红的刀片在其表面烫一下，随即用此刀片在烫过的地方切开一小口，用灭菌接种环在切口内蘸一下即可用于分离培养。 2、平板划线分离培养：目的是将病理材料中的细菌分散，以便使细菌单在，从而发育成单个菌落， |
| 防止长成菌苔。 （1）直接划线分离培养：点燃酒精灯后，左手持皿，底朝下，盖在上，以无名指和小指托底，拇指、食指和中指将皿盖揭开成20度的角度，角度不宜过大，以防空气进入；右手持接种环，在火焰上烧灼后取少许的材料涂在培养基边缘，将接种环上多余的材料在火焰上烧掉，然后在培养基表面进行“Z”字形划线，然后将平皿盖好，倒置于恒温培养箱中培养。 （2）分区划线分离培养：用玻璃铅笔在皿底外面划线，将培养基分成3－6个小区，持皿方法同直接划线，但每划完一个小区应将平皿旋转一定角度，以便于划线。 分连续画线与间断画线方法。 （二）细菌在培养基上的生长特性观察：固体培养基上的生长特性：细菌在固体培养基上生长繁殖，可形成菌落。观察菌落时，主要看以下内容： （1）大小：不同细菌，其菌落大小变化很大。常用其直径来表示，单位是mm或μm。 （2）形状：主要有圆形、露滴状、乳头状或油煎蛋状、云雾状、放射状或蛛网状、同心圆状、扁平和针尖状等。 （3）边缘特征：有整齐、波浪状、锯齿状、卷发状等。 （4）表面性状：有光滑、粗糙、皱褶、颗粒状、同心圆状、放射状等。 （5）湿润度：有干燥和湿润两种。 （6）隆起度：有隆起、轻度隆起、中央隆起和云雾状等。 （7）色泽和透明度：色泽有白、乳白、黄、橙、红及无色等；透明度有透明、半透明、不透明等。（8）质地：有坚硬、柔软和粘稠等。 （9）溶血性：分为α－溶血、β－溶血和γ－溶血三种。 注意事项： 1、细菌的分离培养必须严格无菌操作。 2、接种环或接种针在挑取菌落之前应先在培养基上无菌落处冷却，否则会将所挑的菌落烫死而使培养失败。 3、划线接种时应先将接种环的环部稍弯曲，同时用力适度；分区接种时，每区开始的第一条线应通过上一区的划线。 4、不同细菌所需要的培养时间相差很大，应根据不同的菌种培养观察足够的时间。 【考核】 1、要求学生认真写实验报告、实验结果及体会，为实验报告成绩。 2、学生要求操作准确、规范，有强的自我责任感。纳入平时成绩。 【实践小结】 【作业及思考】写出实验报告单，画出细菌分离的各种画线方法并写体会 思考题：1、细菌分离的画线方法有哪些？2、细菌培养基上的培养特性从哪些方面观察？ 【指定学生阅读材料】细菌的分离培养及培养形状的观察的相关内容 |
| 课后分析： |
| 教研室主任审核 签 名 |  | 累计 学时 | 6 |

新疆农业职业技术学院实践教学教案

NO：4

| 实验（实训）时数 | 2学时 | 指导教师 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 班 级 |  | 时 间 |  | 周次 |  | 节次 |  |
| 实验(实训) 项目名称 | 实验实训四细菌的药物敏感实验 | 实验（实训） 项目类别 | □ 课程实验 □课程实习 □ 岗位综合实训 □技能训练 |
| 实验（实训）项目性质 | □演示性 □ 验证性 □ 应用性 □设计性 □ 综合性 |
| 实验（实训）组织 | 实验（实训）地点 | 同时实验（实训）人数/组数 | 每组人数 |
| 【实践教学能力目标】 1、要求学生掌握药敏实验的方法。 2、掌握细菌培养性状的观察。 【职业素质渗透点】 1、进一步认识本课程的地位、作用，激发兴趣，热爱专业。 2、逐步培养学生实验操作的准确、规范意识。树立良好的职业习惯。 3、树立良好的自我保护意识与保护别人的安全意识。 【教学策略】 1、教师示范，进一步讲解说明，学生分组操作。 2、观察学生操作，个别指导。 3、实验内容始终与技能考核项目贯穿起来，避免个别学生有应付的思想。 【实施过程】 细菌的药物敏感实验 教学目的要求： 1、掌握消毒药及治疗药物的杀菌或抑菌作用。 2、学会药物敏感性试验的操作技术。 教学设备材料： 接种环 酒精灯 试管架 恒温箱 镊子 常用消毒剂 浸有药物的干燥滤纸片 普通琼脂平板 大肠杆菌 枯草杆菌和金黄色葡萄球菌的培养物 各种抗生素 实验内容： 细菌对抗生素等药物的敏感试验 测定细菌对抗生素等药物的敏感度，可供临诊上正确选用药物。 1、取6－8h的大肠杆菌与金黄色葡萄球菌的肉汤培养物，以密集均匀划线法，分别接种在两个普通琼脂平板表面。 2、在平皿底部背面用蜡笔标记“青霉素”、“链霉素”、“庆大霉素”、“盐水”、“黄连素”。 3、用灭菌镊子夹取浸有药物的干燥滤纸片，按标记位置，轻轻贴在已接种好细菌的琼脂培养基的表 |
| 面，一次放好，不得移动。 图1：药物敏感性试验纸片 的贴法 4、置37℃温箱内培养18－24h后取出，观察并记录结果、分析结果。根据纸片周围有无抑菌圈及其直径大小，按表1标准确定细菌对抗生素等药物的敏感度。 药物名称 抑菌圈直径（mm） 敏感度 青霉素 <10 不敏感 11-20 中度敏感 >20 高度敏感 土霉素 四环素、新霉素 链霉素、磺胺 <10 不敏感 11-14 中度敏感 >14 高度敏感 庆大霉素 卡那霉素 <12 不敏感 13-14 中度敏感 >14 高度敏感 其他 <10 不敏感 11-15 中度敏感 >15 高度敏感 附：干燥抗菌纸片的制备法： 取直径6mm的无菌滤纸片，浸于一定浓度的抗菌药液中，如青霉素为100IU/ml链霉素、氯霉素等抗生素为2mg/ml，磺胺嘧啶针剂为0.1mg/ml，黄连素或其他中药可根据需要稀释原液。一般每毫升药液中装有滤纸片100片，浸泡1-2h后干燥备用，药剂维持1－2个月有效。 注意事项：1、试验用菌种对于被测定的抗生素应具有高度敏感性。 2、药检所下发的试验菌种为冷冻干燥品，保存于5－8℃冰箱内，一般可保存约1－3年。 3、实验时，一定要建立“无抗生素操作的观念”。 4、磺胺类药物用无胨琼脂平板，因蛋白质会使磺胺失去作用。 【考核】1、要求学生认真写实验报告、实验结果及体会，为实验报告成绩。 2、学生要求操作准确、规范，有强的自我责任感。纳入平时成绩。 【实践小结】 【作业及思考】写出实验报告单，写出实验结果，说明哪一种药物为高敏药物并写体会 思考题：1、细菌的药物敏感实验的操作及注意事项有哪些？ 2、药敏片的制备方法？ 【指定学生阅读材料】细菌的药物敏感实验的相关内容 |
| 课后分析： |
| 教研室主任审核 签 名 |  | 累计 学时 | 8 |

新疆农业职业技术学院实践教学教案

NO：5

| 实验（实训）时数 | 2学时 | 指导教师 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 班 级 |  | 时 间 |  | 周次 |  | 节次 |  |
| 实验(实训) 项目名称 | 实验实训五病毒的血凝试验和凝集抑制试验 | 实验（实训） 项目类别 | □ 课程实验 □课程实习 □ 岗位综合实训 □技能训练 |
| 实验（实训）项目性质 | □演示性 □ 验证性 □ 应用性 □设计性 □ 综合性 |
| 实验（实训）组织 | 实验（实训）地点 | 同时实验（实训）人数/组数 | 每组人数 |
| 【实践教学能力目标】 1、要求学生掌握病毒的红细胞凝集试验和凝集抑制试验的操作方法。 2、掌握实验的判定方法。 3、掌握1%红细胞的制备。 【职业素质渗透点】 1、进一步认识本课程的地位、作用，激发兴趣，热爱专业。 2、逐步培养学生实验操作的准确、规范意识。树立良好的职业习惯。 3、树立良好的自我保护意识与保护别人的安全意识。 【教学策略】 1、教师示范，进一步讲解说明，学生分组操作。 2、观察学生操作，个别指导。 3、实验内容始终与技能考核项目贯穿起来，避免个别学生有应付的思想。 【实施过程】 病毒的红细胞凝集试验和凝集抑制试验 一、目的要求： 1、要求学生掌握病毒的红细胞凝集和凝集抑制试验的操作方法。 2、要求学生掌握这两个试验的判定方法。 二、设备材料： 小试管 玻璃注射器 离心管 离心机 试管架 生理盐水 1%鸡红细胞悬液 鸡新城疫弱毒疫苗 鸡新城疫免疫血清 吸管 三、实验内容： （一）、病毒的红细胞凝集试验： 具体操作：将含有不同稀释倍数的病毒材料和生理盐水按表1添加，每管各0.025ml，随后每管再滴 |
| 加1％鸡红细胞悬液0.025ml，充分振荡约2min，后置20－30℃（或室温）15min后开始观察，判定反应强度。 1％红细胞液的制法：对成年鸡可从翅静脉采血。用5－10ml玻璃注射器先吸取5％枸橼酸钠溶液2ml。然后采鸡血2－3ml，将此血液注入离心管中，用生理盐水洗涤血细胞3次（用第一、二次洗涤2000r/min，离心5min；第三次3000r/min，离心8min）。洗去血清及白细胞，所余的纯红细胞（即将第三次洗净的血细胞吸弃上层的生理盐水和中层的白细胞层，用最后一层纯红细胞来稀释）。用生理盐水稀释100倍，即配成1％鸡红细胞生理盐水悬液。 凝集反应强度的判定标准： ＃ 红细胞凝集块沉于管底，平铺呈网状。 +++ 与＃基本相同，但边缘不整齐，红细胞微有下沉倾向。 ++ 红细胞呈圆盘状沉于管底部，但周围有明显的小凝集块。 + 红细胞沉于管底，呈圆盘状，周围微不整齐。 － 红细胞呈圆盘状沉于管底。 以“++”作为判定的终点，亦即一个血凝单位。 能使鸡红细胞凝集成“++”的病毒最高稀释倍数，为该病毒的红细胞凝集滴度。如表1的病毒血凝滴定为1：256，此即一个血凝单位。进行红细胞凝集抑制试验时，需用在0.025ml液体中含4单位的病毒，按此例需要256÷4＝64，即将病毒稀释液稀释至1：64即可。 （二）、病毒的红细胞凝集抑制试验： 具体操作：采取鸡新城疫免疫鸡的血液，放入干净的平皿内（成一薄层），凝固后，用大头针划成菱形血块，置于恒温箱（37℃）内数分钟后，很快析出血清。按表2将血清稀释成不同倍数，分别加入各试管内，然后加入4倍血凝单位的病毒稀释液，充分振荡后，静置5min，再加入1％鸡红细胞悬液，按上面方法检查并记录结果。 【考核】 1、要求学生认真写实验报告、实验结果及体会，为实验报告成绩。 2、学生要求操作准确、规范，有强的自我责任感。纳入平时成绩。 【实践小结】 【作业及思考】 写出实验报告单，写出实验结果，说明该动物血清抗体滴度并写体会 思考题：1、病毒的红细胞凝集和凝集抑制试验的应用？ 2、1%红细胞的的制备方法？ 3、4单位抗原的制备？ 【指定学生阅读材料】 病毒的红细胞凝集和凝集抑制试验实验的相关内容 |
| 课后分析： |
| 教研室主任审核 签 名 |  | 累计 学时 | 10 |

新疆农业职业技术学院实践教学教案

NO：6

| 实验（实训）时数 | 2学时 | 指导教师 | 刘颖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 班 级 |  | 时 间 |  | 周次 |  | 节次 |  |
| 实验(实训) 项目名称 | 实验实训六 琼脂扩散试验 | 实验（实训） 项目类别 | □ 课程实验 □课程实习 □ 岗位综合实训 □技能训练 |
| 实验（实训）项目性质 | □演示性 □ 验证性 □ 应用性 □设计性 □ 综合性 |
| 实验（实训）组织 | 实验（实训）地点 | 同时实验（实训）人数/组数 | 每组人数 |
| 【实践教学能力目标】 1、要求学生掌握琼脂扩散试验的操作方法。 2、掌握打孔技术、加样技术。 3、掌握实验的判定方法。 【职业素质渗透点】 1、进一步认识本课程的地位、作用，激发兴趣，热爱专业。 2、逐步培养学生实验操作的准确、规范意识。树立良好的职业习惯。 3、树立良好的自我保护意识与保护别人的安全意识。 【教学策略】 1、教师示范，进一步讲解说明，学生分组操作。 2、观察学生操作，个别指导。 3、实验内容始终与技能考核项目贯穿起来，避免个别学生有应付的思想。 【实施过程】 琼脂扩散试验 一、实验目的： 1、掌握环状沉淀和琼脂扩散试验的一般操作 2、掌握这两种试验的结果判定 二、设备材料： 小试管 毛细吸管 三角烧瓶 高压灭菌器 酒精灯 玻片或平皿 打孔器 温箱及湿盒等 优质 |
| 琼脂1g加pH7.4的0.01mol/lPBS或生理盐水（禽类血清用8％盐水）1 00ml 抗原：鸡马立克氏病阳性抗原及待检鸡毛囊或马传贫抗原 抗体：鸡马立克氏病标准诊断血清或疑似马传贫的病马血清及阳性血清、 三、实验操作方法： 1、取1％琼脂加热融化后用毛细血管加入清洁的玻片上或倒入平皿中，厚2.5-3mm，注意勿倒出气泡。 2、冷凝后打孔，先在纸上画好7孔图案，将上述琼脂玻片或平皿置其上，用金属管或玻璃管按图形位置打孔，用针头或小镊子将孔内琼脂块挑出，外周孔径6mm，中央孔4mm，孔距3mm。孔打完后轻轻在火焰上过数次或用小玻棒加热后封闭孔底。 3、中央孔加入马立克氏病标准诊断血清，1、4孔加入阳性抗原，其余各孔加待检鸡毛囊（或中央孔加绵羊血清，周围孔加兔抗羊血清）。样品用毛细吸管滴加，满孔为度。各样品吸管必须标明，不得混用。加样后置湿盒中，于30－37℃温箱中扩散24h，观察结果。 4、阳性抗原与标准血清间有明显致密的沉淀带，若样品抗原的沉淀线与之融合可判为阳性；若待检毛囊孔与标准抗血清间无沉淀带出现则为阴性。 思考题： 琼脂扩散实验的原理？一般用于哪些疾病的诊断。 试验环状沉淀的结果应如何进行判定？ 四、打扫卫生 【考核】 1、要求学生认真写实验报告、实验结果及体会，为实验报告成绩。 2、学生要求操作准确、规范，有强的自我责任感。纳入平时成绩。 【实践小结】 【作业及思考】 写出实验报告单，写出实验结果，说明该动物血清抗体滴度并写体会 思考题：1、琼脂扩散实验的原理？一般用于哪些疾病的诊断。 2、试验环状沉淀的结果应如何进行判定？ 【指定学生阅读材料】 琼脂扩散试验的相关内容 |
| 课后分析： |
| 教研室主任审核 签 名 |  | 累计 学时 | 12 |