《食品理化分析技术》实验指导书

（试行）

韩 明

广州城市职业学院生物与环境工程系

2006.9

目 录

模块一 基本实验技能	1

实验一 器皿洗涤与缓冲溶液配制	1

实验二 溶液浓度的标定	1

模块二 单元技能实验	1

实验一 食品的比重测定	1

实验二 食品中水分的测定	3

实验三 食品中灰分的测定	5

实验四 牛乳酸度的测定	5

实验五 蛋白质含量的测定	7

实验六 氨基酸总量(氨态氮)的测定	10

实验七 饮料中还原糖的测定	12

实验八 食品中脂肪的测定	14

实验九 水果中维生素c的测定	16

实验十 食品中铅的测定	19

实验十一 食物中钙的测定	22

实验十二 食物中磷的测定	26

实验十三 食品中铜元素的测定	29

实验十四 酱油中山梨酸、苯甲酸的测定	31

实验十五 肉制品中亚硝酸盐的测定	33

实验十六 食品中着色剂的测定	35

实验十七 蘑菇罐头中漂白剂的测定	38

实验十八 气相色谱法测定午餐肉中的有机氯农药	41

模块三 综合实验	42

实验一糕点产品的理化检验	42

实验二 果冻产品的理化检验	44

实验三 碳酸饮料产品的理化检验	45

实验四 蜜饯产品的理化检验	46

实验五 酱菜类产品的理化检验	52

# 模块一 基本实验技能

## 实验一 器皿洗涤与缓冲溶液配制

- 常用洗涤液的配制和使用方法

- 重铬酸钾—浓硫酸溶液(100g/L)(洗液)：称取化学纯重铬酸钾100g于烧杯中，加入100mL水，微加热，使其溶解。把烧杯放于水盆中冷却后，慢慢加入化学纯硫酸，边加边用玻璃棒搅动，防止硫酸溅出，开始有沉淀析出，硫酸加到一定量沉淀可溶解，加硫酸至溶液总体积为1000mL。
该洗液是强氧化剂，但氧化作用比较慢，直接接触器皿数分钟至数小时才有作用，取出后要用自来水充分冲洗7～10次，最后用纯水淋洗3次。

- 肥皂洗涤液、碱洗涤液、合成洗涤剂洗涤液：配制一定浓度，主要用于油脂和有机物的洗涤。

- 氢氧化钾—乙醇洗涤液(100g/L)：取100g氢氧化钾，用50mL水溶解后，加工业乙醇至1L，它适用洗涤油垢、树脂等。

- 酸性草酸或酸性羟胺洗涤液：称取10g草酸或1g盐酸羟胺，溶于10mL盐酸(1+4)中；该洗液洗涤氧化性物质。对沾污在器皿上的氧化剂，酸性草酸作用较慢，羟胺作用快且易洗净。

- 硝酸洗涤液：常用浓度(1+9)或(1+4)，主要用于浸泡清洗测定金属离子的器皿。一般浸泡过夜，取出用自来水冲洗，再用去离子水或双蒸水冲洗。
洗涤后玻璃仪器应防止二次污染。

- 玻璃器皿的清洗、干燥与保存

  - 洗涤仪器的一般步骤

    - 用水刷洗：使用用于各种形状仪器的毛刷，如试管刷、瓶刷、滴定管刷等。首先用毛刷蘸水刷洗仪器，用水冲去可溶性物质及刷去表面粘附灰尘。

    - 用合成洗涤水刷洗：市售的餐具洗涤灵是以非离子表面活性剂为主要成分的中性洗液，可配制成1—2%的水溶液，也可用5%的洗衣粉水溶液，刷洗仪器，它们都有较强的去污能力，必要时可温热或短时间浸泡。
    洗涤的仪器倒置时，水流出后，器壁应不挂小水珠。至此再用少许纯水冲仪器三次，洗去自来水带来的杂质，即可使用。

  - 砂芯玻璃滤器的洗涤
1、新的滤器使用前应以热的盐酸或铬酸洗液边抽滤边清洗，再用蒸馏水洗净。
2、针对不同的沉淀物采用适当的洗涤剂先溶解沉淀，或反复用水抽洗沉淀物，再用蒸馏水冲洗干净，在110℃烘箱中烘干，然后保存在无尘的柜内或有盖的容器内。若不然积存的灰尘和沉淀堵塞滤孔很难洗净。表2 列出一些洗涤砂芯滤板的洗涤液可供选用。

  - 特殊要求的洗涤方法

在用一般方法洗涤后用蒸汽洗涤是很有效的。有的实验要求用蒸汽洗涤，方法是烧瓶安装一个蒸汽导管，将要洗的容器倒置在上面用水蒸汽吹洗。

某些测量痕量金属的分析对仪器要求很高，要求洗去ug级的杂质离子，洗净的仪器还要浸泡至1:1盐酸或1:1硝酸中数小时至24h，以免吸附无机离子，然后用纯水冲洗干净。有的仪器需要在几百摄氏度温度下烧净，以达到痕量分析的要求。

  - 玻璃仪器的干燥

坐失验经常要用到的仪器应在每次实验完毕之后洗净干燥备用。用于不同实验的仪器对干燥有不同的要求，一般定量分析中的烧杯、锥形瓶等仪器洗净即可使用，而用于有机化学实验或有机分析的仪器很多是要求干燥的，有的要求无水迹，有的要求无水。应根据不同要求来干燥仪器。
1、晾干 不急用的，要求一般干燥，可在纯水涮洗后，在无尘处倒置晾干水分，然后自然干燥。可用安有斜木钉的架子和带有透气孔的玻璃柜放置仪器。
2、烘干 洗净的仪器控去水分，放在电烘箱中烘干，烘箱温度为105—120℃烘1h左右。也可放在红外灯干燥箱中烘干。此法适用于一般仪器。称量用的称量瓶等烘干后要放在干燥器中冷却和保存。带实心玻璃塞的及厚壁仪器烘干时要注意慢慢升温并且温度不可过高，以免烘裂，量器不可放于烘箱中烘。
硬质试管可用酒精灯烘干，要从底部烘起，把试管口向下，以免水珠倒流把试管炸裂，烘到无水珠时，把试管口向上赶净水汽。
3、热（冷）风吹干 对于急于干燥的仪器或不适合放入烘箱的较大的仪器可用吹干的办法，通常用少量乙醇、丙酮（或最后再用乙醚）倒入已控去水分的仪器中摇洗控净溶剂（溶剂要回收），然后用电吹风吹，开始用冷风吹1—2min，当大部分溶剂挥发后吹入热风至完全干燥，再用冷风吹残余的蒸汽，使其不再冷凝在容器内。此法要求通风好，防止中毒，不可接触明火，以防有机溶剂爆炸。

  - 玻璃仪器的保管
在贮藏室内玻璃仪器要分门别类地存放，以便取用。经常使用的玻璃仪器放在实验柜内，要放置稳妥，高的、大的放在里面，以下提出一些仪器的保管办法。 
1． 移液管 洗净后置于防尘的盒中。
2． 滴定管 用后，洗去内装的溶液，洗净后装满纯水，上盖玻璃短试管或塑料套管，也可倒置夹于滴定管架上。
3． 比色皿 用毕洗净后，在瓷盘或塑料盘中下垫滤纸，倒置晾干后装入比色皿盒或清洁的器皿中。
4． 带磨口塞的仪器 容量瓶或比色管最好在洗净前就用橡皮筋或小线绳把塞和管口栓好，以免打破塞子或互相弄混。需长期保存的磨口仪器要在塞间垫一张纸片，以免日久粘住。长期不用的滴定管要除掉凡士林后垫纸，用皮筋栓好活塞保存。
5． 成套仪器 如索氏萃取器，气体分析器等用完要立即洗净，放在专门的纸盒里保存。
    总之要本着对工作负责的精神，对所用的一切玻璃仪器用完后要清洗干净，按要求保管，要养成良好的工作习惯，不要在仪器里遗留油脂、酸液、腐蚀性物质（包括浓碱液）或有毒药品，以免造成后患。

- 常用缓冲溶液的配制

1．甘氨酸–盐酸缓冲液（0.05mol/L）

X毫升0.2 mol/L甘氨酸+Y毫升0.2 mol/L HCI，再加水稀释至200毫升

| pH | X | Y | pH | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 2.4 2.6 2.8 | 50 50 50 50 | 44.0 32.4 24.2 16.8 | 3.0 3.2 3.4 3.6 | 50 50 50 50 | 11.4 8.2 6.4 5.0 |

甘氨酸分子量 = 75.07，0.2 mol/L甘氨酸溶液含15.01克/升。

2．邻苯二甲酸–盐酸缓冲液（0.05 mol/L）

X毫升0.2 mol/L邻苯二甲酸氢钾 + 0.2 mol/L HCl，再加水稀释到20毫升

| pH(20℃) | X | Y | pH(20℃) | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 | 5 5 5 5 5 | 4.070 3.960 3.295 2.642 2.022 | 3.2 3.4 3.6 3.8 | 5 5 5 5 | 1.470 0.990 0.597 0.263 |

邻苯二甲酸氢钾分子量 = 204.23，0.2 mol/L邻苯二甲酸氢溶液含40.85克/升

3．磷酸氢二钠–柠檬酸缓冲液

| pH | 0.2mol/L Na2HPO4 （毫升） | 0.1mol/L 柠檬酸 （毫升） | pH | 0.2mol/L Na2HPO4 （毫升） | 0.1mol/L 柠檬酸 （毫升） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 | 0.40 1.24 2.18 3.17 4.11 4.94 5.70 6.44 7.10 7.71 8.28 8.82 9.35 9.86 10.30 | 10.60 18.76 17.82 16.83 15.89 15.06 14.30 13.56 12.90 12.29 11.72 11.18 10.65 10.14 9.70 | 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 | 10.72 11.15 11.60 12.09 12.63 13.22 13.85 14.55 15.45 16.47 17.39 18.17 18.73 19.15 19.45 | 9.28 8.85 8.40 7.91 7.37 6.78 6.15 5.45 4.55 3.53 2.61 1.83 1.27 0.85 0.55 |

Na2HPO4分子量 = 14.98，0.2 mol/L溶液为28.40克/升。

Na2HPO4-2H2O分子量 = 178.05，0.2 mol/L溶液含35.01克/升。

C4H2O7·H2O分子量 = 210.14，0.1 mol/L溶液为21.01克/升。

4．柠檬酸–氢氧化钠-盐酸缓冲液

| pH | 钠离子浓度 （mol/L） | 柠檬酸（克） C6H8O7·H2O | 氢氧化钠(克) NaOH 97% | 盐酸（毫升） HCl（浓） | 最终体积（升）① |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 3.1 3.3 4.3 5.3 5.8 6.5 | 0.20 0.20 0.20 0.20 0.35 0.45 0.38 | 210 210 210 210 245 285 266 | 84 83 83 83 144 186 156 | 160 116 106 45 68 105 126 | 10 10 10 10 10 10 10 |

使用时可以每升中加入1克克酚，若最后pH值有变化，再用少量50% 氢氧化钠溶液或浓盐酸调节，冰箱保存。

5．柠檬酸–柠檬酸钠缓冲液（0.1 mol/L）

| pH | 0.1 mol/L 柠檬酸 （毫升） | 0.1 mol/L 柠檬酸钠 （毫升） | pH | 0.1 mol/L 柠檬酸 （毫升） | 0.1 mol/L 柠檬酸钠 （毫升） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 | 18.6 17.2 16.0 14.9 14.0 13.1 12.3 11.4 10.3 9.2 | 1.4 2.8 4.0 5.1 6.0 6.9 7.7 8.6 9.7 10.8 | 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 | 8.2 7.3 6.4 5.5 4.7 3.8 2.8 2.0 1.4 | 11.8 12.7 13.6 14.5 15.3 16.2 17.2 18.0 18.6 |

柠檬酸C6H8O7·H2O：分子量210.14，0.1 mol/L溶液为21.01克/升。

柠檬酸钠Na3 C6H5O7·2H2O：分子量294.12，0.1 mol/L溶液为29.41克/毫升。

6．乙酸–乙酸钠缓冲液（0.2 mol/L）

| pH(18℃) | 0.2 mol/L NaAc (毫升) | 0.3 mol/L HAc (毫升) | pH(18℃) | 0.2 mol/L NaAc (毫升) | 0.3 mol/L HAc (毫升) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 | 0.75 1.20 1.80 2.65 3.70 4.90 | 9.25 8.80 8.20 7.35 6.30 5.10 | 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 | 5.90 7.00 7.90 8.60 9.10 9.40 | 4.10 3.00 2.10 1.40 0.90 0.60 |

Na2Ac·3H2O分子量 = 136.09，0.2 mol/L溶液为27.22克/升。

7．磷酸盐缓冲液

（1）磷酸氢二钠–磷酸二氢钠缓冲液（0.2）

| pH | 0.2 mol/L Na2HPO4 (毫升) | 0.3 mol/L NaH2PO4 (毫升) | pH | 0.2 mol/L Na2HPO4 (毫升) | 0.3 mol/L NaH2PO4 (毫升) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 | 8.0 10.0 12.3 15.0 18.5 22.5 26.5 31.5 37.5 43.5 49.5 55.0 | 92.0 90.0 87.7 85.0 81.5 77.5 73.5 68.5 62.5 56.5 51.0 45.0 | 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 | 61.0 67.0 72.0 77.0 81.0 84.0 87.0 89.5 91.5 93.0 94.7 | 39.0 33.0 28.0 23.0 19.0 16.0 13.0 10.5 8.5 7.0 5.3 |

Na2HPO4·2H2O分子量 = 178.05，0.2 mol/L溶液为85.61克/升。

Na2HPO4·2H2O分子量 = 358.22，0.2 mol/L溶液为71.64克/升。

Na2HPO4·2H2O分子量 = 156.03，0.2 mol/L溶液为31.21克/升。

（2）磷酸氢二钠–磷酸二氢钾缓冲液（1/15 mol/L）

| pH | mol/L/15Na2HPO4 (毫升) | mol/L//15KH2PO4 (毫升) | pH | mol/L//15Na2HPO4 (毫升) | mol/L//15KH2PO4 (毫升) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.92 5.29 5.91 6.24 6.47 6.64 6.81 6.98 | 0.10 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 | 9.90 9.50 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 | 7.17 7.38 7.73 8.04 8.34 8.67 8.18 | 7.00 8.00 9.00 9.50 9.75 9.90 10.00 | 3.00 2.00 1.00 0.50 0.25 0.10 0 |

Na2HPO4·2H2O分子量 = 178.05，1/15M溶液为11.876克/升。

KH2PO4分子量 = 136.09，1/15M溶液为9.078克/升。

8．磷酸二氢钾–氢氧化钠缓冲液（0.05M）

X毫升0.2M K2PO4 + Y毫升0.2N NaOH加水稀释至29毫升

| pH(20℃) | X (毫升) | Y（毫升） | pH(20℃) | X (毫升) | Y（毫升） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 | 5 5 5 5 5 5 | 0.372 0.570 0.860 1.260 1.780 2.365 | 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 | 5 5 5 5 5 5 | 2.963 3.500 3.950 4.280 4.520 4.680 |

9．巴比妥钠-盐酸缓冲液（18℃）

| pH | 0.04M巴比妥钠溶液 | 0.2V盐酸 | pH | 0.04M巴比妥钠溶液(毫升) | 0.2N盐酸(毫升) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 | 100 100 100 100 100 100 100 100 | 18.4 17.8 16.7 15.3 13.4 11.47 9.39 7.21 | 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 | 100 100 100 100 100 100 100 100 | 5.21 3.82 2.52 1.65 1.13 0.70 0.35 |

巴比妥钠盐分子量=206.18;0.04M溶液为8.25克/升

10．Tris–盐酸缓冲液（0.05M，25℃）

50毫升0.1M三羟甲基氨基甲烷（Tris）溶液与X毫升0.1N盐酸混匀后，加水稀释至100毫升。

| pH | X(毫升) | pH | X(毫升) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.10 7.20 7.30 7.40 7.50 7.60 7.70 7.80 7.90 8.00 | 45.7 44.7 43.4 42.0 40.3 38.5 36.6 34.5 32.0 29.2 | 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50 8.60 8.70 8.80 8.90 | 26.2 22.9 19.9 17.2 14.7 12.4 10.3 8.5 7.0 |

三羟甲基氨基甲烷（Tris）HOCH2    CH2OH

CHOCH2    NH2

分子量=121.14;

0.1M溶液为12.114克/升。Tris溶液可从空气中吸收二氧化碳，使用时注意将瓶盖严。

11．硼酸–硼砂缓冲液（0.2M硼酸根）

| pH | 0.05M硼砂（毫升） | 0.2M硼砂（毫升） | pH | 0.05M硼砂（毫升） | 0.2M硼酸（毫升） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 7.6 7.8 8.0 | 1.0 1.5 2.0 3.0 | 9.0 8.5 8.0 7.0 | 8.2 8.4 8.7 9.0 | 3.5 4.5 6.0 8.0 | 6.5 5.5 4.0 2.0 |

硼砂Na2B4O7·H2O,分子量=381.43;0.05M溶液（=0.2M硼酸根）含19.07克/升。

硼酸H2BO3,分子量=61.84,0.2M溶液为12.37克/升。

硼砂易失去结晶水，必须在带塞的瓶中保存。

11．硼酸-硼砂缓冲液（0.2M硼酸根）

| pH | 0.05M硼砂（毫升） | 0.2M硼酸（毫升） | pH | 0.05M硼砂（毫升） | 0.2M硼酸（毫升） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 7.6 7.8 8.0 | 1.0 1.5 2.0 3.0 | 9.0 8.5 8.0 7.0 | 8.2 8.4 8.7 9.0 | 3.5 4.5 6.0 8.0 | 6.5 5.5 4.0 2.0 |

硼砂Na2B4O7·10H2O,分子量=381.43;0.05M溶液（=0.2M硼酸根）含19.07克/升。

硼酸H2BO3，分子量=61.84, 0.2M溶液为12.37克/升。

硼砂	易失去结晶水，必须在带塞的瓶中保存。

12．甘氨酸–氢氧化钠缓冲液（0.05M）

X毫升0.2M甘氨酸+Y毫升0.2NnaOH加水稀释至200毫升

| pH | X | Y | pH | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 | 50 50 50 50 50 | 4.0 6.0 8.8 12.0 16.8 | 9.6 9.8 10.0 10.4 10.6 | 50 50 50 50 50 | 22.4 27.2 32.0 38.6 45.5 |

甘氨酸分子量=75.07;0.2M溶液含15.01克/升。

13．硼砂-氢氧化钠缓冲液（0.05M硼酸根）

X毫升0.05M硼砂+Y毫升0.2NNaOH加水稀释至200毫升

| pH | X | Y | pH | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 9.4 9.6 | 50 50 50 | 6.0 11.0 23.0 | 9.8 10.0 10.1 | 50 50 50 | 34.0 43.0 46.0 |

硼砂Na2B4O7·10H2O,分子量=381.43;0.05M溶液为19.07克/升。

14．碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液（0.1M）

Ca2+、Mg2+存在时不得使用

| pH | 0.1MNa2CO3(毫升) | 0.1MN2HCO3(毫升) |
| --- | --- | --- |
| 20℃ | 37℃ |  |  |
| 9.16 9.40 9.51 9.78 9.90 10.14 10.28 10.53 10.83 | 8.77 9.12 9.40 9.50 9.72 9.90 10.08 10.28 10.57 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |

Na2CO2·10H2O分子量=286.2;0.1M溶液为28.62克/升。

N2HCO3分子量=84.0;0.1M溶液为8.40克/升。

15．“PBS”缓冲液

| PH | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H2O NaCl Na2HPO4 NaH2PO4 | 1000 8.5 2.2 0.1 | 1000 8.5 2.2 0.2 | 1000 8.5 2.2 0.3 | 100ml 8.5g 2.2g 0.4g |

## 实验二 溶液浓度的标定

- 盐酸溶液配制与标定
1 配制
2 盐酸标准滴定溶液〔c(HCl)＝0.1mol/L〕：量取9mL盐酸，加适量水并稀释至1000mL。
3 溴甲酚绿－甲基红混合指示液：量取30mL溴甲酚绿乙醇溶液(2g/L)，加入20mL甲基红乙醇溶液(1g/L)，混匀。
4 标定
 盐酸标准滴定溶液〔c(HCl)＝0.1mol/L〕：准确称取约0.15g在270～300℃干燥至恒量的基准无水碳酸钠，加50mL水使之溶解，加10滴溴甲酚绿—甲基红混合指示液，用本溶液滴定至溶液由绿色转变为紫红色，煮沸2min，冷却至室温，继续滴定至溶液由绿色变为暗紫色。
5同时做试剂空白试验。
6 计算
盐酸标准滴定溶液的浓度按式(B1)计算。

式中：c1——盐酸标准滴定溶液的实际浓度，mol/L；
m——基准无水碳酸钠的质量，g；
V1——盐酸标准滴定溶液用量，mL；
V2——试剂空白试验中盐酸标准滴定溶液用量，mL；
0.00530——与1.00mL盐酸标准滴定溶液〔c(HCl)＝0.1mol/L〕相当的基准无水碳酸钠的质量，g。

- 硫酸标准滴定溶液
1 配制
2 硫酸标准滴定溶液〔c(1/2H2SO4)＝0.1mol/L〕：量取3mL硫酸，缓缓注入适量水中，冷却至室温后用水稀释至1000mL，混匀。
3 标定
  硫酸标准滴定溶液〔c(1/2H2SO4)＝0.1mol/L〕：准确称取约0.15g在270～300℃干燥至恒量的基准无水碳酸钠，加50mL水使之溶解，加10滴溴甲酚绿—甲基红混合指示液，用本溶液滴定至溶液由绿色转变为紫红色，煮沸2min，冷却至室温，继续滴定至溶液由绿色变为暗紫色。
4 计算
  硫酸标准滴定溶液浓度按下式(B2)计算。

式中：c2——硫酸标准滴定溶液的实际浓度，mol/L；
m——基准无水碳酸钠的质量，g；
V1——硫酸标准滴定溶液用量，mL；
V2——试剂空白试验中硫酸标准滴定溶液用量，mL；
0.0530——与1.00mL硫酸标准滴定溶液〔c(1/2H2SO4)＝1mol/L〕相当的基准无水碳酸钠的质量，g。

- 氢氧化钠标准滴定溶液
1 配制
1.1 氢氧化钠饱和溶液：称取120g氢氧化钠，加100mL水，振摇使之溶解成饱和溶液，冷却后置于聚乙烯塑料瓶中，密塞，放置数日，澄清后备用。
1.2 氢氧化钠标准滴定溶液〔c(NaOH)＝0.1mol/L〕：吸取5.6mL澄清的氢氧化钠饱和溶液，加适量新煮沸过的冷水至1000mL，摇匀。
1.3 酚酞指示液：称取酚酞1g，溶于适量乙醇中再稀释至100mL。
2 标定
2.1 氢氧化钠标准滴定溶液〔c(NaOH)＝0.1mol/L〕：准确称取约0.6g在105～110℃干燥至恒量的基准邻苯二甲酸氢钾，加80mL新煮沸过的冷水，使之尽量溶解，加2滴酚酞指示液，用本溶液滴定至溶液呈粉红色，0.5min不褪色。
2.2 同时做空白试验。
2.3 计算
氢氧化钠标准滴定溶液的浓度按式(B3)计算。

式中：c3——氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度，mol/L；
m——基准邻苯二甲酸氢钾的质量，g；
V1——氢氧化钠标准滴定溶液用量，mL；
V2——空白试验中氢氧化钠标准滴定溶液用量，mL；0.2042——与1.00mL氢氧化钠标准滴定溶液〔c(NaOH)＝1mol/L〕相当的基准邻苯二甲酸氢钾的质量，g。

- 硫代硫酸钠标准滴定溶液〔c(Na2S2O3·5H2O)＝0.1mol/L〕
1 配制
1.1 称取26g硫代硫酸钠及0.2g碳酸钠，加入适量新煮沸过的冷水使之溶解，并稀释至1000mL，混匀，放置一个月后过滤备用。
1.2 淀粉指示液：称取0.5g可溶性淀粉，加入约5mL水，搅匀后缓缓倾入100mL沸水中，随加随搅拌，煮沸2min，放冷，备用。此指示液应临用时配制。。
1.3 硫酸(1+8)：吸取10mL硫酸，慢慢倒入80mL水中。
2 标定

2.1 准确称取约0.15g在120℃干燥至恒量的基准重铬酸钾，置于500mL碘量瓶中，加入50mL水使之溶解。加入2g碘化钾，轻轻振摇使之溶解。再加入20mL硫酸(1+8)，密塞，摇匀，放置暗处10min后用250mL水稀释。用硫代硫酸钠标准溶液滴至溶液呈浅黄绿色，再加入3mL淀粉指示液，继续滴定至蓝色消失而显亮绿色。反应液及稀释用水的温度不应高于20℃。
2.2 同时做试剂空白试验。
3 计算
硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度按式(B9)计算。

式中：c9——硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，mol/L；
m——基准重铬酸钾的质量，g；
V1——硫代硫酸钠标准滴定溶液用量，mL；
V2——试剂空白试验中硫代硫酸钠标准滴定溶液用量，mL；
0.04903——与1.00mL硫代硫酸钠标准滴定溶液〔c(Na2S2O3·5H2O)＝1.000mol/L〕相当的重铬酸钾的质量，g。
B16 硫代硫酸钠标准溶液｛〔c(Na2S2O3·5H2O)＝0.02mol/L〕、〔c(Na2S2O3·5H2O)＝0.01mol/L〕｝临用前取0.10mol/L硫代硫酸钠标准溶液，加新煮沸过的冷水稀释制成。

- 乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液(C10H14N2O8Na2·2H2O)
1 配制
1.1 乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液［c(C10H14N2O8Na2·2H2O)＝0.1mol/L］：称取4g乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2O8Na2·2H2O)，加入1000mL水，加热使之溶解，冷却后摇匀。置于玻璃瓶中，避免与橡皮塞、橡皮管接触。
1.4 氨水—氯化铵缓冲液(pH＝10)：称取5.4g氯化铵，加适量水溶解后，加入35mL氨水，再加水稀释至100mL。
1.5 氨水(4→10)：量取40mL氨水，加水稀释至100mL。
1.6 铬黑T指示剂：称取0.1g铬黑T〔6—硝基—1—(1—萘酚—4—偶氮)—2—萘酚—4—磺酸钠〕，加入10g氯化钠，研磨混合。
2 标定
2.1 乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液〔C(C10H14N2O8Na2·2H2O)＝0.05mol/L〕：准确称取约0.4g在800℃灼烧至恒量的基准氧化锌，置于小烧杯中，加入1mL盐酸，溶解后移入100mL容量瓶，加水稀释至刻度，混匀。吸取30.00～35.00mL此溶液，加入70mL水，用氨水(4→10)中和至pH7～8，再加10mL氨水—氯化铵缓冲液(pH10)，用乙二胺四乙酸二钠标准溶液滴定，接近终点时加入少许铬黑T指示剂，继续滴定至溶液自紫色转变为纯蓝色。
2.2 乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液〔c(C10H14N2O8Na2·2H2O)＝0.02mol/L〕：按B17.2.1操作，但基准氧化锌量改为0.16g；盐酸量改为0.4mL。
2.3 乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液〔c(C10H14N2O8Na2·2H2O)＝0.02mol/L〕：按B17.2.2操作，但容量瓶改为200mL。
2.4 同时做试剂空白试验。
3 计算
乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液浓度按式(B10)计算。

式中：c10——乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的实际浓度，mol/L；
m——用于滴定的基准氧化锌的质量，mg；
V1——乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液用量，mL；
V2——试剂空白试验中乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液用量，mL；
0.08138——与1.00mL乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液〔c(C10H14N2O8Na2·2H2O)＝1.000mol/L〕相当的基准氧化锌的质量g。

# 模块二 单元技能实验

## 实验一 食品的比重测定

- 目的和要求：

1、掌握液体食品比重的测定方法。

2、了解与掌握液体比重测定仪器的使用方法。

- 原理：

比重是指一物质量与同体积同温度纯水质量的比值       表示，一般比重是指20℃时的比重，用 r420  表示，也可用某一物质的质量与同体积4℃水的质量的比值，用 r2020  表示。

精密比重瓶                普通比重瓶

l-比重瓶；2-支管标线；3-支管上小帽；4-附温度计的瓶盖。

- 测定：

1、第一法(比重瓶法)

a、仪器

附温度计的比重瓶：如上图所示。

b、操作方法

取洁净、干燥精密称量的比重瓶，装满样品后，置20℃水浴中浸0.5小时，使内容物的温度达到20℃，盖上瓶盖，并用细滤纸条吸去支管标线上的样品，盖好小帽后取出，用滤纸将比重瓶外擦干，置天平室内0.5小时，称量。再将样品倾出，洗净比重瓶，装满水，以下按上述自“置20℃水浴中浸0.5小时”起依法操作。比重瓶内不能有气泡，天平室内温度不能超过20℃，否则不能使用此法。

计算：X=(m2-m0)/(m1-m0)

X：样品的比重；

mo：比重瓶的质量，g；

m1：比重瓶和水的质量，g；

m2：比重瓶和样品的质量，g。

2、比重计法(第二法)

比重计：上部细管中有刻度标签，表示比重读数，下部球形内部装有汞和铅块。

操作方法：

将比重计洗净擦干，缓缓放入盛有待测液体样品的适当量筒中，勿使其触碰容器四周及底部，保持样品温度在20℃，待其静置后，再轻轻按下少许，然后待其自然上升，静置至无气泡冒出后，从水平位置观察与液面相交处的刻度，即为样品的比重。

例：牛乳比重测定

1、仪器

乳稠计：牛乳比重用乳稠计测定，乳稠计有20℃／4℃和15℃／15℃两种。

a+2°=b............(1)

a：20℃/4℃测得的度数。

b：15℃/15℃测得的度数。

量筒：量筒高应大于乳稠剂的长度，其直径大小应使乳稠计沉入后，量筒内壁与乳稠计的周边距离不小于5mm。

2、方法：

将10-25℃的牛乳样品小心地注入容积为250毫升的量筒中，加到量筒容积的3／4，勿使发生泡沫。用手拿住乳稠计上部，小心地将它沉入到相当标尺30°处，放手让它在乳中自由浮动，但不能与筒壁接触。待静止1-2分钟后，读取乳稠计度数，以牛乳表面层与乳稠计的接触点，即新月形表面的顶点为准。

根据牛乳温度和乳稠计度数，查牛乳温度换算表，将乳稠计度数换算成20℃或15℃时的度数。

比重(r420)与乳稠计度数的关系如式(2)。

乳稠计度数=(r420-1.000)×1000．．．．．(2)

3、计算举例

牛乳试样温度为16℃，用20℃／4℃的乳稠计测得比重为1.0305，即乳 稠计读数为30.5。换算成温度20℃时乳稠计度数，查表 ，同16℃、30．5℃对应的乳稠计度数为29.5°，即20℃时的牛乳比重为1.0295。

如若计算全乳固体，则可换算成15℃／15℃的乳稠计度数，  这可直接从20℃／4℃的乳稠读数29.5°加2°求得，即29.5°＋2°＝31.5°

## 实验二 食品中水分的测定

- 目的与要求：

1、了解采用常压干燥法以及真空干燥法测定水分的方法。

2、熟练和掌握分析天平使用方法。

3、明确造成测定误差的主要原因。

- 直接干燥法：

1、原理：

食品中的水分一般是指在100℃左右直接干燥的情况下，所失去物质的总量。直接干燥法适用于在95-105℃下，不含或含其他挥发性物质甚微的食品。

2、试剂：

a、6N盐酸：量取100ml盐酸，加水稀释至200ml。

b、6N氢氧化钠溶液：称取24克氢氧化钠，加水溶解并稀释至100 m1。

c、海砂：取用水洗去泥土的海砂或河砂，先用6N盐酸煮沸0.5小时，用水洗至中性，再用6N氢氧化钠溶液煮沸0.5小时，用水洗至中性，经105℃干燥备用。

3、操作方法：

a、固体样品：

取洁净铝制或玻璃制的扁形称量瓶，置于95-105℃干燥箱中，瓶盖斜支于瓶边，加热0.5／1.0小时取出盖好，置干燥器内冷却0.5小时，称量，并重复干燥至恒重。称取2.00-10.0克切碎或磨细的样品，放入此称量瓶中，样品厚度约为5mm，加盖称量后，置95-105℃干燥箱中，瓶盖斜支于瓶边，干燥2-4小时后，盖好取出，放入干燥器内冷却0.5小时后称量。然后再放入95-105℃干燥箱中干燥1小时左右，取出，放干燥器内冷却0.5小时后再称量。至前后两次质量差不超过2mg，即为恒重。

b、半固体或液体样品：

取洁净的蒸发器，内加10.0克海砂及一根小玻璃棒，置于95-105℃干燥箱中，干燥0.5-1.0小时后取出，  放入干燥器内冷却0.5小时后称量，并重复干燥至恒量。然后精密称取5-10克样品，置于蒸发器中，用小玻璃棒搅匀放在沸水浴上蒸干，并随时搅拌，擦去皿底的水滴，置95-105℃干燥箱中干燥4小时后盖好取出，放入干燥器内冷却0.5小时后称量。以下按a自“然后再放入95-105℃干燥箱中干燥1小时左右”起依法操作。

计算：

X=(m1-m2)/( M3-m1)×100

X：样品中水分的含量，％

m1：称量瓶(或蒸发皿加海砂，玻棒)和样品的质量，g；

m2：称量瓶(或蒸发皿加海砂，玻棒)和样品干燥后的质量，g；

m3：称量瓶(或蒸发皿加海砂、玻棒)的质量，g。

- 减压干燥法：

1、原理：

食品中的水分指在一定的温度及压力的情况下失去物质的总量，适用于含糖，味精等易分解的食品。

2、仪器：真空干燥箱。

3、操作方法：

按直接干燥法要求称取样品，放入真空干燥箱内，将干燥箱连接水泵，抽出干燥箱内空气至所需压力(一般为300-400mmHg)，并同时加热至所需温度(50-60℃)。关闭通水泵或真空泵上的活塞，停止抽气，使干燥箱内保持一定的温度和压力，经一定时间后，打开活塞，使空气经干燥装置缓缓通入至干燥箱内，待压力恢复正常后再打开。取出称量瓶，放入干燥器中0.5小时后称量，并重复以上操作至恒量。

计算同直接干燥法。

## 实验三 食品中灰分的测定

- 目的和要求：

1、明确灰分的测定与控制成品质量的关系。

2、明确灰化条件与样品组分的关系。

3、掌握食品的基本灰化方法。

- 原理：

食品经灼烧后所残留的无机物质称为灰分，灰分采用灼烧重量法测定。

- 仪器：

高温炉

- 操作方法：

1、取大量适宜的瓷坩埚置高温炉中，在600℃下灼烧0.5小时，冷至200℃以下后取出，放入干燥器中冷至室温，精密称量，并重复灼烧至恒量。

2、加入2-3克固体样品或5-10克液体样品后，精密称量．

3、液体样品须先在沸水浴上蒸干，固体或蒸干后的样品，先以小火加热使样品充分炭化至无烟，然后置高温炉中，在550—600℃灼烧至无炭粒，即灰化完全。冷至200℃以下后取出放入干燥器中冷却至室温，称量。重复灼烧至前后两次称量相差不超过0.5mg为恒量。

- 计算：

X=(m1-m2)/(M3-m2) X 100

x-样品中灰分的含量，％；

m1-坩埚和灰分的质量，g；

m2-坩埚的质量，g；

m3-坩埚和样品的质量，g。

## 实验四 牛乳酸度的测定

- 目的与要求：

1、掌握用滴定法测定牛乳酸度的方法。

2、了解牛乳的新鲜程度与酸度的关系。

- 原理：

牛乳的酸度一般是以中和100毫升牛乳所消耗的0.1N氢氧化钠的毫升数来表示，称为°T，此为滴定酸度，简称为酸度，也可以乳酸的百分含量为牛乳的酸度。

RCOOH+NAOH----RCOONA+H2O

此中和反应用酚酞作指示剂，它在PH约8.2时，就确定了游离酸中的终点。无色的酚酞与碱作用时，生成酚酞盐，同时失去一分子水，引起醌型重排而呈现红色。

- 仪器与试剂

- 250毫升锥形瓶、1毫升刻度吸管、5毫升微量滴定管、50毫升烧杯、60毫升滴瓶、10毫升吸管、0.5％酚酞乙醇溶液

- 0.1NNaOH标准溶液：用小烧杯在粗天平上称取固体氢氧化钠4克，加水100毫升，氢氧化钠全部溶解，将溶液倒入另一清洁试剂瓶中，用蒸馏水稀释至1000毫升，以橡皮塞塞瓶口，充分摇匀。

将化学纯邻苯二甲酸氢钾于120℃烘约1小时至恒重，冷却25分钟，称取0.3-0.4克，(精确到0.0001克)于250毫升锥形瓶中，加入100毫升水溶液，加三滴酚酞指示剂，用以上配好的氢氧化钠标准溶液滴定至微红色，半分钟不褪色为止。

按下式计算氢氧化钠标准溶液的当量浓度。

N= W/(V×0.2042)

式中：

N：氢氧化钠标准溶液的当量浓度；V：滴定时消耗氢氧化钠的毫升数。

W：邻苯二甲酸氢钾的克数；0.2042：与1NNaOH溶液l毫升相当的邻苯二甲酸氢钾的克数。

- 方法：

在250毫升三角瓶中注入l0ml牛乳，加20ml蒸馏水，加0.5％酚酞指示液0.5m1，小心混匀，用0.1N氢氧化钠标准溶液滴定，直至微红色在30秒内不消失为止。消耗0.1N氢氧化钠标准溶液的毫升数乘以l0，即得酸度。

T°＝V ×l0

## 实验五 蛋白质含量的测定

衡量食品的营养成分时，要测定蛋白质含量，但由于蛋白质组成及其性质的复杂性，在食品分析中，通常用食品的总氮量表示，蛋白质是食品含氮物质的主要形式，每一蛋白质都有其恒定的含氮量，用实验方法求得某样品中的含氮量后，通过一定的换算系数。即可计算该样品的蛋白质含量。

一般食品蛋白质含氮量为l0％如肉、蛋、豌豆、玉米等，其换算系数为6.25，小麦取5.70，大米5.95、乳制品6.38、大豆5.17，动物胶5.55。

- 目的与要求：

掌握微量凯氏法测定蛋白质总氮量的原理及操作技术。包括样品的消化，蒸馏吸收及滴定与含氮量的计算。

- 原理：

凯氏定氮法：食品经加硫酸消化使蛋白质分解，其中氮素与硫酸化合成硫酸铵。然后加碱蒸馏使氨游离，用硼酸液吸收后，再用盐酸或硫酸滴定根据盐酸消耗量，再乘以一定的数值即为蛋白含量，其化学反应式如下。

(1)  2NH2(CH2)2COOH+13H2S04    (NH4)2S04+6C02+12S02+  16H2

(2)(NH4)2SO4+2NAOH-----2NH2+2H2O+NA2SO4

(3)2NH3+4H3BO3----(NH4)2B4O7+5H2O

(4)(NH4)2B407+H2S04+5H20-(NH4)9SO4+4H2BO2

- 试剂与仪器：

1、硫酸钾、硫酸铜 、硫酸、2％硼酸溶液、40％氢氧化钠溶液

2、混合指示剂：把溶解于95％乙醇的0.l％溴甲酚绿溶液10毫升和溶于95％乙醇的0.l％甲基红溶液2毫升混合而成．

3、0.OINHCL标准溶液或0．01N硫酸标准溶液．

4、凯氏微量定氮仪一套。

5、定氮瓶100m1或50ml一只、三角瓶150ml 3只、量筒50ml、lOml、lOOml、吸量管10ml只、酸式滴定管1支、容量瓶100毫升1只、小漏斗1只。

- 操作方法：

1、  样品处理：精密称取0.2-2.0g固体样品或2-5g半固体样品或吸取10-20ml液体样品（约相当氮30-40mg），移入干燥的100ml或500ml定氮瓶中，加入0.2g硫酸铜，3g硫酸钾及20毫升硫酸，稍摇匀后于瓶口放一小漏斗，将瓶以45度角斜支于有小孔的石棉网上，小火加热，待内容物全部炭化，泡沫完全停止后，加强火力，并保持瓶内液体微沸，至液体呈蓝绿色澄清透明后，再继续加热0.5小时。取下放冷，小心加20ml水，放冷后，移入100ml容量瓶中，并用少量水洗定氮瓶，洗液并入容量瓶中，再加水至刻度，混匀备用。取与处理样品相同量的硫酸铜、硫酸钾、硫酸铵同一方法做试剂空白试验。

2、  按图装好定氮装置，于水蒸气发生器内装水约2/3处加甲基红指示剂数滴及数毫升硫酸，以保持水呈酸性，加入数粒玻璃珠以防暴沸，用调压器控制，加热煮沸水蒸气发生瓶内的水。

3、  向接收瓶内加入10ml 2%硼酸溶液及混合指示剂1滴，并使冷凝管的下端插入液面下，吸取10.0ml样品消化液由小玻璃杯流入反应室，并以10ml水洗涤小烧杯使流入反应室内，塞紧小玻璃杯的棒状玻璃塞。将10ml 40%氢氧化钠溶液倒入小玻璃杯，提起玻璃塞使其缓慢流入反应室，立即将玻璃盖塞紧，并加水于小玻璃杯以防漏气。夹紧螺旋夹，开始蒸馏，蒸气通入反应室使氨通过冷凝管而进入接收瓶内，蒸馏5min。移动接收瓶，使冷凝管下端离开液皿，再蒸馏1min，然后用少量水冲洗冷凝管下端外部。取下接收瓶，以0.01N硫酸或0.01N盐酸定至灰色或蓝紫色为终点。同时吸取10.0ml试剂空白消化液按3操作。

计算：       X =(（V1-V2）*N*0.014)/( m*（10/100）) +F*100

X：样品中蛋白质的含量，g；

V1：样品消耗硫酸或盐酸标准液的体积，ml；

V2：试剂空白消耗硫酸或盐酸标准溶液的体积，ml；

N：硫酸或盐酸标准溶液的当量浓度；

0.014：1N硫酸或盐酸标准溶液1ml相当于氮克数；

m：样品的质量（体积），g（ml）；

F：氮换算为蛋白质的系数。

注：

（1）样品应是均匀的，固体样品应预先研细混匀，液体样品应振摇或搅拌均匀。

（2）样品放入定氮瓶内时，不要沾附颈上，万一沾附可用少量水冲下，以免被检样消化不完全，结果偏低。

（3） 消化时如不容易呈透明溶液，可将定氮瓶放冷后，慢慢加入30%过氧化氢2-3ml，促使氧化。

（4）在整个消化过程中，不要用强火，保持和缓的沸腾，使火力集中在凯氏瓶底部，以免附在壁上的蛋白质在无硫酸存在的情况下。使氮有损失。

（5）如硫酸缺少，过多的硫酸钾会引起氨的损失，这样会形成硫酸氢钾，而不与氨作用，因此当硫酸过多的被消耗或样品中脂肪含量过高时，要增加硫酸的量。

（6）加入硫酸钾的作用为增加溶液的沸点，硫酸铜为催化剂，硫酸铜在蒸馏时作碱性反应的指示剂。

（7）混合指示剂在碱性溶液中呈绿色，在中性溶液中呈灰色，在酸性溶液中呈红色。如果没有溴甲酚绿，可单独使用0.1%甲基红乙醇溶液。

（8）氨是否完全蒸馏出来，可用PH试纸试馏出液是否为碱性。

（9）吸收叶也可以用0.01当量的酸代表硼酸，过剩的酸液用0.01N碱液滴定，计算时，A为试剂空白消耗碱液数，B为样品消耗碱液数，N为碱液浓度，其余均相同。

（10）以硼酸为氨的吸收液，可省去标定碱液的操作，且硼酸的体积要求并不严格，亦可免去用移液管，操作比较简便。

（11）向蒸馏瓶中加入浓碱时，往往出现褐色沉淀物，这是由于分解促进碱与加入的硫酸铜反应，生成氢氧化铜，经加热后又分解生成氧化铜的沉淀。有时铜离子与氨作用，生成深兰色的结合物[Cu(NH3)4]++

## 实验六 氨基酸总量(氨态氮)的测定

- 目的：

了解掌握单指示剂与双指示剂甲醛滴定法测氨基酸总量的方法与原理：

- 单指示剂甲醛滴定法：

(一)原理：氨基酸具有酸、碱两重性质，因为氨基酸含有-COOH基显示酸性，又含有-NH2基显示碱性。由于这二个基的相互作用，使氨基酸成为中性的内盐。当加入甲醛溶液时，-NH2与甲醛结合，其碱性消失，破坏内盐的存在，就可用碱来滴定-COOH基，以间接方法测定氨基酸的量，反应式可能以下面三种形式存在。

（二）试剂

(1)40％中性甲醛溶液，以麝香草酚酞为指示剂，用1N NaOH溶液中和。

(2)0.1％麝香草酚酞乙醇溶液。

(3)0.100N氢氧化钠标准溶液。

(三)操作步骤：

称取一定量样品(约含20毫克左右的氨基酸)于烧杯中(如为固体加水50毫升)，加2-3滴指示剂，用0.1OON NaOH溶液滴定至淡蓝色。加入中性甲醛20毫升，摇匀，静置1分钟，此时蓝色应消失。再用0.1OON NaOH溶液滴定至淡蓝色。记录两次滴定所消耗的碱液毫升数，用下述公式计算

计算：        氨基酸态氮(％)=( N V×0.014×100)/W

式中：

N：NaOH标准溶液当量浓渡。

V：NaOH标准溶液消耗的总量(m1)

W：样品溶液相当样品重量(克)。

- 014：氮的毫克当量。

- 双指示剂甲醛滴定法：

(一)原理：

与单色法相同，只是在此法中使用了两种指示剂。从分析结果看，双指示剂甲醛滴定法与亚硝酸氮气容量法(此法操作复杂，不作介绍)相近单色滴定法稍偏低，主要因为单指示剂甲醛滴定法是以氨基酸溶液PH值作为麝香草酚酞的终点。PH值在9.2，而双指示剂是以氨基酸溶液的PH值作为中性红的终点，PH值为7.0，从理论计算看，双色滴定法较为准确。

(二)试剂：

(1)三种试剂同单指示剂法

(2)0.1％中性红(50％乙醇溶液)

(三)操作步骤：

取相同的两份样品，分别注入100毫升三角烧瓶中，  一份加入中性红指示剂2-3滴，用0.100N NaOH溶液滴定终点(由红变琥珀色)，记录用量，另一份加入麝香草酚酞3滴和中性甲醛20毫升，摇匀，以0.100NNaOH准溶液滴定至淡蓝色。按下述公式计算。

计算：    氨基酸态氮(％)=( N(V2-V1)×0.014)/W×100

式中：

V2：用麝香草酚酞为指示剂时标准碱液消耗量(毫升)

V1：用中性红作指示剂时碱液的消耗量(m1)。

N：标准碱液当量浓度。

W：样品的重量(克)。．

- 014：氮的毫克当量。

注意事项：测定时样品的颜色较深，应加活性炭脱色之后再滴定．

## 实验七 饮料中还原糖的测定

- 目的与要求：

掌握饮料中还原糖的测定方法．

- 原理：

样品经除去CO2后，在加热条件下，直接滴定标定过的碱性酒石酸铜液，以次甲基蓝作指示剂．根据样品液消耗体积，计算饮料中总糖的量。

- 试剂

1、碱性酒石酸铜甲液：称取15克硫酸铜(CuSO4.5H20)及0.05克次甲基蓝，溶于水中并稀释至1000毫升。

2、碱性酒石酸铜乙液：称取50克酒石酸钾钠及75克氢氧化钠，溶于水中，再加入4克亚铁氰化钾，完全溶解后，用水稀释至1000毫升，贮于橡胶塞玻璃瓶内。

3、盐酸

4、葡萄糖标准溶液：精密称取1.000克经过98-100℃干燥至恒重的纯葡萄糖，加水溶解后，加5毫升盐酸，并以水稀释至1000毫升，此溶液每毫升相当于lmg葡萄糖。

5、6N盐酸：量取50毫升盐酗口水稀释至100毫升。

6、甲基红指示液：0.1％乙醇溶液。

7、20％氢氧化钠溶液。

- 操作方法：

1、样品处理：吸取样品10毫升，加水40毫升，在水浴上加热煮沸10分钟后，移入250毫升容量瓶中加水至刻度，混匀后备用。

取以上样液50毫升于l00毫升容量瓶中，加人5毫升6N盐酸，在68-70℃水浴中加热15分钟，冷却后，加2滴甲基红指示液，用20％氢氧化钠溶液中和至红色褪去，加水至刻度混匀。

2、标定碱性酒石酸铜溶液；吸取碱性酒石酸铜甲、乙液各5.0毫升，置于150毫升锥形瓶中，加水20毫升，加入玻璃珠2粒，从滴定管滴加约9毫升葡萄糖标准溶液，控制在2分钟内加热至沸,趁沸以每两秒1滴的速度继续滴加葡萄糖标准溶液，直至溶液兰色刚好褪去为终点，记录消耗葡萄糖标准溶液的总体积，同时平行操作三份，取其平均值，计算每：9毫升(甲乙液各5毫升)碱性酒石酸铜溶液相当于葡萄糖的质量(mg)．

3、样品溶液预测：吸取碱性酒石酸铜甲、乙液各5.0毫升，置于160毫升锥形瓶中，加水20毫升，玻璃珠两粒，控制在2分钟内加热至沸，趁沸以先快后慢的速度，从滴定管中滴加样品溶液，并保持溶液沸腾状态，等溶液颜色变浅时，以每两秒1滴的速度滴定，直至溶液兰色刚好褪去为终点，记录样液消耗体积。

4、样品溶液测定：吸取碱性酒石酸铜甲、乙液各5.0毫升于150毫升锥形瓶中，加水20毫升，玻璃珠两粒，从滴定管滴加比预测体积少1毫升的样品溶液，使在2分钟内加热至沸，趁沸继续以每两秒1滴的速度滴定直至溶液兰色刚好褪去为终点，记录样液消耗体积，同法平行测定三份，得出平均值消耗体积。

计算：X=( m×0.95)/( V1×V2/250)×100

X:样品中还原糖含量(以蔗糖计)，％；

M:10毫升碱性酒石酸铜溶液(甲、乙液各5.0毫升相当于葡萄糖的质量，mg);

V1:样品处理时吸取样品体积，毫升；

V2:测定时平均消耗样品溶液体积，毫升；

95:葡萄糖换算为蔗糖的系数。

## 实验八 食品中脂肪的测定

第—法　索氏抽提法 
1　原理 ：

样品用无水乙醚或石油醚等溶剂抽提后，蒸去溶剂所得的物质，在食品分析上称为脂肪或粗脂肪。因为除脂肪外，还含色素及挥发油、蜡、树脂等物。抽提法所测得的脂肪为游离脂肪。 
2 试剂 
2.1　无水乙醚或石油醚。 
2.2 海砂:同GB 5009.3-85《食品中水分的测定方法》2.3。 
3　仪器 ：　索氏提取器 
4　操作方法 
4.1　样品处理 
4.1.1　固体样品：精密称取2～5g(可取测定水分后的样品)，必要时拌以海砂，全部移入滤纸筒内。 
4.1.2 液体或半固体样品：称取5.0～10.0g，置于蒸发皿中，加入海砂约20g于沸水浴上 
蒸干后，再于95～105℃干燥，研细，全部移入滤纸筒内。蒸发皿及附有样品的玻棒，均 
用沾有乙醚的脱脂棉擦净，并将棉花放入滤纸筒内。 
4.2　抽提 
　　将滤纸筒放入脂肪抽提器的抽提筒内，连接已干燥至恒量的接受瓶，由抽提器冷凝管 
上端加入无水乙醚或石油醚至瓶内容积的2／3处，于水浴上加热，使乙醚或石油醚不断回 
流提取，一般抽取6～12h。 
4.3 称量 
　　取下接受瓶，回收乙醚或石油醚，待接受瓶内乙醚剩1～2mL时在水浴上蒸干，再于， 
95～105℃干燥2h，放干燥器内冷却0.5h后称量。 
4.4　计算 
　　　             　 m1-m0 
                X = ─────── × 100 
　　　　　           　m2 
　式中，X——样品中脂肪的含量，％； 
　 　　m1——接受瓶和脂肪的质量，g; 
　 　　m0——接受瓶的质量，g; 
      m2——样品的质量(如是测定水分后的样品，按测定水分前的质量计)，g。 

 第二法　酸水解法 
1、　原理 ：　样品经酸水解后用乙醚提取，除去溶剂即得游离及结合脂肪总量。 
2、试剂 ：盐酸 、 95%乙醇、 乙醚、 石油醚
3　仪器 ： 100mL具塞刻度量筒。 
4　操作方法 
4.1　样品处理 
4.1.1　固体样品：精密称取约2g，置于50mL大试管内，加8mL水，混匀后加10mL盐酸。 
4.1.2 液体样品：称取10.0g，置于50mL大试管内，加10mL盐酸。　 
4.2　将试管放入70～80℃水浴中，每隔5～10min以玻璃棒搅拌一次，至样品消化完全为止，约40～50min。 
4.3　取出试管，加入10mL乙醇，混合。冷却后将混合物移于100mL具塞量筒中，以25mL乙醚分次洗试管，一并倒入量筒中。待乙醚全部倒入量筒后，加塞振摇1min，小心开塞，放出气体，再塞好，静置12min，小心开塞，并用石油醚-乙醚等量混合液冲洗塞及筒口附着的脂肪。静置10～20min，待上部液体清晰，吸出上清液于已恒量的锥形瓶内，再加5mL乙醚于具塞量筒内，振摇，静置后，仍将上层乙醚吸出，放入原锥形瓶内。将锥形瓶置水浴 
上蒸干，置95～l05℃烘箱中干燥2h，取出放干燥器内冷却0.5h后称量。 
4.4　计算 ：同第一方法

## 实验九 水果中维生素c的测定

- 目的与要求：

掌握2．6-二氯酚靛酚测定维生毒C的原理和方法。

- 原理：

还原型抗坏血酸能还原染料2.6-二氯酚靛酚，该染料在酸性中呈红色，被还原后红色消失。还原型抗坏血酸还原2.6-二氯酚靛酚后，本身被氧化成脱氢抗坏血酸。在没有杂质干扰时，一定量的样品提取液还原标准2.6-二氯酚靛酚的量与样品中所含维生素C的量成正比。

反应式如下：

- 试剂：

(1)2％草酸溶液：溶解20克草酸结晶于200毫升水中，然后稀释至1000ml。

(2)1％草酸溶液：取上述2％草酸溶液500ml，用水稀释至1000m1。

(3)抗坏血酸标准溶液：准确称取20mg抗坏血酸，溶于1％草酸溶液中，移入lOml量瓶中，并用1％草酸溶液稀释至100毫升，混匀，置冰箱中保存。

使用时吸取上述抗坏血酸5ml，置于50毫升容量瓶中，用1％草酸溶液定容之。此标准使用液每毫升含0.02mg维生素C。

标定：吸取标准使用液5m1于三角烧瓶中，加入6％碘化钾溶液0.5ml，1％淀粉溶液3滴，再以0.001N碘酸钾标准溶液滴定，终点为淡蓝色。

计算如下：

抗坏血酸浓度（mg/ml）=( V1×0.088)/V2

V1：滴定时所耗0.001N碘酸钾标准溶液的量(ml)

V2：所取抗坏血酸的量(ml)

0.088：lml O.0001N碘酸钾标准溶液相当于抗坏血酸的量(mg／m1)

(4)2.6：二氯靛酚溶液：称取碳酸氢钠52mg，溶于200ml沸水中，然后称取2.6-二氯靛酚50mg，溶解在上述碳酸氢钠的溶液中，待冷，置于冰箱中过夜，次日过滤置于250ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此液应贮于棕色瓶中并冷藏，每星期至少标定1次。

标定方法：取5m1已知浓度的抗坏血酸标准溶液，加入1％草酸溶液5ml，摇匀，用上述配制的染料溶液滴定至溶液呈粉红色于15秒不褪色为止

每毫升染料溶液相当于Vc的毫克数=滴定度(T)=(C×V1)/V2

式中：

C；抗坏血酸(V)的浓度(mg／m1)

Vl：抗坏血酸的量(m1)

V2：消耗染料溶液量(m1)

(5)0.1N碘酸钾溶液：精确取干燥的碘酸钾0.100ml。0.3567克用水稀释至100ml.

(6)0.001N碘酸钾溶液：吸取0.1N碘酸钾溶液1ml，用水稀释至100毫升。此溶液1ml相当于抗坏血酸0.088mg。

(7)1％淀粉溶液。

(8)6％碘化钾溶液。

- 操作方法：

1、称取适量(50.0-100.0克)样品，加等量的2％草酸溶液，倒入组织捣碎机中捣成匀浆。称取10.00-30.00克浆状样品(使其含有抗坏血酸1-5mg)，置于小烧杯中，用1％草酸溶液将样品移入100毫升容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀。

2、将样液过滤，弃去最初毫升滤液。若样液具有颜色，用白陶土(应选择脱色力强但对抗坏血酸无损失的白陶土)去色，然后迅速吸取5-lOml滤液，置于50ml三角烧瓶中，用标定的2.6-二氯靛酚染料溶液滴定之,直至溶液呈粉红色于15秒内不褪色为止。

计算：每百克样品中抗坏血酸毫克数＝(V .T)/W×100

V：滴定时所耗去染料溶液的量(ml)；

T：lml染料溶液相当于抗坏血酸标准溶液的量(mg)

W：滴定时所取的滤液中含样品量(g)．

- 说明：

(1)所有试剂配制最好用重蒸馏水。

(2)样品取样后，应浸泡在已知量2％草酸溶液中使抗坏血酸受损失。以免发生氧化，使抗坏血酸受损失。

(3)对动性的样品可用10％三氯醋酸代替2％草酸溶液提取；对含有大量Fe的样品，如储藏过久的罐头食品可用8％醋酸溶液代替草酸溶液提取。

(4)整个操作过程要迅速，防止还原型抗坏血酸被氧化。

(5)若样品滤液无色，可不加色陶土。须加白陶土的，要对每批新的白陶土测定回收率。加白陶土脱色过滤后，样品要迅速滴定。

(6)滴定开始时，染料溶液要迅速加入，直至红色不立即消失而后尽可能一滴一滴地加入，并要不断振动三角烧瓶，直至呈粉红色于15秒内不消失为止。样品中可能有其他杂质也能还原2.6-二氯靛酚，但一般杂质还原该染料的速度均较抗坏血酸慢，所以滴定时以15秒钟红色不褪为终点。

(7)测定样品溶液时必须同时作一空白对照，样品溶液滴定的毫升数须扣除空白液滴定的毫升数。

实验法(二)    2.4-二硝基苯肼法

- 原理：

用酸处理过的活性炭把还原型的抗坏血酸氧化为脱氢型抗坏血酸再继续氧化为二酮古乐糖酸。二酮古乐糖酸与2.4-二硝基苯肼偶联生成红色的络合物。其呈色的强度与二酮古乐糖酸浓度成正比，可以比色定量。

- 试剂：

(1) 1％草酸溶液、 2％草酸溶液。

(2) 酸处理过的活性炭：取200克活性炭，加入10％盐酸1000ml，煮沸后，抽气过滤，再用沸水1000ml煮沸，过滤，重复用水洗至滤液中无高价铁离子(即用1％硫氰化钾溶液试验不呈红色为止)，于100-120℃烘干。

(3) 2％2.4-二硝基苯肼溶液：取2克2.4-二硝基苯肼溶液溶解于lOOml9N硫酸中。

(4) 9N硫酸溶液：量取浓硫酸250ml，慢慢地倒入750m1水中，加水边搅拌。

(5) 10％硫酸溶液：称取5克硫酸，溶解于50ml50％酒精中。

(6) 85％硫酸溶液：精确称取20mg抗坏血酸，溶解在1％草酸中，溶液稀释至lOOml。吸取此液50ml，加入0.1克活性炭，振摇1分钟，过滤吸取上述滤液5ml，用1％草酸稀释到100毫升(此标准使用液每亳升含l0ug抗坏血酸)。

- 操作方法：

(1)样品的处理和分析：称取适量样品加等量的2％草酸溶液于组织捣碎机中打成匀浆。取匀浆20克用1％草酸稀释至l00ml，摇匀，过滤。

取滤液l0ml，加入1％草酸10ml(取滤液的量视抗坏血酸含量而定，一般控制每毫升抗坏血酸的浓度为1-l0ug)，加l勺活性炭，摇1分钟，静置过滤。

各取滤液2毫升于样品管和样品空白管中，各管加1滴硫酸溶液。于样品管中加入2.4-二硝基苯肼0.5ml，样品管，样品空白管加盖，置于37℃保温箱中保温3小时。后取出样品管放人冰水中，样品管和样品空白管置于冰浴中，从滴点管中滴加85％硫酸2ml于各管中，边滴边摇试管(为防止溶液温度升高，溶液中糖炭化而转黑色)。

将各管于冰浴中取出，在室温下放置30分钟后，立即在分光光度计波长540nm处读取光密度。根据测得的光密度，从标准曲线中查出相应的含量。

(2) 标准曲线的绘制：分别吸取抗坏血酸标准工作液10、20、30、40、50ml，稀释至50ml，这些标准液每毫升含有2、4、6、8、l0ug抗坏血酸。

各取2ml，置于各标准管中，加硫酸溶液1滴和2．4-二硝基苯肼溶液0.5ml，置各管于30℃保温箱中保温3—4小时，取出，放在冰浴中，于各管中滴加85％硫酸2.5ml边滴边摇试管，然后取出，放置30分钟，于分光光度计540nm波长条件下测定光密度。根据测得的光密度绘制标准曲线。

同时作一试剂空白，于一试剂空白管中加入1％草酸溶液2m1，操作同标准管。

计算：每百克食品中含抗坏血酸的毫克数＝C/W×100

C：相当于标准溶液的量(mg)

W：测定时所取得样品溶液相当于样品的量(g)

- 说明：

(1)    加入85％硫酸后，将试管从水中取出。溶液的颜色会继续变深所以必须计算好，加入硫酸后准于30分钟内比色。

(2)硫酸可防止抗坏血酸被氧化，且可帮助准于的形成，最终溶液中硫酸的浓度均需一致，否则影响色度。

## 实验十 食品中铅的测定

- 目的与要求：

1.掌握双硫腙比色法测定铅含量的原理与方法。

2.熟悉72工型分光光度计的工作原理和使用方法。

- 原理：

样品经消化后，在PH8.5-9.0时，铅离子与双硫腙生成红色络合物，溶于三氯甲烷，加入柠檬酸铵，氰化钾和盐酸羟胺等，防止铁、铜、锌等离子干扰，与标准系列比较定量。

- 试剂：

l、1：1氨水；   10％氰化钾溶液；

2、6N盐酸：量取100毫升盐酸，加水稀释至200ml。

3、酚红指示液：0.1％乙醇溶液。

4、20％盐酸羟胺溶液：称取20克盐酸羟胺，加水溶解至约50ml，加2滴酚红指示液，加1：1氨水，调PH至8.5-9.0(由黄变红，再多加2滴)用双硫腙-三氯甲烷溶液提取至三氯甲烷层绿色不变为止，弃去再用三氯甲烷洗二次，弃去三氯甲烷层，水层加6N盐酸呈酸隆，加水至100毫升。

5、20％柠檬酸铵溶液：称取50克柠檬酸铵，溶于100毫升水中，加2滴酚红指示液，加l：1氨水，调PH至8.5-9.0，用双硫腙-三氯甲烷溶液提取数次，每次10-20ml，至三氯甲烷层绿色不变为止，弃去三氯甲烷层，再用三氯甲烷洗二次，每次5ml，弃去三氯甲烷层，加水稀释至250毫升。

6、 三氯甲烷；不应含氧化物。

(1)检查方法：量取10ml三氯甲烷，加25ml新煮沸过的水，振摇3分钟，静置分层后，取10ml水液，加数滴15％碘化钾溶液及淀粉指示液，振摇后应不显蓝色。

(2)处理方法：于三氯甲烷中加人工1／10-1／20体积的20％硫酸钠溶液洗涤，再用水洗后加入少量无水氯化钙脱水后进行蒸馏，弃去最初及最后的l／10馏出液，收集中间馏出液备用。

7、淀粉指示液：称取0.5克可溶性淀粉，加5ml水搅匀后，慢慢倒入lOOml沸水中，随到搅拌，煮沸，放冷备用。用时配制。

8、1％硝酸：量取1ml硝酸，加水稀释至100ml。

9、双硫腙溶液：0.5％三氯甲烷溶液，保存冰箱中，必要时用下述方法纯化。

称取0.5克研细的双硫腙，溶于50ml三氯甲烷中，如不全溶；可用滤纸过滤于250m1分液漏斗中，用1：99氨水提取三次，每次100ml，将提取液用棉花过滤至500m1分液漏斗中，用6N盐酸调至酸性，将沉淀出的双硫腙用三氯甲烷提取2-3次，每次20ml，合并三氯甲烷层，用等量水洗涤二次，弃去洗涤液，在50℃水浴上蒸去三氯甲烷。精制的双硫腙置硫酸干燥器中，干燥备用。或将沉淀出的双硫腙用200，200，100ml三氯甲烷提取三次，合并三氯甲烷层为双硫腙溶液。

10、双硫腙使用液：吸取1.Oml双硫腙溶液，加三氯甲烷至10ml，混匀。用：1cm比色杯，以三氯甲烷调节零点，于波长510nm处测吸光度(A)下式用算出配制100m1双硫腙使用液(70％透光率)所需双硫腙溶液的毫升数(N)。

V =(10(2-lg70))/A=1.55/A

11、铅标准溶液：精密称取0.1598克硝酸铅，加10ml1％硝酸，全部溶解后，移入100ml容量瓶中，加水稀释至刻度，此溶液每毫升相当于lml铅。

12、铅标准使用液：吸取1.0ml铅标准溶液，置于100毫升容量瓶中，加水稀释至刻度。此溶液每毫升相当于10mg铅。

- 仪器：

所用玻璃仪器均用l0-20％硝酸浸泡24小时以上，用自来水反复冲洗，最后用水冲洗干净。分光光度计。

- 操作方法：

1、样品消化

(1)硝酸-硫酸法

a、酱、酱油、醋、豆腐乳、酱腌菜等：称取10.0克样品(或吸取10.Oml液体样品)，置于250ml定氮瓶中，加数粒玻璃珠，lOml硝酸，放置片刻，小火加热、待作用缓和，放冷，沿瓶壁加入1％硝酸，再加热，至瓶中液体开始变成棕色时，不断沿瓶壁滴加硝酸有机质分解完全。加热火力，至产生白烟，溶液应澄清无色或微带黄色，放冷。在操作过程中应注意防止爆炸。

加20ml水煮沸，除去残余的硝酸至产生白烟为止，如此处理两次，放冷。将冷后的溶液移入50ml或lOOml容量瓶中用水洗涤定氮瓶，洗液并容量瓶中再放冷，加水至刻度，混匀。定容后的溶液每lml相当于2g样品或2ml样品．

b、含酒精性饮料或二氧化碳饮料：吸取10.Oml样，置于250ml定氮瓶中，加数粒玻璃珠，先用小火加热除去乙醇或二氧化碳，再加lOml硝酸，混匀后，以下按(a)自“放置片刻”起依法操作，但定容后的溶液每10ml相当于2m1样品。

c、含糖量高的食品：称取1.0克样品，置于250ml定氮瓶中，先加少许水使湿润，加数粒玻璃珠，10ml硝酸，摇匀，缓缓加入10ml硫酸，待作用缓和停止起泡沫后，先用小火缓缓加热(糖分易炭化)，不断沿瓶壁：加硝酸，待泡沫全部消失后，再加大火力，至有机质分解完全发生白烟，溶液应澄清无色或微带黄色，放冷。以下按a自“加20ml水煮沸”起依法操作。

以上湿法消化要同时作空白试验。

(2)灰化法

a、糕点及其他含水分少的食品：称取5.0克样品，置于坩埚中，加：至炭化，然后移入高温炉中，500℃灰化3小时、放冷，取出坩埚，加l ml 硝酸、湿润灰分，用小火蒸干，在500℃灼烧1小时，放冷，取出坩埚。加lml 硝酸，加热，使灰分溶解，移入50ml容量瓶中，用水沸涤坩埚,洗液并入容量瓶中，加水至刻度，混匀备用。

b、含水分多的食品或液体样品：称取5.0克或5.0ml样品，置于蒸发皿中，先在水浴上蒸于，再按a自“加热至炭化”起依法操作。

2、测定

吸取10.Oml消化后的定容溶液和同量的试剂空白液，分别置于125ml分液漏斗中，各加水至20ml。吸取0.00、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50ml铅标准使用液(相当于0、 1、2、3、4、5mg铅)分别置于125m1分液漏斗中，各加1％硝酸溶液至20ml于样品消化液，试剂空白液和铅标准液中各加2m120％柠檬酸铵溶液，lml20％盐酸羟胺溶液和2滴酚红指示液，用1：1氨水调至红色，再各加2ml10％氰化钾溶液，混匀。各加5.Oml  硫腙使用液，剧烈振摇1分钟，静置分层后，三氯甲烷层经脱脂棉滤人1cm比色杯中，以零点于波长5lOnm处测吸光度，绘制标准曲线比较。

计算：            X=((A1—A2)×1000)/( m×V2/V1×1000)

X：样品中铅的含量，mg／kg或mg／L；

A1：测定用样品消化液中铅的含量，mg；

A2：试剂空白液中铅的含量，mg；

M：样品质量(体积)，克(m1)；

V1：样品消化液的总体积(m1)；

V2：测定用样品消化液体积，m1。

## 实验十一 食物中钙的测定

Method for determination of calcium in foods

GB/T 12398—1990

第一法 火焰原子吸收光谱法

1、原理：

试样经湿法消化后，导入原子吸收分光光度计中，经火焰原子化后，吸收422.7nm的共振线，其吸收量与含量成正比，与标准系列比较定量。

2、试剂：

2.1 盐酸

2.2 硝酸

2.3 高氯酸

2.4 混合酸消化液：硝酸+高氯酸= 4+1

2.5 0.5mol/L硝酸溶液：量取32mL硝酸，加去离子水并稀释至1000mL。

2.6 20g/L氧化镧溶液：称取23.45g氧化镧（纯度大于99.99%），现用少量水湿润再加75mL盐酸于1000mL容量瓶中，加去离子水稀释至刻度。

2.7 钙标准储备溶液：准确称取1.2486g碳酸钙（纯度大于99.99%），加50mL去离子水，加盐酸溶解，移入1000mL容量瓶中，加20g/L氧化镧溶液稀释至刻度。贮存于聚乙烯瓶内，4保存。此溶液每毫升相当于500μg钙。

2.8 钙标准使用液：钙标准使用液的配制见表1。钙标准使用液配制后，贮存于聚乙烯瓶内，4保存。

表1 钙标准使用液配制

| 元素 | 标准储备溶液浓度/（μg/mL） | 吸取储备标准溶液量/mL | 稀释体积（容量瓶）/mL | 标准使用液浓度/（μg/mL） | 稀释溶液 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钙 | 500 | 5.0 | 100 | 25 | 20g/L氧化镧溶液 |

3、 仪器与设备：

3.1 实验室常用设备。

3.2 原子吸收分光光度计

4、分析步骤

4.1 试样制备

微量元素分析的试样制备过程中应特别注意防止各种污染。所用设备如电磨、绞肉机、匀浆器、打碎机等必须是不锈钢制品。所用容器必须使用玻璃或聚乙烯制品，做钙的测定的试样不得使用石墨研碎。鲜样（如蔬菜、水果、鲜鱼、鲜肉）先用自来水冲洗干净后，要用去离子水充分洗净。干粉类试样（如面粉、奶粉等）取样后立即装容器密封保存，防止空气中的灰尘和水分污染。

4.2 试样消化

精确称取均匀干试样0.5g~1.5g（湿样2.0~4.0g，饮料等液体试样5.0g~10.0g）于250mL高型烧杯，加混合酸消化液20mL~30mL，上盖表面皿。置于电热板或沙浴上加热消化。如未消化好而酸液过少时

4.3 测定

将钙标准使用液分别配制不同浓度系列的标准稀释液，见表2，测定操作参数见表3。

表2 不同浓度系列标准稀释液的配制方法

| 元素 | 使用液浓度/（μg/mL） | 吸取使用液量/mL | 稀释体积/mL | 标准系列浓度（μg/ mL） | 稀释溶液 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钙 | 25 | 1 | 50 | 0.5 | 20g/L 氧化镧溶液 |
|  |  | 2 |  | 1 |  |
|  |  | 3 |  | 1.5 |  |
|  |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  | 6 |  | 3 |  |

表3 测定操作参数

| 元素 | 波长/nm | 光源 | 火焰 | 标准系列浓度范围/（μg/mL） | 稀释溶液 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钙 | 422.7 | 可见光 | 空气-乙炔 | 0.5~3.0 | 20g/L氧化镧溶液 |

其他实验条件：仪器狭缝、空气及乙炔的流量、灯头高度、元素电流等均使用的仪器说明调至最佳状态。

将消化好的试样液、试剂空白液和钙元素的标准浓度系列分别导入火焰进行测定。

5、结果计算

（C1-C0）×V×f×1000

X =

m×1000

式中：

X ：试样中元素的含量，单位为毫克每百克（mg/100g）；

C1：测定用样品液中元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

C0：试剂空白液中元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

m：试样质量，单位为克（g）；

V：试样定容体积，单位为毫升（mL）；

f：稀释倍数；

计算结果表示到小数点后两位。

精密度：在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

第二法  滴定法（EDTA 法）

6  原理

钙与氨羧络合剂能定量地形成金属络合物，其稳定性较钙与指示剂所形成 的络合物为强。在适当的 pH 值范围内，以氨羧络合剂 EDTA 滴定，在达到当量 点时，EDTA 就自指示剂络合物中夺取钙离子，使溶液呈现游离指示剂的颜色（终 点）。根据 EDTA 络合剂用量，可计算钙的含量。

7  试剂

要求使用去离子水，优级纯试剂。

7．1  1.25mol/L 氢氧化钾溶液：精确称取 71.13g 氢氧化钾，用去离子水稀释 至 1 000mL。

7．2  1%氰化钠溶液：称取 1.0g 氰化钠，用去离子水稀释至 100mL。

7．3  0.05mol/L 柠檬酸钠溶液：称取 14.7g 柠檬酸钠（Na3C6H5O7·2H2O）， 用去离子水稀释至 1 000mL。

7．4  混合酸消化液：硝酸（GB 626）与高氯酸（GB 623）比为 4：1。

7．5  EDTA 溶液：精确称取 4.50gEDTA（乙二胺四乙酸二钠），用去离子水稀释 至 1 000mL，贮存于聚乙烯瓶中，4℃保存。使用时稀释 10 倍即可。

7．6  钙标准溶液：精确称取 0.124 8g 碳酸钙（纯度大于 99.99%，105～110

℃烘干 2h），加 20mL 去离子水及 3mL 0.5mol/L 盐酸溶解，移入 500mL 容量瓶中， 加去离子水稀释至刻度，贮存于聚乙烯瓶中，4℃保存。此溶液每毫升相当于 100 μg 钙。

7．7  钙红指示剂：称取 0.1g 钙红指示剂（C21O7N2SH14），用去离子水稀释至

100mL，溶解后即可使用。贮存于冰箱中可保持一个半月以上。

8  仪器与设备

所有玻璃仪器均以硫酸-重铬酸钾洗液浸泡数小时，再用洗衣粉充分洗刷， 后用水反复冲洗，最后用去离子水冲洗晒干或烘干，方可使用。

8．1  实验室常用玻璃仪器：高型烧杯（250mL），微量滴定管（1 或 2mL），碱 式滴定管（50mL），刻度吸管（0.5～1mL），试管等。

8．2  电热板：1 000～3 000W，消化样品用。

9  样品制备 同第一篇。

10  操作步骤

10．1  样品消化

同第一篇。

10．2  测定

10．2．1  标定 EDTA 浓度

吸取 0.5mL 钙标准溶液，以 EDTA 滴定，标定其 EDTA 的浓度，根据滴定结 果计算出每毫升 EDTA 相当于钙的毫克数，即滴定度（T）。

10．2．2  样品及空白滴定

吸取 0.1～0.5mL（根据钙的含量而定）样品消化液及空白于试管中，加 1 滴氰化钠溶液和 0.1mL 柠檬酸钠溶液，用滴定管加 1.5mL1.25mol/L 氢氧化钾溶 液，加 3 滴钙红指示剂，立即以稀释 10 倍 EDTA 溶液滴定，至指示剂由紫红色 变蓝为止。

10．3  计算

样品中该元素的含量按式（4）计算：

式中：X——样品中元素含量，mg/100g；

T——EDTA 滴定度，mg/mL；

V——滴定样品时所用 EDTA 量，mL；

V0——滴定空白时所用 EDTA 量，mL；

f——样品稀释倍数；

m——样品称重量，g。

11  结果的重复性 同实验室平行测定或连续两次测定结果的重复性小于 10%。 本方法的检测范围：5～50μg。

## 实验十二 食物中磷的测定

第一篇

2  原理 食物中的有机物经酸氧化：使磷在酸性条件下与钼酸铵结合生成磷钼酸铵。

此化合物经过苯二酚、亚硫酸钠还原成蓝色化合物——钼蓝。用分光光度计在 波长  660nm  处测定钼蓝的吸光值，以定量分析磷含量。本方法最低检出限为  2 μg。

3  试剂

本实验用水均需用蒸馏水或去离子水。试剂纯度均为分析纯。

3．1  硫酸：比重 1.84。

3．2  高氯酸-硝酸消化液：1+4 混合液。

3．3  15%硫酸溶液（V/V）：取 15mL 硫酸徐徐加入到 80mL 水中混匀。冷却后用 水稀释至 100mL。

3．4  钼酸铵溶液：称取 5g 钼酸铵[（NH4）6Mo7O24·4H2O]用 15%硫酸稀释至

100mL。

3．5  对苯二酚溶液：称取 0.5g 对苯二酚于 100mL 水中，使其溶解，并加入一 滴浓硫酸（减缓氧化作用）。

3．6  亚硫酸钠溶液：称取 20g 亚硫酸钠于 100mL 水中，使其溶解。此溶液最 好于实验前临时配制，否则可使钼蓝溶液发生混浊。

3．7  磷标准储备液（100μg/mL）：精确称取在 105℃下干燥的磷酸二氧钾（优 级纯）0.439 4g，置于  1 000mL  容量瓶中，加水溶解并稀释至刻度。此溶液每 毫升含 100μg 磷。

3．8  磷标准使用液（10µg/mL）：准确吸取 10mL 磷标准储备液，置于 100mL 容 量瓶中，加水稀释至刻度，混匀。此溶液每毫升含磷 10μg。

4  仪器与设备

4．1  实验室常用设备。

4．2  分光光度计。

5  测定步骤

5．1  样品消化

5．1．1  称取各类食物的均匀干样 0.1～0.5g 或温样 2～5g 于 100mL 凯氏烧瓶 中，加入 3mL 硫酸，3mL 高氯酸-硝酸消化液，置于消化炉上，瓶中液体初为棕 黑色。待溶液变成无色或微带黄色清亮液体时，即消化完全。将溶液放冷，加

20mL，冷却后转移至  100mL  容量瓶中，用水多次洗涤凯氏烧瓶，洗液合并倒入 容量瓶内，加水至刻度，混匀。此溶液为样品测定液。

5．1．2  取与消化样品同量的硫酸、高氯酸-硝酸消化液，按同一方法做空白 溶液。

5．2  磷标准曲线

准确吸取磷标准使用液 0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0mL（相当于含磷 量 0、5、10、20、30、40、50µg），分别置于 20mL 具塞试管中，依次加入 2mL 钼酸溶液摇匀，静置几秒钟。加入 1mL 亚硫酸钠溶液，1mL 对苯二酚溶液摇匀。 加水至刻度，混匀。静置 0.5h 以后，在分光光度计 660nm 波长处测定吸光度。 以测出的吸光度对磷含量绘制标准曲线。

5．3  样品测定

准确吸取样品测定液 2mL 及同量的空白溶液（5.1.2），分别置于 20mL 具塞 试管中，其余操作步骤同标准曲线（5.2），以测出的吸光度在标准曲线上查得 未知液中的磷含量。

5．4  计算

式中：X——样品中磷含量，mg/100g；

c——由标准曲线查得或由回归方程算得样品测定液中磷含量，mg；

V1——样品消化液定容总体积，mL；

V2——测定用样品消化液的体积，mL；

m——样品质量，g。

6  结果的重复性

同一实验室平行测定或重复测定结果相对偏差绝对值＜5%。

第二篇

7  原理 食品中的有机物经酸破坏以后，磷在酸性条件下与钼酸铵结合生成磷钼酸

铵。用氯化亚锡、硫酸肼还原磷钼酸铵生成蓝色化合物——钼蓝。蓝色强度与 磷含量成正比，可进行比色定量。

8  试剂 本法所用试剂除注明外。均为分析纯。所有实验用水均为去离子水或蒸馏

水。

8．1  硝酸。

8．2  硫酸：比重 1.84。

8．3  高氯酸。

8．4  15%硫酸溶液：取 15mL 硫酸，加入到 80mL 水中，混匀。放冷以后用水稀 释至 100mL。

8．5  5%硫酸溶液：取 5mL 硫酸，加入到 90mL 水中，混匀。放冷以后用水稀释 至 100mL。

8．6  3%硫酸溶液：取 3mL 硫酸，加入到 90mL 水中，混匀。放冷以后用水稀释 至 100mL。

8．7  钼酸铵溶液：同 3.4。

8．8  氯化亚锡-硫酸肼混合液：称取 0.1g 氯化亚锡（SnCl2·2H2O），0.2g 硫酸 肼（NH2NH2·H2SO4），加  3%硫酸溶液并用其稀释至  100mL。此溶液置棕色瓶中， 贮冰箱至少可保存一个月。

8．9  磷标准储备液：精确称取在 105℃干燥至恒重的磷酸二氢钾（优级纯）0.439

4g，用水溶解于  100mL  容量瓶中，并加水至刻度，混匀。此溶液每毫升含  1mg

磷。置聚乙烯瓶贮于冰箱中保存。

8．10  磷标准使用液：准确吸取磷标准储备液 1.00mL 于 100mL 容量瓶中，用 水稀释至刻度，混匀。此溶液每毫升含 10μg 磷。

9  仪器

9．1  分光光度计。

10  操作方法

10．1  样品处理

称取各类食品的均匀干样 0.1～0.5g，湿样 5g 左右于 100mL 三角瓶中，加 硝酸 15mL，高氯酸 2mL，硫酸 2mL，混匀。于电热板或电炉上小火加热消化，瓶 中液体开始变棕黑色时，不断沿瓶壁补加硝酸至有机质分解完全，加大火力， 至消化液发生浓密的白烟，溶液澄明或微带黄色。消化液放冷，加水  20mL。放 冷以后转移至  100mL  容量瓶中，用水多次洗涤三角瓶，合并洗液于容量瓶中， 加水至刻度，混匀。作为样品测定溶液。

取与消化样品同量的硝酸、高氯酸、硫酸，按同一方法做试剂空白溶液。

10．2  标准曲线绘制

取磷标准使用液 0、0.2、0.4、0.5、0.8、1.0mL（相当于磷 0、2、4、6、

8、10μg），分别置于 25mL 比色管中，各加水约 15mL、5%硫酸溶液 2.5mL，钼 酸铵溶液 2mL，氯化亚锡-硫酸肼混合液 0.5mL，各管均补加水至 25mL，混匀。 在室温放置 20min 以后，用 2cm 比色杯，在 660nm 波长处，以零管作参比，在 分光光度计上分别测定其吸光管，以吸光度对磷含量绘制标准曲线。

10．3  样品测定

准确吸取样品测定溶液 1～2mL 及同量的试剂空白液，分别置于 25mL 比色 管中，各加水约 15mL，5%硫酸溶液 2.5mL，钼酸铵溶液 2mL，氯化亚锡-磷酸肼 混合液  0.5mL。各管均补加水至  25mL，混匀。在室温放置  20min  以后，用  2cm 比色杯，在  660nm  波长处，用水作参比，在分光光度计分别测定其吸光度。以 测出的吸光度在标准曲线上查得未知液的磷含量。

计算

式中：X——样品中磷含量，mg/100g；

c——由标准曲线上查得样品测定溶液中磷含量，μg；

c0——空白溶液中磷含量，μg；

m——样品质量，g；

V1——样品消化液的总体积，mL；

V2——测定用样品消化液的体积，mL。

## 实验十三 食品中铜元素的测定

- 目的与要求：

1、掌握用分光光度计测定铜元素的方法。

2、初步掌握用原子吸分光光度测铜元素的方法。

- 原理：

样品经消化后，在碱性溶液中(PH=9.0-9.2)铜离子与二乙胺基二硫代甲酸钠生成棕黄色络合物，溶于四氯化碳与标准系列比较定量。

- 试剂与仪器：

1、柠檬酸铵，乙二胺四乙酸钠溶液；称取20克柠檬酸铵及5克乙二铵四乙酸钠溶于水中，加水稀释至lOml。

2、2N硫酸：量取20ml硫酸，倒入300ml水中，360ml。

3、1：1氨水。

4、酚红指示液：0.1％乙醇溶液。

5、铜试剂溶液：0.1％二乙氨基二硫代甲酸钠[(C2H5)2NCS2Na·3H20]

溶液，必要时可过滤，贮于冰箱中。

6、四氯化碳。

7、铜标准溶液：精密称取1.0000克金属铜(99.99％)分次加入6N硝酸溶液，总量不超过37ml，移入1000ml容量瓶中，用水稀至刻度。此溶液每毫升相当于lmg铜。

8、铜标准使用液：吸取10.Oml铜标准溶液，置于lOOml容量瓶中，加2N硫酸稀释至刻度。如此再稀释一次，至每毫升相当于lOug铜。

9、6N硝酸：量取60ml硝酸，加入稀释至160ml。    ：

10、分光光度计。

- 操作方法：

1、样品消化，(同食品中铅的测定)。

2、测定

吸取0.Oml消化后的定容溶液和同量的试剂空白液。分别置于125m1分液漏斗中，加水稀释至20ml。

吸取0.00、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50ml铜标准使用液(相当0.5、10、15、20、2ug铜)，分别置于125m1分液漏斗中，各加2N硫酸至20ml.

于样品消化液，试剂空白和铜标准溶液中，各加5ml柠檬酸铵，乙胺四乙酸二钠溶钠溶液和3滴酚红指示剂，混匀，用1：1氨水调至红色。各加2ml铜试剂溶剂和10.0ml四氯化碳，剧烈振摇2分钟，静置分层后，四氯化碳层经脱脂棉滤入2cm比色杯中，以零管调节零点，于波长440nm处吸光度，描绘出标准曲线比较。

计算：           X=((A1-A2)*1000)/V2

X：样品中铜的含量，mg/kg或mg/L

A1：测定用样品消化液中铜的含量，ug；

A2：试剂空白液中铜的含量，ug；

m：样品质量(体积)，g、(m1)；

V1：样品消化液的总体积，ml．，

V2：测定用样品消化液体积，m1。

第二法    原子吸收分光光度法

- 原理：

样品处理后，导入原子吸收分光光度计中，原子化以后，吸收324．8nm共振线，其吸收量与铜量成正比，与标准系列比较定量。

- 试剂仪器：

要求使用去离子水，优级纯或高级纯试剂。

1、铜标准溶液：同二乙胺基二硫代甲酸钠法。

2、铜标准使用液：吸收10.Oml铜标准溶液，置于l0.Oml容量瓶中，

加0.5％硝酸稀释至刻度。如此多次稀释至每毫升相当于1ug铜。

3、硝酸：

4、6N硝酸：量取38ml硝酸，加水稀释至lOOml。

5、0.5％硝酸：量取1ml硝酸、加水稀释至200ml。

6、10％硝酸：量取10.5ml硝酸，加水稀释至lOOml。

7、过硫酸铵、0.5％硫酸钠溶液、石油醚。

8、原子吸收分光光度计

- 操作方法：

1、样品处理

称取2克样品，置于瓷坩埚中，加热炭化后，置高温炉，420℃灰化3小时，放冷后加水少许，稍加热，然后加1ml1：1硝酸，加热溶解后移入l0ml容量瓶中，加水稀释至刻度，备用。

2、测定

吸取0、1、2、4、6、8ml铜标准使用液，分别置于l00ml容量瓶中，加0.5％硝酸稀释至刻度，混匀。容量瓶中每毫升分别相当于0、10、20、40、80mg铜。

将处理后的样液，试剂空白液和各容量瓶中铜标准液导入火焰进行测定。测定条件：灯电流6mA，波长324.8nm,狭缝0.19nm，空气流量9升/分，乙炔流量2升/分，灯头高度3mm，灯背景校正（液克根据仪器型号，调至最佳条件）以铜含量对应浓度吸光度，绘制标准曲线比较。

计算：  X=((A1-A2)×V×1000)/( M×1000×1000)

X：样品中铜的含量，mg／kg；

Al：测定用样品中铜的含量，ug／ml；

A2：试剂空白液中铜的含量，ug／ml；

V：样品总体积，ml

m：样品质量，g(ml)。

## 实验十四 酱油中山梨酸、苯甲酸的测定

- 目的与要求：

1、掌握酱油、水果汁、果酱中山梨酸、苯甲酸的测定原理及方法。

- 原理：

样品酸化后，用乙醚提取山梨酸，苯甲酸。将样品提取液浓缩，点于浆酰胺薄层板上，展开,显色后，根据薄层板上山梨酸，苯甲酸的比移值与标准比较定性，并可进行概略定量。

- 试剂与仪器：

1、异丙醇、正丁醇、石油醚沸程（30-60℃）、乙醚（不含过氧化物）、氨水、6N盐酸、无水乙醇。

2、聚酰胺粉：200目。

3、山梨酸标准溶液：精密称取0.2000克山梨酸，用少量乙醇溶解后移入100毫升容量瓶中，并稀释至刻度，此溶液每毫升相当于200毫克山梨酸。

4、苯甲酸标准溶液：精密称取0.2000克苯甲酸，用少量乙醇溶解后移入100毫升容量瓶中，并稀释至刻度，此溶液每毫升相当于2毫克苯甲酸。

5、展开剂

(1)正丁醇-氨水--无水乙醇(7：1：2)

(2)异丙醇-氨水-无水乙醇(7：1：2)

6、显色剂：0.04％溴甲酚紫的50％乙醇溶液，用0.1N氢氧化钠溶液调至PH=8。

7、4％氯化钠酸性溶液：于4％的氯化钠溶液中加少量6N盐酸酸化。

8、吹风机、层析缸。

9、玻璃板：10 X 18cm

10、微量注射器：10微升，100微升。

11、喷雾器。

- 操作方法

1、样品提取

称取2.5克事先混合均匀的样品，置于25毫升带塞量筒中，加0.5毫升6N盐酸酸化，用15、10毫升乙醚提取两次，每次振摇1分钟，将上层醚提取液吸人另一个25毫升带塞量筒中，合并乙醚提取液。用3毫升4％氯化钠酸性溶液洗涤两次，静止15分钟，用滴管将乙醚层通过无水硫酸钠滤人25毫升容量瓶中。加乙醚至刻度混匀，吸取l0.0毫升乙醚提取液分两次置于10毫升带塞离心管中，在约40 (2的水浴上挥发干，加入0.10毫升乙醇溶解残渣，备用。

2、测定

(1)聚酰胺粉板的制备：称取1.6克聚酰胺粉，加0.4克可溶性淀粉加约重5毫升，研磨3-5分钟，立即倒入涂布器内制成10 X  8cm、厚度0.3mm的薄层板两块，于室温干燥后保存，于80℃干燥1小时，取出，置于干燥器中保存。

(2)点样：在薄层板下端2cm的基线上，用微量注射器点1微升，2微升样品液，同时各点1微升、2微升山梨酸、苯甲酸标准溶液。

(3)展开与显色：将点样后的薄层板放人预先盛有展开剂[(1)或(2)]的展开槽内，展开槽周围贴有滤纸，待溶剂前沿上展至lOcm，取出挥干，喷显色剂、斑点成黄色，背景为蓝色。样品中所含有山梨酸、苯甲酸的量与标准斑点比较定量(山梨酸、苯甲酸的比移值依次为0.82，0.73)。

A×1000

计算：    X=( A×1000)/(m×10/25×V2/V1×1000)

X：样品中山梨酸(苯甲酸)的含量，g／kg；

A：测定用样品液中山梨酸(苯甲酸)的含量，mg；

M：样品质量，g；

Vl：加入乙醇的体积，ml．，

V2：测定时点样的体积，ml；    ·

10：测定时吸取乙醚提取液的体积，ml；

25：样品乙醚提取液总体积，m1。

## 实验十五 肉制品中亚硝酸盐的测定

- 目的与要求：

1、明确亚硝酸盐的测定与控制成品质量的关系。

2、明确与掌握盐酸萘乙二胺法的基本原理与操作方法。

- 原理：

样品经沉淀蛋白质，除去脂肪后，在弱酸条件下硝酸盐与对氨基苯磺酸重氮化后，生成的重氮化合物，再与萘基盐酸二氨乙烯偶联成紫红色的重氮染料，产生的颜色深浅与亚硝酸根含量成正比，可以比色测定。反应式如下：

- 试剂与仪器

1、亚铁氰化钾溶液：称取106克亚铁氰化钾[K4Fe9(CN)5.3H2O]，溶于水后，稀释至1000毫升。

2、乙酸锌溶液：称取220克乙酸锌[Zn(CH2C00)2·2H20]，加30毫升冰乙酸溶于水，并稀释至1000毫升。

3、饱和硼砂溶液：称取5克硼酸钠(Na2B07·10H20)，溶于100毫升热水中，冷却后备用。

4、0.4％对氨基苯磺酸溶液：称取0.4克对氨基苯磺酸，溶于100毫升20％的盐酸中，避光保存。

5、0.2％盐酸萘乙二胺溶液：称取0.2克盐酸萘乙二胺，溶于100毫升水中，避光保存。

6、亚硝酸钠标准溶液：精密称取0.1000克于硅胶干燥器中干燥24小时的亚硝酸钠，加水溶解移入500毫升容量瓶中，并稀释至刻度。此溶液每毫升相当于200微克亚硝酸钠。

7、亚硝酸钠标准使用液：临用前，吸取亚硝酸钠标准溶液5.00毫升，置于200毫升容量瓶中，加水稀释至刻度，此溶液每毫升相当于5微克亚硝酸钠。

8、小型绞肉机、分光光度计。

- 操作方法：

1、样品处理：称取5.0克经绞碎混匀的样品，置于50毫升烧杯中，加工2.5毫升饱和溶液，搅拌均匀，以70℃左右的水约30毫升将样品全部洗入500毫升容量瓶中，置沸水浴中加热15分钟，取出后冷至室温，然后一面转动一面加入5毫升亚铁氰化钾溶液，摇匀，再加入5毫升乙酸锌溶液以沉淀蛋白质，加水至刻度，混匀，放置0.5小时，除去上层脂肪，清液用滤纸过滤弃去初滤液30毫升，滤液备用。

2、测定

吸取40毫升上述滤液于50毫升比色管中，另吸取0.00、0.20、0．40、0．60、0.80、1.00、1.50、2.00、2.50毫升亚硝酸钠标准使用液(相当于0、1、2、3、5、7、10、12.5微克亚硝酸钠)，分别置于50毫升比色管中，于标准与样品管中分别加入2毫升0.4％对氨基苯磺酸溶液，混匀，静置3-5分钟后各加入1毫升0.2％盐酸萘乙二胺溶液，加水至刻度，混匀，静置15分钟，用2厘米比色杯，以零管调节零点，于波长538nm处测吸光度，绘制标准曲线比较。

计算：  X=(A×1000)/(m×40/500×1000×1000)

X：样品中亚硝酸盐的含量，g／kg；

m：样品质量，g；

A：测定用样液中亚硝酸盐的含量，ug．

## 实验十六 食品中着色剂的测定

- 目的与要求：

1、明确测定各类色素的原理与方法。

2、通过此实验掌握纸层析定性法与提纯色素的定量法。

- 原理：

聚酰胺是具有二极性的化合物，水溶性酸性染料在酸性条件下被聚酰胺吸附，而在碱性条件下解吸附，再用纸色谱法或薄层色谱法进行分离后与标准比较定性、定量。

- 试剂：

1、聚酰胺粉(尼龙6)

2、硫酸1：1 0

3、甲醇—甲酸溶液：6：4

4、甲醇

5、20％柠檬酸溶液

6、10％钨酸钠溶液

7、石油醚：沸程60-90℃

8、海砂：先用l：10盐酸煮沸15min，用水洗中性，再用5％氢氧化钠溶液煮沸15min，再于105℃干燥，贮于具玻璃塞的瓶中，备用。

9、乙醇-氨溶液：取1毫升氨水，加70％乙醇至100毫升。

10、50％ 乙醇溶液

11、硅胶G。

12、PH6的水：用20％柠檬酸调节至PH 6。

13、盐酸: 1：10

14、5％氢氧钠溶液

15、碎瓷片：处理方法同海砂

16、展开剂

a、正丁醇-无水乙醇-1％氨水(6：2：3)：供纸色谱用。

b、正丁醇-吡啶-1％氨水(6：3：4)：供纸色谱用。

c、甲乙酮-丙酮-水(7：3：3)：供纸色谱用。

d、甲醇-乙二胺-氨水(10：3：2)：供薄层色谱用。

e、甲醇-氨水-乙醇(5：1：10)：供薄层色谱用。

f、2.5％柠檬酸钠-氨水-乙醇(8：1：2)供薄层色谱用。

17、色素标准溶液{以下商品作为标准以100％计。

胭脂红：纯度60％；苋菜红：纯度60％；柠檬黄：纯度60%；靛蓝：纯度40％；日落黄：纯度60％，亮蓝；纯度60％。

精密称取上述色素各0.100克，用PH6的水溶解，移入100毫升容量瓶中并稀释至刻度。此溶液每毫升相当于1毫克商品色素。靛蓝溶液需在暗处保存。

18、色素标准使用液：用时吸取色素标准溶液各5.0毫升，分别置于50毫升容量瓶中，加PH6的水稀释至刻度。此溶液每毫升相当于0.1毫克商品色素。

- 仪器：

1、分光光度计、微量注射器或色素吸管、层析缸

3、展开槽，25 X 6 x 4cm

4、滤纸、中速滤纸，纸色谱用

5、薄层板：5 X 20em

6、电吹风机、水泵

- 操作方法：

1、样品处理

A、果味水、果子露、汽水：吸取50.0毫升样品于100毫升烧杯中，汽水需加热驱除二氧化碳。

B、配制酒：吸取100.0毫升样品于烧杯中，加碎瓷片数块，加热驱除乙醇。

C、硬糖：蜜饯类，淀粉软糖：称取5.0或10.0克粉碎的样品，加30毫升水，温热溶解，若样液PH值较高，用20％柠檬酸溶液调至PH4左右。

D、含蛋奶的样品

(1)奶糖：称取10.0克粉碎均匀的样品，加30毫升乙醇-氨溶液溶解，置水浴上浓缩至约20毫升，立即用1：10硫酸调溶液至微酸隆再加1.0毫升1：l0硫酸，加1毫升l0％钨酸钠溶液，使蛋白质沉淀，过滤，用少量水洗涤，收集滤液。

(2)蛋糕类：称取10.0克粉碎均匀的样品，加海砂少许，混匀、用热风风干样品(用手摸已干燥即可以)，加入30毫升石油醚搅拌，放置片刻，倾出石油醚，如此重复处理三次，以除去脂肪吹干后研细，全部转人G3垂融漏斗或普通漏斗中，用乙醇—氨溶液提取色素，直至色素全部提完以下按(1)自“置水浴下浓缩至约20毫升”起依法操作。

2、吸附分离

将处理后所得的溶液加热至70℃，加入0.5-1.0克聚酰胺粉充分搅拌，用20％柠檬酸溶液调PH至4，使色素完全被吸附，若溶液还有颜色，可以再加一些聚酰胺粉。将吸附色素的聚酰胺全部转入G3垂融漏斗或玻璃漏斗中过滤(如用G3垂融漏斗过滤，可以用水泵慢慢地抽滤)。用20％柠檬酸酸化PH＝4的70℃水反复洗涤，每次20毫升，边洗边搅拌，若含有天然色素再用甲醇-甲酸溶液洗涤1-3次，每次20毫升，至洗液无色为止。再用70℃水多次洗涤至流出的溶液为中性。洗涤过程中必须充分搅拌。然后用乙醇-氨溶液分次解吸全部色素，收集全部解吸液，于水浴上驱氨。如果为单色，则用水准确稀释至50毫升，用分光光度法进行测定。如果为多种色素混合液，则进行纸色谱或薄层色谱法分离后测定，即将上述溶液置水浴上浓缩至约2毫升后移人5毫升容量瓶中，用50％乙醇洗涤容器，洗液并入容量瓶中并稀释至刻度。

3、定性

A、纸色谱

取色谱用纸，在距底边2cm的起始线上分别点3-10微升样品溶液，1-2微升色素标准溶液，挂于分别盛有a、b、c、d、e、f的展开剂的层析缸中，用上行法展开，待溶剂前沿展至15cm处，将滤纸取出于空气中晾干，与标准斑比较定性。

也可取0.5毫升样液，在起始线上从左到右点成条状，纸的右边点色素标准溶液，依法展开，晾干后先定性后定量，靛蓝在碱性条件下易褪色可用e展开剂。

B、薄层色谱

(1)薄层板的制备

称取1.6克聚胺粉，0.4克可溶性淀粉及2克硅胶G，置于合适的研钵中，加15毫升水研匀后，立即置涂布器中铺成厚度为0.3mm的板。在室温晾干后，于80℃干燥1小时置于燥器中备用。

(2)点样

离板底边2cm处将0.5毫升样液从左到右点成与底边平行的条状的右边点2微升色素标准溶液。

(3)展开

苋菜红与胭脂红用d展开剂，靛蓝与亮蓝用e展开剂，柠檬黄与其他色素用f展开剂。取适量展开剂倒入展开槽中，将薄层板放入展开，待色素明显分开后取出，晾干，与标准斑比较，如比移值相同即为同一色素。

4、定量

A样品测定

将纸色谱的条状色斑剪下，用少量热水洗涤数次，洗液移入10毫升比色管中，并加水稀释至刻度，作比色法定用。

将薄层色谱的条状色斑包括有扩散的部分，分别用刮刀刮下，移入漏斗中，用乙醇-氨溶液解吸色素，少量反复多次至解吸液无色，收集解吸液于蒸发皿中，于水浴上挥发除去氨，移入10毫升比色管中，加水至刻度作比色用。

B、标准曲线制备

分别吸取0.0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0ml胭脂红，柠檬黄，日落黄色素标准使用液或0.0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0ml亮蓝，靛蓝色素标准溶液，分别置于10ml比色管中，各加水稀释至刻度。

上述样品与标准管分别用1cm比色杯，以零管调节零点，于一定波长下（胭脂红510nm，苋菜红520nm，柠檬黄430nm，日落黄482nm，亮蓝627nm），测定吸光度，分别绘制标准曲线比较或与标准色列目测比较。

计算：

X=(A*100)/(m*V2/V1*1000)

式中：

X：样品中色素的含量，克/千克/升

A：测定用样液中色素的含量，毫克

:m：样品质量（体积），克（毫克）

V1：样品解吸后总体积，毫升

V1：样液点板（纸）体积，毫升

## 实验十七 蘑菇罐头中漂白剂的测定

——盐酸副玫瑰苯胺比色法

- 目的与要求：

1、掌握盐酸副玫瑰苯胺比色法测定S02的方法与原理。

2、熟悉72I型分光光度计的工作原理和使用方法。

- 原理：

二氧化硫被四氯汞钠吸收液吸收后，生成稳定的络合物，再与甲醛和盐酸副玫瑰苯胺作用，并经分子重排后，生成紫红色的络合物。颜色的深浅与二氧化硫的浓度成正比，可以比色测定。反应式如下：

- 试剂及仪器

（1）四氯汞钠吸收液：称取氯化汞（HgCl2）27.2，氯化钠11.7克，溶于水中并稀释至1000毫升，放置过夜，过滤后使用。

（2）显色计：融解盐酸福玫瑰苯胺100毫克于200毫升水中，加40毫升浓盐酸，定容至500毫升，置于棕色瓶中。

（3）2％甲醛溶液：吸取37-40％甲醛5毫升于水中，并稀释至100毫升。

（4）1％淀粉指示剂、 冰醋酸。

（5）蛋白质沉淀剂。

a)饱和硼砂溶液：溶解约25克硼砂于500毫升水中．

b)硫酸锌溶液溶解150克硫酸锌于500毫升水中。

（6) 0.1N碘溶液、 0.1N硫氏硫酸钠标准溶液。

并稀释至

(7) 二氧化硫标准溶液：称取0.5克亚硫酸氢钠溶于200毫升四氯汞钠吸收液中，放置过夜。上清液用定量滤纸过滤备用，按下法进行标定。

取10毫升亚硫酸氢钠四氯汞钠溶液于250毫升碘价瓶中，加水100毫升，加入0.1N碘溶液20毫升，冰醋酸5毫升，摇匀，用0.1N硫代硫酸钠溶液滴定到淡黄色，加入1％淀粉指示剂5-6滴，继续滴定至无色。空白试验于250毫升碘价瓶中加A300毫升水，按上述步骤同样操作。

SO2(毫克/毫升)＝(V1-V2)/10×N×32.03

V1；空白消耗硫代硫酸钠标准溶液的量(m1)

V2：标准消耗硫代硫酸钠标准溶液的量(m1)

N：硫代硫酸钠标准溶液的当量浓度

32.03：0.1N硫代硫酸钠溶液1毫升相当于二氧化硫的量(毫克)：根据计算结果，用吸收液稀释成1毫升相当于2微克的二氧化硫。此应用液于4℃冰箱中保存，可供一周内使用。

(8)分光光度计

(1) 样品处理：称取经捣碎蘑菇样品20克，加入饱和硼砂溶液5毫升，硫酸锌2毫升，搅拌均匀，移入100毫升容量瓶中，加水至刻度。过滤，滤液供测定用(滤液必须澄清，否则要重复过滤数次)。

(2) 标准曲线的绘制：吸取每毫升相当于2微克的二氧化硫标准溶液0.0、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0毫升于25毫升比色管中，各加入2％甲醛溶液1毫升，显色剂1毫升，另分别依次加入10、9、8、7、6、5毫升吸收液，混匀，静置15分钟，于分光光度计580毫微米波长下测定。

(3) 样品分析：吸取滤液5毫升，加人吸收剂5毫升，2％甲醛溶液1毫升，显色剂1毫升，混匀，静置15分钟，于分光光度计580毫微米波长下测定光密度。根据测得的光密度，从标准曲线查得相应的二氧化硫的含量。

计算：

S02：(毫克／公斤)＝C/W×1000

C；相当于标准的量(毫克)。

W：测定时所取样品溶液相当于样品的量(克)。

- 注意事项：

(1)最适反应为20-25℃，温度低灵敏度低，故标准管与样品管需在相同温度下显色。

(2)温度为15-16℃，放置时间需延长为25分钟，颜色稳定20分钟。

(3)盐酸副玫瑰苯胺中的盐酸用量对显色有影响，加人盐酸量多，显色浅，加入量少，显色深，所以要按操作进行。

(4) 甲醛浓度在0.15-0.25％时，颜色稳定，故选择0.2％甲醛溶液。

(5) 颜色较深的样品，可用l0％活性炭脱色。

(6) 测定粉丝，粉条中的二氧化硫时，样品要浸泡30分钟。

(7) 样品加入四氯汞钠吸收液于100毫升容量瓶中，加水至刻度，摇匀。此溶液中的二氧化硫含量在24小时之内很稳定。

实验法二、滴定法二氧化硫的测定

- 原理

样品中的二氧化硫包括游离的和结合的，加人氢氧化钾使之破坏其结合状态，并使之固定。

S02+2KOH  -  K2S03+H20

加入硫酸又使二氧化硫游离，可用标准碘液滴定之，

K2S03+H2S04  -  K2S04+H2O+S02

S02+2H20+12 - H2S04+2HI

反应式如下：

到达终点时，稍过量的碘即与淀粉指示剂作用，生成兰色的碘-淀粉复合物。从碘标准溶液的消耗量可计算出二氧化硫的含量。

- 试剂及仪器：

(1)1N氢氧化钾溶液：溶解57号氢氧化钠于蒸馏水中，加蒸馏水稀释至1000毫升。

(2)1：3硫酸溶液、0.01N碘标准溶液、O.1％淀粉溶液、250毫升容量瓶、250毫升碘价瓶或具塞锥形瓶。

- 操作方法：

在小烧杯内称取试样20克(准确至0.01克)，用蒸馏水将试样洗入250毫升容量瓶中，加蒸馏水至总  容量的二分之一，加塞振荡，再加蒸馏水至刻度，摇匀。待瓶内液体澄清后，用50ml移液管吸取澄清液50毫升注入250毫升碘价瓶中，加入1NKOH溶液25毫升。将瓶内混和液用力振摇后放置l0分钟，然后一边振荡一边加入1：3硫酸溶液10毫升和淀粉液1毫升，以碘标准溶液滴定至呈现兰色并半分钟不褪色为止。同时不加试样按上述进行空白试验。

计算：

S02＝((V1-V2)×N×0.032×5)/W×100

V1：滴定时所耗碘标液的量(毫升)。

V2：滴定空白试验所耗碘标液的量(毫升)。

N：碘标准溶液的规定浓度。

W：样品的重量(克)

032：二氧化硫的毫克当量。

## 实验十八 气相色谱法测定午餐肉中的有机氯农药

- 目的与要求：

1、掌握有机氯农药残留量的测定方法

2、初步掌握气相色谱仪的使用方法。

- 原理：

气相色谱法是一种比较新型的物理分离的分析方法，其作用原理是当样品组分经气化呈气态的载气的携带下，通过填满固定相的色谱柱时，由于样品组分在气-液(或气-固)两相中的分配(或吸附)系数的不同而得到分离。在柱后接上检测器，显示色谱峰，与有机氯农药标准溶液比较即可定性和定量地测得样品的组成成分。

- 试剂与仪器：

1、试剂

(1)丙酮重蒸

(2)石油醚60-90℃经全玻璃系统蒸馏器重蒸至色谱图无异常．

(3)无水硫酸钠(AB)，550℃灼烧4小时。

(4)内标溶液，以环氧七氯为内标：称环氧七氯0.0100克以上，用少许丙酮溶解，用石油醚定容至100毫升。

(5)农药的标准溶液：

λ分另Jj称取2-666，β-666，γ-666，δ-666，PP`-DDE，0P，-DDT，PP`-DDD，PP-DDT标准样品

各0.01克用少量丙酮溶解后，以石油醚定容100毫升，(100ug／ml)称A液。

B、精密吸取2-666，γ-666，A溶液5毫升，δ-666A溶液10毫升，

β-666，PP`-DDE，0P-DDT，PP`-DDD，PP-DDTA溶液各25毫升，置于1000毫升容量瓶中，用石油醚定容为B液，δ-666，γ-666，B液浓度为(0.5ug／ml)，6-666B液浓度为(1ug／ml)，β-666，PP`-DDE，0P`-DDT，PP-DDD`，PP-DDT`浓度为(2.5ug／ml)，

c、配制几种不同浓度应用的标准C液。

分别取8种B液各16毫升，14毫升，12毫升，10毫升，8毫升置5个100毫升容量瓶内，分别加100微升环氧七氯后用石油醚定容到100毫升为C液。

2、仪器

103型气相比色谱仪，电子捕获检定器。

色谱柱长1.2米，内径3毫米螺旋形不锈钢柱固定液用OV-173％及QF15％混合液。

柱体Chromosorbw  80-100目

柱温190℃，载气高纯N2

检测温度210℃，载气流40ml／分

汽化温度210℃。

- 高脂样品的提取：

(1)消化：称取均样10克于200毫升园底瓶中，加入35毫升高氯酸冰醋酸(1：1)混酸于90℃水浴上加热(加热时要不停地振摇以免结成炭粒)，直到样品完全溶解为止，溶液呈紫红色液体，冷却，加水35毫升(水：酸＝1：1)，如溶液发热仍需冷却。

(2)抽提：用(bp60-90℃)石油醚，以40，30，30毫升萃取3次，合并萃取液，通过无水硫酸钠柱子，抽提液全量为100。

(3)净化：将l00毫升石油醚抽提倒入250毫升分液漏半中，加10毫升浓硫酸(酸：石油醚＝1：l0)，轻轻振摇，静置分层(放置过夜)，然后放掉下层酸液，重复1-2次，加2％硫酸钠40，30，30毫升洗至中性，加入无水硫酸钠5克，定容至l00毫升，并加入内标环氧七氯lOml，进入气相色谱仪进行测定。

(4)测定

a、将配制的各种浓度标准c液进入色谱仪得到各种浓度的标准色谱图山峰顺序为α-666，β-666，γ-666，δ-666，环氧七氯PP`-DDE，0P-DDT，PP`-DDD，PPl-DDT，并量其峰高值。

b、取净化液适量(一般在0.2UL-lOul之间，使其响应值在检测器线性范围内)注入气相置谱仪内，并选取与样品峰高相近的标准农药峰高代入下式。

计算：    农药残留含量PPm。

按下式用内标校正。

残留量：PPM＝(H／H2) × (C／W) X (HO／HO`) X (WO／CO`)

H／H`：样品中该组分的峰高和标准液中该组分峰高。

HO／HO：标样中内标的峰高和试样中内标的峰高。    ·

C／W：注入到色谱仪中的标准液所含该组分的浓度(ug／m1)和样品的重量。

WO／CO,：样品W中所加人的内标重量(ug)和标准液中所含的内标浓度（ug/ml）。

# 模块三 综合实验

## 实验一糕点产品的理化检验

- 检验项目：

GB/T 5009.l1  食品中总砷的测定方法 GB/T 5009.12  食品中铅的测定方法

GB/T 5009.29  食品中山梨酸、苯甲酸的测定方法

GB/T 5009.30  食品中叔丁基羟基茴香醚（BHA）与 2，6-二叔丁基对甲酚（BHT）的测定方法

GB/T 5009.35  食品中着色剂的测定方法

GB/T 5009.37  食用植物油卫生标准的分析方法

- 理化检验

2．1  取样方法

采取 0.5 kg 含油脂较多的样品，1kg 面包、饼干等含油脂少的样品，然后 用对角线取四分之二或六分之二或根据样品情况取有代表性样品，在玻璃乳钵 中研碎，混合均匀后放置广口瓶内保存于冰箱中。

2．2  样品处理

2．2．1  含油脂高的样品，如桃酥等：称取混合均匀的样品 50.0g，置于 250 mL 具塞锥形瓶中，加 50 mL 石油醚（沸程：30～60℃），放置过夜，用快速滤纸 过滤后，减压回收溶剂，得到油脂供测定酸价、过氧化值用。

2．2．2  含油脂中等的样品，如蛋糕、江米条等：称取混合均匀后的样品 100.0g 左右，置于 500 mL 具塞锥形瓶中，加 100～200 mL 石油醚，以下按2.2.1 自“放置过夜”起依法操作。

2．2．3  含油脂少的样品，如面包、饼干等：称取混合均匀后的样品 250～300 g 于 500 mL 具塞锥形瓶中，加入适量石油醚浸泡样品，以下按2.2.1 自“放置 过夜”起依法操作。

2．3  酸价

按 GB/T 5009.37 操作。如油脂量少时，可改用氢氧化钾标准滴定溶液[c(KOH)=0.05 mol/L]滴定。 如无氢氧化钾标准溶液，改用氢氧化钠溶液滴定时，系数仍乘 56.11。

2．4  过氧化值：按 GB/T 5009.37 操作。

2．5  砷： 按 GB/T 5009.11 操作。

2．6  铅： 按 GB/T 5009.12 操作。

2．7  食品添加剂

2．7．1  防腐剂： 按 GB/T 5009.29 操作。

2．7．2  抗氧化剂：按 GB/T 5009.30 操作。

2．7．3  着色剂： 按 GB/T 5009.35 操作。

- 实验报告

## 实验二 果冻产品的理化检验

- 检验项目：

GB2760 食品添加剂使用卫生标准；

GB/T5009.11食品中总砷及无机砷测定

GB/T5009.12食品中铅的测定；

GB/T 5009.13食品中铜的测定；

GB/T 107885食品可溶性固型物含量测定；

- 检验方法

1 可溶性固形物：按GB/T10788 规定的方法测定。

2 总砷：按GB/5009.11 规定的方法测定。

3、铅：按GB/T5009.12规定的方法测定。

4、铜：按GB/T5009.13规定的方法测定。

- 实验报告

## 实验三 碳酸饮料产品的理化检验

- 检验项目：

GB 5009.28    食品中糖精钠的测定方法

GB 5009.29    食品中山梨酸、苯甲酸的测定方法

GB 5009.35    食品中着色剂的测定方法

GB 12143.1    软饮料中可溶性固形物的测定方法  折光计法

GB 12143.4    碳酸饮料中二氧化碳的测定方法

GB 12456     食品中总酸的测定方法

GB 13112     食品中环己基氨基磺酸钠的测定方法

- 检验方法

1    可溶性固形物

按 GB 12143.1 规定的方法检验。

2    二氧化碳气容量

2.1    检压器法(常规检验法)

将汽水样品瓶(罐)用检压器上的针头刺穿瓶盖(或罐盖),旋开放气阀排气,待压力表指 针回零后,立即关闭放气阀,将样品瓶(或罐)往复剧烈振摇约 40s,待压力稳定后,记下兆帕数(取小数后二位)。旋开放气阀,随即打开瓶盖(或罐盖),用温度计测量容器内液体的温度。 根据测得的压力和温度,查碳酸气吸收系数表,见附录 A(补充件),即得二氧化碳气容量的容积倍数。

2.2    蒸馏滴定法(仲裁法)

按 GB 12143.4 规定的方法检验。

3    总酸

按 GB 12456 规定的方法检验,其中可乐型必须采用其第 4 章“电位滴定法”测定。产品 中酸味剂如添加磷酸,则酸的换算系数为 0.049,滴定终点的 pH 为 8.75;如磷酸、柠檬酸混合 使用时,则酸的换算系数为 0.07,滴定终点的 pH 为 8.30。

4    甜味剂

4.1    糖精钠

按 GB 5009.28 规定的方法检验。

4.2    环已基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)

按 GB/T 13112 规定的方法检验。

5    防腐剂

按 GB/T 5009.29 规定的方法检验。

6    着色剂

按 GB/T 5009.35 规定的方法检验。

- 实验报告

## 实验四 蜜饯产品的理化检验

- 检验项目：

- 抽样及检验方法：

1、抽样与取样方法

按 GB 10782 的规定进行。

2    检验方法

2.1   总则

各类蜜饯食品的检验方法都应符合 GB 5009.1 规定的要求和原则。

2.2    样品处理

2.2.1    干态样品可称取可食部分约 200g 的试样,剪碎或切碎,充分混匀,装入干燥的磨口 样品瓶内。

2.2.2    糖渍样品必须将样品先沥干糖液(沥卤断线 1min),然后立即按 4.2.1 规定的方法进 行处理。

2.2.3    返砂样品必须连同样品附着的糖霜一起按 4.2.1 规定的方法进行处理。

2.2.4    果糕类样品必须将样品充分捣碎混匀后立即称取约 200g,置清洁容器中,严密封闭备用。

2.3    水分的测定

2.3.1    蒸馏法

a.    原理 蜜饯中的水分与甲苯或二甲苯共同煮沸,形成蒸汽,经冷却,苯与水分离,并在刻度管中回收,根据水分的体积计算含量。

b.   试剂  甲苯或二甲苯。

c.    仪器

水分测定器;带控制系统的电加热器。

d.    操作方法

称取处理好的试样(4.2)10g 左右(精确至 0.001g),估计含水量 2～8mL,置于洁净干 燥的水分测定器的蒸馏瓶中,用干量筒加入甲苯(或二甲苯)60mL,连接蒸馏装置,开始用 小火慢蒸馏,待大部分蒸出后,用大火加速蒸馏,当水分全部蒸出(接收管的水分不再增 加,约 2～3h),从冷凝管顶端加入甲苯冲洗,再蒸馏片刻,使接收管及冷凝管壁上无水滴附着为止,停止加热,当接收管冷却至室温,读取接收管水层体积。

e.    计算

V

X1=   ━━×100......................................(1)

m

式中: X1——试样中水分的含量,mL/100g;

V——接收管内水的体积,mL;

m——试样的质量,g。

允许差:  同一分析者,同一试样,同时或相继两次测定结果,相对误差不大于 2%。

2.3.2    直接干燥法

a.   原理

蜜饯食品中的水分在 90～105℃温度下直接干燥,所失去物质的总量。

b.    仪器 恒温干燥箱,铝制或玻璃扁形称量瓶。

c.    操作方法

取洁净的称量瓶,置于 95～105℃干燥箱中,瓶盖斜支于瓶边,加热 1～2h 取出盖好,置于干燥器内冷却 0.5h,并重复干燥至恒重。

称取处理好的试样(4.2) 2～5 g 左右(精确至 0.0001 g),放入已知重量的称量瓶中,干燥 2～4h 盖好取出放入干燥器内冷却 0.5h 称量;  然后用同样方法反复干燥、冷却,称量,待前后两次之差不超过 3mg 时为止。

d.   计算

m1-m2

x2 =  ────×100...........................(2)

m1-m2

式中:x2——试料中水分的含量,%; m1——称量瓶和试料的质量,g; m2——称量瓶和试料干燥后的质量,g; m3——称量瓶的质量,g。

e.    允许差:同一分析者,同一试样,同时或相继两次测定结果,相对误差不大于 1.5%。

2.4    总糖的测定

2.4.1    斐林氏容量法 本方法是根据蜜饯产品的特点和行业中常用的各种方法进行改进、对比、验证,最

后确定的。

2.4.1.1   原理  样品中原有的和水解后产生的转化糖具有还原性,它可以还原斐林氏试剂而生成红色氧化亚铜。

2.4.1.2   试剂

a.    浓盐酸[37%(V/V)密度  1.19g/cm**3]。

b.    0.3g/mL 氢氧化钠溶液。

c.    0.001 g/mL 甲基红指示剂。

d.    斐林氏试剂

甲液:溶解 15 g 硫酸铜(化学纯)及 0.05 g 次甲基蓝于 1000mL 容量瓶中,加蒸馏水至刻 度摇匀,过滤备用。

乙液:溶解 50 g 酒石酸钾钠(化学纯),75 g 氢氧化钠(化学纯)及 4g 亚铁氰化钾于蒸馏水中定容 1000mL,摇匀,过滤备用。

e.    葡萄糖标准滴定溶液:准确称取 0.2g(精确至 0.0001g),经过 98～100℃干燥至恒 重的葡萄糖,加水溶解后置于 250mL 的容量瓶中。然后加入 5mL 盐酸,并以水稀释至250mL, 摇匀,定容备用。

f.    斐林氏溶液的标定:准确吸取斐林氏甲液和乙液各 5.00mL 于 150mL 锥形瓶中加水10 mL,玻璃珠数粒,从滴定管滴加约 10 mL 葡萄糖标准溶液,控制在 2min 内加热至沸,趁 沸以每 2s 1 滴的速度滴加葡萄糖标准溶液。滴定至蓝色退尽为终点。记录消耗葡萄糖标 准溶液的总体积。同时平行操作三份,取其平均值计算每 10.00mL(甲、乙液各 5.00mL)斐 林氏混合液相当于葡萄糖的质量。

g.   计算

m×V

A =    ───  .....................................(3)

250

式中:A——相当于 10mL 斐林氏甲及乙混合液的葡萄糖的质量,g; m——葡萄糖的质量,g; V——滴定时所消耗葡萄糖溶液的体积,mL;

250——葡萄糖稀释液的总体积,mL。

2.4.1.3   仪器

a.    高速组织捣碎机;

b.    恒温水浴锅;

c.    表。

2．4.1.4    试样液的制备

称取处理好的试样(4.2) 10g(精确至 0.001 g)加水浸泡 1～2h,放入高速组织捣碎机 中,加少量水捣碎,全部转移到 250mL 容量瓶中,用水定容至刻度,摇匀,过滤,滤液备用。

2.4.1.5    分析步骤

准确吸取 10.00mL 滤液于 250mL 三角瓶中,加水 30mL,加入盐酸 5mL,置于水浴上,待温 度升至 68～70℃时,计算时间共转化 10min,取出流水冷却至室温,全部转移到 250mL 容量 瓶中加 0.001g/mL 甲基红指示剂两滴,再用 0.3g/mL 氢氧化钠溶液中和至中性,用水稀释 至刻度,摇匀,注入滴定管中备用。

预备试验:用移液管吸取斐林氏甲、乙液各 5.00mL 于 150mL 三角瓶中,在电炉上加热 至沸,从滴定管中滴入转化好的试料液至蓝色变为浅黄色即为终点。记下滴定所耗试料 液的体积。

正式试验:取斐林氏甲、乙液各 5.00 mL 于三角瓶中,滴入转化好的试料,较预备试验少 1mL,加热沸腾 1min,再以每分钟 30 滴的速度滴入糖液至终点。记下所耗试料液体积,

同时平行操作两份。

2.4.1.6    分析结果的计算

A×6250

X3 =  ─────×100.....................(4)

m·V

式中:X3——试料中总糖(以转化糖计)含量,%;

A——10 mL 斐林氏混合液相当于转化糖的质量,g;

m——试料的质量,g;

V——滴定时耗用试料液的体积,mL;

6250——稀释倍数。

2.4.1.7    允许差 同一分析者,同一试样,同时或相继进行的两次测得结果,相对误差不大于 2%。

2.5    还原糖的测定

2.5.1    直接滴定法 本方法是根据蜜饯产品的特点和行业中用的各种方法进行改进、对比、验证,最后确定的。

2.5.1.1   原理  含有游离醛基,半缩醛羟基和游离酮基的糖都可以还原斐林氏试剂生成红色的氧化亚铜。稍微过量的还原糖将次甲基蓝染色体还原为无色体而显示出氧化亚铜的鲜红色。

2.5.1.2   试剂

a.    95%(V/V)酒精。

b.    浓盐酸[37%(V/V),密度 1.19 g/cm**3]。

c.    斐林氏甲液的配制同 4.4.1.2 d 中甲液的配制。 d．  斐林氏乙液的配制同 4.4.1.2 d 中乙液的配制。 e.    葡萄糖标准滴定溶液配制同 4.4.1.2 e。

f.    斐林氏溶液的标定:吸取斐林氏甲液和乙液各 5.00 mL,具体步骤同 4.4.1.2 f。

e.    计算同 4.4.1.2 g。

2.5.1.3   仪器

同 4.4.1.3。

2.5.1.4    试样液的制备

同 4.4.1.4。

2.5.1.5    分析步骤

准确吸取制备好的滤液(4.5.1.4) 10.00 mL 于 250 mL 容量瓶中,加水稀释(如有大量 气泡可先加几滴 95%(V/V)的酒精)至刻度。

预备试验同 4.4.1.5 中的预备试验。 正式试验同 4.4.1.5 中的正式试验。

2.5.1.6    分析结果的计算

同 4.4.1.6。

2.5.1.7    允许差

同 4.4.1.7。

2.6    总酸的测定

2.6.1    酸碱中和法

2.6.1.1   原理  蜜饯中的有机酸以酚酞作指示剂,应用中和法进行滴定,用消耗的氢氧化钠的毫升数计算总酸量。

2.6.1.2   试剂

a．  0.01 g/mL 酚酞指示剂:称取 1g 酚酞以 95%(V/V)乙醇溶解,过滤用 95%(V/V)乙 醇稀释至 100 mL。

b.    0.05 mol/L 氢氧化钠标准滴定溶液的配制与标定

配制:

称取 120 g 氢氧化钠加 100 mL 水,摇动使之溶解成饱和溶液,冷却后置于聚乙 烯塑料瓶中密塞,放置数日,澄清后备用。

量取澄清的氢氧化钠饱和溶液 2.80 mL,于 1000 mL 容量瓶中,加入新煮沸过的冷水定 容至刻度,摇匀。此溶液浓度约为 0.05mol/L 备用。

标定:准确称取 105～110℃烘至恒重的邻苯二甲酸氢钾 0.3g(精确至 0.0001g)于 250mL

三角瓶中加入不含二氧化碳的水 80mL,加热使之溶液、冷却、摇匀、加入 0.01g/mL 酚酞 指示剂 2～3 滴,用以上配制好的氢氧化钠溶液滴定至溶液呈微红色 1min,不消失为终点。 记录消耗氢氧化钠溶液的体积,平行操作三份。

同样条件下取 80.00 mL,不含二氧化碳的水作空白试验。记录消耗氢氧化钠溶液的 体积。

计算:

m

c =  ────────  ...............................(5)

(v1-V2)×0.2042

式中:c——氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度,mol/L;

V1——邻苯二甲酸氢钾消耗氢氧化钠标准滴定溶液体积,mL;

V2——空白滴定消耗氢氧化钠标准滴定液体积,mL;

m——邻苯二甲酸氢钾的质量,g;

0.2042——与 1.00 mL 氢氧化钠标准滴定溶液  [ c(NaOH)  ＝1.000 mol/L]  相当的以克表 示的邻苯二甲酸氢钾的质量。

计算结果保留到小数点后四位。

2.6.1.3   仪器

同 4.4.1.3。

2.6.1.4    试料液的制备

称取处理好的试样(4.2) 10 g (精确至 0.001g)加水浸泡 1～2h,放入高速组织捣碎 机中再加少量水,捣碎。全部转移到 250mL 三角瓶中,于 70℃的水浴中保温 45min,取出冷 却,移入 250mL 容量瓶,定容至刻度,过滤,滤液备用。

2.6.1.5    分析步骤

准确吸取滤液 25.00mL(或 50.00mL)于 250mL 三角瓶中,加水 30  mL,再加 0.01g/mL 酚 酞指示剂,用氢氧化钠标准溶液滴至微红色,保持 1min 不褪色为终点。平行操作二份。同样 条件,用水作空白试验。

2.6.1.6    分析结果的计算

c(V1-V2)×0.064

X4 =  ─────────×100...................(6)

m

式中:X4——试料中总酸(以柠檬酸计)含量,%;

c——氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度,mol/L; V1——试料消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,mL; V2——空白滴定消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,mL;

m——试料的质量,g;

0.064——与 1.00mL 氢氧化钠标准滴定溶液  [c(NaOH)＝1 mol/L]  相当的以克表示的柠 檬酸的质量。

结果应保留二位小数。

2.6.1.7    允许差 同一分析者,同一试样同时或相继两次测得结果,相对误差应小于 2%。

4.7    氯化钠的测定

2.7.1   原理  用已知浓度的硝酸银溶液,滴定试样中的氯化钠,生成氯化银沉淀后,过量的硝酸银与铬酸钾指示剂生成铬酸银,使溶液呈桔红色,即为终点,由硝酸银溶液消耗量计算氯化 钠的含量。

4.7.2   试剂

a.    50 g/L 铬酸钾溶液。

b.    0.1 mol/L(或 0.05 mol/L)硝酸银标准滴定液。

配制:称取硝酸银 17.5 g 加适量水溶解并稀释至 1000 mL,此硝酸银溶液浓度约为

0.1mol/L,用此液稀释 1 倍为 0.05 mol/L 的硝酸银溶液备用。

标定:准确称取 500～600℃干燥至恒重的基准氯化钠 0.2g(精确到 0.0001g)加入 50mL 蒸馏水使之溶解,加入 1mL50g/L 铬酸钾溶液边摇边用硝酸银溶液滴定至初显红色,记下消 耗硝酸银溶液的体积。平行操作三份。

同时,量取 50.00 mL 水作空白试验。

计算:

m

c =  ───────.................................(7)

(V1-V2)×0.0584

式中:c——硝酸银标准滴定液的实际浓度,mol/L;

m——氯化钠的质量,g;

V1——氯化钠消耗硝酸银标准滴定液的体积,mL; V21——空白滴定消耗硝酸银标准滴定溶液的体积,mL;

0.0584——与 1.00 mL 硝酸银标准滴定溶液  [c(AgNO3)  ＝  1.000 mol/L]  相当的以克 表示的氯化钠的质量。

结果保留四位小数。

2.7.3   仪器

a.    高速组织捣碎机;

b.    可调电炉。

2.7.4    试料液的制备

称取处理好的试样(4.2) 5g 至 10 g(精确至 0.001 g),加水浸泡 1～2h,放入高速组织 捣碎机中捣碎。然后转移到烧杯中,放在电炉上小火煮沸 0.5h,冷却。全部转移到 250mL 容量瓶中,定容至刻度。过滤液备用。

2.7.5    分析步骤

吸取 5.00～10.00 mL 滤液置于三角瓶中加 50 mL 水及 1mL 铬酸钾溶液,用硝酸银标准 溶液滴定至初显桔红色,记录消耗硝酸银的体积,平行操作二份。

同时,量取 5.00 mL 水作空白试验。

2.7.6    分析结果计算

c×(V1-V2)×0.0584

X5 =  ───────────×100..............(8)

m

式中:X5——试料中氯化钠的含量,%;

c——硝酸银标准滴定溶液的实际浓度,mol/L; V1——试料消耗硝酸银标准滴定溶液的体积,mL; V2——空白滴定消耗硝酸银标准滴定溶液的体积,mL;

m——试料的质量,g;

0.0584——与 1.00mL 硝酸银标准滴定溶液  [c(AgNO3)＝1.000 mol/L]  相当的以克表示 的氯化钠的质量。

结果保留二位小数。

2.7.7    允许差 同一分析者,同一试样,同时或相继两次测定结果,相对误差不大于 2%。

## 实验五 酱菜类产品的理化检验

- 检验项目

GB/T 5009.7-1996食品中还原糖的测定

GB/T 5009.11-1996食品中总砷的测定

GB/T 5009.12-1996食品中铅的测定

GB/T 5009.22-1996食品中黄曲霉毒素B1的测定

GB/T 5009。29-1996食品中山梨酸、苯甲酸的测定

GB/T 12456-1990食品中总酸的测定

GB/T 12457-1990 食品中氯化钠的测定

- 测定方法

1、固形物含量

旋开瓶盖后，将内容物倾倒在预先称量的不锈钢圆筛上，倾斜该筛子，放置2min后，将不锈钢圆筛和沥干物一并称量（g）.按下式计算固型物含量：

X = （m2-m1）×100

m

式中：X- 固型物含量，%；

M2 – 沥干物加不锈钢圆筛重量,g；

M1 – 不锈钢圆筛重量，g；

M – 产品标明净重，g。

2、氯化钠：按GB/T12457规定方法检验.

3、还原糖：按GB/T5009.7规定方法检验.

4、总酸：按GB/T12456规定方法检验.

5、氨基酸态氮：按GB/T5009.39规定方法检验.

6、砷：按GB/T5009.11规定方法检验.

7、铅：按GB/T5009.12规定方法检验.

8、黄曲霉毒素B1：按GB/T5009.22规定方法检验.

9、防腐剂：按GB/T5009.29规定方法检验。

- 实验报告