实验六   活细胞观察与相差显微镜的使用

仪器设备：相差显微镜

器具：解剖盘    剪刀、盖玻片、载玻片、培养皿、滤纸、镊子、吸水纸、解剖针、滴瓶

材料：蛙肝细胞。

试剂及其配置：

Ringer·s溶液

氯化纳         8.5克(变温动物6.5克)

氯化钾         0.14克

碳酸氢纳       0.2克

氯化钙         0.12克

蒸馏水        定容至 1000ml