《生物化学实验》实验前准备：2005年5月

一、实验内容、试剂和器材（160人，80组）

(一)实验一、淀粉的提取 实验二、总糖和还原糖的测定(定性)

- 试剂：

  - (白色250ml)铜试剂（4000ml）：（A）26g 硫酸铜加水至于2000ml

(B)48g酒石酸钾钠+80克无水碳酸钠+100克碳酸氢钠+72克草酸钾+3.2克碘酸钾

制备溶液B时，先用法700ml热水溶化前三种试剂，再加后两种至于2000ml，最后将（A）、（B）等量混合。

  - (不分装)0.005N硫代硫酸钠（20000ml）：24.8g硫代硫酸钠+2g碳酸钠+水配20000ml 0.005N溶液。

  - （白色滴瓶）1%淀粉（500ml）：5g可溶性淀粉溶于500ml饱和的NaCL溶液中煮沸。

  - （棕色60ml）2%碘化钾（2000ml）：40gKI+水至于2000ml。（定性）

  - （强酸）（白色60ml）2N硫酸（1500ml）：166.6ml母液溶于水至1500ml。

  - （白色60ml）标准葡萄糖（1000ml  0.5mg/ml）：0.5g葡萄糖+水至1000ml。

  - 地瓜或山芋 3Kg , 一组20克。

  - （白色60ml）待测还原糖：400ml稀释800ml。

- 器材：（1） 菜刀12支（2）菜板12块（3）捣碎机12台（4）恒温水浴锅12台（5）滴定管48支（6）子   铁架台+蝴蝶夹+铁圈48套。

（二）实验三、四、五、六淀粉酶性质的测定

- 试剂：

  - （白色125ml）1%蔗糖（2500ml）：25g蔗糖+水至2500ml溶液。

  - (白色250ml)本尼迪克试剂（3000ml）：混合（A）、（B）。 （A）51.9g硫酸铜+水至450ml。

（B）519g柠檬酸钠+300g碳酸钠+水加热溶解至2550ml，冷却。

  - (白色250ml)0.5%淀粉（6000ml）：30g淀粉+水至6000ml, 煮沸。

  - (白色250ml)含0.3%NaCL的0.5%淀粉（4000ml）：20g淀粉+12g NaCL+水至4000ml，煮沸。

  - （白棕色60ml）1% NaCL (1000ml): 10g NaCL+水至1000ml溶液。

  - （白棕色60ml）0.1%CuSO4（1000ml）：15gCuSO4+H2O至1000ml溶液。

  - （手易着色）(棕色60ml)碘—碘化钾溶液（1000ml）：

  - (棕色250ml)0.2M磷酸氢二钠（8000ml）：573.2g+水至 8000ml溶液。

  - （白色60ml）(白色125ml)0.1M柠檬酸（2000ml）：42.0g+水至2000ml溶液。

- 器材：（1） 恒温水浴锅12台（2） pH计4台 (3)电子天平均数（4）电磁炉。

（三）实验七 米氏常数和最大反应速度（碱性磷酸酶反应动力学测定）。

- 试剂：

  - (60ml棕色)10mM PNPP（300ml）：1.113g+H2O至300ml溶液。

  - （白色60ml）20mM MgCL2（1000ml）：4.07g+水至1000ml溶液。

  - (白色250ml)0.1M 碳酸钠—碳酸氢钠 PH 10.1缓冲液（1500ml ,150人要3000ml）：0.1M碳酸钠 （ 21.2g碳酸钠+水至2000ml）； 0.1M碳酸氢钠（ 8.4gNaHCO3+H2O至1000ml溶液）。

1050ml Na2CO3+450ml NaHCO3至1500ml缓冲液。

  - （腐蚀性）(白色250ml)0.1M NaOH（3000ml）：50ml 6M NaOH+H2O至3000ml溶液。（150人要4000ml）。

  - (不分装)酶液(3mg碱性磷酸酶，旧的要12mg  +水至500ml)。（缺货）

- 器材：（1）恒温水浴锅12台（2）722分光光度计25台

(四)实验十一、细胞色素C的制备试剂：

1．试剂：

  - 猪心：26组×50g=1300g/班，两班共2600g。每次（7-8斤）5斤（星期二、五上午）。

  - （腐蚀性）(专用)10%NaOH（1000ml）：100gNaOH+H2O至1000ml溶液，分13瓶。

  - （腐蚀性）(白色125ml)20%TCA（500ml）：100g三氯醋酸+水至500ml溶液，分装6瓶。

  - （腐蚀性）（白色250ml）0.145mol/l TCA（3000ml）：71.1g+H2O至3000ml溶液。

  - 硫酸铵：6瓶。

2．器材：

（1）药匙48把（2）称量纸1袋（3）托盘天平12架（4）捣碎机12台。

（五）实验十二、凝胶层析法测定蛋白分子量

1．试剂：

（1）(层析用)0.01mol/l Tris-HCl缓冲液，PH7.5，含0.2mol/l NaCl（10000ml）：

0.2mol/l Tris（1000ml），24.23g+H2O至1000ml溶液；

1N HCl（200ml），17.7ml浓HCl+H2O至200ml溶液；

117g NaCl+500ml 0.2mol/l Tris+40.3ml 1N HCl+H2O至10000ml溶液。

2．药品：

（1）分步收集仪12台（2）层析柱12支（3）核酸蛋白质检测仪12台（4）离心机12架（5）透析玻璃纸1整张（6）记录仪12台。

（六）实验十五、凝胶等电聚焦法测定蛋白质等电点(盘状电泳槽)

1．试剂：

  - 凝胶贮备液（200ml）：56g丙烯酰胺+1.6g亚甲基双丙烯酰胺+水至200ml溶液。（缺货）

  - 10%四甲基乙二胺（100ml）：10ml四甲基乙二胺+水至100ml溶液。

  - 10%过硫酸铵（5ml）：0.5g过硫酸铵+水至5ml溶液（当天配制）。

  - 两性电解质载体pH 3-10 （上海试剂二厂）。（缺货）

  - 电极溶液：

（A）、5%H3PO4（10000ml）：588ml 85%H3PO4+H2O至10000ml溶液。

（B）、2%NaOH（10000ml）：200g NaOH+H2O至10000ml溶液。

  - 40%蔗糖（100ml）：40g蔗糖+水至100ml溶液。

  - 考马斯亮兰R250（500ml）：0.25g R250+50ml Hac+450ml H2O至500ml溶液。

  - 脱色液7%醋酸（1000ml）：200ml HAc+H2O至1000ml溶液。

  - 10%TCA（1000ml）：100g三氯乙酸+H2O至1000ml溶液。（可能不配）

2．器材：

- 12个电泳槽（2）12台电泳仪（3）12长针头（4）200ul加样器48把（5）刀片12片

（6）PH试纸（3—10）12套（7）细铜丝180条。

（七）实验十六、SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳法测定蛋白分子量（垂直电泳槽）

实验十七、聚丙烯酰胺凝胶电泳法测定蛋白分子量（垂直电泳槽）（PAGE，把SDS换水，无巯基乙醇）

1．试剂：

- 10%SDS(200ml)：20g十二烷基硫酸钠+水至200ml溶液。

- （神经毒剂）（50ml棕色）凝胶贮液（400ml）：115.2g+86.4g丙烯酰胺+3.2g+2.4g甲叉酰丙烯酰胺+水至400+150ml溶液。

- （10ml离心管）分离胶缓冲液（100ml）：1N HCl 63ml+Tris 54.9g+H2O至150ml溶液，调PH8.9。

- （10ml离心管）浓缩胶缓冲液（100ml）：1N HCl 72ml+Tris 8.97g+H2O至150ml溶液，调PH6.7。

- （统分老师）10%过硫酸铵（5ml）：0.8g过硫酸铵+H2O至8ml溶液（当天配制）。

- （1.5ml离心管）10%TEMED（100ml）：10ml TEMED+H2O至100ml溶液。

- （边配）电极缓冲液pH 8.3（7500ml）：Tris45g+Gly210g+10%SDS75ml+H2O至7500ml溶液。

- 样品液（10ml）：浓缩胶缓冲液0.2ml+10%SDS1ml+巯基乙醇0.1ml+蔗糖4g+溴酚蓝2mg+H2O至10ml溶液。

- （边配）染色液（500ml）：0.4g考马斯亮兰R250+100ml 冰乙酸+甲醇450ml+水450ml至1000ml溶液。

- （边配统分）1.8%琼脂（500ml）：7.5g琼脂加水溶解至500ml溶液。

2．器材：

- 12个电泳槽（2）12台稳压稳流电泳仪（3）12支长针头（4）200ul加样器12把（5）刀片12片（6）pH试纸（3—10）12套（7）细铜丝180条。

（八）实验十三、考马斯亮兰测定蛋白浓度

1．试剂：

(1)   (白色60ml)标准蛋白液1mg/ml（400ml）：0.4g牛血清蛋白+H2O 400ml溶解。

(2) （手易着色）考马斯亮兰试剂（10000ml）：1.0g G250+500ml 95%乙醇+1000ml 85%H3PO4溶解+H2O。

(3)   (白色60ml)待测蛋白液：0.24g牛血清蛋白+H2O 400ml溶解。

2．器材：（1）722分光光度计25台 (2)记号笔12支。

附：双缩脲法：蛋白质的定量分析

1．试剂：

  - 双缩脲试剂：500ml：0.75gCuSO4·5H2O+3.0g酒石酸钾钠+H2O(溶解)+ 150ml 10%NaOH+0.5gKI+H2O至500ml。

  - 生理盐水（0.9% NaCl）：1000ml。

  - 标准蛋白溶液（2mg/ml，BSA，150ml）：0.3gBSA+150ml生理盐水（40C保存）。

  - 待测蛋白液： 1ml卵清+100ml生理盐水（4000rpm离心2分钟），吸上清+生理盐水100ml，（40C保存）。

2．仪器：（1）722分光光度计10台（2）水浴锅3台

（九）实验二十二、氨基酸的纸上层析法与酪蛋白氨基酸成分的研究

- 试剂：

  - （手易着色）0.5%茚三酮（2000ml）：10g茚三酮+95%乙醇至2000ml溶液。

  - （强酸）0.01N HCl（500ml）：5ml 1N HCl+H2O 495ml。

  - (10ml离心管)标准氨基酸溶液：Lys、Ser、Pro、Val、Leu、五种混合物各0.1g+50ml 0.01N HCl。

  - 正丁醇8瓶，95%乙醇3瓶，88%甲酸2瓶。

- 器材：

  - 19×21cm滤纸48张（2）层析缸48个（3）喷雾器2个（4）电吹风48把（5）毛细管100支 (6)针数支。

（十）实验十九、酪蛋白的制备

1．试剂：

- (白色60ml)牛乳（6000ml）：600g牛奶加水至6000ml溶液。

- （白色125ml）醋酸钠缓冲液压0.2M  pH4.6（4000ml）：980ml NaAc+1020ml HAc

0.2M NaAc：41g NaAc+H2O至2500ml溶液。

0.2M Hac：30ml HAc+H2O至2500ml溶液。

- 0.15M NaCl（200ml）：1.755g+H2O至200ml溶液。

- 乙醇：6瓶。

- 乙醚：5瓶。

2．器材：

（1）恒温水浴锅12台（2） 722分光光度计25台（3）细布 20cm×20cm×26块（4）布氏漏斗+抽滤瓶 4套（5）PH试纸3.8—5.4  12本（6）酸度计4台（7）台式离心机12台（8）铁架台+铁圈48套。

（十一）实验十、血清胆固醇的定量测定

- 试剂：

  - P S Fe试剂（500ml）：0.75g三氯化铁+7.5ml磷酸+492.5ml硫酸。

  - 胆固醇标准液（0.08mg/ml）：0.02g胆固醇+250ml无水乙醇溶解。

  - 无水乙醇：2瓶。

- 器材：（1）722分光光度计25台（2）台式离心机12台。

（十二）实验二十六、维生素C的测定

1．试剂：

（1） 0.02M 的I2-KI溶液10000ml。

(2)   (白色60ml)5mg/ml的维生素C 500ml：2.5g+H2O至500ml。

(3)  （白色滴瓶）2%淀粉500ml：10g+H2O至500ml。

(4)   弥猴桃3斤。

2．器材：

（1）铁架台+蝴蝶夹48套（2）滴定管48支（3）捣碎机12台（4）小刀数把。

（十三）实验九、粗脂肪的测定

1、试剂：（1） 乙醚。    （2） 奶粉。

2、器材：（1） 脂肪测定仪4台。

（十四）实验十八、血清蛋白质醋酸纤维薄膜电泳

1、试剂：（1） 新鲜血清。

（2）  巴比妥-巴比妥钠buffer（pH8.6，0.07M，离子强度0.075）：1.66g巴比妥+12.76g巴比妥钠+ H2O至1000ml。

（3） （贝塞试剂瓶）染色液：0.5g氨基黑10B+40ml H2O +50ml甲醇+10ml冰醋酸，混匀。

（4）  透明液：25 ml冰醋酸+75ml 95%乙醇。

（5）  漂洗液：45ml乙醇+5ml冰醋酸+50ml H2O。

2、器材：（1） 平板电泳槽4台（2） 滤纸12cm 1盒（3）刀片12片。

（十五）分光光度法-高锰酸钾吸收曲线的绘制

1、试剂：（1）0.0125% KmnO4  (100ml) ：0.0125g KmnO4加水至100ml。

2、器材：（1）722分光光度计25台。

（十六）实验二十五、核酸的含量测定

二苯胺显色法测定DNA的含量和地衣酚显色法测定RNA的含量（测试）

1．试剂：

（1） DNA标准液（1000ml，200μg/ml）：取DNA钠盐0.2g以0.01N NaOH溶解至1000ml溶液。

（2） 样品液：用0.01N NaOH冲稀或用0.05gDNA溶解至500ml溶液。

（3） 二苯胺试剂（4000ml，分2瓶）：40g二苯胺+4000ml冰乙酸+400ml高氯酸；

先配100ml 1.6%乙醛(1.6ml原液加水至100ml)，临用前2000ml加20ml。

（4） RNA标准液（1000ml）：取0.1g加水至1000ml。

（5） RNA样品液（500ml）：取0.03g加水至500ml。

（6） 地衣酚试剂（2000ml，分2瓶）：2g三氯化铁加浓盐酸至2000ml溶液。

临用前1000ml加1g地衣酚。

2．器材：（1）恒温水浴锅12台（2） 722分光光度计25台（3）座标纸48张。

紫外吸收法测定核酸含量（RNA）(考试)

1．试剂：

      - 0.1N NaOH 100ml。

      - 0.05N NaOH 100ml。

      - （白色250ml） RNA空白液：0.1N NaOH 2ml +0.05N NaOH 4ml+H2O至3000ml。

      - （白色250ml）标准RNA液50ug/ml：0.15g+0.1N NaOH 2ml+0.05N NaOH 4ml+H2O至 3000ml。

      - （白色60ml试剂瓶）待测液20种RNA。

| 样品液（50ml） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准液（ml） | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 空白液（ml） | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

非考试版

- 待测液：5mgRNA用0.1N NaOH 2ml使之溶解，再加0.05N NaOH 4ml，然后用蒸馏水定容250ml，分装6 瓶（待测RNA）,(RNA 50ug/ml)

- 空白对照液：0.1N NaOH 2ml + 0.05N NaOH 4ml +H2O至250ml，分装6瓶。

2．器材

（1）752分光光度计24台。

十二、考马斯亮蓝染色法测定蛋白质浓度

2．1试剂

(1)标准蛋白质溶液 （500ml）

结晶牛血清白蛋白，预先经微量凯氏定氮法或按牛血清白蛋白=6.6测定蛋白质含量，再用蒸馏水配制成1 mg/mL蛋白溶液（缺货）。

0.56g酪蛋白+20ml 10%NAOH溶解后加1N HCL调节PH7.0约50ML +0.15mol/l NaCL至250ml。

(2)考马斯亮蓝试剂 （8000ml）

考马斯亮蓝G-250 100 mg溶于50 mL 95%乙醇中，加入100 mL 85%磷酸，用蒸馏水稀释至1000 mL，滤纸过滤。最终试剂中含0.01%(W/V)考马斯亮蓝G-250，4.7%(W/V)乙醇，8.5%(W/V)磷酸。

0.8g考马斯亮蓝G-250+400ml 95%乙醇+800ml 85%磷酸+H2O至8000ml。

(3)0.15mol/l NaCl(500ml): 8.76gNaCl+H2O至1000ml。

(4)待测样品

未知蛋白质溶液，要求蛋白浓度范围为0.1-0.6 mg/mL，若浓度过高时，需用0.15 mol/L NaCl溶液或蒸馏水适当稀释。50ml标准酪蛋白+0.15Mol/NaCL50ml至100ml配成待测液。

十一、核酸水解及成份鉴定

- 10%硫酸 （500ml）：50ml H2SO4加水至500ml

- 1N氨水：（200ml）15ml加水至200ml

- 0.1N硝酸银：4.38gAgNO3加水至250ml

- 钼酸铵：8g钼酸铵加10%硫酸至200ml

- 二苯胺试剂：200ml冰乙酸+11ml浓硫酸

- 地主酚试剂：0.15g三氯化铁+150mlHCl至150ml

0.238g甲基苯二酚至50ml

十三、蔗糖密度梯度离心分离细胞器

- 10%蔗糖：每组8ml,10ml?

- 20%蔗糖：每组6 ml

- 30%蔗糖：每组6ml

- 40%蔗糖：每组12ml

- 猫肝：每次100g+100ml水